九江市庐山生态环境局

关于庐山市海会镇综合污水处理厂入河

排污口设置论证报告的批复

庐山市海会置业发展有限公司：

你单位报送的入河排污口设置申请书和《庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口设置论证报告（报批稿）》（以下简称《报告》）已收悉。根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《入河排污口监督管理办法》（水利部22号令）等相关法律法规规定，经研究,现批复如下:

- 一、项目基本情况

- 本项目于2021年3月取得庐山市发展和改革委员会《关于同意庐山市海会镇综合污水处理厂项目立项的批复》（庐发改审批字〔2021〕52号），2021年12月庐山市发展和改革委员会以庐发改审批字〔2021〕277号进行了立项批复变更。本项目为新建城镇污水处理厂，设计处理污水规模为2200吨/天，出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准。

- 二、项目批复意见

（一）入河排污口设置要求。同意本项目建成后尾水进入菜溪河，经明渠排入鄱阳湖保留区 ，排污口经纬度为E116°4′21.653″、N29°32′29.830″。排污口性质为新建，类型为城镇生活污水排污口，排放方式为连续排放。

（二）废污水排放控制要求。项目建成后，废污水日排放总量不得超过2200吨，年排放总量不得超过80.3万吨，污染物排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准，主要污染物化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放浓度分别不超过50mg/L、5mg/L、15mg/L、0.5mg/L，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮年排放总量分别不超过40.15吨、4.015吨、0.402吨、12.045吨。

三、其它要求

（一）运行管理和风险防范要求。你单位应加强污水处理厂日常运行维护监管，确保持续稳定达标排放，符合总量控制要求，禁止超标超量排放。严格落实环境风险防控管理，确保事故防控体系正常运行，不断优化改进事故分级响应和应急处置预案，定期开展应急演练，防止各类污染事故发生，如遇非正常运行应立即启动预案，截断污水来源并将污水储存于应急事故池内，严禁废水事故性排放和不经处理直接排放。

（二）规范化建设和监测要求。你单位应在入河排污口处竖立标志牌，安装监控废污水排放的在线流量计、化学需氧量、氨氮、总磷等污染物监测设备，按规定开展水质、水量实时监测，制定在线监测设备管理办法和维护保养制度，保证在线监测系统正常运行，主动接受各级排污口主管部门的监管。

（三）工程建设要求。该入河排污口设施建设如涉及河道内建设项目管理的，按河道内建设项目管理规定执行。

（四）工程验收要求。该入河排污口试运行满90日，正式投入使用前，应及时报请验收，经验收合格后方可正式投入使用。

（五）重新办理入河排污口设置要求。你公司入河排污口暂停使用、永久封闭或者排污情况发生较大变化的，应当及时向九江市庐山生态环境局报告。若入河排污口位置、排放方式、排放废污水的主要污染物种类及其排放浓度、排放总量发生变化的，或者自批准之日起3年内未实施的，应当重新对入河排污口设置进行论证并办理相关审批手续。

（六）日常监督管理要求。我局负责该入河排污口日常监督管理，将加大对受纳水体的水质监测和环境保护执法力度。

九江市庐山生态环境局办公室             2023年12月19日印发