关于江西捷报频传药业有限公司卫生材料生产项目环境影响报告表的批复

江西捷报频传药业有限公司：

你公司报来的《江西捷报频传药业有限公司卫生材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 一、项目基本情况及批复要求

本项目选址位于江西庐山工业园区金鹿科技园，中心地理坐标：东经116°02′58.395″，北纬29°28′30.106″，项目租赁金鹿科技园内3号楼现有厂房，建设一个10万级的标准净化车间生产线、原料及产品存储区等，外购海盐、聚丙烯酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、无纺布、聚二甲基硅氧烷、六甲基二硅氧烷等原辅材料，经称料、配置、搅拌、灌装（涂布）、检验、灭菌包装（分切）等工序形成年产6000万片退热贴、900万瓶生理性海水鼻腔喷雾剂、300万只贴医用硅酮疤痕凝胶、5000万贴穴位压力刺激贴、5000万贴通气鼻贴、500万片重组胶原蛋白贴、200万瓶壳聚糖止血粉、500万片医用透明质酸钠敷贴、5000万贴创口贴、2000万贴晕车贴、4000万贴三伏贴、2000万贴冰凉贴生产规模。项目总投资3000万元，其中环保投资59万元，约占总投资的1.97%。

你公司应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，缓解和控制对环境的不利影响。经局班子会研究决定，同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

- 二、污染防治措施及要求

工程在建设和运营过程中必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下几项工作：

- （一）废水污染防治

按照“雨污分流、清污分流”原则，严格落实废水污染防治措施。纯水制备浓水及设备清洗废水经厂区自建污水处理设施预处理、生活污水经隔油池+化粪池预处理达接管标准后进入园区污水管网，一同排入庐山市工业污水处理厂进行深度处理，尾水处理达标后排入鄱阳湖。

- （二）废气污染防治

严格落实废气污染防治措施，加强废气处理设施管理。项目废气主要为加料、投料搅拌粉尘、（灌装）涂布废气、制胶废气、喷码废气等。项目加料、投料搅拌粉尘经自然沉降后由人工及时清扫，少量未沉降的粉尘通过车间空气净化系统处理后无组织排放；有机废气等通过空气净化系统+二级活性炭吸附装置处理后达标排放。厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）排放限值标准；有机废气排放执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第三部分：医药制造业》(DB36/1101.3-2019)中标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

- （三）噪声污染防治

通过优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取隔声、减震、距离衰减等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

- （四）固废污染防治

严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。项目产生的废包装材料交由物资回收部门，纯水机耗材交由厂家回收处理，不合格品、边角料交由相关单位进行处理，生活垃圾分类收集后定期交由环卫处理。实验废液、废油墨桶、废热熔胶桶、废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布、手套等暂存于危险废物暂存间内，定期交由资质单位处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- （五）清洁生产

选择先进的生产工艺和设备，降低物耗、能耗，从源头上减少污染物产生和排放，禁止采用落后的、淘汰类的生产设备及生产工艺。项目在设计和建设中应对设备和管道采取防腐、防漏、密闭等措施，防止生产过程中的跑、冒、滴、漏。

- （六）污染物总量控制

项目总量控制指标应满足我局核实确认的建设项目总量控制指标要求。

- （七）土壤和地下水污染防治

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。落实《报告表》中提出的地下水、土壤防治措施，并加强对防腐防渗设施的日常维护管理，防止环境污染，确保土壤和地下水环境质量满足规定标准。

- （八）环境风险防范

严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，健全厂区风险防控体系，按环评要求做好全厂防渗工作。制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护。

- 三、环保设施建设和竣工验收要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你公司在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

- 四、其他环保要求

（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）你公司应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。

（三）你公司应全面落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

（四）本项目试生产前，应按有关规定申领排污许可证。

九江市庐山生态环境局

2024年11月22日