# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 庐山市第二水厂扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-360483-04-01-438225 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋一楠 | 联系方式 | 132****7421 |
| 建设地点 | 江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内） |  |  |
| 地理坐标 | （经度：116°0′4.85″，纬度：29°26′15.98″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业，94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 √扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 庐山市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庐发改审批字[2024]104号 |
| 项目总投资（万元） | 4189.47 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33229.4 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目; 不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物的排放。; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不增加生活污水排放，现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖。; 需要设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《庐山市城市总体规划（2017-2035）》 规划审批机关：庐山市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《庐山市城市总体规划（2017-2035年）》相符性分析 - 1、规划范围 - （1）市域：规划范围为全市域，总面积913平方公里，包括南康镇、牯岭镇、海会镇、白鹿镇、温泉镇、横塘镇、华林镇、星子镇、蛟塘镇、蓼南乡以及东轱山林场和沙湖山管理处行政管辖范围。 - （2）规划区：总面积86.8平方公里，西至风景名胜区范围线和南康镇域边界，北至海会镇刘赤湾和白鹿镇行政边界，东部和南部至市域边界。 - （3）中心城区：总面积23.1平方公里，东南沿鄱阳湖岸线至十里湖，北至海会镇刘赤湾，西到宋家垄。 - 2、规划期限 - 规划期限为2017-2035年，其中，近期为2017-2020年；中期为2021-2025年；远期为2026-2035年。 - 3、城市定位 - 长江经济带上重要的文旅创新基地，国际著名的山水文化休闲旅游城市。 - 4、中心城区给水工程规划 - （1）用水量预测 - 规划近期中心城区最高日用水量为6.13万立方米/天，远期中心城区最高日用水量为8.25万立方米/天。 - （2）城市水源规划 - 规划以鄱阳湖、姜家垅水库、长虹水库为主要水源，观音塘水库为备用水源，再生水作为补充水源。 - （3）水厂规划 - 规划保留庐山润泉供水第二水厂，远期设计规模为6万立方米/天，占地面积3.3公顷，主要供给老城区、峰德新区、白鹿街道及神灵湖新区用水。规划扩建白鹿玉京水厂，远期设计规模为1.5万立方米/天，占地面积1.5公顷。白鹿玉京水厂主要供给大排岭旅游功能区和海会镇用水。新建再生水厂2座，远期再生水供水为1.6万立方米/天。远期中心城区水厂总供水能力为 9.1 万立方米/天。 - （4）再生水厂规划 - 规划结合庐山市污水处理厂建设一座再生水厂，远期设计规模为1万立方米/天。规划结合东部新城污水厂建设一座再生水厂，远期设计规模为6000立方米/天。 - （5）供水管网规划 中心城区给水干管沿鄱阳湖大道、环庐山公路、秀峰大道等道路铺设，管径为DN400-DN500，其他给水管网沿桃源大道、渊明西路、大岭路等支路铺设，管径为DN110-DN300。大排岭旅游功能区给水主管网沿环庐山公路铺设，管径为DN400。输、配水管网系统应保证供给满足用户要求的水量和水压，供水压力应满足《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）的要求。 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），二期工程拟新增供水规模3万m3/d，建成后总供水规模为6万m3/d，本项目供水范围为中心城区的县城、南康镇、部分白鹿镇，符合庐山市城市总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 表1-2 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目用地为建设用地，不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，且根据项目与庐山市生态红线保护区划范围叠图分析可知，项目所在位置不涉及占用生态保护红线，项目建设符合生态保护红线要求。. 环境资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电能、水等资源，项目资源消耗量相对区域环境利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。由环境质量现状监测数据可知，本项目评价范围内环境空气、水环境和声环境均能满足环境质量底线要求。本项目废气、废水、噪声治理后能做到达标排放，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。. 负面清单; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），本项目属于自来水生产和供应项目，不属于《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中的建设内容。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》(发改体改规〔2022〕397号)中负面清单内容。. 对照《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023 版）的函》（赣环环评函〔2024〕87号），全省共设区市11个，本项目位于九江市。 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），属于江西省九江市庐山市重点管控单元5，环境管控单元编码为ZH36048320005。 本项目与“九江市生态环境总体准入清单”的相符性分析详见表1-3；本项目与“江西省九江市庐山市生态分区管控要求相符性分析”相符性分析详见表1-4。 表1-3 本项目与“九江市生态环境总体准入清单”符合性分析 管控单元分类; 维度; 生态环境准入要求; 本项目情况; 符合性分析. 重点管控单元; 空间布局约束; 强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 本项目不涉及锅炉; 符合. 禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于产能过剩项目，也不属于高耗能高排放项目; 符合. 长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 本项目不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目; 符合. 禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），不在城市湖泊水域范围内建设建筑物、构筑物; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 对不符合产业政策要求、以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 本项目不属于《产业结构指导目录2024年版》淘汰类项目，且项目风险较小，厂内安全措施到位; 符合. 城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），不位于城区; 符合. 污染物排放管控; “十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; 本项目不新增总量; 符合. 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，本项目不新增总量; 符合. 到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。; /; /. 推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; 本项目不涉及重金属总铊; 符合. 持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; /; /. 对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于有毒有害污染物的项目，本项目不新增总量; 符合. 大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物; 符合. 环境风险防控; 继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; /; /. 加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; /; /. 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 项目附近无居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域; 符合. 定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于涉磷行业; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 资源利用效率要求; 2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。; /; /. 在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。; /; /. 禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），且不涉及高污染燃料; 符合. 表1-4 项目与江西省九江市庐山市生态分区管控要求相符性分析 环境管控单元编码; ZH36048320005. 环境管控单元名称; 江西省九江市庐山市重点管控单元5. 地理位置; 江西省九江市庐山市. 范围; 水要素识别出的工业重点区域. 管控单元分类; 重点管控单元. 单元特征; 江西星子工业园区周边工业重点区域. 维度; 清单编制要求; 生态环境准入要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 无; /; /. 限制开发建设活动的要求; 限制引入含磷废水排放量大的项目。; 本项目废水排放量较低; 符合. 允许开发建设活动的要求; 涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行。; 本项目不涉及河湖（含水库）管理范围; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 无; /; /. 其他空间布局约束要求; 无; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 现有企业需处理达到执行的排放标准; 本项目污染物均能达标排放; 符合. 新增源等量或倍量替代; 无; /; /. 新增源排放标准限值; 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。; 本项目污染物均能达标排放; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平。; 满足相关要求; 符合. 其他污染物排放管控要求; 无; /; /. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 严格管控类农用地管控要求; 无; /; /. 安全利用类农用地管控要求; 无; /; /. 污染地块管控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 项目不涉及污染地块; 符合. 园区环境风险防控要求; 无; /; /. 企业环境风险防控要求; 产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。需配备风险防控配套措施，编制突发环境事件应急预案并定期演练。; 项目不属于产生大量废水的企业，废水排放量较低; 符合. 其他环境风险防控要求; 无; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 项目用水量较少; 符合. 地下水开采要求; 按江西省水资源条例执行; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 能源资源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 项目能耗较小; 符合. 其他资源利用效率要求; 无; /; /. 2、与长江相关保护规划的相符性分析 《中华人民共和国长江保护法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2020年12月26日通过，自2021年3月1日起施行。项目与其相符性分析详见下表。 表1-5 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 文件要求（摘录）; 本项目; 相符性. 1、国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目不新增员工，不增加生活污水排放，现有项目生活污水经化粪池处理后与干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖；浓缩池上清水排入废水回收池提升送至配水井回用。; 符合. 2、长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目不涉及此类产业; 符合. 3、对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。; 本项目不属于小水电站项目; 符合. 4、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不位于长江干支流岸线一公里范围内; 符合. 5、禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰。; 本项目不属于船舶航行项目; 符合. 6、国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。; 项目不属采砂项目; 符合. 综上所述，项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符。 表1-6 与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析 条例名称; 相关要求; 项目情况; 符合性 分析. 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）; 分区保护重点：中游区包括江西、湖北、湖南等省，区域湖泊、湿地生态功能退化，江湖关系复杂，沿江重化工高密度布局，污染重、风险隐患大，部分地区总磷、重金属污染较重。要加强丹江口库区及上游地区、湘资沅中游、赣江中上游等区域的水土流失治理与生态修复，重点协调江湖关系，保护水生生态系统，维护生物多样性，恢复沿江沿岸湿地，确保水质安全，优化和规范沿江产业发展，管控土壤环境风险，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发。; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），不属于沿江重化工行业; 符合. 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制上海、马鞍山、南京等地钢铁行业，杭州、成都、南昌等地造纸行业，宁波、苏州等地纺织行业，铜陵、淮南、武汉、黄石、六盘水、遵义等地区火电行业规模。严格控制上海、南京、武汉、九江等地区的老石化基地以及岳阳化工产业园、淮北煤化工产业园的工业用水总量。鼓励沿海城市在电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），不属于高耗水行业; 符合. 严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。对国家重大战略资源勘查，在不影响主体功能定位的前提下，经国务院有关部门批准后予以安排。对生态保护红线保护成效进行考核，结果纳入生态文明建设目标评价考核体系，作为党政领导班子和领导干部综合评价及责任追究、离任审计的重要参考。建立生态保护红线监管平台，加强监测数据集成分析与综合应用，强化生态状况监测，实时监控人类干扰活动、生态系统状况与服务功能变化，预警生态风险。; 本项目不位于划定的生态红线范围内; 符合. 坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理，强化总磷污染控制，解决长江经济带突出水环境问题，切实维护和改善长江水质。; 项目不新增员工，不增加生活污水排放，现有项目生活污水经化粪池处理后与干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖；浓缩池上清水排入废水回收池提升送至配水井回用。; 符合. 综上，拟建项目与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88 号）的相要关求相符。 表1-7 与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》; 本项目; 相符性. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和长江通道项目; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不涉及自然保护区和风景名胜区; 符合. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目在水产种质资源保护区的岸线和河段范围外； 本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段; 符合. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线；项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区; 符合. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目依托现有排污口; 符合. 7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 不位于“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内; 符合. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于化工等高污染项目; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工等产业; 符合. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于产能过剩行业; 符合. 表1-8 与江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）相符性分析 项目; 内容; 本项目; 相符性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。机制建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目和过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设任何生产设施。; 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为：（1）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（2）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（3）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 不在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或设施；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府泽宁拆除或者关闭。（2）禁止在饮用水水源以及保护区内从事网箱养殖、旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的项目。; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（2）设置排污口；（3）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站，或化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；（4）设置从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、水上加油站；（5）建设有污染物排放的养殖场。; 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖（河）造田（地）、设置网箱、围栏等损害水产种质资源及其生存环境的项目。; 不在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，国家湿地公园的岸线和河段范围内进行下列行为：（1）新建、改建、扩建排放污染的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（2）在饮用水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应按照规定采区措施，防治污染饮用水水体。; 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学学习、参观游览、摄影拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，进行在国家湿地公园的岸线和河段内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 不在在国家湿地公园的岸线和河段内内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家中药基础设施以外的项目; 不利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 严控区域活动管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不属于化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于此类项目. 严格行业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开发投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动，对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采区措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能; 不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，隔堤各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内）内，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入实施管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 3、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（2019年修正）的相符性分析 本项目位于九江市庐山市，属于滨湖控制开发带。根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（2019年11月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议修正）：“在滨湖控制开发带内，各级人民政府应当因地制宜植树造林，构建生态屏障；保护鄱阳湖入湖河道的自然生态，适时进行尾闾疏浚，提高行洪和供水能力。”、“在滨湖控制开发带内，各级人民政府应当加强坡耕地、沿湖沙山及交通沿线侧坡等水土流失重点预防区和治理区的治理。禁止在二十五度以上的陡坡地进行土地开发，防治水土流失，减少泥沙入湖，改善生态环境。”、“滨湖控制开发带内建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划。禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。鼓励滨湖控制开发带内现有工业企业搬迁异地改造、扩建。对滨湖控制开发带内搬迁异地的企业，有关部门应当在投资、信贷、土 地使用、能源供应和税收等方面给予支持。”。 本项目不属于高耗能、高污染、资源性项目，不属于排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目，项目属于扩建项目，在原厂址内建设项目，不新征建设用地，项目配套合理可行的环境保护设施，严格落实“三同时”制度。 总体而言，本项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》是相符的。 4、产业政策符合性分析 ①国家产业政策相符性分析 本项目属于D4610自来水生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)中的“限制类”和“淘汰类”，符合国家产业政策。 ②地方产业政策相符性分析 对照《江西省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于“两高”项目，庐山市发展和改革委员会已对本项目进行备案，备案号为：2205-360483-04-01-438225。 因此，项目建设符合国家、地方产业政策要求。 5、项目选址可行性分析 （1）与庐山市土地利用规划符合性 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），对照《自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局关于印发<自然资源开发利用限制和禁止目录（2021年本）>》，本项目不属于《自然资源开发利用限制和禁止目录（2021年本）》中限制及禁止项目。 （2）选址所在地环境敏感程度 根据项目区域地表水水环境功能区划，项目选址不属于生活饮用水源地。同时，根据庐山市生态红线保护区划，项目选址范围不涉及生态保护红线，且不属于风景名胜区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。本项目厂界最近敏感点为西南约348m处的王家垄，项目选址合理。 （3）环境影响程度 本项目建设地点位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），根据现场踏勘，项目项目东北、西北、西南均为林地，东南为鄱阳湖西大道。距离项目厂界最近的敏感点为厂界西南约348m处的王家垄。本项目废气、废水、噪声、固废等经治理达标后对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址可行。 6、项目与九发[2022]6号文相符性分析 本项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发[2022]6号文）相符性分析详见下表。 表1-9 与九发[2022]6号文相符性分析一览表 内容（部分相关内容）; 本项目情况; 是否符合. 有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳”目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030 年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。; 本项目不涉及甲烷等非二氧化碳温室气体排放; 符合. 加快推动产业结构转型升级。实施淘汰落后产能三年行动计划，综合运用法治化、市场化手段，加快淘汰低端、低效和无效产能。大力实施传统产业转型升级工程，持续推进技改升级，引导重点行业实施清洁生产改造，推进工业园区循环化改造。实施战略性新兴产业倍增工程和未来产业培育发展工程，全力打造新型工业重镇。强化“三线一单''分区管控，加强能评、环评等审批事前事中事后监管，坚决遏制“两高"项目盲目发展。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低16%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重不低于38%。; 本项目属于自来水生产和供应项目，不属于高耗能高排放项目; 符合. 加快推动能源结构转型升级。在保障能源安全的前提下，鼓励清洁低碳能源替代，提高电能占终端能源消费比重，大力发展可再生能源。到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重提高到17.7%。; 本项目使用清洁能源（电能）; 符合. 着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 本项目不产生挥发性有机物。; 符合. 强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控。; 本项目施工期废气均达标排放; 符合. 强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉; 本项目不涉及锅炉; 符合. 加强污水收集处理。开展城市老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，有序推进管网错接混接漏接改造。加快补齐县（市、区）污水收集处理能力缺口。持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 本项目位于江西省九江市庐山市鄱阳湖西大道七夕公园斜对面（庐山市第二水厂内），现有项目生活污水经化粪池处理后与干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖。; 符合. 推进耕地污染防治和安全利用。强化土壤污染源头控制，开展耕地污染成因识别和排查，持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。推进农用地安全利用示范工作，建立受污染耕地安全利用成效跟踪机制，动态调整耕地土壤环境质量类别。到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 本项目在原厂址内建设项目; 符合. 推进建设用地风险管控和修复治理。从严管控重度污染地块规划用途，动态更新污染地块土壤环境管理信息，严格名录内地块建设用地准入管理。推进危险化学品生产企业搬迁改造和腾退地块风险管控与修复。; 本项目不属于危险化学品生产企业，不属于地块风险管控范围内; 符合. 推进地下水污染管控和修复。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区划定和保护，健全地下水环境信息共享机制，逐步完善地下水监测网络体系与评价体系。推进化工园区等重点污染源地下水污染风险管控、长江经济带地下水环境状况调查及风险评估项目，实施土壤地下水污染协同防治。; 本项目建设运营对地下水影响微小; 符合. 强化环境风险预警防控与应急。加强敏感区域和重点企业环境风险评估，实施分类分级风险管控，完成重点河流突发水污染事件联防联控“一河一策一图"全覆盖。强化生态环境应急队伍和应急能力建设，推进应急物资信息库建设。开展化学物质基本信息调查，加强新化学物质环境管理，落实企业风险防控主体责任。; 项目所在地区风险防控体系较完善; 符合. 提升危险废物收集与利用处置能力。按照“总量控制、适度超前”的原则布局危险废物利用处置设施。推进危险废物“点对点”定向利用。全面禁止进口“洋垃圾”。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪行为。加强医疗废物分类管理。; 本项目危险废物收集后交由有资质的单位处置; 符合. 开展重金属和尾矿库污染综合治理。推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。加强尾矿库环境风险隐患排查治理。; 本项目不涉及重金属和尾矿库、不涉及总铊排放; 符合. 确保核与辐射安全。强化核技术利用辐射安全监管，严格核技术利用项目行政许可。加强辐射事故应急能力建设。到2025年，全市放射源辐射事故年发生率低于1.3起/每万枚。; 本项目不涉及核与辐射安全; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江西省庐山润泉供水有限公司于2013年委托吉安市科达环保科技有限公司编制了《星子县润泉供水工程环境影响报告表》。同年12月，原星子县环保局对该项目下发批复（星环审[2013]109号）。该项目已于2020年7月组织并通过了竣工环境保护验收评审。 原环评为庐山市第二水厂一期工程，建成于2017年7月，供水规模为3万m3/d。主水源为鄱阳湖，备用水源为姜家垅水库及曲尺湾水库。受三峡大坝蓄水、近来持续少雨和长江水位降低等多重影响，鄱阳湖水位持续降低，导致庐山市原有农饮小水厂取水困难，水质、水量均无法满足地方居民的供水需要。随着庐山市城乡供水一体化项目的实施，庐山市第二水厂的供水范围迅速扩大，现状高峰期供水规模达3.6万m3/d，现有水厂的供水规模已无法满足供水区内的供水需求，目前处于超负荷运行状态，水厂的扩建刻不容缓。因此，江西省庐山润泉供水有限公司拟投资4189.47万元，启动庐山市第二水厂二期工程建设，在水厂原址上进行扩建。二期工程拟新增供水规模3万m3/d，建成后总供水规模为6万m3/d。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目必须实行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业中94、自来水生产和供应工程-全部”类别，应实行环境影响报告表审批管理。 因此，江西省庐山润泉供水有限公司特委托江西和正环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员到项目所在地及周围进行了实地调查与踏勘，详细了解与收集本项目的有关资料，并对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及有关规范要求，编制了本项目环境影响报告表，以供管理部门决策参考。 2、项目基本情况 （1）项目名称：庐山市第二水厂扩建项目； （2）建设单位：江西省庐山润泉供水有限公司； （3）建设性质：扩建； （4）总投资：4189.47万元，环保投资：50万元，环保占比：1%。 （5）建设规模：庐山市第二水厂现状供水规模为3万m3/d，本次扩建供水规模3万m3/d，扩建后全厂供水规模为6万m3/d。 （6）工程内容：根据本项目工程初步设计及其批复，结合企业提供的资料，本次扩建工程包括：取水工程、水厂扩建工程以及配水主管网改造工程。本次环评仅针对水厂扩建工程进行评价，取水工程、配水主管网改造工程不纳入本次评价范围。 1）取水工程：本工程设计取水规模66000m3/d（含10%自用水量及管网损漏量），与蓼南水厂共用现有趸船取水，由于水泵扬程变化，拟将3台泵全部更换，更换后水泵参数：Q=1450m3/h，H=62m，N=355kw，两用一备。 2）原水管线：本工程利用现有原水管线，自现状取水泵房至庐山市第二水厂全长7.75km，DN800。其中河滩段及沟壑段采用钢管，长约2.1km；湖边沿路段及鄱阳湖南大道段采用球墨铸铁管，长约5.65km。 3）水厂净水工艺：水厂各现状设施能够满足现行规范要求，本工程在此基础上，沿用现有处理工艺进行扩建。主要扩建部分如下。 ①配水井：配水井土建一期已建设完成，本工程仅新增一根DN700出水管； ②网格反应平流沉淀池：现有一座，本工程再扩建网格反应平流沉淀池一座； ③V型滤池：本工程扩建V型滤池四格，设备房及反冲洗泵房均沿用一期已建部分。 ④清水池：清水池一期已建设完成两座，总有效容量约为8000m3，本工程不再扩建。 ⑤二级泵房：二级泵房土建一期已建设完成，本工程仅更换送水泵，原有三台水泵全部更换（原两用一备），新设4台离心泵，水泵参数Q=1134m3/h，H=63m，N=280kw，三用一备。 ⑥加氯加药间：加氯加药间土建一期已建设完成，本工程仅调整设备数量。加药采用计量泵投加，增加一台台计量泵，单台参数Q=240L/h，P=0.5MPa，N=0.37KW；助凝剂投加采用加药螺杆泵投加，增加两台加药螺杆泵，单台参数Q=400L/h，P=0.5MPa，N=0.75kW。 ⑦废水回收池：废水回收池一期已建设完成一座，本工程不再扩建。 ⑧干化场：干化场一期已建设完成一座，本工程不再扩建。 ⑨辅助建筑物：综合楼、机修间、门卫现有均建设完成，本工程不再扩建。 4）配水管网： ①加压站：加压站由原文化馆调整至桃源路，规模为31600m3/d。 ②管网：调整城区供水管网分区布局，对供水范围内老旧管网进行改造。 （7）服务范围：规划至2035年，总用水规模6万m3/d，其中峰德新区供水规模1.84万m3/d，老城区供水规模2.40万m3/d，神灵湖新区供水规模1.76万m3/d。 （8）设计水质：出水水质执行国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 （9）四至情况：项目东北、西北、西南均为林地，东南为鄱阳湖西大道。 3、取水工程概况 庐山市第二水厂主水源为鄱阳湖，备用水源为姜家垅水库及曲尺湾水库。主水源处相应设施已建成，本次仅更换现有水泵；备用水源工程不在本项目工程范围内，目前基本建设完毕，预计在本项目实施期间可投入使用。 主水源处取水泵站设有一艘42.2m×11.8m×1.5m浮坞式取水泵船，其中2台687m3/h卧式离心泵，1台1375m3/h卧式离心泵（备用）为本水厂服务，泵房其中1根DN800出水总管沿原水管线（7.75km，DN800）供应至本水厂内。 备用水源姜家垅水库处利用现有水渠将二级发电站的尾水输送至现有调节水池（位于玉京村委会后山），然后利用DN600原水管道将原水输送至长虹港（老屋里村附近）与曲尺湾水库的原水管相连通。曲尺湾水库取水自DN500泄水管，利用大小头管道连接由DN800原水管道输送至长虹港。两座水库的备用水源原水管汇合后，采用DN800管道沿长虹港西侧、湖滨路段、鄱阳湖大道西侧供应至本水厂内。 3、扩建项目建设内容 项目位于江西省九江市庐山市南康镇鄱阳湖西大道七夕公园斜对面，庐山市第二水厂现有厂区内。现有供水规模3万m3/d，本次扩建供水规模3万m3/d，本项目建成后总供水规模6万m3/d。项目建设内容详见下表： 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程类型; 建设名称; 扩建前建设内容; 扩建后建设内容; 变化情况; 备注. 主体工程; 取水工程; 取水泵站; 设有浮坞式取水泵船一艘，泵船尺寸为42.2m*11.8m*1.5m，已安装3台卧式离心泵，2个小泵一个大泵，大泵作为备用泵; 设有浮坞式取水泵船一艘，泵船尺寸为42.2m*11.8m*1.5m，由于水泵扬程变化，将现有3台卧式离心泵全部更换为三个大泵，两用一备; 取水能力增大; 依托现有改造. 原水管线; 全长7.75km，管径DN800，其中河滩段及沟壑段，采用钢管，长约2.1km；湖边沿路段及鄱阳湖南大道段采用球墨铸铁管，长约5.65km; 全长7.75km，管径DN800，其中河滩段及沟壑段，采用钢管，长约2.1km；湖边沿路段及鄱阳湖南大道段采用球墨铸铁管，长约5.65km; 不变; 依托现有. 净水工程; 稳压配水井; 现有1座，规模6×104m3/d，尺寸6m×3.6m，有效水深7.8m，停留时间3.9min，外部维护结构尺寸为9.6m×8.4m; 1座，规模6×104m3/d，尺寸6m×3.6m，有效水深7.8m，停留时间3.9min，外部维护结构尺寸为9.6m×8.4m，新增一根出水管道接入二期新建絮凝沉淀池; 新增一根出水管道; 新增. 网格反应平流沉淀池; 现有1座，由絮凝池与沉淀池合建，之间设有过渡段，规模为3万m3/d，其中絮凝池2组，每组尺寸为8.4m×5.8m，有效水深4.2m；过渡段尺寸5.8m×1.4m；沉淀池为平流式沉淀池，设2组，每组尺寸为72m×5.8m，有效水深3m，积泥高度0.6m; 建设2座网格反应平流沉淀池，每座规模为3万m3/d，由絮凝池与沉淀池合建，之间设有过渡段，其中絮凝池2组，每组尺寸为8.4m×5.8m，有效水深4.2m；过渡段尺寸5.8m×1.4m；沉淀池为平流式沉淀池，设2组，每组尺寸为72m×5.8m，有效水深3m，积泥高度0.6m; 新增1座网格反应平流沉淀池; 新增. V型滤池; 现有1座规模为3万m3/d，分4格，尺寸6.0m×8.0m，单格面积48m2，池深4.35m; 建设2座规模为3万m3/d的V型滤池，分4格，尺寸6.0m×8.0m，单格面积48m2，池深4.35m; 新增一座V型滤池; 新增. 反冲洗泵房及风机房; 反冲洗泵房及风机房设在V型滤池东南侧，平面尺寸28.3m×9m。; 反冲洗泵房及风机房设在V型滤池东南侧，平面尺寸28.3m×9m; 不变; 依托现有. 清水池; 现有2座，单座有效容积4000m3，平面尺寸42m×24.5m，有效水深4m; 2座，单座有效容积4000m3，平面尺寸42m×24.5m，有效水深4m; 不变; 依托现有. 二级泵房; 半地下式泵房，现状供水能力为2000m3/h，地下部分深4.6m，地上部分室内高为5.0m，平面尺寸25.2m×8m; 半地下式泵房，现状供水能力为3300m3/h，地下部分深4.6m，地上部分室内高为5.0m，平面尺寸25.2m×8m，原有3台水泵替换为4台离心泵; 供水能力提升，设备变化; 依托现有厂房改造. 加氯加药间; 现有1间规模为6万m3/d，尺寸15m×13.5m。设有PAC、PAM、助凝剂、消毒剂（次氯酸钠）加药装置; 1间规模为6万m3/d，尺寸15m×13.5m。设有PAC、PAM、助凝剂、消毒剂（次氯酸钠）加药装置，新增1台计量泵和两台助凝剂加药装置; 新增加药设备; 新增. 废水回收池; 现有1座规模为6万m3/d，平面尺寸20m×10.3m，有效水深2.5m，有效容积500m3，内分独立二格，主要收集并调节滤池排放的反冲洗废水，间歇进水，间歇出水; 1座规模为6万m3/d，平面尺寸20m×10.3m，有效水深2.5m，有效容积500m3，内分独立二格，主要收集并调节滤池排放的反冲洗废水，间歇进水，间歇出水; 不变; 依托现有. 干化场; 现有1座平面尺寸67.98m×17.42m，内分独立的6格，由排水层、过滤层、泥层组成，干化场总深度3.7m; 1座平面尺寸67.98m×17.42m，内分独立的6格，由排水层、过滤层、泥层组成，干化场总深度3.7m; 不变; 依托现有. 配水工程; 水厂直供区配水管道; 供水主管网采用 DN800球墨铸铁管，到彩虹桥段分叉由两路DN600主管进城区，一路沿港西路，在庐山大道向两侧供水，主供峰德新区；另一路沿湖滨路敷设，与老水厂供水主管相连接，主供老城区; 新增球墨铸铁管秀峰大道（农商银行峰德支行至顺恒大厦1170m）DN400、庐阳路（顺恒大厦至勤德文化广场789m）DN400、上京路、庐阳路（庐山南大道与上京路交叉口至南康医药超市1080m）DN300、玉帘路、蔡岭路（庐阳路农商银行网点西南侧岔路口至南康大道与蔡岭路交叉口1186m）DN400、南康大道（湖滨路与南康大道岔路口起683m）DN400、南康大道、桃源路（庐山市中心幼儿园至桃源路加压站379m）DN600；拆除自迎春桥卫生所起，沿南康大道拆除原有DN150铸铁管，同时敷设一根 DN400的球墨铸铁管至庐山市劳动局，长 421m; 新建管道+管道改造; 新增+改造. 泵站加压供水区配水管道; 在老城区白鹿大道文化馆附近，建设有加压站，来水经加压后，主要服务于神灵湖新区。城区主要街道南康大道、紫阳中路、秀峰大道、白鹿大道、沿山新区分别由DN300 主管、DN200主管、DN150主管进入各居民片区、各小区直到入户; 文化馆加压站调整至桃源路人民检察院附近，新增球墨铸铁管桃源路（桃源路加压站至桃源路与秀峰达到东路交叉口333m）DN600、南康大道（金果果幼儿园至庐山市中心幼儿园289m）DN300、秀峰大道（光固齿科至桃源路与秀峰达到东路交叉口805m） DN400、桃源路、平安路（秀峰大道东路与桃源路交叉口至金鹿大道与平安路交叉口2455m）DN500、 5）、沿南康大道、神灵湖大桥（秀峰大道东路与桃源路交叉口至桂家村1022m）DN400、秀峰大道东路（六一幼儿园至神灵湖大道1136m）DN300、陈家村（桂家村附近起1003m）DN300、沿现有道路（神灵湖大道湖边经过谢司塘至陈家村附近1356m）DN200 9）、上京路（庐山南大道与上京路交叉口至庐阳路汽车客运站7481111111m）DN300; 加压站位置变化，新建管道; 新增+改造. 辅助工程; 综合楼; 2F，建筑总面积约为1036m2。综合办公楼主体为二层，含办公室、会议室、化验室、食堂、浴室、值班宿舍等。; 2F，建筑总面积约为1036m2。综合办公楼主体为二层，含办公室、会议室、化验室、食堂、浴室、值班宿舍等。; 不变; 依托现有. 机修间及仓库; 位于厂区南侧，总建筑面积为 238.68m2; 位于厂区南侧，总建筑面积为 238.68m2; 不变; 依托现有. 公用工程; 给水; 由本项目自供; 不变; 依托现有. 排水; 雨污分流; 不变; 依托现有. 供电; 由市政供电网供给; 不变; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 污泥臭气; 网格反应平流沉淀池加盖密闭，定期清理，污泥脱水后及时清运，无组织排放; 新增臭气处理措施; 新增. 废水处理; 污泥干化池滤液; 经自建污水处理站处理，排入鄱阳湖; 新增外排废水; 新增. 浓缩池上清水; 收集在废水回收池提升至配水井回用; 新增回用水; 新增. 固废处理; 一般固废暂存间; 污泥干化场用于储存污泥、沉淀渣，占地面积1227.16m2，维修间及仓库左侧用于废包装袋储存，占地5m2; 不变; 依托现有厂房. 危废暂存间; 位于加氯加药间右侧，占地面积10m2; 不变; 依托现有厂房. 噪声处理; 优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减震措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置。; /; /. 4、产品方案 本项目为扩建项目，具体产品方案见表2-2： 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 供水规模(万m3/d); 执行标准. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 自来水; 3; 6; +3; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）. 5、主要原辅材料 现有工程原辅材料消耗情况详见表2-3所示，本次扩建项目的原辅材料用量情况详见表2-4。 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 单位; 年用量; 包装规格; 最大储存量; 储存位置; 使用环节; 来源&运输方式. 扩建前; 扩建后. 1; 原水; 万t/a; 909.36; 2191.2; /; /; /; 引水; 鄱阳湖，管道输送. 2; 聚合氯化铝（PAC）; t/a; 56; 110; 固态，袋装; 9; 加氯加药间; 絮凝沉淀; 外购，公路运输. 3; 聚丙烯酰胺（PAM）; t/a; 0; 12; 固态，袋装; 1; 加氯加药间; 外购，公路运输. 4; 次氯酸钠; t/a; 0; 24; 液态，桶装; 2; 加氯加药间; 消毒; 外购，公路运输. 5; 液氯; t/a; 12; 0; /; /; /; /; 外购，公路运输. 6; 机油; t/a; 0; 1.8; 液态，桶装; 0.15; 维修间; 设备维护; 外购，公路运输. 主要原辅材料理化性质见下表： 表2-4 主要原辅材料理化性质 名称; 主要组分或理化性质. 聚合氯化铝（PAC）; 聚合氯化铝（又称碱式氯化铝）简称PAC，是一种无机高分子混凝剂，是介于AICk和A(OH)之间的化合物，通过羟基架桥而聚合。其化学通式为[Ab(OH)nC16-n]m（式中1≤n<5，m<10）。聚合氯化铝为黄鱼或黄色固体粉末，目易溶干水，絮凝体成型快，活性好，过滤性好，不需加碱性助剂。如遇潮解，其效果不变。有较强的架桥吸附性，在水解过程中伴随电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学变化，最终生成沉淀，从而达到净化目的。适应pH值宽，适应性强，用途广泛。处理过的水中盐份少，能除去重金属及放射性物质对水的污染。. 聚丙烯酰胺（PAM）; 是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚、澄清。用有机絮凝剂丙烯酰胺代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池，净水能力也可提高20%以上；在污水处理中，采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率，还可用作污泥脱水；工业水处理中用作一种重要的配方药剂。. 次氯酸钠; 化学式为NaClO，熔点为-16℃，沸点为 111℃，在20℃下，密度为 1.25g/mL。次氯酸钠投入水中会迅速水解并发生分解，其中的次氯酸根会与水中氢离子结合形成次氯酸，纳离子与氢氧离子结合成为氢氧化纳。其中次氯酸也会进一步分解，从而形成盐酸和新鲜的氧原子。次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。含氯消毒剂在水中形成次氯酸，作用于菌体蛋白质。次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，且因分子小，不带电荷。. 机油; 用在机械设备上以减少摩擦，保护机械设备的液体，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。由基础油、稠化剂、添加剂三部分组成，其中基础油占70%～90%，稠化剂占10%～20%，添加剂含量在5%以下。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎；慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎；可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。本品遇明火、高热可燃，具有刺激性。. 6、主要设备 项目的主要生产设备详见下表。 表2-5 主要设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 生产工艺; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 一; 取水工程. 1; 取水泵站; 卧式离心泵（小泵）; Q=687m3/h, H=42m,N=110kw; 2; 0; -2; 引水; 淘汰 （两用一备，大泵备用）. 2; 卧式离心泵（大泵）; Q=1375m3/h,H=42m,N=220kw; 台; 1; 0; -1. 3; 卧式离心泵; Q=1450m3/h,H=62m,N=355kw; 0; 3; +3; 新增 （两用一备）. 4; 电机; N=355KW; 套; 3; 3; 0; 依托现有. 5; 电动闸阀; DN500,PN=1.6MPa; 个; 2; 2; 0; 依托现有. 6; 电动闸阀; DN400,PN=1.6MPa; 个; 2; 2; 0; 依托现有. 7; 双法兰传力接头; DN500,PN=1.6MPa; 个; 2; 2; 0; 依托现有. 8; 多功能水力控制阀; DN400,PN=1.6MPa; 个; 2; 2; 0; 依托现有. 9; 箱式变压器; 1250KVA; 套; 2; 2; 0; 依托现有 （一用一备）. 二; 净水工程. 10; 稳压配水井; 出水管; D700*10管道; 根; 1; 2; +1; 引水; 新增 （原封死管接入新增絮凝沉淀池）. 11; 进水总管; D820×10; 根; 1; 1; 0; 依托现有. 12; 溢流管; D1020×10; 根; 1; 1; 0; 依托现有 （接入现有下水井）. 13; 网格反应平流沉淀池; 管式静态混合器; DN450; 套; 2; 4; +2; 絮凝沉淀; 新增 （设在网格絮凝池DN450进水管上）. 14; 行车式机械刮吸泥机; Lk=12.85m，泵虹吸式; 套; 1; 2; +1; 新增. 15; 手动闸阀; DN200; 台; 4; 8; +4; 新增. 16; 液动角式截 止阀; DN; 台; 4; 8; +4; 新增. 17; 集水槽; L=13m; 套; 6; 12; +6; 新增. 18; V型滤池; 气动闸板阀; H=2700; 台; 4; 8; +4; 过滤; 新增. 19; 气动闸板阀; H=1300 ,24V4W; 台; 4; 8; +4; 新增. 20; 浊度仪; /; 台; 4; 8; +4; 新增. 21; 超声波液位计; 量程 0~6m; 台; 4; 8; +4; 新增. 22; 滤阻指示计; /; 台; 4; 8; +4; 新增. 23; 电动塑料球阀; DN40; 台; 2; 4; +2; 新增. 24; 反冲洗泵房及风机房; 卧式 离心泵; Q=432m3/h,H=10m,n=1480rpm; 台; 3; 3; 0; 滤池清理; 依托现有 （两用一备）. 25; 三叶罗茨鼓风机; Q=47.5m3/min,H=49Kpa,单机功率75kw; 台; 2; 2; 0; 依托现有 （一用一备）. 26; 空压机; Q=63m3/h,△H=0.86Mpa,N=9kw; 台; 2; 2; 0; 依托现有. 27; 储气罐; V=1000L; 台; 1; 1; 0; 依托现有. 28; 电动单梁悬挂起重机; Lk=6.0m,5t; 套; 1; 1; 0; 依托现有. 29; 清洗池; 超声波液位仪; 套; 2; 2; 0; 储存原水; 依托现有. 30; 潜水泵; 台; 2; 2; 0; 依托现有. 31; 二级泵房; 卧式单级双吸离心泵; Q=1134m3/h,H=63m,n=1480rpm; 套; 0; 4; 4; 配水; 新增 （三用一备）. 32; 水泵; /; 台; 3; 0; -3; 淘汰 （两用一备）. 33; 电机; N=280KW,V=380V; 套; 4; 4; 0; 依托现有. 34; 手自一体蝶阀; DN500, PN=1.0MPa; 个; 4; 4; 0; 依托现有. 35; 多功能水力控制阀; DN400,PN=1.0MPa; 个; 4; 4; 0; 依托现有. 36; 手自一体蝶阀; DN500,PN=1.0MPa; 个; 4; 4; 0; 依托现有. 37; 加药加氯间; 隔膜计量泵; Q=240L/h,P=0.5KW; 台; 2; 3; +1; 消毒; 新增 （两用一备）. 38; 加药螺杆泵; Q=400L/h,P=0.5KW,H=0.75Mpa; 台; 1; 3; +2; 新增 （两用一备）. 39; 电磁流量计; DN25; 台; 2; 2; 0; 依托现有. 40; 电磁流量计; DN20; 台; 2; 2; 0; 依托现有. 41; 电动葫芦; H=6m; 台; 1; 1; 0; 依托现有. 42; 电动单梁悬挂起重机; T=2t; 套; 1; 1; 0; 依托现有. 43; 废水回收池; 潜水泵; Q=125m3/h,H=13m,N=11kW; 台; 4; 4; 0; 收集上清水; 依托现有 （2用2备）. 44; 潜水搅拌机; N＝1.5kW; 台; 4; 4; 0; 依托现有. 7、人员规模及工作制度 劳动定员：企业现有员工36人，本次扩建不新增员工，员工均从企业现有员工中调配。 工作制度：企业为三班制，每班8h，年工作365天，年工作时间8760h/a。 - 8、平面布置合理性分析 本项目厂区生产区和辅助区分开布置，厂区主入口与规划道路紧密联系。主要生产设施，稳压配水井、网格反应平流沉泥池、V型滤池、清水池、加氯加药间等按工艺要求依次布置，有利于投产后的管理。从总体上讲，本项目功能区划分明确，各功能区平面布置亦充分考虑安全间距，避免相互影响。综上所述，本项目平面布置较为合理，具体见附图。 - 9、扩建项目公用工程 （1）给水 本项目用水由本项目提供，年原水用水量约2191.2万m3/a。 （2）排水 项目扩建后不新增生活污水；现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖；V型滤池反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离的上清水排入废水回收池提升送至配水井回用。 （3）供电 - 供电由市政管网供电，本项目全年用电量为285.92万度。 10、项目水平衡 扩建项目全厂原水用量约为2191.2万m3/a，60032.8m3/d。全厂水平衡图见下表2-6和图2-1。 表2-6 扩建后全厂水平衡一览表 单位：m3/d 项目; 投入; 产出. 1; 原水; 60032.8; 用户用水; 60000. 2; 回用; 667.16; 损耗; 0.96. 3; 排入鄱阳湖; 26.34. 4; 污泥外运; 4.5. 5; 沉淀渣外运; 1. 6; 上清水回用; 667.16. 合计; 60699.96; 60699.96. 图2-1 扩建项目全厂水平衡图m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 本项目为取水、净水工程，整个施工过程将产生施工废气、施工扬尘、施工废水、施工噪声、废渣等污染物以及造成水土流失，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 - 1.1、取水、净水工程施工期工艺流程 - 本项目取水工程施工建设主要包括取水泵船设备更换安装，净水工程施工建设主要包括网格反应平流沉淀池、V型滤池、净水设备安装基础等，施工准备阶段主要是施工备料、场地清理平整，之后进行主体工程阶段的基础施工，包括建筑施工、设备安装。 图2-2 取水、净水工程施工工艺流程及产污节点示意图 取水、净水工程施工期工艺流程简述： （1）施工场地平整，设置施工场地，场地分区划分，设置临时料场和临时堆土场。 （2）按照设计方案利用机械进行土地开挖，构筑物建设。 （3）按照工程设计图纸进行主体结构施工，完善构筑物，安装设备及配套管线。 （4）道路硬化，厂区弃土回填，进行绿化。 （5）施工、调试完毕后，试运行，对各建设内容进行验收。 1.3、施工期主要产污 施工期主要有施工废水、施工废气、施工噪声、施工固废等。 施工废水：主要有施工人员生活污水、施工废水。 施工废气：施工扬尘、施工机械燃油废气、装修废气。 施工噪声：机械噪声 施工固废：废弃土方、建筑垃圾、生活垃圾 2.运营期工艺流程及产污环节 本项目为庐山市第二水厂扩建项目，扩建后项目消毒将液氯消毒改为次氯酸钠溶液消毒，其他主体生产工艺未发生变化，与原环评一致。 2.1自来水生产工艺 图2-4 自来水生产工艺流程图 自来水生产工艺流程简述： - （1）引水消毒：项目经取水工程将鄱阳湖中的原水通过水泵引至稳压配水井，再通过出水管进入网格反应平流沉淀池。 - （2）混合：采用隔膜计量泵投加混凝剂（PAC），加药螺杆泵投加助凝剂（PAM），按原水流量比例投加，通过静态管式混合器混合，投加在混合器前端加药口处，使药剂在原水中快速均匀扩散和混合，为后序的絮凝沉淀创造良好条件，提高絮凝、沉淀效果。 - （3）絮凝沉淀：网格反应平流沉淀池由絮凝池与沉淀池合建，之间设有过渡段。絮凝池为网格絮凝池，设计流速分为3级：一级竖井流速0.13m/s，二级竖井流速0.12m/s，三级竖井流速 0.11m/s，总絮凝时间15分钟；经过网格絮凝池的原水在药剂的作用下进行充分反应，水中的悬浮物形成密度大而且易于沉淀的矾花颗粒，大颗粒的絮状物在沉淀区内沉淀，根据浅层沉淀原理，在沉淀区设置新型的小孔距高效斜管，使之兼泥渣沉淀分离并有加强悬浮物颗粒接触固液分离的双重作用，确保了沉淀效果，并能适应原水高浊度的冲击负荷，平流沉淀池总沉淀时间3.8h。絮凝池排泥采用重力斗式排泥，采用DN200排泥管，每根排泥管管端设置手动闸阀、液动角式截止阀各一个。沉淀池通过行车式机械刮吸泥机排泥。 - （4）过滤：絮凝沉淀后的原水进入V型滤池进行过滤，使水质进一步澄清，V型滤池每座规模3万m3/d，分为4格，单格面积为48m2，池深4.35m，设计滤速7m/h，强制滤速9.25m/h，滤料采用均质石英砂滤料，粒径为0.9mm，支承层采用粒径2.0～4.0mm粗砂，滤池采用三段式气水联合反冲洗加表面扫洗，其过程一般为：①单独气冲，空气冲洗强度为15L/（m2•s），时间为 2min；②气水联合反冲，空气冲洗强度为15L/（m2•s），水冲洗强度为2.5L/m2•s，时间为4min；③单独水冲，水冲洗强度为5L/m2•s，时间为6min；④冲洗过程中进行表面扫洗，表面扫洗强度为1.5L/（m2•s）。滤池冲洗运行、冲洗周期为24～48小时。 （5）加药消毒：项目消毒将液氯消毒改为次氯酸钠消毒，次氯酸钠消毒杀菌作用方式是通过它的水解作用形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，使病原微生物致死，从而起到消毒杀菌作用。设计投加量为2.5mg/L（按有效氯计，余同），其中前加氯1.5mg/L，后加氯1.0mg/L，投加浓度为0.8%。前加氯投加点设在稳压配水井进水管上，后加氯投加点设在清水池进水管上。前加氯平时可不投加，根据水库水质，需要时投加控制藻类污染。投加方式：采用计量泵投加，按原水流量比例投加，并根据余氯检测仪检测值反馈调节加氯量。 （6）送水泵房：清水池中的原水最后经送水泵房配送至用户。 生产废水处理工艺流程简述： （1）排泥废水处理：排泥废水处理系统设有污泥干化场。沉淀池排泥水进入污泥干化场，经带滤床的天然干化场使污泥自然干化，污泥干化场滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖，干化处理后的污泥外运至城市垃圾场进行卫生填埋，干化场单座平面尺寸67.98×17.42m，内分独立的6格，由排水层、过滤层、泥层组成，干化场总深度3.7m，采用人工清泥。 （2）反冲洗废水处理：反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离成上清水及沉淀渣，反冲洗废水中杂质较少，沉淀渣产生量较少，上清水排入废水回收池提升送至配水井回用，沉淀渣外运至城市垃圾场进行卫生填埋，废水回收池平面尺寸20×10.3m，有效水深2.5m，有效容积500m3，内分独立二格。 2.2、营运期产排污环节 项目产污涉及废气、废水、固废、噪声，产污环节及污染物情况详见下表。 表2-7 产污环节及污染物情况一览表 污染类别; 代号 产污节点; 污染物类型; 主要污染因子/污染物; 治理措施及排放去向. 废气; 污泥处理; 污泥臭气; 臭气浓度; 加盖密闭，定期清理，污泥脱水后及时清运. 废水; 干化; 污泥干化池滤液; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经自建污水处理站处理，排入鄱阳湖. 浓缩; 浓缩池上清水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 收集在废水回收池提升至配水井回用. 固废; 干化; 一般固废; 污泥; 外运至城市垃圾场进行卫生填埋. PAM、PAC包装; 一般固废; 废包装袋; 交由环卫部门处理. 浓缩; 一般固废; 沉淀渣; 外运至城市垃圾场进行卫生填埋. 次氯酸钠包装; 危险固废; 废包装桶; 堆存在危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 机油包装; 危险固废; 废机油桶; 堆存在危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 设备维护; 危险固废; 废机油; 堆存在危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 设备维护; 危险固废; 废废含油抹布、手套; 堆存在危废暂存间，并委托有资质的公司处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 江西省庐山润泉供水有限公司于2013年向九江市庐山生态环境局（原星子县环境保护局）提交了《江西省庐山润泉供水有限公司星子县润泉供水工程建设项目环境影响评价报告表》，同年12月，该项目通过九江市庐山生态环境局(星子县环境保护局)的批复(文件号：星环审[2013]109号)，并且在2020年7月完成自主验收。 现有项目建设进展情况如下： 表2-8 现有项目建设情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 验收情况; 建设内容. 1; 星子县润泉供水工程; 星环审[2013]109号; 2020年7月完成自主验收; 取水泵房、混合装置、反应沉淀池、气水反冲滤池、反冲洗泵房、清水池、送水泵房、加矾加氯间、回收水池和干化场等. 2、现有项目排污许可手续 江西省庐山润泉供水有限公司于2023年06月22日完成排污许可简化管理延续，排污许可证编号：9136042705883813XD002Q，有效期限自2023年06月22日至2028年06月21日止。 3、现有项目产品方案 表2-9 现有项目产品方案 工程名称; 产品名称; 原环评批复情况（m3/d）; 实际生产情况（m3/d）. 星子县润泉供水工程建设项目; 自来水; 30000; 26280. 4、现有环保设施建设运行情况调查 表2-10 现有环保设施建设运行情况一览表 治理对象; 环评批复要求; 实际建设情况. 废气; 食堂油烟; 油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中小型标准; 通过油烟净化器处理后排放. 废水; 生产废水; 生活污水经化粪池预处理后，与生产废水一起经自建污水处理排入市政污水管网; 沉淀池排泥水经干化场沉淀后经自建污水处理站排入鄱阳湖，反冲洗废水回用. 生活污水; 生活污水经化粪理后排入星子县污水处理厂; 生活污水经化粪理处理后经自建污水处理站处理后通过现有入河排污口排入鄱阳湖. 噪声; 设备噪声; 通过优化平面布置、合理布置高噪声设备等措施来控制设备机械噪声对周围环境的影响; 通过优化平面布置、合理布置高噪声设备等措施来控制设备机械噪声对周围环境的影响. 固废; 污泥、生活垃圾; 污泥脱水后运往城市垃圾场进行卫生填埋或用于制砖；生活垃圾交由环卫部门处理。; 污泥脱水后运往城市垃圾场进行卫生填埋；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。. 5、现有污染物排放情况 （1）废水 现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖，反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离的上清水排入废水回收池提升送至配水井回用。 表2-11 现有废水污染物排放量 污染源; 废水量; 污染物名称; 排放浓度 （mg/l）; 排放量 （t/a）; 污水排放标准. 综合废水; 5069.85t/a; CODcr; 16; 0.08; 《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准. SS; 9.6; 0.05. 氨氮; 0.04; 0.0002. TP; 0.14; 0.00071. TN; 0.12; 0.00061. （2）噪声 根据江西盛昕检测技术有限公司提供的检测报告(报告编号：SXT202006028)可知，现有项目厂界噪声监测结果如下表所示： 表2-12 厂界噪声监测结果 监测日期; 监测点位; 监测时段; 监测结果（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 2020.7.16; （东侧厂界）▲1#; 昼间; 50.2; 60; 达标. 夜间; 42.3; 50; 达标. （南侧厂界）▲2#; 昼间; 51.6; 60; 达标. 夜间; 44.6; 50; 达标. （西侧厂界）▲3#; 昼间; 53.4; 60; 达标. 夜间; 42.8; 50; 达标. （北侧厂界）▲4#; 昼间; 54.6; 60; 达标. 夜间; 44.3; 50; 达标. 2020.7.17; （东侧厂界）▲1#; 昼间; 52.4; 60; 达标. 夜间; 44.7; 50; 达标. （南侧厂界）▲2#; 昼间; 54.9; 60; 达标. 夜间; 45.6; 50; 达标. （西侧厂界）▲3#; 昼间; 55.6; 60; 达标. 夜间; 45.1; 50; 达标. （北侧厂界）▲4#; 昼间; 56.8; 60; 达标. 夜间; 44.8; 50; 达标. 由上表可知，东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值要求，厂界噪声达标排放。 （3）固废 根据企业提供资料，企业现有固废产生情况如下： - 表2-13 现有固废产生及处理情况一览表 污染物名称; 产生量（t/a）; 处理措施. 污泥; 821.25; 运往城市垃圾场进行卫生填埋. 生活垃圾; 6.57; 由环卫部门清运处理. （4）现有项目污染物汇总 根据上述内容，统计出现有项目废水、固废污染物排放情况如下表： 表2-14 现有工程污染物排放汇总 单位：t/a 种类; 污染物名称; 排放量. 废水; CODcr; 0.08. SS; 0.05. 氨氮; 0.0002. TP; 0.00071. TN; 0.00061. 固体废物; 污泥; 821.25. 生活垃圾; 6.57. - 6、现有项目存在环境问题及整改措施 - 根据现场勘查，现有项目存在以下问题： - ①厂房存在一些包装袋随意丢弃的情况； - ②部分环保标志标识不够醒目（脱落、褪色）的情况； - ③部分主管网为老旧铸铁管，漏损严重。 - 整改措施： - ①加强一般固废管理，统一堆放在一般固废暂存间； - ②企业加强管理，完善厂区标志标识设置； ③更换现有老化管道设备，定期检查 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据江西省生态环境厅发布的2023年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值，2023年九江市庐山市环境六项污染物浓度年均值见表3-1。 表3-1 2023年庐山市空气质量监测结果一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.14; 达标. CO; 日均值95%位数质量浓度; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时值90%位数质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可知，项目所在地2023年环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日均浓度和年均浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，可判定该项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境现状，本次评价引用引用《庐山市星子产业园规划环境影响报告书环境质量现状监测》监测数据，监测时间：2022年3月23日~3月25日，引用监测项目为CODcr、BOD5、NH3-N、TN、PH。水质监测点位及地表水质监测结果见表3-2、表3-3。 表3-2 地表水环境监测断面具体位置 编号; 水体; 取样处. SW1; 鄱阳湖; 园区污水处理厂排污口入鄱阳湖上游 500m. SW2; 园区污水处理厂排污口入鄱阳湖下游 500m. SW3; 园区污水处理厂排污口入鄱阳湖下游 2500m. SW4; 园区污水处理厂排污口入鄱阳湖下游 8000m. 监测时间及频率; 监测频率为一期，连续采样 3 天，每天采样一次。. 地表水质监测结果如表3-3。 表3-3 评价区地表水监测结果 监测因子 监测断面; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; PH. 标准值; 20; 4; 1; 0.05; 6~9. SW1; 最大值; 12; 2.1; 0.400; 0.042; 7.82. 指数; 0.6; 0.53; 0.40; 0.84; 0.41. SW2; 最大值; 12; 2.1; 0.348; 0.043; 7.83. 指数; 0.6; 0.53; 0.35; 0.86; 0.42. SW3; 最大值; 10; 2.2; 0.303; 0.032; 7.79. 指数; 0.5; 0.55; 0.30; 0.64; 0.40. SW4; 最大值; 11; 2.1; 0.356; 0.043; 7.79. 指数; 0.55; 0.53; 0.36; 0.86; 0.40. 建设项目附近水体为鄱阳湖，由表可知，鄱阳湖各监测断面各类监测指标现状监测值单因子标准指数均小于1，没有超标状况，满足《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目所在区域声环境功能区划2类区域，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，因此不进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评（2020）33号）规定，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目属于自来水生产和供应行业，项目建成后场地地面均进行水泥硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径正常工况下不会造成地下水和土壤污染。 5、生态环境质量现状 本项目在原厂址进行扩建，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气：各类废气达标排放，保护该区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 2、地表水环境：现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖；V型滤池反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离的上清水排入废水回收池提升送至配水井回用。保护项目所在区域地表水水质，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、环境噪声：严格控制噪声源，界外噪声达标，保护声环境保护目标达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、固体废物：固体废物妥善处置，防止二次污染。 主要大气环境保护目标见下表。 表3-4 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 王家垄; -271; -268; 居民区; 人群; 二类; 西南; 348m. 水环境; 钱家湖; 小湖; III类; 东南; 700m. 鄱阳湖; 大湖; III类; 东; 3km. 声环境; 项目厂界50m范围内无声环境敏感点. 地下水; 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目厂界范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 根据庐山市环境空气质量功能区划，该地块位于二类区，项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 表3-5 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级标准; 单位; 选用标准. 1; 二氧化硫 SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、. 日平均; 150. 一小时平均; 500. 2; 二氧化氮 NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 一小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; 一氧化碳 CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 6; 臭氧 O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 7; TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. 2、地表水环境质量标准 该企业厂址位于庐山市第二水厂内，根据地面水环境保护功能区划分可知，附近主要地表水体为鄱阳湖，属Ⅲ类功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。 表3-6 地表水环境质量标准 (注：单位mg/L，pH除外) 类别; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; TN. Ⅲ类; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05; 1.0. 3、声环境质量标准 项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 表3-7 声环境质量标准 标准; 功能区类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). 二、污染物排放标准 1、废气 扩建项目施工期产生的废气主要为施工废气，施工废气污染物为颗粒物，施工废气无组织排放。本项目运营期产生的废气主要为污泥废气，污泥废气污染物为臭气浓度，污泥废气无组织排放。 扩建项目施工期厂界无组织颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3排放限值，扩建项目营运期厂界无组织臭气浓度参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3排放限值。 表3-8 项目废气排放标准 污染物; 无组织排放浓度限值; 执行标准名称; 时期. 浓度限值（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 0.5; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 施工期. 臭气浓度; 10; 厂界下风向侧; 《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）; 营运期. 2、废水 项目运营期生产废水主要是沉淀池排泥废水和滤池反冲洗废水；项目不新增员工，无新增生活污水，现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖；V型滤池反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离的上清水排入废水回收池提升送至配水井回用。具体排放标准见表3-9。 表3-9 项目废水排放标准（单位：mg/L） 指标; pH; CODcr; NH3-N; SS; TP; TN. 《鄱阳湖生态经济区水污染排放标准》（DB 36/852-2015）表1中滨湖控制开发带标准; 6~9; 50; 8; 10; 0.5; 15. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区噪声排放标准（单位dB(A)）。具体标准值见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾处置按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章 生活垃圾”规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家实施主要污染物排放总量控制的相关要求及江西地方相关规定，纳入总量确认指标的为COD、NH3-N、TP、TN、SO2、NOX、VOCs、颗粒物。本项目为自来水生产和供应项目，生产过程中不涉及废气总量。因此针对本项目的特点，要求COD、NH3-N、TP、TN等污染物排放达到国家有关环保标准项。 1、废水总量控制指标 项目不新增员工，不增加生活污水排放，现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖，根据后续计算分析，本项目扩建后全厂废水排放总量为9614.1t/a，现有项目已申请废水排放量为10000t/a，本次扩建全厂废水量未超过现有废水排放量，扩建项目不新增废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目位于庐山市第二水厂内，厂区占地面积33229.4m2，一期已建成投产，二期项目在水厂原址上进行扩建，施工期对周围的大气环境、水环境、声环境产生一定的影响，应加以控制，以减少对周围环境的影响。 一、废气 本项目施工期废气主要为施工扬尘与管道焊接废气。施工扬尘来源主要有地基、管道开挖、土石方清运、建筑材料的堆放、装卸和运输以及车辆行驶所造成的现场道路扬尘，主要污染物为颗粒物。 本项目施工期产生施工扬尘，来源主要有地基、管道开挖、土石方清运、建筑材料的堆放、装卸和运输以及车辆行驶所造成的现场道路扬尘，主要污染物为颗粒物。一般来说，扬尘的排放量与施工场地的面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时还与当地气象条件如风速、湿度和日照等有关，有局部性、流动性和短时性的特点。 根据本项目特点，本评价针对施工期提出以下施工期大气污染防治措施： - 1）施工区域设置围挡； - 2）在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，避免在大风天气下实施作业。 - 3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。建筑材料堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 - 4）对建筑垃圾及时清运以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地环境。 - 5）施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，定时洒水，保持路面湿润。对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。 在采取上述措施之后，施工扬尘及焊接废气对环境影响较小，施工结束后废气影响随即消失。 二、废水 (1)生活污水 建设项目不设施工营地、食堂等，因此无食堂餐饮废水。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网排入庐山市污水处理厂。 (2)施工废水 施工废水及场地冲洗水经沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘，下层成渣用于道路填埋。施工由于建材的堆放、管理不当，特别易冲失的物质如黄沙、土方等采用露天堆放，遇暴雨时将冲刷进入水体，因此，对上述物质的堆放必须采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟，减少施工物质的流失。 综上，本项目施工期各类污水均可得到妥善处置，本项目施工期污水不会对周边水环境造成不良影响。 三、噪声 噪声是拟建项目施工期的主要污染因子，产生于施工设备和运输车辆，在实际施工中经常会多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，使噪声影响值增高，辐射面增大。 ①声能衰减模式化处理 为了简化计算工作，抓住主要的影响因素，噪声源一般只考虑高噪声设备。同时考虑到建筑施工设备往往都是露天作业，一些设备具有很大的流动性，并具有一定的高度，使得施工场界围栏的屏蔽效应并不十分明显，因此预测计算中主要考虑距离衰减这一主要影响因素，对于空气吸收衰减、地面效应和雨、雾、温度等影响因素，由于引起的衰减值很小，均忽略不计。 ②预测模式的选取 选用常用的点声源衰减模式。 在距离点声源r1处至r2处的衰减值为： ΔL1＝20lg(r1/r2) 式中：ΔL1－距离增加产生的衰减值，dB(A)； r1－点声源至受声点的距离，m。 ③预测结果与评价 根据预测模式计算的各施工设备噪声随距离衰减的关系如表4-3。 表4-1 各施工设备噪声随距离衰减的关系[dB(A)] 距离(m); 1; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000. ΔL1; 0; 20; 34; 40; 43; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 60. 各噪声源不同距离的噪声影响值如表4-4。 表4-2 各噪声源不同距离的噪声影响值预测结果[dB(A)] 噪声影响值 设备名称; 距声源距离 (m). 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000. 装载机; 87; 73; 67; 64; 61; 59; 57; 55; 53; 51; 47. 水泥振捣器; 85; 71; 65; 62; 59; 57; 55; 53; 53; 50; 46. 混凝土搅拌机; 84; 70; 64; 61; 58; 56; 54; 52; 51; 49; 45. 运输车辆; 84; 70; 64; 61; 58; 56; 54; 52; 51; 49; 45. 电锯; 89; 75; 69; 66; 63; 61; 59; 57; 56; 54; 49. 挖掘机; 83; 69; 63; 60; 57; 55; 53; 51; 50; 48; 44. *现在打桩机均为液压型，噪声一般为80-85dB(A)。 由上表可见，在仅考虑距离衰减的情况下，至各噪声源100米处，各施工阶段主要噪声源噪声影响值方能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间值标准：≤70dB(A)；至各噪声源300米处，其噪声影响值(除装载机和电锯外)方能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)夜间值标准：≤55dB(A)。另外，各种施工车辆的运行也将引起道路沿线噪声超标。根据以上分析，要求建设单位在施工期间必须采取以下相应措施： ①合理安排施工进度和作业时间。对主要噪声设备实行限时作业，夜间(晚22点到次日早晨6点)禁止施工，确因建筑工艺需要及其他特殊原因须在夜间施工的，应提前报请环保部门批准，但禁止使用搅拌机、振捣器、电锯等高噪声设备和运输装卸建筑砖瓦、灰沙、石料等建筑材料。 ②淘汰落后的生产方式和设备，采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。 ③对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等，预计采取了这些措施后可降低噪声源强10-30dB(A)。 ④将高噪声的施工机械尽可能地安置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。 ⑤钢制脚手架在使用、拆卸、装卸过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声。 ⑥运输车辆应禁止鸣号。 四、固体废物 在施工建设期间，建设单位应及时清运建筑垃圾至指定地点，不可在工地附近乱堆乱放，以免影响景观和周边居民生活；也不可运到外面随意倾倒，影响生产和交通。应首先考虑综合利用，可由市政部门清运作为其他新施工场地的填土等用途。 施工场地的生活垃圾如随意抛弃会腐烂，发酵以至产生异味、滋生蚊蝇和致病菌，从而污染环境，因此在建设期间，生活垃圾要袋装化，并定点堆放，由地方环卫部门集中处理处置，减少对环境的影响。 综上，由于施工期较短，上述问题将会随着施工期的结束而消失，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强分析 本项目不新增员工，故不新增生活污水，本项目产生的废水主要包括网格反应平流沉淀池排泥废水、V型滤池反冲洗废水。 - （1）网格反应平流沉淀池排泥废水 网格反应平流沉淀池总絮凝时间为15分钟，总沉淀时间为3.8h，絮凝池排泥采用重力斗式排泥，沉淀池通过行车式机械刮吸泥机排泥，根据企业提供资料，每生产1万吨净水需排放5吨污水，因此本项目沉淀池排泥废水产生量为15m3/d（5475m3/a），改扩建后全厂排泥废水产生量为30m3/d（10950m3/a）。排泥废水进入污泥干化场采用自然干化工艺脱水，即利用带滤床的露天天然干化场使污泥自然干化，改扩建后全厂进入污泥干化场排泥废水量为30m3/d（10950m3/a），根据固废章节计算全厂污泥产生量约为4.5t/d，含水率为60%，其中排泥废水蒸发量以2%计，蒸发损失量为0.6m3/d（219m3/a），则沉淀池排泥废水通过干化场产生的滤液量为24.9m3/d（9088.5m3/a），滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖，污泥外运至城市垃圾场进行卫生填埋。 （2）V型滤池反冲洗废水 在V型滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。根据建设单位提供的资料，V型滤池每座规模3万m3/d，分为4格，单格面积为48m2，由下表计算出，滤池反冲洗废水量为167.04m3/次·格，V型滤池的冲洗周期取48h。本项目反冲洗废水产生量为334.08m3/d（121939.2m3/a），扩建后全厂反冲洗废水产生量为668.16m3/d（243878.4m3/a），滤池反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离成上清水及沉淀渣，反冲洗废水中杂质较少，沉淀渣产生量较少，沉淀渣产生量为1m3/d（365t/a），上清水产生量约为667.16m3/d（243513.4m3/a），上清水排入废水回收池提升送至配水井回用，沉淀渣外运至城市垃圾场进行卫生填埋，废水回收池平面尺寸20×10.3m，有效水深2.5m，有效容积500m3，内分独立二格。 表4-3 单格V型滤池反冲洗排放水量一览 阶段; 阶段1; 阶段2; 阶段3; 全程扫洗. 冲洗过程; 过滤结束至反冲洗开始; 气冲; 气水联冲; 水冲. 冲洗历时; 2min; 4min; 6min; 12min. 冲洗强度; -; 15L/s·m2; 气15L/s·m2; 水 2.5L/s·m2; 5L/s·m2; 1.5L/s·m2. 计算面积; -; 48m2; 48m2; 48m2; 48m2; 48m2. 排放水量; -; -; -; 28.8 m3; 86.4m3; 51.84m3. 合计; 167.04m3. ### （3）生活用水 扩建后项目不新增劳动定员，不新增生活用水，项目现有员工36人，年工作365天，根据《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）中的相关规定，员工用水量按50L/人·d，则用水量为1.8m3/d（657m3/a），废水产生量以80%计，则生活污水排放量为1.44m3/d（525.6m3/a）。现有项目生活污水经化粪池处理后经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖。 1.2废水收集处理措施及废水排放情况 项目不新增员工，不增加生活污水排放，现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖，综合废水水质参考《庐山市城乡供水一体化工程污水处理站入河排污口设置论证报告》浓度，即COD160mg/L，SS 240mg/L，NH3-N 0.04mg/L，TP 0.14mg/L，TN 0.34mg/L；V型滤池反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离成上清水及沉淀渣，上清水排入废水回收池提升送至配水井回用，沉淀渣外运至城市垃圾场进行卫生填埋。 废水治理设施信息详见下表。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放方式; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水（生活污水、干化池滤液）; pH、COD、 、 SS、 氨氮、 TN、 TP; 鄱阳湖; 连续排放; TW001; 污水处理站; 沉淀过滤、消毒; 连续排放; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 项目废水产排情况详见下表。 表4-5 扩建项目全厂废水产、排情况一览表 种类; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量m3/a; 处理措施; 去除率%; 排放浓度mg/L; 排放量m3/a; 出水水质标准mg/L; 是否达标. 综合废水（生活污水、干化池滤液）; 水量; /; 9614.1; 污水处理站; /; /; 9614.1; /; /. COD; 160; 1.54; 90; 16; 0.15; 50; 达标. SS; 240; 2.31; 96; 9.6; 0.09; 10; 达标. 氨氮; 0.04; 0.0004; /; 0.04; 0.0004; 8; 达标. 总磷; 0.14; 0.001; /; 0.14; 0.0013; 0.5; 达标. 总氮; 0.34; 0.0033; 65; 0.12; 0.0012; 15; 达标. 1.3废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况如下所示： 表4-6 废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 一般排放口; 116°01′05″; 29°26′46″; 9614.1; 鄱阳湖; 连续; /; 鄱阳湖; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 8. TN; 0.5. TP; 15. 注：排放口编号可按地方环境管理部门确定编号为准。. 表4-7 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; pH; 6~9; --; --; --; --. CODcr; 50; 0.0002; 0.0004; 0.07t/a; 0.15. SS; 10; 0.00012; 0.00025; 0.04t/a; 0.09. 氨氮; 8; 0.0000005; 0.000001; 0.0002t/a; 0.0004. TP; 0.5; 0.0000017; 0.000004; 0.00059t/a; 0.0013. TN; 15; 0.0000015; 0.000003; 0.00059t/a; 0.0012. 全厂合计排放; pH; --; --. CODcr; 0.07t/a; 0.15. SS; 0.04t/a; 0.09. 氨氮; 0.0002t/a; 0.0004. TP; 0.00059t/a; 0.0013. TN; 0.00059t/a; 0.0012. 1.4废水处理的可行性分析 （1）污水处理站处理可行性分析 项目自建污水处理站处理规模为30t/d，根据上述内容可知项目扩建后全厂实际产生废水量为26.34m3 /d，实际废水占规模处理量87.8%，因此从水量上看，自建污水处理站完全有能力接纳本项目产生的污水。污水处理站采用传统沉淀过滤、消毒工艺，本项目废水水质成分简单，废水处理后可以达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖。 （2）废水回用可行性分析 经查阅《滤池反冲洗水直接回用对给水厂水质的影响》（张弓、孙敏、付永华《工业水处理》（2012年第四期））中相关研究结果：经沉淀、浓缩后的滤池反冲洗废水可继续回用生产，且回用的生产废水可以提高色度、CODCr、和氨氮的去除率，细菌总数会稍有增加，但若加强水的消毒，不会对出水水质带来影响。该工艺已成熟运用多年，技术可行。 1.5环境影响分析 现有项目生活污水经化粪池处理后与沉淀池排泥废水通过干化池产生的滤液经自建污水处理站处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）滨湖控制发展带标准后排放至鄱阳湖；V型滤池反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后分离的上清水排入废水回收池提升送至配水井回用；项目废水均处理达标后排放，正常情况下，不会对项目周边水环境产生污染影响。 2、废气 扩建项目生产过程中产生的废气主要为污泥臭气。 2.1 废气污染源强核算 （1）污泥臭气 本项目运营期间产生少量臭气主要来自于网格反应平流沉淀池和污泥干化场，供水厂污泥不同于污水处理厂污泥，净水工程产生的污泥主要为原水带入的SS，以无机质为主，净水工艺均为物化工艺，不存在生化工艺，恶臭相对不明显。本项目通过对网格反应平流沉淀池加盖密闭，定期清理，污泥脱水后及时清运，大气稀释扩散后对区域大气环境影响较小。 2.2 废气治理措施可行性分析 本项目主要废气为污泥臭气，产生量很少，本项目对网格反应平流沉淀池加盖密闭，定期清理，污泥脱水后及时清运，污泥臭气无组织排放为可行技术。 2.3废气环境影响分析 扩建项目所在区域为达标区，污泥废气通过对网格反应平流沉淀池加盖密闭后，定期清理，污泥脱水后及时清运等处理措施，产生的臭气浓度无组织排放能满足《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3排放限值。 项目卫生防护距离范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 3、运营期噪声 （1）噪声源强 扩建项目运营期噪声源主要有管式静态混合器、行车式机械刮吸泥机、加药螺杆泵等生产设备运行产生的噪声，噪声值约为75~85dB（A）。其噪声源强见下表： 表4-8 生产设备及源强表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 网格反应平流沉淀池; 管式静态混合器; DN450; 80; 减震、隔声; -28; -51; 2; 2; 76; 24小时; 25; 51; 8. 2; 行车式机械刮吸泥机; Lk=12.85m，泵虹吸式; 82; 减震、隔声; -36; -42; 3; 2; 78; 24小时; 25; 53; 8. 3; 二级泵房; 卧式单级双吸离心泵; Q=1134m3/h,H=63m,n=1480rpm; 85; 减震、隔声; -41; -41; 3; 2; 81; 24小时; 25; 56; 8. 4; 加药加氯间; 隔膜计量泵; Q=240L/h,P=0.5KW; 80; 减振、隔声; -32; -49; 2; 2; 79; 24小时; 25; 54; 8. 5; 加药螺杆泵; Q=400L/h,P=0.5KW,H=0.75Mpa; 80; 减震、隔声; -36; -44; 3; 3; 74; 24小时; 25; 49; 8. （2）噪声预测影响分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)(A.1) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)(A.2) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC、Adiv、Aatm、Agr、Abar、Amisc含义同上。 b）预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 (A.3) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv(A.4) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6）（B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙或窗户倍频带隔声量，dB，根据《环境工程技术手册》（陈杰瑢主编），隔声量取30dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： (B.3) 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)（B.4） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS(B.5) 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果一览表 预测方位; 距厂界距离（m）; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 32; 昼间; 14.36; 60; 达标. 夜间; 14.36; 50; 达标. 南侧; 44; 昼间; 31.51; 60; 达标. 夜间; 31.51; 50; 达标. 西侧; 25; 昼间; 38.21; 60; 达标. 夜间; 38.21; 50; 达标. 北侧; 28; 昼间; 34.24; 60; 达标. 夜间; 34.24; 50; 达标. 从上表噪声预测结果可知，工程建成投产后，昼间、夜间、东、南、西、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，且本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，因此本项目投产运行后，项目产生的噪声不会对周边环境造成明显影响。 （3）噪声防治措施 为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位采取以下有效的防治措施。 具体防治措施如下： ① 在选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备； ② 合理布局各机械设备，高噪音设备摆放尽量远离附近居民点； ③ 在布置设备时，在设备底部安装减震垫，生产时尽量保证车间门关闭； ④ 定期做好设备维护，使设备处于良好的运行状态。 综上所述，在采取相关污染防治措施后，厂界噪声可实现达标排放。 4、运营期固体废物 扩建项目固废种类有污泥、废包装袋、沉淀渣、废包装桶、废机油桶、废机油、废含油抹布及手套。根据固废产生种类及性质，采取外运至城市垃圾场进行卫生填埋、委托有危废处理资质的单位处置以及收集后交由环卫部门等，无外排，不产生二次污染物，对当地环境不造成影响。 4.1一般固废 ①污泥 水厂在净水工艺过程中网格反应平流沉淀池的排泥废水进入干化场干化处理会产生污泥。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： S=（K1C0+K2D）×Q×10-6 式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），本次取20； K1—原水浊度单位NTU与悬浮固体单位mg/L的换算系数，应经过实测确定；由于本工程无实测资料，据国内外有关资料介绍，一般在0.7～2.2。本工程SS与NTU 的比值暂取1.3； D—药剂投加量（mg/L）。采用的絮凝剂为聚合氯化铝，项目聚合氯化铝平均投加量约为25mg/L（聚合氯化铝铁中有效成份Al2O3按10%计）； K2—药剂转化成泥量的系数，取1.53； Q—原水流量，本次扩建供水规模3万m3/d； S—干泥量（t/d）。 根据上式可计算出本项目干泥量为S=（K1C0+K2D）×Q×10-6=（20×1.3+25×1.53×10%）×30000×10-6=0.9t/d（328.5t/a），改扩建后全厂干泥量为1.8t/d（657t/a）。脱水泥饼含水率约为60%，本项目脱水后的污泥产生量为2.25t/d（821.25t/a），全厂脱水后的污泥产生量为4.5t/d（1642.5t/a）。 考虑到该污泥中除含有一定量的无机物和生产中投加的少量药剂外，基本上无其它有毒、有害物质，建设单位拟将干化后的污泥外运至城市垃圾场进行卫生填埋。根据生态环境部发布2024年第4号公告《固体废物分类与代码目录》，污泥属于一般固废，代码为461-001-S90。 ②废包装袋 本项目PAM、PAC包装会产生废包装袋，根据企业的生产规模，废包装袋的产生量为0.5t/a，堆存在机修间及仓库的一般固废暂存区，外售给相关单位。根据生态环境部发布2024年第4号公告《固体废物分类与代码目录》，废包装材料属于其中物质，代码为900-003-S17 。 ③沉淀渣 本项目滤池反冲洗废水经浓缩池会产生沉淀渣，根据企业的生产规模，沉淀渣的产生量为1m3/d（365t/a），堆存在机修间及仓库的一般固废暂存区，外售给相关单位。根据生态环境部发布2024年第4号公告《固体废物分类与代码目录》，沉淀渣属于其中物质，代码为461-001-S90 。 表4-10 一般固废产生、处置情况一览表 序 号; 产生环节; 固废名称; 物理性状; 产生量; 产废周期; 处置措施. 1; 干化场处理排泥废水; 污泥; 固态; 821.25t/a; 每天; 堆存在干化场，外运至城市垃圾场进行卫生填埋. 2; PAV、PAM包装; 废包装袋; 固态; 0.5t/a; 每天; 堆存在一般固废暂存区，外售给相关单位. 3; 反冲洗废水重力浓缩; 沉淀渣; 固态; 365t/a; 每天; 堆存在干化场，外运至城市垃圾场进行卫生填埋. 4.2危险废物 ①废包装桶 项目次氯酸钠用桶包装，使用完会产生空桶，废包装桶产生量为0.5t/a，废包装桶收集在危废暂存间内，定期交由有相关危废处理资质的单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）中所列的危险废物，废包装桶废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49。 ②废机油桶 项目机油用桶包装，使用完会产生空桶，废机油桶产生量为2t/a，废机油桶收集在危废暂存间内，定期交由有相关危废处理资质的单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）中所列的危险废物，废机油桶废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08。 ③废机油 项目设备维护会产生废机油，废机油产生量为1.8t/a，废机油收集在危废暂存间内，定期交由有相关危废处理资质的单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）中所列的危险废物，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-217-08。 ④废含油抹布及手套 项目设备维护会产生废含油抹布及手套，废含油抹布及手套产生量为0.01t/a，废含油抹布及手套收集在危废暂存间内，定期交由有相关危废处理资质的单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）中所列的危险废物，废含油抹布及手套废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49。 表4-11 危险废物产生、处置情况一览表 序 号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量t/a; 产生工 序及装置; 形态; 主要 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 2t; 次氯酸钠包装; 固态; 次氯酸钠; 1个月; T,In; 委托有资质的公司处置. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.5t; 设备维护; 固态; 矿物油; 1个月; T,I; 委托有资质的公司处置. 3; 废机油; HW08; 900-217-08; 1.8t; 设备维护; 固态; 矿物油; 1个月; T,I; 委托有资质的公司处置. 4; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01t; 设备维护; 固态; 矿物油; 1个月; T,I; 委托有资质的公司处置. 注：上表危险特性中T 指毒性。 4.3生活垃圾 扩建项目不新增员工，不新增生活垃圾。 表4-12 项目固废产生及排放情况一览表 序号; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处置措施与去向. 1; 污泥; 一般固废; 821.25t/a; 堆存在干化场，外运至城市垃圾场进行卫生填埋. 2; 废包装袋; 一般固废; 0.5t/a; 堆存在一般固废暂存区，外售给相关单位. 3; 沉淀渣; 一般固废; 365t/a; 堆存在干化场，外运至城市垃圾场进行卫生填埋. 4; 废包装桶; 危险废物; 2t/a; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 5; 废机油; 危险废物; 1.8t/a; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 6; 废机油桶; 危险废物; 0.5t/a; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 7; 废含油抹布及手套; 危险废物; 0.01t/a; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 表4-13 一般固废暂存区基本信息表 序 号; 贮存场所名称; 固废名称; 位置; 占地面积（m2）; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 一般固废暂存区; 污泥; 干化场; 1227.16; 3000; 半个月. 2; 废包装袋; 机修间及仓库; 5; 5; 一年. 3; 沉淀渣; 干化场; 1227.16; 3000; 半个月. 表4-14 危废暂存间基本信息表 序 号; 贮存场所名称; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码产生量t/a; 位置; 占地面积（m2）; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 加氯加药间; 10; 10; 2个月. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 2个月. 3; 废机油; HW08; 900-217-08; 2个月. 4; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 2个月. 本项目一般固废库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物应暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置或交由生产厂家回收，危险废物暂存库的建设、管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 修订），建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 - 4.4环境管理要求 - （1）一般固废环境管理要求 项目产生的一般固废处置前进行分类收集，暂存于一般固废暂存区内。一般固废暂存间需做到防风、防雨、防晒、防尘等要求，满足一般工业固废的暂存场所设置要求。具体如下： 1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； 2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点存放； 3）及时清运，避免产生二次污染； 4）固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废泄漏，减少污染。 5）一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，本项目按下列要求设置一般固废暂存场所： 1）贮存场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，一般工业固体废物暂存区禁止危险废物和生活垃圾混入。 2）贮存场应采落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。 3）禁止将危险废物混入到一般固废收集贮存设施。 4）按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求，贮存场规范张贴环保标志。 一般工业固体废物贮存设施警示标识牌如下： 表4-15 一般工业固体废物贮存设施警示标识牌 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志; 70×50cm; 绿色; 白色. （2）危险废物环境管理要求 1）危险废物暂存、管理要求 I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597-2023)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危险废物贮存场所要求：建设项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。 危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。 IV、危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，试行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276—2022）设置环境保护图形标志。 表4-16 固废堆场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 厂区门口; 提示标志; 120×80cm; 蓝色; 白色. 危险废物暂存场所; 贮存设施标志牌; 90×55.8cm; 黄色; 黑色. 危险废物贮存分区标志牌; 45×45cm; 黄色; 黑色、橘黄色. 废物标签; 20×20cm; 橘黄色; 黑色. （3）生活垃圾环境管理要求 员工生活垃圾按性质分类，袋装后置于垃圾桶内，最终统一委托当地环卫部门上门清运。 - 5、地下水、土壤影响分析 - （1）地下水、土壤污染来源与污染途径 根据项目特点，本项目可能对地下水、土壤造成污染的情况有： ①污水处理系统、净水构筑物和污泥干化场的跑、冒、滴、漏等影响，废水下渗对地下水、土壤造成污染。 ②次氯酸钠、机油、危险废物等由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善发生渗漏，从而造成土壤、地下水污染。 （2）防控措施 1）源头控制 在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑 冒滴漏，防止污染物泄漏，各类废物循环利用，减少污染物的排放量；厂区道路硬化，注意工作场所地面、排水管道、废水收集池的防腐防渗要求，腐蚀性等级为中等腐蚀，防止污染物下渗，污染土壤和地下水环境。对于泄露的物料应有具体防治措施，及时将泄露的物料收集并处理。定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中材料、产品或者废物的扬散、流失和渗漏等问题。 2）实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、与有资质的监测公司合作，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 3）分区防渗措施防止地下水、土壤污染，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“表7地下水污染防渗区分区参照表”，结合项目排污特点，厂区分区防渗区，如下表所示： 表4-17 厂区防腐防渗要求一览表 防渗分区; 装置或者构筑物名称; 污染物类型; 防渗要求; 防腐防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间、加氯加药间; 有机污染物; 等效黏土防渗层厚度≧6.0m，渗透系数K≦1×10-10cm/s; 水泥硬化、环氧树脂涂层防渗防腐. 一般防渗区; 污水处理设施、干化场、废水回收池、网格反应平流沉淀池、清水池、稳压配水井、V型滤池; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 水泥硬化，铺设环氧树脂涂层防渗防腐. 简单防渗区; 除一般防渗区和重点防渗区以外的区域; 其他类型; 一般地面硬化; 水泥硬化. 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、环境风险影响分析 （1）重大危险源分析 ①风险调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对扩建项目原辅材料、产品、副产品以及生产过程中排放的污染物、生产工艺等进行调查，项目涉及的主要风险物质为次氯酸钠、机油、废机油。本项目涉及的风险物质的数量和分布情况见下表。 表4-18 项目风险物质数量和分布 名称; 年耗量/年产生量; 最大存储量; 存储位置. 次氯酸钠; 24t; 2t; 加药加氯间. 机油; 1.8t; 0.15t; 机修间及仓库. 废机油; 1.8t; 0.3t; 危废暂存间. ②风险潜势初判 扩建项目风险物质名称及临界量如下。 表4-19 项目风险物质数量和临界量比值Q统计表 序号; 危险物质名称; 最大储存量qi; 临界量Qi; qi/Qi值. 1; 次氯酸钠; 2t; 5t; 0.4. 2; 机油; 0.15t; 2500t; 0.00006. 3; 废机油; 0.3t; 2500t; 0.00012. 合计; ＜1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C 的规定， 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在 多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2‥‥‥qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2‥‥‥Qn—每种危险物质的临界量，t。 根据上表计算结果，涉气风险物质数量与临界量比值 Q＜1，因此， 扩建项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级为简单分析。 HJ169-2018给出的评价工作等级确定原则见表4-20。 表4-20 环境风险评价工作级别判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害结果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 由上表可知，确定项目环境风险评价等级为简单分析。 - （2）风险源及影响途径 - 本项目风险源分布情况及可能影响途径见表 4-21。 表 4-21风险源分布情况及可能影响途径一览表 环境风险源; 主要环境风险物质; 可能影响途径. 机修间及仓库; 机油; 机油泄漏容易发生火灾、爆炸，造成大气污染. 危废暂存间; 废机油、废包装桶; 危险物质泄漏容易发生火灾，造成大气污染，危废暂存间已进行硬化、防渗处理，如发生泄露，通过及时采取相应措施，基本不会对地表水、地下水、土壤产生影响。. 废水处理设施、净水设施; 废水; 废水泄漏，会对地表水、地下水、土壤产生影响. 加氯加药间; 次氯酸钠; 次氯酸钠包装桶泄漏对土壤、地下水、地表水体和大气会产生较大影响，对人体健康产生较大的危害. （3）风险防范措施 ①项目使用的化学物质储存在阴凉、干燥通风的库房内，包装必须完整密封，防止吸潮。 ②密闭操作、局部排风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 ③搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ④项目设备选型时选用的投药装置及其配备的管道，材质要合格，即能防腐、防裂等，设备安装施工时提高施工质量。 ⑤项目运营期日常加强投药装置的检查和维修力度，发现破损、老化以及腐蚀等隐患及时解决，避免系统发生泄漏现象。 ⑥项目投药装置储存间的地面用水泥浇筑作防渗处理，避免渗漏药剂对地下水环境造成污染影响。 ⑦项目在场区内加强绿化植被设置，提高绿化植被的净化作用。 ⑧制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任。 ⑨加强对生产废水处理装置的管理，防止发生泄漏事故。 环境风险简单分析内容见表4-22。 表4-22 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 庐山市第二水厂扩建项目. 建设地点; 江西省; 九江市; 庐山市; 庐山市第二水厂内. 地理坐标; 经度; 116°0′4.85″; 纬度; 29°26′15.98″. 主要危险物质及分布; 机油存放于机修间及仓库，废机油存放于危废暂存间，次氯酸钠存放于加氯加药间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果：对大气的危害后果主要为火灾，危险物质泄漏容易发生火灾；明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等，通常对事故现场附近十几米范围内人员有较大的影响，主要影响范围为厂内，而对厂外环境影响较小。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果：本项目正常情况下不会发生泄露情况。一般发生泄漏的主要原因为危废物质、废水处理设施、净水设施泄漏，对地表水、地下水、土壤产生影响。. 风险防范措施要求; （1）设备的安全管理：定期对生产线关键设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 （2）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备进行维修焊接，应经安全部门的确认、准许，并有记录。 （3）要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按照国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。生产线应设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和ABC 类干粉灭火器等。 （4）危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 （5）贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 （6）加强对生产废水处理装置的管理，防止发生泄漏事故。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应 的应急预案的前提下，项目的环境风险可防控。. 7、“三本账”核算 表4-23 改、扩建项目“三本账”核算一览表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）; 本项目; “以新带老”消减量; 建设完成后总排放量（固体废物产生量）; 增减量变化. 产生量（t/a）; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 5069.85m3/a; 0; 0; 4544.25m3/a; 0; 9614.1m3/a; +4544.25m3/a. COD; 0.08t/a; 0.5t/a; 0; 0.07t/a; 0; 0.15t/a; +0.07t/a. SS; 0.05t/a; 0.1t/a; 0; 0.04t/a; 0; 0.09t/a; +0.04t/a. 氨氮; 0.0002t/a; 0.08t/a; 0; 0.0002t/a; 0; 0.0004t/a; +0.0002t/a. TP; 0.00071t/a; 0.005t/a; 0; 0.00059t/a; 0; 0.0013t/a; +0.00059t/a. TN; 0.00061t/a; 0.15t/a; 0; 0.00059t/a; 0; 0.0012t/a; +0.00059t/a. 固废; 污泥; 821.25t/a; 0; 0; 821.25t/a; 0; 1642.5t/a; +821.25t/a. 废包装袋; 0; 0; 0; 0.5t/a; 0; 0.5t/a; +0.5t/a. 沉淀渣; 0; 0; 0; 365t/a; 0; 365t/a; +365t/a. 生活垃圾; 6.57t/a; 0; 0; 0; 0; 6.57t/a; 0. 废包装桶; 0; 0; 2t/a; 2t/a; +2t/a. 废机油; 0; 0; 0; 1.8t/a; 0; 1.8t/a; +1.8t/a. 废机油桶; 0; 0; 0; 0.5t/a; 0; 0.5t/a; +0.5t/a. 8、环保投资估算 扩建项目总投资1000万元，其中环保投资估算为50万元，约占工程总投资的5%。环保治理措施及投资见表。 表4-24 环保投资概算一览表 单位：万元 序号; 内容; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废气; 污泥臭气通过对网格反应平流沉淀池加盖密闭，定期清理，污泥脱水后及时清运; 25. 2; 废水治理; 网格反应平流沉淀池排泥废水经过干化池产生的滤液经自建的污水处理站达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》(DB36/852-2015)中的滨湖控制发展带标准排放至鄱阳湖；反冲洗废水经浓缩池重力浓缩后排出的上清水收集到废水回收池，再提升送至配水井回用; 15. 3; 固废治理; 一般工业固体废物外运至城市垃圾场进行卫生填埋或外售给相关单位；危险废物存放于危险废物暂存间，定期委托有处置危险废物资质的单位处置; 3. 4; 噪声治理; 优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减震措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置; 5. 5; 防腐防渗; 重点防渗区、一般防渗区铺设环氧树脂涂层防渗防腐; 2. 合计; 50万. 8、工程环保设施竣工验收清单 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017 年7月16日修订)，建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅 2018 年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》规定，本项目为“二十七、非金属矿物制品业30-56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”，应执行简化管理，非重点管理排污单位，故无需采取自动监测。本项目在投产前应向九江市庐山生态环境局进行排污许可证申请，未获得排污许可证之前不得进行生产。 表4-25 扩建项目环保投资与竣工验收一览表 类别; 项目名称; 污染物名称; 环保设施或措施内容; 执行标准. 废气; 污泥臭气; 臭气浓度; 网格反应平流沉淀池加盖密闭，定期清理，污泥脱水后及时清运; 《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）. 废水; 污泥干化池滤液; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 自建污水处理站; 《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》(DB36/852-2015)中的滨湖控制发展带标准. 浓缩池上清水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 废水回收池; 提升至配水井回用. 噪声; 设备噪声; 优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减震措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 污泥; 堆存在干化场，外运至城市垃圾场进行卫生填埋; 满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 废包装袋; 堆存在一般固废暂存区，外售给相关单位. 沉淀渣; 堆存在干化场，外运至城市垃圾场进行卫生填埋. 废包装桶; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废机油; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 废机油桶; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 废含油抹布及手套; 堆存在车间的危废暂存间，并委托有资质的公司处置. 9、环境管理与监测 （1）环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ①环境管理机构与人员 营运期环境管理为江西省庐山润泉供水有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的的监测单位进行。 ②环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： A.编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 B.贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 C.领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 D.监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 ③项目营运期的环境保护管理 A.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； B.负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； C.负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； D.该项目营运期的环境管理由江西省庐山润泉供水有限公司承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； E.负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。 （2）环境监测 A.环境监测的目的 环境监测是实施有效的环境管理的前提。为确保环境质量和总量控制目标的实现，应制订环境监测计划。从保护环境出发，根据本建设项目的特点，尤其是所存在的不利环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是要监测本建设项目在运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现运营过程中对环境产生的不利影响，及时修正原设计中环保措施的不足，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。 B.环境监测计划 从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保措施计划。其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。 自行监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的方法规范要求。 自行监测的一般要求： a.制定监测方案 排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 b.设置和维护监测设施 排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样） 监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。废水排放量大于100吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测。 c.开展自行监测排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 d.持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。 e.做好监测质量保证与质量控制 排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。 f.记录和保存监测数据排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 该项目的环境监测包括常规监测和事故监测。 g.常规监测 常规监测包括废气污染源、废水污染源、噪声污染源等，其内容见下表。 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门报告，做好监测资料的归档工作。 根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测[2017]86 号)、《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》，本次报告建议制定如下监测计划，如发现废气和噪声超标，应及时进行整改，以降低周边环境的影响。 表4-26 环境监测计划一览表 环保措施名称; 监测检查项目; 监控负责单位; 监测检查频次; 监测点; 标准. 废水排放监测; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; DW001; 《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》(DB36/852-2015)中的滨湖控制发展带标准. 废气排放监测; 臭气浓度; 1次/年; 厂界无组织; 《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）. 环境噪声监测; Leq(A); 每季1次; 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固体废物处置; 收集、转运情况; 不定期; /; 一般固废满足防渗漏、防雨淋、 防扬尘等环境保护要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 10、排污口规范化整治 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》(试行)的技术要求，企业所有排放口(包括水、气、声、渣)必须按照便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，图形符号见表。 表4-27 厂区排污口图形符号(提示标志)一览表 排放 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 10、环评与排污许可制度衔接相关工作的通知 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）要求做好排污许可制度的衔接工作，具体要求如下： （1）环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告表以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 （2）环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 （3）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （4）国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。 （5）环境保护部负责统一建设建设项目环评审批信息申报系统，并与全国排污许可证管理信息平台充分衔接。建设单位在报批建设项目环境影响报告书（表）时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织 | 臭气浓度 | 网格反应平流沉淀池加盖密闭，定期清理，污泥脱水后及时清运 | 《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016） |
| 地表水环境 | 污泥干化池滤液 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 自建污水处理站 | 《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》(DB36/852-2015)中的滨湖控制发展带标准 |
|  | 浓缩池上清水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 废水回收池 | 提升至配水井回用 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减震措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 污泥、废包装袋、沉淀渣满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；废包装桶、废机油、废机油桶、废含油抹布及手套执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施。重点防渗区主要为危废暂存间、加氯加药间；一般防渗区包括污水处理设施、干化场、废水回收池、网格反应平流沉淀池、清水池、稳压配水井、V型滤池；简单防渗区除一般防渗区和重点防渗区以外的区域。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。 ①废水排放口 按规定对外排废水进行处理，并在废水排放口处设置标志牌。 ②废气排放口 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。 ③固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废物储存场 废物的堆存场必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 ⑤设置标志牌 环境保护图形标志牌按国家环保总局统一规范要求定点制作，各建设单位排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合相关要求。项目运营对区域环境有一定的影响，但经采取相应的环保设施后，可将对环境带来的不利影响降到最低限度，并达到环保有关规定的要求。因此，经综合分析，本评价认为，只要项目按照环保要求严格管理，认真落实各项治理措施，则从环境保护角度来看，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 混合废水（生活污水、干化场滤液） | 废水量 | 5069.85m3/a | 10000m3/a | 0 | 4544.25m3/a | 0 | 9614.1m3/a | +4544.25m3/a |
|  |  | COD | 0.08t/a | 0.5t/a | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.15t/a | +0.07t/a |
|  |  | SS | 0.05t/a | 0.1t/a | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.09t/a | +0.04t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.0002t/a | 0.08t/a | 0 | 0.0002t/a | 0 | 0.0004t/a | +0.0002t/a |
|  |  | TP | 0.00071t/a | 0.005t/a | 0 | 0.00059t/a | 0 | 0.0013t/a | +0.00059t/a |
|  |  | TN | 0.00061t/a | 0.15t/a | 0 | 0.00059t/a | 0 | 0.0012t/a | +0.00059t/a |
| 一般工业 固体废物 |  | 污泥 | 821.25t/a | 0 | 0 | 821.25t/a | 0 | 1642.5t/a | +821.25t/a |
|  |  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  |  | 沉淀渣 | 0 | 0 | 0 | 365t/a | 0 | 365t/a | +365t/a |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 6.57t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57t/a | 0 |
| 危险废物 |  | 废包装桶 | 0 | 0 |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  |  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 1.8t/a | 0 | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  |  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  |  | 废含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①