建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目（庐山市温泉镇中心卫生院）

建设单位：     庐山市温泉镇中心卫生院

编制日期：             2025年4月

中华人民共和国生态环境部

目 录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	24

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	44

四、 主要环境影响和保护措施	51

五、 环境保护措施监督检查清单	84

六、 结论	84

附表	86

建设项目污染物排放量汇总表  （单位：t/a）	86

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目（庐山市温泉镇中心卫生院） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-360483-04-01-331038 |  |  |
| 建设单位联系人 | 况鑫 | 联系方式 | 139****7566 |
| 建设地点 | 江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁） |  |  |
| 地理坐标 | E：115°54′8.042′′，N：29°25′4.069′′ |  |  |
| 国民经济行业类别 | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目行业类别 | 四十九、卫生84-基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案)部门 | 庐山市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案)文号 | 庐发改审批字[2022]291号 |
| 总投资（万元） | 675.2 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 4.44 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是(项目已建成投产，九江市生态环境局已对其出具行政处罚决定书) | 用地面积（m2) | 2581.68m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响评价报告表编制技术指南中： 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目医疗废水及生活污水经院内处理后排入污水处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目未涉及; 否. - 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 依据表1-1可知，本项目不需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《庐山市城市总体规划》（2017-2035年） 《庐山市“十四五”医疗卫生服务体系规划》（庐府字〔2022〕55号） 规划审批单位：江西省人民政府、庐山市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、《庐山市城市总体规划》（2017-2035年） 庐山市是江西省县级市，地处江西省北部，九江市南部，背倚庐山，面临鄱阳湖，东与都昌县隔水为邻，西与柴桑区、德安县、共青城市接壤，北与濂溪区（原庐山区）相连，南与永修县湖洲相接。介于东经115°48′~116°10′、北纬29°8′~29°36′之间，东西宽35千米，南北长52千米，总面积913平方千米。截至2022年10月，庐山市辖9个镇、1个乡。 2018年庐山市人民政府委托上海同济城市规划设计研究院有限公司编制了《庐山市城市总体规划（2017-2035年）》。 规划期限：2017-2035年，其中近期为2017-2020年，远期为2021-2035年。 规划范围和层次：规划范围分为市域、中心城区和城市规划区三个层次。 （1）市域：包括南康镇、牯岭镇、海会镇、白鹿镇、温泉镇、横塘镇、华林镇、星子镇、蛟塘镇、蓼南乡及东轱山林场和沙湖山管理处行政管辖范围，总面积913平方公里。 （2）中心城区：东南沿鄱阳湖岸线至十里湖，北至海会镇刘赤湾，西到宋家垄，面积约23.1平方公里。 （3）城市规划区：城市规划区范围西至庐山风景名胜区范围线和南康镇域边界，北至海会镇刘赤湾和白鹿镇行政边界，东部和南部至市域边界，面积86.8平方公里。 城市定位：国际著名的山水文化休闲旅游城市，长江经济带上重要的文旅创新基地。 目标愿景：构建“悠然天下，山湖致城”的城市形象，将庐山市打造成为生态福地、人文圣地、悠游娱地。近期至2020年，专业化旅游城市的建设和城景一体化发展的绿色转型策略初显成效，城市风貌显著提升，经济实力显著增强。远期至2035年，初步实现文化旅游产业创新基地和山水文化休闲旅游名城的建设。城市可持续发展水平显著提升，构建山水相映、文化彰显、宜居宜游、和谐共享的开放新发展格局。 市域空间格局：落实市域公共资源全面保护，强化三类空间指引。严格落实庐山风景名胜区、鄱阳湖生态经济区保护要求，全面保护自然生态资源，加强文化遗产的保护与利用，合理利用优质景观区域。规划划定生态空间占市域总面积约78%、农业空间占约17%、城镇空间占约5%。划定生态保护红线约289平方公里、永久基本农田边界约97平方公里、城镇开发边界线约37平方公里。 转变发展方式，形成以景区为中心的市域城镇空间格局。规划形成“双心引领、中线带动、廊带支撑、三区协同”的空间结构。 “双心引领”。打造庐山中心城区综合服务中心和山上牯岭人文休闲核心。 “中线带动”。依托三叠泉、庐岳古道等景点的游览观光道，强化山上山下的交通联系、生态渗透、产业融合、管理协同，构建山上山下联动发展轴。 “廊带支撑”。形成山南特色城镇走廊和滨湖城镇联动发展带。 “三区协同”。规划庐山生态文化保护区、山下城镇特色发展区、鄱阳湖生态保护区三个特色片区，协同一体发展。 中心城区空间结构：以国际化旅游城市为目标，保护自然基底和山水廊道，推动组团化发展，打造山湖小城，形成“一主两副促发展，一轴两带联组团，三园四区融自然”的中心城区用地布局结构。 一主两副：老城旅游发展主核，及西部旅游服务中心、北部旅游服务中心。 一轴两带：环庐山联动发展轴，及滨湖景观游憩带、文化休闲体验带。 三园：石雕公园、玉京山生态园、庐山诗画田园。 四区：峰德新区、老城区、神灵湖新区和大排岭旅游功能区。 产业发展目标：积极承接九江产业分工，聚焦旅游服务功能，以打造全域化国际旅游目的地为目标，强化旅游对经济的核心带动作用，优化产业结构和布局。构建以休闲旅游产业为核心，融合生态农业、观光农业等、旅游产品制造、科技型产业、文创产业等综合发展，三次产业相互联系、相互配合、相互融合的“六次产业”集群体系。 产业总体空间布局：规划形成“两带、三区”的产业空间布局。构建滨湖文创智造产业带，沿鄱阳湖发展文化创意与特色加工产业。打造山南生态文化休闲带，庐山南麓重点建设休闲度假产业集群。庐山风景名胜区形成庐山自然文化旅游片区，华林镇、蛟塘镇、蓼南乡形成生态农业休闲片区，横塘镇形成特色工贸产业片区。 公共服务中心体系：以提高城市公共服务设施和旅游接待的服务水平为目标，规划形成由市级中心、片区级中心两级带动发展的格局，实现空间布局的全面优化和均衡发展。市级公共服务中心1个。位于老城区，是庐山市多功能复合的综合性公共服务中心，为全市服务。片区级公共服务中心3个。包括大排岭旅游功能区中心、神灵湖新区中心、峰德新区中心。 城乡公共服务体系：建设庐山市“市级公共服务中心--镇级公共服务中心--社区（村）级公共服务中心”三级公共服务设施体系。市级公共服务中心1个。位于庐山市中心城区，作为面向全市的大型、高标准公共设施。镇级公共服务中心7个。位于牯岭镇、海会镇、温泉镇、星子镇、横塘镇、华林镇、蛟塘镇，强化对旅游的服务。社区（村）级公共服务中心2个。分别位于蓼南乡、沙湖山管理处，服务半径宜在500米左右。 医疗卫生用地：规划5所市级医院。其中，峰德新区新建1所中医院，神灵湖新区新建1所神灵湖医院；扩建人民医院，妇幼保健院；保留峰德新区现状南康医院。规划2所片区级医疗设施。其中，保留峰德新区现状疾控中心；老城区新建1所庐阳社区卫生服务中心。 规划相符分析：乡镇卫生院属于基层医疗卫生机构，是我国公共卫生服务体系中的一部分；同时城乡公共服务体系包括城市和农村的基础设施、医疗卫生、社会保障、文化教育等公共服务，因此本项目温泉镇中心卫生院的建设符合《庐山市城市总体规划》中建设温泉镇镇级公共服务中心的要求。再由建设单位提供的建设用地规划许可证和用地性质证明材料可知，项目建设用地属于医卫慈善用地，项目建设符合要求。 - 2、与《庐山市“十四五”医疗卫生服务体系规划》相符性分析 规划中指出：“到2025年，基本建成能有效应对重大疫情和突发公共卫生事件的公共卫生体系，基本建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的整合型医疗服务体系。完善分级诊疗体系，基层普遍具备首诊分诊和健康守门能力，基本形成“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”的就医格局。全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化，广大人民群众就近享有公平可及、系统连续、优质高效的基本医疗卫生服务，人民健康水平持续提升。” 按照属地规划原则，庐山市医疗卫生服务体系包括市、乡、村三级资源梯度配置，主要由公共卫生服务、医疗服务、基层医疗卫生服务、中医药服务、全方位全周期健康服务等五大体系构成，是以专业公共卫生机构、医院、基层医疗卫生机构为主体，以老年人、妇幼儿童等特殊人群健康照护等新型服务机构为补充，面向全人群，提供疾病预防、保健、治疗、护理、康复、健康促进等生命全周期、健康全过程的服务体系；是全面推进健康庐山建设，积极应对人口老龄化，维护公共卫生安全的物质基础和设施保障。基层医疗卫生机构包括乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室、医务室、门诊部和诊所等。 1.乡镇卫生院、社区卫生服务中心。在每个乡镇办好1所标准化建设的乡镇卫生院，或城区每3~10万居民规划设置1所社区卫生服务中心。综合考虑城镇化、地理位置、人口聚集程度等因素，可以选择1/3左右的乡镇卫生院提升服务能力和水平，建设中心卫生院。有条件的中心卫生院可以建设成为市本级医院分院或按二级医院标准开展建设。城区部分一级公立医院可以根据需要，通过结构和功能改造转为社区卫生服务中心。规划期内，共设乡镇卫生院12个，社区卫生服务中心1个，乡镇卫生院的发热诊室尽量做到“应建尽建”。 2.村卫生室、社区卫生服务站。根据村级人口分布特点，调整优化行政村卫生室设置，原则上每个行政村应当设置1个村卫生室，城区按3-5个居委会的地域或1~2万人口设1个服务站。规划期内，共设村卫生室82个，社区卫生服务站4个。 3.门诊部、诊所等基层医疗卫生机构。设置不受规划布局限制，实行市场调节的管理方式。 规划期内，完成“庐山市人民医院迁建项目”、“庐山市中医医院新建项目”、“庐山市妇幼保健院迁建项目”、“庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目”。根据常住人口分布和结构，合理配置各级公立医院床位规模，重在提高床位使用质量。公立综合医院床位使用率低于75%、平均住院日高于9天的，原则上不再新增床位。公立医院资源过剩，结合实际优化结构和布局，根据需要积极稳妥地将部分公立医院转为康复、老年护理等接续性医疗机构或社区卫生服务机构。中医类医院床位数按照每千常住人口不少于0.97张配置。 规划期内，九江学院附属医院和江西省庐山人民医院深度合作建立医共体。至少组建1个县域医共体，全市公立医疗卫生机构均应参加紧密型医共体，鼓励中医医院牵头组建多种形式的医共体。鼓励社会力量办医疗卫生机构按照自愿原则参加医共体。鼓励二级及以上公立医疗机构提供互联网医疗服务，实现智慧医院建设。拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不做规划限制。诊所设置不受规划布局限制，实行备案制管理。 规划相符性分析：本项目为乡镇卫生院，属于基层医疗卫生服务项目，同时属于“庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目”中的一部分，项目建设地点位于江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），项目建设内容为新建4602m2急救大楼装修设计、室外场地硬化、新建围墙门卫，污废水处理系统等，项目建成后该区域医疗服务能力将得到提升，医疗卫生服务体系得到完善，进一步完善了城乡公共服务体系，增强了医疗保障能力，解决了辖区居民基本医疗需求，对提高当地人民群众健康水平有着重要意义，因此，本项目建设符合《庐山市“十四五”医疗卫生服务体系规划》中相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为Q8423乡镇卫生院项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合第三十七条“卫生健康中第1点医疗服务设施建设”，属于鼓励类项目。同时，项目已经获得了庐山市发展和改革委员会的备案批准（项目代码为2202-360483-04-01-331038），并获得庐山市卫生健康委员会颁发的医疗机构职业许可证（登记号：49154065X36042711C2101）。因此本项目建设符合国家及地方相关产业政策要求。 2、选址可行性分析 本项目选址位于江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，环境敏感程度一般。根据根据现场踏勘，项目四周情况为：项目厂界外50m范围内无环境敏感保护目标，北侧主要为农田和山地，有少数散户居民，距离项目医院边界超过50米；东侧为种植大棚，东侧居民居住区距东厂界70m左右；西侧为农田；南侧邻省道S212，道路外为农田和山地。 项目为基层医疗卫生服务项目，运营期间产生的污染物主要为废水、废气及固废等，污染物排放量很小，运行期间严格按照相关技术规范对其进行治理，排口位置及朝向设置在远离周边敏感目标的方向上，可避免对外环境及敏感目标造成影响。同时优化污水处理站布置，污水处理站设置在医院的西南角，与周边居民居住区能保持50m以上的距离，对周围环境及附近居民影响极小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，因此无需设置大气环境防护距离。 综上，本项目在严格落实本评价和相关技术规范要求下，对周边环境影响较小，故本项目选址合理可行。 3、三线一单相符性分析 生态保护红线：项目位于江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），根据九江市生态保护红线图，本项目用地不在生态保护红线划定范围内，符合生态保护红线要求。 资源利用上线：本项目用水来自市政自来水供水管网，用电由当地电网提供，原辅材料外购。项目建成运行后通过原辅材料、设备选择、内部管理和污染治理等方面，以“节能、降耗、减污”为目标，采取节能措施、合理利用资源，项目水、电等资源的利用不会突破当地的资源利用上线。 环境质量底线：项目所在区域水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准；环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目厂界四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。目前，项目所在区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。项目建成后，建设单位严格落实报告中各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 生态环境准入清单：根据《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函[2024]87号）要求，对照《九江市人民政府办公室关于印发2023年九江市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（九府办字[2024]54号），全市共划定环境管控单元141个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。本项目位于江西省九江市庐山市温泉镇，根据江西省生态环境分区管控信息平台选址分析可知，本项目所在地属于一般管控单元1，环境管控单元编码为ZH36048330001。 根据《九江市生态环境分区管控动态更新成果》，本项目与“九江市生态环境总体准入要求”相符性分析见表1-2，与《九江市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》相符性分析见表1-3。 表1-2 与“九江市生态环境总体准入要求动态更新变化情况说明”符合性分析 单元类别; 维度; 序号; 动态更新情况; 符合性分析. 一般管控单元; 空间布局约束; 1; 严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平合理确定养殖规模。; 本项目不属于畜禽养殖，符合要求. 2; 城镇开发边界外按照国家和江西省相关规定管控开发建设活动，原则上不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。; 本项目为卫生院项目，符合要求. 3; 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。; 本项目为卫生院项目，不属于冶炼、化工、电镀、制革等重污染项目，符合要求. 污染物排放管控; 4; 提高农药利用率，开展农药使用安全风险评估，推广应用高效低毒低残留新型农药，逐步淘汰高毒高风险农药。提高农业废弃物资源化利用水平。; 本项目为卫生院项目，不涉及农药使用，项目符合要求. 5; 加强规模养殖场粪污治理设施建设，推进粪污减量化、无害化、资源化利用。加强养殖规划管理，清理禁养区内“三网”养殖，已批准养殖的区域按照养殖容量等相关要求规范网围养殖。禁止河湖水库投肥养殖。; 本项目不属于畜禽养殖业，符合要求. 6; 稳步推进，改造提升农村生活污水治理设施建设，2023年底前完成集中式（日处理规模20吨以上）设施改造，2025年底前基本完成现有设施改造。; 项目符合要求. 综上所述，项目符合九江市生态环境总体准入要求的所有条件。 本项目位于江西省九江市庐山市温泉镇，属于一般管控单元1（环境管控单元编码为ZH36048330001），该单元主要为城镇建设区域和集中居住区，单元特征主要涉及城镇重点区域和受体敏感区；涉及岸线为优先保护岸线。 表1-3 与九江市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; ZH36048330001. 环境管控单元名称; 江西省九江市庐山市一般管控单元1. 地理位置; 庐山市温泉镇. 单元特征; 该单元主要为一般农村区域1，单元特征为一般农村区域. 维度; 清单编制要求; 生态环境准入要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 畜禽养殖执行当地禁养区相关管理要求。; 项目不涉及. 限制开发建设活动的要求; 小（二）型及以上的山塘水库要科学确定养殖容量，不投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖，防止污染水环境；现有工业集聚区限制引入含磷废水排放量大的项目；畜禽养殖执行当地可养区相关管理要求。; 项目不涉及. 允许开发建设活动的要求; 允许符合规划或经批准的村镇建设、风力发电、光伏发电、矿山开采及配套加工、交通设施、生态旅游及康养设施等不影响主体功能项目的建设。涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行。; 不属于此类项目. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有工业集聚区已有污染严重治理无望的企业限期退出; 项目符合要求. 其他空间布局约束要求; 无; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 无; /. 新增源等量或倍量替代; 无; /. 新增源排放标准限值; 达标排放; 项目符合要求. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平; 项目符合要求. 其他污染物排放管控要求; 无; /. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求; 严格管控农用地，不得在污染地块种植食用农产品。; 项目用地不属于农用地. 安全利用类农用地管控要求; 安全利用类农用地，应制定替代种植、轮耕休耕等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 项目用地不属于农用地. 污染地块管控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 项目符合用地规划. 园区环境风险防控要求; 无; /. 企业环境风险防控要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。; 项目符合要求. 其他环境风险防控要求; 无; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 无; /. 地下水开采要求; 按江西省水资源条例执行; 项目不涉及地下水的开采. 能源利用效率要求; 无; /. 其他资源利用效率要求; 无; /. 综上所述，项目建设符合《九江市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》。 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析详见表1-4，与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析见表1-5。 表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 内容; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，不属于长江通道项目。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于自然保护区和风景名胜区。. 3; 禁止在引用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不在水源保护区范围内。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不位于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不新设、改设或扩大排污口。. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线―公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为卫生院项目，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为卫生院项目，不属于高污染项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局的规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工产业。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目不属于政策命令禁止的落后产能项目。本项目不属于过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目。. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 满足相关行业要求。. 综上所述，项目满足《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》所有条件，本项目不在该负面清单范围内。 表1-5 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 内容; 实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为卫生院项目，不属于码头项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、釆石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 建项目不在风景名胜区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 5; 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 6; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调査、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境.。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 7; 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、釆矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 8; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 9; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊设置排污口; 符合. 12; 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不开展 生产性捕捞; 符合. 13; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工园区和化工项目; 符合. 14; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 15; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于高污染项目; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 17; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能; 项目为卫生院项目，不属于落后产能项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 项目为卫生院项目，不属于严重过剩产能行业的项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021）33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 项目为卫生院项目，不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目符合《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相关要求。 4、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（2019年修正）的相符性分析 本项目位于九江市庐山市，属于鄱阳湖高效集约发展区。鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、湖滨控制开发带和高效集约发展区；湖体核心保护区范围为鄱阳湖水体和湿地，湖滨控制开发带范围为沿湖岸线邻水区域。湖滨控制开发带，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。高效集约发展区范围为湖体核心保护区和湖滨控制开发带以外的鄱阳湖生态经济区内其他区域。根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》：“在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。”、“新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。”、“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。” 本项目选址位于庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），不属于鄱阳湖生态经济区中划分的湖体核心保护区、滨湖控制开发带，为鄱阳湖生态经济区中划分的高效集约发展区。不属于高耗能、高污染、资源性项目，建设及运营期产生的污染物经过报告提出的环保措施治理后，均能做到达标排放，对周边环境的影响不大，故本项目符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》中的相关要求。 5、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表1-6 与《长江保护法》相符性分析一览表 重点; 相关要求; 项目情况; 符合性. 树立绿色发展规矩; 一是确立绿色发展理念。《长江法》在第三条中明确要求，长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理。将“共抓大保护、不搞大开发”写入法律，成为长江流域各地区经济发展必须共同遵守的法律制度。; 建设单位遵守环保相关法律法规; 符合. 二是统筹绿色发展规划。《长江法》第十八条明确要求，国务院发展改革部门会同国务院有关部门编制长江流域发展规划，科学统筹长江流域上下游、左右岸、干支流生态环境保护和绿色发展，报国务院批准后实施。并在第二十二条中明确要求，长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应；禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业；禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目为卫生院项目，不属于重污染企业; 符合. 三是制定绿色发展红线。《长江法》第二十六条明确要求，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目、无尾矿库; 符合. 完善污染防治措施; 控制总磷排放总量。第四十六条明确要求长江流域省级政府，要制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量；磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 本项目废水排放符合要求; 符合. 加强对固废的监管。第四十九条明确禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物，并要求长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固体废物妥善处理，定期外运; 符合. 开展地下水重点污染源和环境风险隐患调查评估。第五十条要求长江流域县级以上地方人民政府，应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。; 本项目属于卫生院项目，对地下水影响不大; 符合. 严格危化品运输的管控。第五十一条明确禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品，要求长江流域县级以上地方政府交通运输主管部门会同本级政府有关部门，加强对长江流域危险化学品运输的管控；并授权国务院交通运输主管部门会同国务院有关部门，制定建立长江流域危险货物运输船舶污染责任保险与财务担保相结合机制。; 本项目符合要求; 符合. 加快搬迁改造重点地区危化品企业。第六十六条要求长江流域县级以上地方政府，应当加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。; 本项目不属于重点地区危化品企业; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关规定。 6、与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析 表1-7 与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析 条例名称; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）; 分区保护重点：中游区包括江西、湖北、湖南等省，区域湖泊、湿地生态功能退化，江湖关系复杂，沿江重化工高密度布局，污染重、风险隐患大，部分地区总磷、重金属污染较重。要加强丹江口库区及上游地区、湘资沅中游、赣江中上游等区域的水土流失治理与生态修复，重点协调江湖关系，保护水生生态系统，维护生物多样性，恢复沿江沿岸湿地，确保水质安全，优化和规范沿江产业发展，管控土壤环境风险，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发。; 本项目位于江西省九江市庐山市温泉镇，不属于沿江重化工行业; 符合. 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制上海、马鞍山、南京等地钢铁行业，杭州、成都、南昌等地造纸行业，宁波、苏州等地纺织行业，铜陵、淮南、武汉、黄石、六盘水、遵义等地区火电行业规模。严格控制上海、南京、武汉、九江等地区的老石化基地以及岳阳化工产业园、淮北煤化工产业园的工业用水总量。鼓励沿海城市在电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。; 本项目位于江西省九江市庐山市温泉镇，项目不属于高耗水行业; 符合. 严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。对国家重大战略资源勘查，在不影响主体功能定位的前提下，经国务院有关部门批准后予以安排。对生态保护红线保护成效进行考核，结果纳入生态文明建设目标评价考核体系，作为党政领导班子和领导干部综合评价及责任追究、离任审计的重要参考。建立生态保护红线监管平台，加强监测数据集成分析与综合应用，强化生态状况监测，实时监控人类干扰活动、生态系统状况与服务功能变化，预警生态风险。; 本项目不位于划定的生态红线范围内; 符合. 坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理，强化总磷污染控制，解决长江经济带突出水环境问题，切实维护和改善长江水质。; 本项目污废水经院内污水处理站处理后，通过市政污水管网排入温泉污水处理厂进一步处理后排放; 符合. 综上，拟建项目符合《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）的相要关求。 7、本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）、《九江市关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析 根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，“（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 根据《九江市关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，意见提出的主要目标是，到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步 本项目为卫生院项目，项目运营期间废气主要为厨房油烟和污水处理设备产生的臭气，食堂油烟通过油烟净化器处理后能够达标排放，项目污水处理设施采用地埋式一体化设备，周边种植绿化，对周边环境影响较小。项目产生的污废水经院内污水处理设施处理后，通过市政污水管网排入温泉污水处理厂进一步处理后排放，尾水最终排入鄱阳湖。项目水泵、备用发电机等噪声较大设备布置在地下室，同时辅以减噪隔振等措施，对环境影响较小。故本项目符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和《九江市关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相关要求。 8、与《医疗废物管理条例》的相符性分析 本项目与《医疗废物管理条例》符合性分析见下表。 表1-8 与《医疗废物管理条例》符合性分析一览表 序号; 《医疗废物管理条例》要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 第十一条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 本项目执行危险废物转移联单管理制度，制度上墙，每次进行医疗固废转移均填写转移联单。; 符合. 2; 第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 按照要求对医疗废物进行登记，登记资料保存五年。; 符合. 3; 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。 发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。; 按照要求对医废暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散。; 符合. 4; 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 项目内医疗废物随产随收，并按感染性废物、损伤性废物、化学、药物性废物用专用容器分类收集，并且收集容器应按相关规定规范设置标识。; 符合. 5; 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 项目内设置有独立医废暂存间及暂存设施，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物暂时贮存的时间不超过2天。远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物委托有资质单位清运处置。; 符合. 综上所述，项目医疗固废的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求，项目医疗固废管理、处置合理。 9、与《医疗机构废弃物综合整治方案的通知（国卫医办【2020】）3号》符合性分析 《医疗机构废弃物综合整治方案的通知（国卫医办【2020】）3号》要求如下： （一）做好医疗机构内部废弃物分类和管理； （二）做好医疗废物处置； （三）做好生活垃圾管理； （四）做好输液瓶（袋）回收利用； （五）开展医疗机构废弃物专项整治； （六）落实各项保障措施； （七）做好宣传引导； （八）开展总结评估 医疗机构须按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾，严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。 本项目为卫生院项目，建设单位需将各类废物妥善分类收集，生活垃圾由市政环卫部门定期统一清运处理，危险废物按规定收集、贮存后，由具有相应危废处置资质单位运走处置，避免二次污染、交叉感染，严格执行转移清单，做好交接登记，资料保存时间为3年。本项目建设符合《医疗机构废弃物综合整治方案的通知（国卫医办【2020】）3号》相关要求。 10、与《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发[2017]30号）符合性分析 《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》要求所有医疗机构应当实施生活垃圾分类管理。 医疗机构应当按照《医疗废物管理条例》等相关规定严格医疗废物的源头分类管理，规范收集暂存，严禁将医疗废物混入生活垃圾。医疗机构内产生的生活垃圾按照属性分为有害垃圾、易腐垃圾、可回收物和其他垃圾四类。 有害垃圾：主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等）、废荧光灯管（日光灯管、节能灯等）、废胶片及废相纸等。 易腐垃圾：主要包括食堂、办公楼等区域产生的餐厨垃圾、瓜果垃圾、花卉垃圾等。 可回收物：主要包括塑料类包装袋、包装盒、包装箱，纸张，纸质外包装物，废弃电器电子产品。 （一）有害垃圾： 1、投放要求：医疗机构应当按照安全、便利、快捷的原则，集中或定点设立容器对不同品种的有害垃圾收集、暂存，并在醒目位置设置有害垃圾标志。 2、处置要求：医疗机构应当与有资质的危险废物处置单位签订合同，根据有害垃圾的品种和产生数量合理确定或约定收运频率。 （二）易腐垃圾： 1、投放要求：医疗机构应当在易腐垃圾主要产生区域设置专门容器单独投放易腐垃圾，原则上应采用密闭容器存放。 2、处置要求：医疗机构可与易腐垃圾专业处置单位签订合同，每日产生的易腐垃圾由易腐垃圾专业处置单位上门收集并处理。有条件的医疗机构可采用生物转化有机肥等技术就地处置易腐垃圾。 （三）可回收物： 1、投放要求：医疗机构应当根据可回收物的种类和产生量，设置专门容器和临时存储空间，定点投放和暂存，必要时可设专人分拣打包，做到标识明显。 2、处置要求：医疗机构应当统一处置本单位产生的可回收物，与再生资源回收单位做好交接、登记和统计工作，实现可回收物的可追溯。再生资源回收单位向再生资源利用单位提供可回收物时，应当说明来源并做好交接登记，确保可追溯。再生资源利用单位利用这类可回收物时不得用于原用途，用于其他用途时不应危害人体健康。 本项目产生的生活垃圾按要求分类收集，产生的有害垃圾交由有相应危废处置资质单位处置，易腐垃圾交由易腐垃圾专业处置单位处置，可回收物交由相应的物资回收单位回收处理，其他垃圾统一交由环卫部门处置。 11、与《卫办医发(2005)292号》相符性分析 根据原卫生部联合环境保护部印发的《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发[2005]292号）规定：使用后的一次性医疗器械属于医疗废物，使用后的一次性医疗器械，不论是否剪除针头，是否被病人体液、血液、排泄物污染，均属医疗废物，均应当作为医疗废物进行管理。使用后的输液瓶不属于医疗废物，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应当符合不危害人体健康的原则。 本项目产生的医疗废物采用医院废物专用垃圾袋密封后放置于医疗垃圾桶内暂存于危险废物暂存库，定期交由有医疗废物处置资质的单位集中处置。使用后的输液瓶不属于医疗废物。医院对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋）和残留少量经稀释的普通药液的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放，本项目存放于可回收物品间。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理。废输液瓶（袋）、包装纸盒、包装塑料盒等医药包装材料属于一般固体废物，由废旧资源回收单位回收利用。故本项目的建设符合《卫办医发(2005)292号卫生部关于明确医疗废物分类有关问题通知》的相关规定。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为进一步优化庐山市医疗卫生资源配置，建立优质高效的医疗卫生服务体系，促进庐山市医疗卫生事业的可持续发展。庐山市温泉镇人民政府拟在庐山市温泉镇建设庐山市温泉景区急救中心大楼，建设地点位于庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），占地面积2586.5m2，建筑面积约4602m2，但该大楼建设时未办理相应的环评手续，因此当2021年11月急救中心大楼主体结构建设完成后，不再进行后续建设，如图2-1所示，同时大楼一直空置，不进行任何生产性活动，不存在原有污染问题。 图2-1 急救大楼建设图. 温泉镇中心卫生院始建于2003年，建设地址位于庐山市温泉镇隘口街（庐山市隘口中学旁），是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立卫生院，承担着辖区内3万多群众的基本医疗、基本公共卫生服务及突发公共卫生事件等任务，因建设时间较早，卫生院建设时未办理过相关环评手续。随着医疗技术的不断发展及医疗卫生服务体系的不断完善，卫生院业务用房不足及科室布局不合理等问题日益突出，不能满足的当地医疗需求。现庐山市要进行乡镇卫生院整体提升改造项目，因此温泉镇人民政府将急救中心大楼无偿给予温泉镇中心卫生院作为新院使用，温泉镇中心卫生院利用原有的急救中心大楼，进行内部装修设计、设备安装后作为温泉镇中心卫生院新院使用。新院建成后，温泉镇中心卫生院从老院址（庐山市温泉镇隘口街（庐山市隘口中学旁））整体搬迁至急救中心大楼（庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁）），老院的人员设备全部迁至新大楼，老院不再使用，同时老院用地由政府收回。 温泉镇中心卫生院核定床位20张，新院建成后，将开设急诊科、内科、外科、妇科、儿科、发热门诊、肠道门诊、检验科、B超室、心电图室、五官科、中医科、预防接种等科室，配备彩超、DR、全自动生化仪、血液分析仪、十二导联心电图机等辅助设备。新院的建成将大大改善卫生院的就医环境，解决卫生院业务用房不足及科室布局不合理等突出问题，同时进一步提升了医院服务能力，解决了辖区居民基本医疗需求。 2022年8月25日庐山市卫生健康委员会上报至庐山市发展和改革委员会的《庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目初步设计审查的报告》及《庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目初步设计》文本得到批复，由《关于庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目初步设计的批复》（庐发改审批字(2022)291号），批复的建设规模及主要建设内容： 1、庐山市蛟塘镇中心卫生院（新建1800平方米门诊住院综合大楼，新建医疗废物暂存间30平方米及预检分诊点；原医技楼改造装修，地硬化、铺设沥青）。 2、星子镇中心卫生院（新建业务用房约900平方米：占地约280平方米，三层；完善周围场地环境，及医疗废物、水处理工程项目，拆除原建部分大楼满足消防通道，钢屋面拆除重建）。 3、蛟塘镇沙湖山卫生院（新建占地面积200平方米总建筑面积600平方米医技大楼及医疗废物暂存间、场地硬化、新建围墙门卫、废水处理系统；原门诊楼线路改修隔热（新增钢屋面）、一、二楼装修、外墙翻新）。 4、华林镇卫生院（1200平方米场地硬化、铺设沥青围墙粉刷改造，新建围墙50米及门楼，新门诊综合楼内部及老周转房翻新改造，化验室改造装修，医疗废物、水处理工程项目，计免门诊提升改造，钢屋面拆除重建）。 5、温泉镇中心卫生院（新建4602平方米急救大楼装修设计，室外场地硬化、新建围墙门卫，废水处理系统，污水处理）。 6、牯岭镇镇卫生院（门诊楼外墙外侧污水改造，挡土墙修建）。 7、海会镇中心卫生院（内部局部装修及卫生间改造，外墙翻新）。 8、白鹿镇卫生院（老门诊楼改造、一、二楼装修、屋顶隔热、外墙刷新；医疗废物、废水处理工程项目） 9、南康镇卫生院（手术室、检验科、供应室二次医疗装修、CT、DR、彩超等设备采购）。 10、牯岭镇正街社区卫生服务中心（门急诊大楼装修改造、职工宿舍改造、医疗废物暂存间改造、车库用于改造预防接种办公场地、完善消防和污水处理系统工程项目） 本环评针对其中庐山市温泉镇中心卫生院（新建4602平方米急救大楼装修设计，室外场地硬化、新建围墙门卫，废水处理系统，污水处理）进行环境影响评价。现场调查发现，温泉镇中心卫生院目前已完成新院的建设，并投入运营。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84-基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）”类别，应该编制环境影响报告表。因此庐山市温泉镇中心卫生院委托江西启扬环保产业有限公司开展温泉镇中心卫生院目环境影响评价工作。环评单位接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目不涉及煎药、不设传染病病房，只有感染性门诊，当门诊接收到传染病人后立即转送当地传染病医院。本项目配备有DR机等放射科辐射设备，本次环评不包括放射科设备的环境影响评价内容，放射科辐射设备须单独办理环评手续。 2、工程建设内容 本项目建设地点位于江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），项目建设内容为新建4602m2急救大楼装修设计、室外场地硬化、新建围墙门卫，污废水处理系统等。温泉镇中心卫生院设急诊科、内科、外科、妇科、儿科、发热门诊、肠道门诊、检验科、B超室、心电图室、五官科、中医科、预防接种等科室，不设置传染科、太平间，中医馆仅提供问诊、针灸等服务，无煎药，不产生相应固废。医院核定床位20张，开设床位20张，现有门诊量约20人/天。 表2-1 主要工程建设内容一览表 类别; 楼层; 主要内容; 备注. 主体工程; 急救大楼; 4层; 1F：主要为预防接种门诊、全科门诊、急诊科、肠道门诊、发热门诊、药房、消防控制室、收费室，占地面积1076m2 2F：主要为住院部、输液室、B超室、心电图室、化验室、护士站、医生办公室，占地面积1076m2 3F：主要为手术室、儿科、妇产科、慢性病室、五官科、眼科、公卫科、中医馆，占地面积1076m2 4F：食堂、员工宿舍、办公室、会议室、资料室，占地面积1076m2 -1F：DR室、柴油发电机房、水处理设备间; 利用原有急救大楼装修设计. 配套工程; 地下室; 柴油发电机房、水处理设备间. 停车场; 露天停车场. 食堂; 位于急救大楼4楼西南角. 员工宿舍; 急救大楼4楼. 医疗废物暂存间; 用于医疗废物存放，面积为20m2; 新建. 可回收物品间; 用于放置废弃的输液软袋、塑料输液瓶等，面积为20m2; 新建. 储运 工程; 医器间; 与急救大楼1楼药房共用，用于医疗物资存放; /. 环保工程; 废气; 污水处理站; 采用地埋式污水处理设备、密闭加盖、周边绿化等除异味措施; 新建. 柴油发电机; 尾气由内置烟道引至所在建筑楼顶排放; 新建. 食堂; 油烟（专用烟道加油烟净化器）; 新建. 废水; 化粪池; 位于项目一体化污水处理设备旁，约10m3，项目生活污水收集后先经化粪池预处理，然后汇入院内污水处理设施进一步处理; 新建. 隔油池; 项目设有一个2m3的隔油池，位于化粪池旁，食堂废水经隔油池—化粪池—院内污水处理站处理; 新建. 医疗废物收集桶; 项目设置医疗废物分类收集桶，位于检验科; 新建. 一体化污水处理设备; 位于院内西南角，设计处理规模为10t/d，处理工艺为“二级生化处理+MBR膜+次氯酸钠消毒”; 新建. 事故应急池; 设置应急事故池位于污水处理站左侧，容积为5m3。; 新建. 固废; 医疗废物：设置医疗废物暂存间和可回收物品间，位于院内西北角；每层设医废间，医废间内设医疗垃圾桶，医疗废物经分类收集后交有资质的单位收运处置，医疗废物暂存间和可回收物品间面积均为20m2。; 新建. 生活垃圾：医院大楼每层配置生活垃圾桶，生活垃圾与医疗垃圾分开收集，生活垃圾袋装后交环卫部门处理; 新建. 噪声; 减振、隔声、密闭空间; /. 公用 工程; 供水; 市政自来水管网供水; 依托. 供电; 用电由市政电网供给。; 依托. 通风供暖、制冷; 采用一拖一空调机组，不设中央空调，使用电热水器供应热水，不设锅炉；采用常规冰箱对药品进行保存。; 新建. 排水; ①院区采用雨污分流，雨水由雨水管收集后通过雨水沟排入市政雨水管道； ②医务人员办公废水、住院病人废水、陪护人员废水、病床品衣物洗涤废水等经化粪池处理后排入院内污水处理站处理； ③检验废水通过医疗废物收集桶分类收集后，暂存危废间，定期由资质单位清运处理； ④食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，再进入院内污水处理站。 项目医疗综合废水经院内污水处理站处理后通过市政管网排入温泉镇污水处理厂进一步处理，尾水最终排入鄱阳湖。; 新建. 3.主要仪器设备 - 本项目主要仪器设备见表2-2 - 表2-2 主要仪器设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 医疗设施. 1; 体重称; /; 台; 2; 利旧. 2; 洗胃机; DFX-XW-A; 台; 1; 利旧. 3; DR; 新东方1000NB型; 台; 1; 新购. 4; 病人监护仪; uMEC7; 台; 1; 利旧. 5; B超; BC-51; 台; 1; 新购. 6; 心电图; R12A; 台; 1; 新购. 7; 空气消毒机; DLZ-Y-700; 台; 1; 新购. 8; 离心机; 80-2; 台; 1; 利旧. 9; 离心机; XZ-4A; 台; 1; 新购. 10; 紫外线杀菌灯车; SX-01A; 台; 5; 新购. 11; 全自动生化分析仪; BS-430; 台; 1; 新购. 12; 尿液分析仪; URIT-180; 台; 1; 新购. 13; 全自动血液细胞分析仪; BC-20s; 台; 1; 新购. 14; 电动吸引器; 7A-23D; 台; 1; 利旧. 15; 全自动血液细胞分析仪; BC-5130; 台; 1; 新购. 16; 制氧机; CR-P5W; 台; 1; 新购. 17; 纯水机; /; 台; 1; 新购. 18; 压力蒸汽灭菌器; YX-18LM; 台; 1; 利旧. 19; 电磁波治疗器; /; 台; 3; 新购. 20; 中低频治疗仪; HL-Y6A; 台; 1; 利旧. 21; 中药熏蒸保健仪; SM-000; 台; 2; 新购. 22; 牵引床; YHZ-120; 台; 1; 新购. 23; 牵引椅; /; 台; 1; 新购. 24; 电子针疗仪; SDZ-11; 台; 1; 利旧. 环保设备. 1; 化粪池; 10m3; 个; 1; 新建. 2; 一体化污水处理设备（A/O生化池+MBR膜池+次氯酸钠消毒）; 10t/d; 套; 1; 新建. 3; 水处理控制系统（水处理设备间）; /; 套; 1; 新建. 4; 油烟净化器; /; 套; 1; 新建. 5; 隔油池; 2m3; 个; 1; 新建. 6; 事故应急池; 5m3; 个; 1; 新建. 7; 可回收物品间; 20m2; 间; 1; 新建. 8; 医疗废物暂存间; 20m2; 间; 1; 新建. 注：本评价不涉及辐射医疗设备的环评，含辐射设备将另作环评。 4.主要原辅材料 - （1）本项目主要原辅材料见表2-3 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 类别; 名称; 规格; 数量; 单位; 最大存储量; 储存位置; 备注. 1; 医疗器械; 一次性注射器、输液器; 25支/盒; 70; 盒; 20盒; 医器间; 具体用量视具体经营情况而定. 2; 一次性手套; /; 300; 双; 100双. 3; 一次性口罩; /; 1000; 个; 200个. 4; 纱布; /; 20; 包; 5包. 5; 中单、小单、被套; /; 20; 套; 20套. 6; 废水处理化学试剂; 12%的次氯酸钠溶液; /; 0.555; t/a; 0.2t; 水处理设备间. 7; 医疗试剂; 生理盐水; 500mL/瓶; 150; 瓶; 50瓶; 药房. 8; 医用酒精; 60mL/瓶; 120; 瓶; 50瓶. 9; 医用酒精; 500mL/瓶; 30; 瓶; 5瓶. 10; 碘伏; 60mL/瓶; 100; 瓶; 10瓶. 11; 84消毒液（次氯酸钠含量6%）; 250mL/瓶; 50; 瓶; 10瓶. 12; 速干手消毒液; 500mL/瓶; 12; 瓶; 5瓶. 13; 氢氧化钠; 500g/瓶; 4; 瓶; 2瓶. 14; 检验试剂盒; /; 107; 盒; 50盒. 15; 服用药品; /; 根据医疗情况定; /; /. 16; 其他原辅料; 柴油; /; 0.2; t/a; 0.2t; 发电机房. 17; 水; /; 3896.375; t/a; /; /. 18; 电; /; 6; 万度/年; /; /. 注：①本项目照片采用打印机打印，不涉及显影定影剂的使用，无洗片废水的产生。 ②本项目检验科-化验室全部采用标准配置的试剂盒进行医学检验，试剂盒成套购入，试剂盒中的试剂直接放入生化检验器，一次性使用，检验后试剂盒集中收集作为医疗废物处置，不进入医院污废水系统，不会产生含氰废水。 ③院内不设传染病和结核病房等，门诊一旦发现异常，则转送至传染病医院。 ④本项目使用的主要药品均为常规用药，病人要严格按照医生的要求服用。 （2）部分原辅材料理化性质： 1）医用酒精：即乙醇，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。乙醇液体密度是0.789g/cm³，乙醇气体密度为1.59kg/m³，相对密度（d15.56）0.816，式量（相对分子质量）为46.07g/mol。沸点是78.2℃，14℃闭口闪点，熔点是－114.3℃。纯乙醇是无色透明的液体，有特殊香味，易挥发，乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%~75%的乙醇作为消毒剂等，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。 2）生理盐水：生理盐水就是0.9%的氯化钠水溶液，为无色的澄明液体；味微咸，因其渗透压值和正常人的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液（不会降低和增加正常人体内钠离子浓度）以及其他医疗用途，也常用作体外培养活组织、细胞。 3）84消毒液：84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 5）碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒，在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，也可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒以及阴道手术前消毒等。 6）氢氧化钠：氢氧化钠是一种强碱，具有强烈的刺激性和腐蚀性，与皮肤直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克，氢氧化钠能与酸发生中和发应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本项目氢氧化钠用于检验科废水中和处理。 8）柴油：柴油，是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，为柴油机燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成，也可由页岩油加工和煤液化制取，一般是0.84--0.86g/cm³之间，分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油最重要用途是用于车辆、船舶的柴油发动机。与汽油机相比，柴油机热效率高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽车甚至高性能汽车也改用柴油。 5、公用工程 （1）供电 由乡镇电网供给，可满足项目用电。 （2）给排水 1）给水：由市政自来水供给。医院用水主要为医务人员用水、行政人员用水、住院部病人用水、陪护人员用水、门诊用水、检验用水、病床床品衣物洗涤用水、食堂用水。用水参数参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），并结合医院实际运营用水情况估算。 ①住院病人用水 本项目床位20张，参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文），本项目用水取200L/床·d，按满负荷计算，则住院病人用水量为4m³/d，即1460m³/a。 ②陪护人员用水 项目床位20张，每张病床设一个陪护人员，则陪护人员20人，项目陪护人员用水量以50L/(人•d)计，则陪护人员用水量为1m3/d，365m3/a。 ③门诊用水 项目日门诊量约20人次/d，《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文）中“门诊类”用水标准，门诊用水按15L/人·次计算，则门诊用水量为0.3m3/d，109.5m3/a。 ④检验用水 医院门诊一般需要化验，本项目检验室主要进行血常规、尿常规、大便常规的化验工作，主要使用成套的分析化验仪器如全自动生化分析仪、尿分析仪等设备进行分析，检验产生的血液分析仪废液、尿液分析仪废液和尿液废液、大便分析仪废液和大便均作为医疗废物处置，检验科仅进行常规化验，不使用铬类化合物以及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水，排放污水中不含第一类污染物。检验科用水主要为各类检验仪器清洗用水、各类器皿清洗用水和高压蒸汽灭菌锅用水，根据建设单位提供的资料，检验科用水量为0.3m3/d，109.5m3/a。 注：项目卫生院检验科设置检验废液分类收集桶，检验科产生的废液分类收集后作为医疗废物处理，暂存于医疗废物暂存间，定期由资质单位处理，检验科废水不进入院内污水处理系统。 ⑤医务人员用水 项目医务人员24人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文）中医务人员用水定额，评价按150L/人·d计，项目医务人员用水量3.6m3/d，1314m3/a。 ⑥行政人员用水 项目行政人员4人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），项目行政人员在按用水量以50L/(人•d)计，则行政人员用水量为0.2m³/d，73m³/a。 ⑦病床床品衣服洗涤用水 本项目病床数20张，产生的病服、床单、被套等需进行洗涤。根据《建筑给排水设计规范》洗衣用水定额为40-80L/每千克干衣，取60L/每千克干衣，一套病服和一套床品总重量约2kg，平均清洗周期为1周/次，年清洗52次，则项目现有病床床品衣服洗涤用水量约为0.35m3/d，127.75m3/a。 ⑧食堂用水 项目设一个员工食堂，仅医院工作人员用餐，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文）食堂用水定额为20-25L/人·次，取25升/人·次，项目提供午餐和晚餐，中午有21人就餐，晚上6人就餐，则食堂用水0.675t/d，246.4t/a。 本项目用排水量计算详见表2-4。 表2-4 项目用、排水核算表 性质; 序号; 用水部门; 规模; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排放系数; 废水量（m3/d）. 病区用水; 1; 门诊用水; 20人次/d; 15L/人次; 0.3; 0.85; 0.255. 2; 检验用水; 20人次/d; /; 0.3; /; 0.3. 3; 住院部（设单独卫生间）; 20床; 200L/床·d; 4.0; 0.85; 3.4. 4; 病床床品衣物洗涤; 20套; 60L/kg（干衣）; 0.35; 0.85; 0.3. 非病区用水; 5; 医务人员; 24人; 150L/人·d; 3.6; 0.85; 3.06. 6; 陪护人员; 20人; 50L/人·d; 1; 0.85; 0.85. 7; 行政人员; 4; 50L/人·d; 0.2; 0.85; 0.17. 8; 食堂; 27人次/d; 25L/人次; 0.675; 0.85; 0.574. 合计; 10.425; /; 8.909. 2）排水 项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管收集后，由雨水沟排入市政雨水管网，污水分类收集处理后汇入医院污水处理站处理，然后接入市政污水管网，排入温泉镇污水处理厂进一步处理，尾水最终排入鄱阳湖。 3）项目水平衡图 0.3 0.3.3. 图2-2项目水平衡图（m3/d）. 综上，项目用水量为10.425m3/d，10.425×365=3805.125m3/a，排放系数取0.85，检验废水做为医疗废物处理，不外排，则项目排水量约为8.609m3/d，3142.285m3/a。 （3）人员及工作制度 本项目员工总数28人，24人为医务人员，4人为行政人员，医务人员中9人实行24小时轮班制，每天3人；其余15名医务人员和行政人员上行政班，每天工作8h，年工作365天。 （4）供热供暖 项目采用一拖一空调机组，不设置中央空调，不设置冷却塔、冷却水泵等；项目热水由电热水器供应，不设锅炉；不设冷库，采用常规电冰箱对药品进行冷藏保存。 （5）消毒 拟建项目消毒包括医用器械清洗消毒、通风系统、化粪池、污水处理站、医务人员、地面、病房等，具体消毒环节及方式见下表。 表2-5 本项目院区消毒方式一览表 序号; 消毒环节; 消毒方式; 消毒周期. 1; 医用器械消毒; 压力蒸汽灭菌器; 1次/天. 2; 通风系统; 紫外线及空气消毒机; 1次/天. 3; 污水处理站; 次氯酸钠; 1次/天. 4; 医务人员; 速干手消毒液、医用酒精; n次/天. 5; 地面; 84消毒液; 1次/天. 6; 病房; 紫外线; 1次/天. 6、项目平面布置合理性分析 （1）总体平面布置合理性分析 项目主体为一栋建筑面积4602m2的4层急救大楼，项目平面布置力求功能分区明确，洁污路线分流，尽量避免交叉感染。项目共设七个出入口，肠道门诊出入口设于急救大楼北侧，发热门诊和预防接种室出入口设于南侧正门左右两侧靠近墙角的位置，同时发热门诊、肠道门诊、预防接种室靠近东西两侧的副出入口。急救大楼设计医梯和污梯分离，医梯位于东侧上下楼梯旁，污梯位于西侧上下楼梯旁，项目每层医废间设计在西边卫生间处，医疗废物暂存间位于项目西北角，靠近污梯，项目产生的医疗废物由医废间经污梯运至一层，再由西侧出口运至医废暂存间，污物运输通道短捷畅通。 项目总体布局功能分区基本合理，有利于病人就诊，方便管理。项目总体采用集中式布局方式，医疗流程短捷，从功能上安排了发热门诊和肠道门诊的接诊通道，设置了处置室和隔离观察区，X射线室设置在地下一层。各科室间根据相互功能关系，予以合理安排，实现临近科室相邻布置，可较好地满足现代医疗功能的需求，项目楼层设置满足了病人就医需要，避免了各病区的相互干扰，同时也按病区分类原则将其相互分开，符合现代化医院功能分区要求。项目充分重视环保节能设计，主要医疗用房为南北朝向，大部分用房均有外窗，一般情况下，可自然采光通风，不仅能有效地控制医院的交叉感染，还能节约用电，降低医院的运行成本。 综上，项目院区平面布置从环保角度考虑了设施布置情况，尽量避免了各设施之间相互影响的可能，较为合理。。 （2）环保设施布置合理性分析 ①医院污水处理站布置的合理性 项目医院污水处理站为地埋式，拟布置在院区院内西南侧，设置专用的污水处理站区域，废水设施各构筑物密闭，项目医院污水处理站的布置与《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB459-2024）中相关要求的符合性分析见表2-6。 表2-6 医院污水处理站布置与相关要求对比表 序号; 医院污水处理站布置相关要求; 医院污水处理站布置情况; 符合情况. 一、与《医院污水处理技术指南》中对医院污水处理站布置相关要求的一致性分析. 2.1; 位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。; 庐山市温泉镇夏季主导风向为东南风，项目废水设施设于院区西南侧，位于夏季主导风向（东南风）的下风向; 基本符合. 2.2; 应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，应设绿化防护带或隔离带。; 独立设置，与周边最近构筑物距离为20m，与项目最近的隘口村居民相距约130m，本项目污水构筑物采用地埋式一体化设备，同时设草地绿化，可取到有效的安全隔离效果; 符合. 2.3; 应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。; 项目污水构筑物采用地埋式一体化处理设备，周边设有围栏; 符合. 2.4; 应有方便的交通、运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运。; 邻省道S212，交通条件较好，水电均可由市政接入；区域市政供水供电均正常；污水接入市政污水管网，水处理污泥消毒后委托资质单位处理; 符合. 二、与《医院污水处理工程技术规范》中对医院污水处理站布置相关要求的一致性分析. 3.1; 位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。; 庐山市温泉镇夏季主导风向为东南风，项目废水设施设于院区西南侧，位于夏季主导风向（东南风）的下风向; 基本符合. 3.2; 应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。; 邻省道S212，交通条件较好，水电均可由市政接入；区域市政供水供电均正常；污水接入市政污水管网，水处理污泥消毒后委托资质单位处理; 符合. 3.3; 应与病房、居民区等构筑物之间设置绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪声对病人或居民的干扰。; 独立设置，与周边最近构筑物距离为20m，与项目最近的隘口村居民相距约130m，本项目污水构筑物采用地埋式一体化设备，同时设草地绿化，可取到有效的安全隔离效果; 符合. 三、与《医疗机构污水处理工程技术标准》中对医院污水处理站布置相关要求的一致性分析. 4.1; 新建医疗机构污水处理站应独立设置; 项目污水处理站独立设置，位于院内西南侧; 符合. 4.2; 非传染病医疗机构污水处理站与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m; 项目污水处理站与医院大楼距离为20m，距最近居民区隘口村130m; 符合. 4.3; 传染病医疗机构污水处理站与周边建筑的距离不应小于20m，并应有安全隔离措施; 项目不属于传染病医疗机构，不设传染病病房; 符合. 4.4; 污水处理站区域宜设置围栏，高度不宜小于2m; 项目污水处理站位于院区西南角空地，周边有医院围栏，同时周边种植草地和树木; 符合. 由上表可见，项目医院污水处理站位于医院西南侧，采取地埋式设计，周边种植草地绿化，加药间设置在地下一层，可有效减少臭气和机械噪声对病人及周边居民的干扰，项目医院污水处理站的布置符合《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《医院污水处理工程技术规范》、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB459-2024）的相关要求，布置合理。 ②医疗废物暂存间布置的合理性 根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》：医疗废物暂存场所应当与医疗区、食品加工区和人员活动区、生活垃圾存放场所等隔开，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 项目医疗废物暂存间位于项目西北角，既与门诊科室、病房等保持了一定的距离，又方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，通过规范化设置和加强管理，可以避免医疗废物暂存过程中发生污染，因此，项目医疗废物暂存间的布置合理。 ③设备噪声排放源布置的合理性 项目主要噪声设备为空调机组、污水处理站的污水泵等。室外空调机组布置在各楼层外立面；污水泵等设备放置在地下一层的水处理设备间，能有效降低噪声对环境的影响，在落实隔声、降噪的措施后，项目设备噪声对项目室内声环境及邻近居民的影响较小，项目设备噪声排放源布置基本合理。 ④废气排放源布置的合理性 项目医院污水处理设施采用地埋式一体化设备，各处理构筑物密闭，同时周边种植绿化，具有隔离效果，布置基本合理。 综上所述，项目建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；对废弃物的处理作出妥善的安排，符合有关环境保护法令、法规规定的医院污水处理站、医疗废物暂存间等环保设施的要求，布局基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目属于搬迁项目，建设地点位于江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），施工内容主要为4602平方米急救大楼装修设计，室外场地硬化、新建围墙门卫，废水处理系统，污水处理。现场调查发现，温泉镇中心卫生院目前已完成新院（急救中心大楼）建设内容的建设，并投入使用，不存在施工期，因此本评价不对施工期影响进行分析。 二、营运期 图2-4项目医院就医流程图. 注：本项目不设传染病病房，当门诊接收到传染病人后立即转送当地传染病医院。 （1）运营期工艺简介： 患者就医流程为：根据病况分挂不同诊室诊号之后，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，若诊断为传染病患者则立即转送当地传染病医院，非传染病病患者继续进行下一步诊断，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗，缴费后进行进一步检查，由医生根据检查结果向患者提出治疗意见。 （2）营运期产污环节 ①废水：项目产生的废水主要为门诊、化验、病人住院、病服床品洗涤等过程产生的医疗废水；医务人员、陪护人员、行政人员的生活污水，食堂废水。 ②废气：本项目产生的废气主要为食堂油烟废气及污水处理站产生的恶臭气体。 ③噪声：本项目的噪声源主要为污水处理站风机、水泵等噪声。 ④固废：本项目营运期固体废物主要包括一般固废和危险固废；其中危险固废包括医疗固废、污水处理设施污泥、废紫外线灯管、废MBR膜等；一般固废主要为生活垃圾、废输液瓶袋、药品试剂外包装盒等。 表2-7 项目主要污染工序一览表 时段; 项目; 污染工序; 污染物; 措施. 营运期; 废气; 污水处理站恶臭; NH3、H2S等; 采用地埋式一体化设备、周边绿化等除异味措施. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器+专用烟道引至屋顶排放. 废水; 医务人员、陪护人员、行政人员用水; CODCr、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷等; 经化粪池预处理后汇入院内污水处理站一并处理. 门诊、检验、病人住院、病服床品衣物洗涤废水; CODCr、SS、BOD5、氨氮、pH、粪大肠杆菌、阴离子表面活性剂、总余氯等; 检验废水分类收集后由资质单位处理；门诊、住院、洗涤废水 经化粪池预处理后汇入院内污水处理站一并处理. 食堂废水; CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油等; 经隔油池+化粪池+院内污水处理站进行处理. 噪声; 水泵、风机噪声、医疗设备噪声; 等效连续A声级; 设备减振、距离衰减. 固体废物; 生活垃圾; /; 由当地环卫部门清运处理. 未污染输液瓶袋; 一般固废; 由有资质单位收集处理. 药品、试剂等外包装材料; 一般固废; 由有资质单位收集处理. 医疗废物; 危废HW01; 交由有资质单位处理. 污泥; 危废HW49; 化粪池污泥定期清掏交由资质单位处理，污水处理站污泥进行回流. 废紫外线灯管; 危废HW29; 交由有资质单位处理. 废MBR膜; 危废HW49; 交由资质单位处理. （3）医疗废水处理工艺： 本项目医院属于非传染病医院，如接收到有传染性疾病的患者则立即转送指定机构治疗。项目污水处理设备为地埋式一体化设备，处理工艺为“二级生化处理+MBR膜+消毒”，工艺流程见图2-5，项目污水经过处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理准限值要求和温泉镇污水处理厂接管标准，能够通过市政管网排入温泉污水处理厂进一步处理，尾水最终排入鄱阳湖。 图2-5 项目运营期污水处理工艺流程示意图. 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），项目污水处理工艺属于“二级处理+（深化处理）+消毒工艺”，处理技术可行。项目污水处理构筑物作用如下。 ①隔油池：项目食堂产生的含油废水需经过隔油池处理后，去除废水中的油污类物质，再进入化粪池，然后与其他废水一同进入项目污水处理站，本项目隔油池设置在化粪池旁，容积为2m3，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“含油废水应设置隔油池处理”的要求，处理设施合理可行。 ②调节池：调节水量，均衡水质，格栅可与调节池一同设计，调节池水力停留时间设计为 5h。 ③A池（缺氧池）：A 池将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后续 O 级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 ③O池（生物接触氧化池）：该池为污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平，使污水得以净化。 ④MBR膜池（膜生物反应器）：是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术，用MBR膜分离过程取代传统活性污泥法中二沉池依靠活性污泥的沉降性能来实现泥水分离过程。 MBR能够大大提高固液分离效率和生化反应速率，同时降低 F/M比减少剩余污泥产生量，甚至无剩余污泥排放，通过膜的高效分离作用可以保证出水水质稳定，能够完全去除SS，对细菌和病毒也有很好的截留效果。 ⑤消毒：医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ 射线）。本项目采用次氯酸钠消毒。 ⑥事故应急池：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1要求，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目事故应急池设于污水处理站旁，容积为5m3，项目日污水排放量为8.609m3/d，应急事故池容积符合要求。 |
| 与项目有关的 原有环境污染问题 | 本项目为搬迁项目，温泉镇中心卫生院老院位于庐山市温泉镇隘口街（庐山市隘口中学旁），因建设时间较早，当时未办理过相关的环评手续，根据建设单位提供的资料，老院日平均门诊量为10人/d，核定床位20张，开设床位6张，医院污水首先经过化粪池处理，然后排入院内污水处理设备（处理工艺：A2O+沉淀池+消毒）处理，处理后的废水散排至附近的水体。老院已停止接诊病人，原有医疗设备已全部转移至新院址暂存，老院目前已经拆除，原有用地由政府单位收回用于其他建设规划。 温泉镇中心卫生院新院建设地点位于庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），建设内容主要为4602平方米急救大楼内部装修设计，室外场地硬化、新建围墙门卫，废水处理系统，污水处理，医疗设备安装。根据现场踏勘，项目急救中心大楼前期未进行过任何生产性活动，不存在原有环境污染问题。同时，温泉镇中心卫生院已完成新院（急救中心大楼）建设内容，并投入运营。主要环境问题为新院建设未办理相关环评手续；九江市生态环境局已对其出具行政处罚决定书，庐山市温泉镇中心卫生院按相关要求办理相应环保手续。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.环境空气 （1）区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用江西省生态环境厅门户网站发布的“2023年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中九江市庐山市监测数据，区域空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 0.8mg/m3; 4.0mg/m3; 20; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可见，庐山市2023年SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，故本项目所在评价区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 项目医院污水处理设备运行时会产生硫化氢、氨、甲烷、臭气浓度，《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中未涉及其相应的标准值。 根据全国环评技术评估服务咨询平台解答内容“技术指南”中提到的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。因此，本项目不需要对大气特征污染物氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷进行现状监测。 2.地表水环境 项目附近主要地表水体为鄱阳湖干支流水系。根据《九江市水生态环境质量月报》（2024年8月第8期） 一、集中式饮用水源地水质：3个市级饮用水源地，九江市第三水厂（长江）、第四水厂和九江市应急水源（石门水库）水质均合格。 二、国控断面水质：长江九江段2个监测断面，湖口（右岸）和姚港均为Ⅱ类水质；修河5个监测断面中，东津桥、三都和武宁水河口均为Ⅰ类水质，永修县城和吴城修河均为Ⅱ类水质；潦河河口为Ⅱ类水质；吴城赣江为Ⅱ类水质；洋港镇为Ⅰ类水质；修水界上桥为Ⅲ类水质；共青城寨下为Ⅲ类水质；柘林湖2个监测断面，柘林湖坝上和武宁渡口均为Ⅱ类水质；新妙湖为Ⅲ类水质；鄱阳湖8个监测断面中，都昌、蛤蟆石、鄱阳湖出口、三山、老爷庙、星子、蚌湖和吴城均为Ⅲ类水质。 三、省控断面水质：长江7个监测断面，新港、浔阳锁江楼、金鸡坡、九江县大屋何、九江县青龙寺、彭泽红光村和庐山中粮均为Ⅱ类水质；修水县城为Ⅱ类水质；长河2个监测断面中，赛城湖口为Ⅱ类水质，九江县麦沟为Ⅲ类水质；渣津水2个监测断面中，渣津水河口为Ⅱ类水质，渣津为Ⅲ类水质；杨柳津河2个监测断面，星子沙湖山和永修尖角村均为Ⅱ类水质；武宁梅家湾为Ⅲ类水质；永修王家垄为Ⅱ类水质；永修桐溪为Ⅲ类水质；都昌曹家为Ⅱ类水质；共青城毛厂为Ⅲ类水质；柘林湖监测断面，武宁界牌为Ⅱ类水质；东津水库4个监测断面中，兰窝里和东津坝前均为Ⅰ类水质，松山上和下莲塘均为Ⅱ类水质；赤湖5个监测断面，金鸡陈家、陈仁子、中圩闸前、原四千亩和赤湖水产场均为Ⅲ类水质；八里湖4个监测断面中，海韵为Ⅳ类水质，主要污染物和超标倍数分别为总磷(1.00)、高锰酸盐指数（0.33），中奥、官湖和胜利均为Ⅴ类水质，主要污染物为总磷，超标倍数分别是中奥（1.40）、官湖（2.20）、胜利（2.00）。 四、水功能区断面水质：20个水功能区监测断面中，芙蓉大闸、三角乡、虬津、东岸、陈家渡、彭泽渡口、武宁大桥下、武宁水厂、王家河、九江大桥、宁红大桥、赛城湖闸、长棉堤、马当渡口、高沙和梁公堤均为Ⅱ类水质，棠荫、湖口、蚌湖内和渚溪口均为Ⅲ类水质。 综上，项目所在地地表水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求。 3.声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，故不需要监测声环境保护目标质量现状。 4.生态环境 本项目选址位于庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），根据调查，项目所在地无国家、省级重点保护野生动植物，不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，对周围生态环境基本无影响，且项目不涉及自然生态保护红线，故本次评价不进行生态现状调查。 5.地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评（2020）33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目属于卫生院项目，无有毒有害及重金属等物质使用，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，对污水处理设施采取有效的防渗措施后，正常运营情况下，土壤、地下水环境污染影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 综上所述，项目址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、土壤环境质量以及生态环境都符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境：本项目位于江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、遗址公园、文物古迹和文化遗产，主要保护目标为周边的居民居住区。 2.声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境：项目用地红线范围内未涉及需要保护的珍稀野生动物及其繁殖栖息地，未涉及挂牌的古树名木，未涉及自然保护区核心区及缓冲区、永久基本农田、生态公益林，无生态环境保护目标。 本项目周边主要环境保护目标详见表3-2。 表3-2 本项目环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/°; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模; 环境功能区. X; Y. 大气环境; ①汪家港; 115.897050; 29.419322; 居民; 西北; 460; 180人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区. ②破楼村; 115.899132; 29.416489; 西南; 240; 200人. ③隘口村1; 115.904593; 29.417294; 东南; 160; 50人. ④隘口村2; 115.904003; 29.418227; 东; 70; 350人. ⑤居民1; 115.902313; 29.418898; 北; 78; 1户. ⑥居民2; 115.901020; 29.419043; 西北; 125; 2户. ⑦居民3; 115.900409; 29.418565; 西北; 133; 4户. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标，不涉及生态保护红线. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 污水站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准，详见表3-3，备用柴油发电机尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2中第三阶段标准，见表3-4。 表3-3 项目废气排放标准 序号; 排放源; 污染物名称; 标准限值（mg/m3）; 处理效率; 标准来源. 1; 污水处理站; NH3; 1.0; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 2; H2S; 0.03; /. 3; 臭气浓度; 10; /. 4; 食堂; 油烟; 2.0; 60%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 表3-4 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 标准名称; 级别; 额定净功率; HC+NOx; 颗粒物. （GB20891-2014）; 第三阶段; 130≤Pmax≤560kW; 4.0g/kWh; 0.2g/kWh. 2、废水 项目产生的废水经“二级生化处理+MBR膜处理+消毒工艺”处理后的医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准及庐山市温泉镇污水处理厂接管标准后（各污染物排放执行两个标准中相对严格的要求）进入庐山市温泉镇污水处理厂进行深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入鄱阳湖，综上本项目执行污水排放标准见表3-5。 表3-5 项目废水排放标准单位：mg/L（pH除外） 序号; 控制项目; GB18466-2005表2中预处理标准; 温泉镇污水处理厂接管标准; 本项目执行标准（从严）; 污水处理厂排放标准. 1; pH; 6-9; 6-9; 6-9; 6~9. 2; COD; 250; 200; 200; 50. 3; BOD5; 100; 100; 100; 10. 4; SS; 60; 150; 60; 10. 5; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; /; 5000; 1000. 6; 氨氮; /; 24; 24; 5. 7; TN; /; 30; 30; 15. 8; TP; /; 2; 2; 0.5. 9; 动植物油; 20; /; 20; 1. 10; LAS; 10; /; 10; 0.5. 11; 总余氯*; 2~8; /; 2~8; /. 注：*为消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区噪声排放限值标准。具体标准值见下表。 表3-6 项目噪声排放标准[单位：dB(A)] 类别; 运营期. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. 昼间; 60. 夜间; 50. 4、固体废物 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），医疗废物和检验废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）；污水处理站栅渣和污泥属于危险废物，执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表4污泥医疗机构污泥控制标准和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准。生活垃圾经袋装收集后，暂存于分类垃圾桶，由市政环卫部门定期清运。 表3-7 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; /; /; /; >95. |
| 总量控制指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。根据“十四五”期间总量控制指标，建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：NOX、挥发性有机物及CODCr、NH3-N。根据国家及地方有关政策及本项目排污特征，将本项目废水中CODCr、NH3-N作为总量控制因子。 根据工程分析，本项目废水排放量为3142.285m3/a，项目废水经厂内化粪池及自建污水处理设备预处理后排入温泉镇污水处理厂，经温泉镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入鄱阳湖。其对应的CODcr、NH3-N、TP、TN的排放浓度分别为：50mg/L，5mg/L，0.5mg/L，15mg/L。 则本项目总量控制指标计算如下： CODcr为：3142.285×50÷1000000=0.157t/a； NH3-N为：3142.285×5÷1000000=0.0157t/a； TN为：3142.285×15÷1000000=0.0471t/a； TP为：3142.285×0.5÷1000000=0.00157t/a 因此本项目需申请的CODcr为：0.157t/a；NH3-N为：0.0157t/a；TN为：0.0471t/a；TP为：0.00157t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于江西省九江市庐山市温泉镇212省道（环南山公路老隘口村旁），地理位置：E：115°54′8.042′′，N：29°25′4.069′′。项目施工期主要内容为4602平方米急救大楼装修设计，室外场地硬化、新建围墙门卫，废水处理系统，污水处理，医疗设备安装等。现场调查发现，温泉镇中心卫生院已完成新院的建设内容，并投入经营，不存在施工期，本次评价不对施工期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 项目营运期间的主要污染因子为厨房产生的油烟、污水处理设备产生的废气及备用柴油发电机产生的废气。 （1）油烟 医院设一个员工食堂，中午21人用餐、晚上6人用餐，每日用餐人数27人，根据《中国居民膳食指南（2022版）》准则五，成年人烹调油每天摄入量控制在25~30g，本评价以0.03kg/(人‧d)计，则本项目食用油消耗量约为0.3t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量约为24.3g/d，0.009t/a。 食堂设有2个基准灶台，1台油烟净化器，油烟机日均工作6h，产生的油烟经集气罩收集吸排油烟机处理后，由专用油烟道引致楼顶排放。油烟机风量设为4000m3/h。根据《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求，中小型规模饮食业单位最低油烟处理效率不得低于60%，本评价以60%计。经计算，项目油烟排放量为3.6kg/a，排放速率为0.001644kg/h，排放浓度0.411mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中小型规模排放标准限值。 （2）污水处理设施臭气 本项目医院污水处理站臭气源强核算参照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）等相关要求进行。 项目污水处理站采用“二级生物处理+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”工艺，处理能力为10t/d，运行过程中会产生少量废气，污水处理站恶臭组成成分复杂，包括NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等10余种成分，主要成份为NH3、H2S和臭气浓度，其它污染物影响相对较小，可不予以考虑。因此，本评价以NH3、H2S两个因子来分析评价恶臭影响。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，由污水源强分析计算可知本项目BOD5产生量为0.4085t/a，经污水处理站处理后排放量为0.0388t/a，则BOD5的去除量约为0.37t/a，由此可得出本项目污水处理站产生的废气中NH3为1.15kg/a（0.1313g/h），H2S为0.044kg/a（0.005g/h）。污水处理设施采用地埋式一体化设备，周边设置绿化带，恶臭的去除效率约为40%，污水处理站年运行时间24×365=8760h，则NH3排放量为0.69kg/a（0.07878g/h），H2S排放量为0.0264kg/a（0.003g/h）。则项目NH3、H2S产生及排放情况见下表。 表4-1废气产排情况 产排污环节; 污染物种类; 产生源强; 处理效率(%); 排放情况. 产生量kg/a; 产生速率g/h; 无组织. 排放量kg/a; 排放速率g/h. 食堂; 油烟; 9; 4.11; 60; 3.6; 1.644. 污水处理站; NH3; 1.15; 0.1313; 40; 0.69; 0.07878. H2S; 0.044; 0.005; 40; 0.0264; 0.003. （3）柴油发电机废气 项目备用柴油发电机只有在停电时才会启用，使用时间少，其产生少量废气，主要污染物为CO、NOx、HC，经自带的废气净化装置净化后通过内置烟井引至室外绿化带排放。 （4）大气影响和污染防治措施可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“6.3.6.1医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放”、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“4.2.1污水处理站排放的废气应进行除臭除味处理”。本项目为乡镇卫生院（所、站），项目医疗废水量较小，根据项目医疗废水设计方案，项目医院污水处理设施拟设置在院区西南角，采用地埋式一体化处理设备，周边绿化等措施，可降低污水处理站臭气排放，采取以上臭气污染防治措施，臭气排放量较小，对环境影响很小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表中：对于无组织排放形式的氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气，治理可行技术有产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，项目采用地埋式一体化处理污水设备，各构筑物为密闭结构，同时在污水处理设备周边进行绿化，项目废气治理措施属于可行技术。 （5）废气达标性分析 根据表4-1可知，项目食堂油烟经过油烟净化器处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求；污水处理站恶臭废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A废气废水治理可行技术参考表，医院污水处理站产生的恶臭，可采取产生恶臭区域加罩或加盖、喷洒除臭剂等措施，本项目污水处理设备为一体式，各处理单元加盖板进行密闭，采取封闭措施，同时设置绿化隔离带，减少污水处理站对周边环境的影响，所采取的措施属于可行技术。 综上所述，在运营单位妥善管理的前提下，本项目排放废气量较小，同时经过处理后可达标排放，项目废气对周边大气环境影响很小。 （6）废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目废气污染源监测计划如下： 表4-2 废气监测计划一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准. 2、废水 （1）废水产生情况 项目不设置传染科，医院影像科的影片均采用激光打印机进行打印，不进行洗片，不产生洗印废水。本项目检验科主要进行常规的血样、尿样分析，不使用含重金属的药剂，检验科的试剂使用设备厂家配套的套装试剂，不会产生废试剂；检验科废水主要为检验设备清洗废水，不会产生含氰、含铬等重金属的检验废水。 项目产生的废水主要来自医务人员用水、行政人员用水、住院部病人用水、门诊用水、检验用水、陪护人员用水、病床床品衣物洗涤用水、食堂用水。其中住院部病人废水、门诊废水、检验废水、病床床品衣物洗涤废水以病区废水核算，医务人员、行政人员、陪护人员废水、食堂废水及未预见废水以非病区废水核算。依据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）以及《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)，项目废水排放系数取值为0.85。 1）病区废水 ①住院废水 本项目床位20张，参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文），本项目用水取200L/床·d，按满负荷计算，则住院病人用水量为4m³/d，即1460m³/a，排放系数按用水量85%计算，则住院病人废水3.4m3 /d，1241m3 /a。住院废水先由化粪池进行预处理，然后排入院内污水处理站进行处理，再通过市政污水管网排入温泉镇污水处理厂进一步处理达标排放。 ②门诊废水 项目现门诊量约20人次/d，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文）中“门诊类”用水标准，门诊用水按15L/人·次计算，则门诊用水量为0.3m3/d，109.5m3/a，排放系数按用水量85%计算，则门诊废水0.255m3 /d，93.075m3 /a。门诊废水先由化粪池进行预处理，然后排入院内污水处理站进行处理，再通过市政污水管网排入温泉镇污水处理厂进一步处理达标排放。 ③检验废水 医院门诊一般需要化验，本项目检验室主要进行血常规、尿常规、大便常规的化验工作，主要使用成套的分析化验仪器如全自动生化分析仪、尿分析仪等设备进行分析，检验产生的血液分析仪废液、尿液分析仪废液和尿液废液、大便分析仪废液和大便均作为固废处置，检验科仅进行常规化验，不使用铬类化合物以及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水，排放污水中不含第一类污染物。根据建设单位提供资料，检验科用水主要为各类检验仪器清洗用水、各类器皿清洗用水和高压蒸汽灭菌锅用水，根据建设单位提供的资料，检验科用水量为0.3m3/d，109.5m3/a，用分类收集桶全部收集，则门诊检验废水0.3m3 /d，109.5m3 /a。门诊检验废水分类收集后作为危废处理，定期由资质单位清运，不外排。 ④病床床品衣物洗涤废水 本项目病床数20张，产生的病服、床单、被套等需进行洗涤。根据《建筑给排水设计规范》洗衣用水定额为40-80L/每千克干衣，取60L/每千克干衣，一套病服和一套床品总重量约2kg，平均清洗周期为1周/次，年清洗52次，则项目现有病床床品衣服洗涤用水量约为0.35m3/d，127.75m3/a，排放系数按用水量85%计算，则产生洗涤废水0.3m3 /d，109.5m3 /a。病床床品衣服洗涤废水先由化粪池进行预处理，然后排入院内污水处理站进行处理，再通过市政污水管网排入温泉镇污水处理处理达标排放。 （2）非病区废水 ①医务人员办公废水 项目医务人员24人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014局部修订条文）中医务人员用水定额，评价按150L/人·d计，项目医务人员用水量3.6t/d，1314t/a； 废水排放系数按用水量85%计算，则医务人员办公废水3.06m3 /d，1116.9m3 /a。医务人员办公废水先由化粪池进行预处理，然后排入院内污水处理站进行处理，再通过市政污水管网排入温泉镇污水处理处理达标排放。 ②陪护人员废水 项目每张病床设一个陪护人员，用水标准为50L/人·d，则陪护人员用水量为1m3/d，365m3/a，废水排放系数按用水量85%计算，则陪护人员产生废水0.85m3 /d，310.25m3 /a。陪护人员办公废水先由化粪池进行预处理，然后排入院内污水处理站进行处理，再通过市政污水管网排入温泉镇污水处理处理达标排放。 ③行政人员办公废水 项目行政人员4人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），项目行政人员在按用水量以50L/(人•d)计，则行政人员用水量为0.2m³/d，73m³/a，废水排放系数按用水量85%计算，则行政人员办公废水0.17m3 /d，62.05m3 /a。陪护人员办公废水先由化粪池进行预处理，然后排入院内污水处理站进行处理，再通过市政污水管网排入温泉镇污水处理处理达标排放。 ④食堂废水 项目设一个员工食堂，仅医院工作人员用餐，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）职工及学生食堂用水标准，本项目用水取25L每顾客每次，项目提供午餐和晚餐，中午有21人就餐，晚上6人就餐，则食堂用水0.675t/d，246.4t/a，废水排放系数按用水量85%计算，则食堂废水产生量0.574m3 /d，209.51m3 /a。食堂废水先通过隔油池进行处理，再进入化粪池预处理，然后排入院内污水处理站进行处理，再通过市政污水管网排入温泉镇污水处理处理达标排放。 综上，卫生院运行期间，项目病区废水排放量约为3.955m3/d，1443.575m3/a。非病区废水的排放量为4.654m3/d，1698.71m3/a。本项目废水经院内污水处理设备处理后，废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准及温泉镇污水处理厂接管标准后（各污染物排放执行两个标准中相对严格的要求），经市政污水管道排入温泉镇污水处理厂进一步处理，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终汇鄱阳湖。 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，本项目医疗废水水质可参考下表中的平均值及江西省一般生活污水水质。 表4-3 医疗废水水质 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌(个/L). 污水浓度范围; 150～300; 80～150; 40～120; 10～50; 1.0×106 ~3.0×108. 取值; 250; 130; 100; 30; 2×106. 项目非病区废水水质参考江西省一般生活污水水质，各污染物浓度详见表4-4 表4-4项目非病区废水水质 单位：mg/L 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 浓度（mg/L）; 220; 120; 150; 25; 3; 30. LAS产生浓度参考《深圳科兴动保生物科技有限公司实验室新建项目》，项目洗衣过程也使用洗涤剂清洗后再漂洗，具有一定的可类比性，LAS产生浓度保守取较大值2.51mg/L。项目产生的各类废水分区收集，然后进入院内污水处理站进行处理。食堂废水先通过隔油池进入化粪池，然后进入院内污水处理站，检验室废水分类收集后做危废处理，其他住院废水，医务人员办公废水等进入化粪池预处理后流入院内污水处理站进一步处理。项目废水经院内污水处理设备处理后，由市政污水管网排入温泉污水处理厂进一步处理。 本项目污水处理工艺采用“二级生化处理A/O +MBR膜+次氯酸钠消毒”工艺，本项目废水污染物去除率参考《遂溪县城月镇中心卫生院升级建设项目竣工验收监测报告》，该项目自建污水处理设施采用一体化设备处理废水，处理工艺为“生化+MBR膜+消毒”：COD平均去除率为90.5%；BOD5平均去除率为90.5%；SS平均去除率为84.5%；氨氮平均去除率为82%；总氮去除率为75.5%；总磷去除率为80.5%；粪大肠菌群去除率为100%，本环评取值99.99%。生物法是含LAS废水的主要处理方法，可降解LAS的菌种包括邻单胞菌素的革兰氏阴性杆菌，黄单胞菌属的革兰氏阴性短杆菌等。对于LAS废水，在一般废水生物处理条件下，LAS的去除率可以达到80-95%，本环评取80%。 综上，本项目A/O-MBR一体化设备对各污染物的去除率见表4-5，本项目污染物产排情况见表4-5。 表4-5污染物去除率一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; LAS; 粪大肠杆菌. 去除率（%）; 90.5; 90.5; 84.5; 82; 80.5; 75.5; 80%; 99.99. 表4-6项目废水污染物产生、排放情况一览 排放源; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群数; LAS. 病区废水（t/a）; 废水量（t/a）; 1443.575m3/a. 污染物产生浓度(mg/L); 250; 130; 100; 30; 30; 3; 2×106个/L; 2.51. 污染物产生量(t/a); 0.361; 0.188; 0.144; 0.0433; 0.0433; 0.00433; /; 0.0036. 非病区废水（t/a）; 废水量（t/a）; 1698.71. 污染物产生浓度(mg/L); 220; 120; 150; 25; 30; 3; /; /. 污染物产生量(t/a); 0.374; 0.204; 0.255; 0.0425; 0.051; 0.0051; /; /. 综合废水（t/a）; 废水量（t/a）; 3142.285. 污染物产生浓度(mg/L); 230; 130; 130; 28; 30; 3; 2×106个/L; 1.15. 污染物产生量（t/a）; 0.723; 0.4085; 0.4085; 0.088; 0.0945; 0.00945; /; 0.0036. 污水处理措施; 采用“二级生物处理A/O +MBR膜+次氯酸钠消毒”工艺. 处理效率（%）; 90.5; 90.5; 84.5; 82; 75.5; 80.5; 99.99; 80. 处理后排放浓度; 21.85; 21.85; 35.65; 41.4; 56.35; 44.85; 200个/L; 0.23. 处理后污染物产生量(t/a); 0.0687; 0.0388; 0.0633; 0.0159; 0.0232; 0.00184; /; 0.00072. 本项目执行标准（mg/L）; 200; 100; 60; 24; 30; 2; 5000（MPN/L）; 10. (GB18918-2002)一级A排放标准(mg/L); 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1000（MPN/L）; 0.5. 经污水处理厂处理后污染物排放量（t/a）; 0.157; 0.0314; 0.0314; 0.0157; 0.0471; 0.00157; /; 0.0015. （2）项目污水处理工艺可行性分析 1.处理规模 根据本项目水平衡分析，本项目废水产生量为8.609m3/d，为保证废水均能有效处理，本项目医疗污水处理设施设计规模为10m3/d，从设计规模上可行。 2.处理工艺 项目污水处理站采用“二级生化处理+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”的处理工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，详见表4-7 表4-7医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表（表 A.2） 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 进入海域、江、河、湖库等水体; 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 本项目处理工艺属于二级处理/深度处理+消毒工艺，是可行技术，项目污水经该工艺处理后，废水能够稳定达标，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准限值及温泉镇污水处理厂接管标准要求，本项目污水处理工艺是可行的。 本项目消毒采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠消毒是常见的消毒方法之一，其优点是无毒，运行、管理无危险性，同时具有较好的杀菌效果，常用于医院污水的消毒处理中。根据《医院污水处理工程技术规范》中二级处理及深度处理工艺出水的参考加氯量一般为15~25mg/L，本评价以20mg/L计，则通过加药装置每日投加12%次氯酸钠溶液约1.52kg，如实际污水量未达到设计规模，则次氯酸钠用量相应减少，本项目次氯酸钠消毒液直接购买配置好的浓度为12%的次氯酸钠溶液。 （3）废水排入温泉镇污水处理厂可行性分析 （1）水质接管可行性分析 本项目总排口废水为医院综合废水，经过院内化粪池、自建污水处理站处理后成分简单，不存在累积性污染物质，出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）表2预处理标准及温泉镇污水处理厂接管标准中较严者。 （2）水量接管可行性分析 温泉镇污水处理厂设计污水处理规模为1万吨/天，分两期建设，主要处理温泉集镇、温泉旅游度假区的污水，本项目建设地点在温泉镇污水处理厂的纳污范围，废水经院内污水处理站处理后通过市政污水管网排入温泉镇污水处理厂进一步处理。温泉镇污水处理厂目前接纳水量约5500m3/d，本项目废水产生量为8.609t/d，占温泉镇污水处理厂剩余水量的0.19%，占有份额很小，温泉镇污水处理厂仍有余量接纳废水，项目卫生院废水经院内处理后排入温泉镇污水处理厂进一步处理是可行的。 温泉镇污水处理厂采用“改良型AAO生化池+高效沉淀池+精密转简过滤间”为主体的处理工艺，保证出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水最终汇入鄱阳湖。 （4）废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目废水污染源监测计划如下： 表4-8废水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目的噪声主要来源于风机、水泵等设备运行产生的噪声，同时项目水泵、备用发电机等大噪声设备置于地下一层密闭空间内，属于室内声源，到达地面噪声很小，项目噪声源的排放特征及处置措施见表4-9。 表4-9 项目噪声源排放特征及处置措施单位：dB（A） 序号; 声源名称; 声压级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 水泵; 80; 墙壁隔声、减震，选用低噪声设备; -26; 12; -3; 0; 80; 24h/d; 25; 55; 1. 2; 污泥泵; 80; -26; 12; -3; 0; 80; 24h/d; 25; 55; 1. 3; 风机; 75; -15; 2; 12; 0; 75; 6h/d; 25; 50; 1. 4; 备用发电机; 85; -20; 9; -3; 2; 78.98; /; 25; 53.98; 1. 注：表中坐标以厂界中心（东经：115度54分8.042秒，北纬：29度25分4.069秒）为坐标原点，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴方向。 （2）环境影响分析 根据项目的噪声特点，结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下： ①室内声源等效室外声源功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（1）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6）（1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB; Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m³；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（3）计算出所有室内N声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （3） 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数 在室内近似为扩散声场时，按式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压线： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）（4） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声墙，dB 然后按式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于通透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS（5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB; Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ②室外声源计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为L Ai，在T时间内该声源工作时间为t i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为L Aj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； Ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间j声源工作时间，s。 ③厂界噪声衰减扩散预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2021推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下： 式中：——距声源r处的A声级，dB； ——参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时，即为源强； ——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； 式中：——遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取25dB； ——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； ——附加A声级衰减量，dB。 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略和。 ④预测结果 本项目设备噪声源强为75～85dB(A)，经设备房和墙体隔声、消声、减振后，噪声影响预测结果见下表。 表4-10项目厂界噪声预测结果 声源名称; 叠加降噪后源强dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 最小距离（m）; 最小距离（m）; 最小距离（m）; 最小距离（m）. 仪器设备; 59.92; 7; 22.5; 15; 4. 贡献值dB(A); 昼间; 43.02; 32.88; 36.40; 47.88. 夜间; 43.02; 32.88; 36.40; 47.88. 标准值dB(A); 昼间; 60. 夜间; 50. 是否达标; 是. 由预测结果表可知，项目噪声经采取降噪措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目厂界东面、南面、西面、北面昼夜噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。同时项目周边50m范围内没有居民，项目运营后厂界噪声可小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对居民声环境造成影响。 （3）治理措施 为进一步减小噪声对周边环境的影响，在经济可行的情况下，拟采取以下措施： ①医院病房采取合理的隔音设计及材料，保证建筑的隔音达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》(GB50118)的要求。 ②合理总图布置，特别是项目地块周边绿化强度，重视绿化，采取乔、灌、草有机结合，起到消声降噪作用；在场地周边设置绿化带，形成噪声防护屏障，绿化带选择合适的树种、植株的密度和植被的宽度，使之达到有效降噪，同时又可以吸收二氧化碳及有害气体、吸附微尘的作用； ③合理布局各科室，楼层外侧布置走廊，既可适当阻隔噪声影响，又方便病人活动；提高门窗采密闭性，采用中空玻璃，以使交通噪声的不利影响降低到最低； ④院内设置“禁止喧哗、吵闹”等标识牌，并引导医护人员加强监督或疏导，可有效减少社会噪声的产生； ⑤维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； ⑥高噪声设备基础采取减振处理，吸入口加消音器；水泵等首先在设备选型上选用低噪声的先进设备，水泵以多孔介质做减振垫，水泵于管道连接时采用柔性方式；污水处理站应设置于封闭间内，周围合理种植植被。 （4）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的噪声污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 表4-11噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准. 厂界外1m; 噪声; 1次/每季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目在正常运营过程中产生的固体废物包括生活垃圾、医疗固体废物及污水处理设施产生的污泥、废MBR膜等。其产生及排放情况为： （1）生活垃圾 生活垃圾主要由门诊、病房、医务工作人员产生，具体产生情况如下： ①门诊：门诊垃圾按每日每人次产生 0.5kg 计，项目每天门诊量约20人，生活垃圾产生量为10kg/d，3.65t/a。 ②病房：项目核定病床数为20张，每床病人和陪护人员每日产生的生活垃圾按1kg/d计，项目满负荷运行时，病房每天产生生活垃圾20kg/d，7.3t/a。 ③医务工作人员：项目员工总数为28人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则14kg/d，5.11t/a。 综上，项目年工作365天，生活垃圾产生量为44kg/d，16.06t/a。 处理方式：在每个病房、科室、员工办公室设置垃圾桶收集生活垃圾，每层设置一个大垃圾桶集中收集各处产生的生活垃圾，委托当地环卫部门清运处理。 （2）未污染输液瓶袋 项目运营期会产生少量输液瓶（袋），产生量约0.1t/a，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）“对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放”等相关规定，本项目输液瓶（袋）收集后暂存于可回收物品间，定期交由再生资源利用单位回收处理。 （3）药品、试剂外包装盒 项目运营期药品、试剂等外包装材料主要是包装纸箱、泡沫塑料等，产生量约0.02t/a，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）“对于塑料类包装袋、包装盒、包装箱，纸质外包装物，应当单独集中回收、存放”等相关规定，本项目药品包装盒收集后暂存于可回收物品间，定期交由有关单位回收。 （4）医疗废物 按照《国家危险废物名录》（2021年版），医院产生的医疗废物属于“名录”所列的HW01类危险废物。根据卫计委和环保部联合制定的《医疗废物分类目录》（2021年版）中将医疗废物分为五类。具体如下： a、感染性废物：携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，主要包括门诊、急诊和病房产生的被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，各种废弃的医学病理标本、废弃血液、血清等。 b、病理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等，主要是人体组织、器官。 c、 药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品及药品包装物等药物性废物。 d、化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品，主要来自临床实验室，如诊断或实验工作、清洁与消毒过程中产生的废弃的84、戊二醛等化学消毒剂及废弃的温度计等。 e、 损伤性废物：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，主要包括医用针头、缝合针、手术刀、玻璃试管等。 注：项目区 X 射线数字成像系统等辐射检查过程，通过在电脑上查看病人片子，部分片子通过彩色打印机出片，不会产生辐射类胶片。 本项目主要的医疗废物有： ①病房 全院共设置20张病床，日常主要是进行住院、输液、观察等治疗，产生的医疗固废主要为带有病人血液、体液的感染性医废和输液产生的输液管损伤性医废。根据《污染防治技术》（第16卷第3期）中“医院固体废弃物排放系数和产生量的测算”，病床≥20床，医废产生系数为170-190kg/床·年，本环评取180kg/床·年，医废产生量为3.6t/a。项目急救大楼每层设置医废间，内设分类垃圾桶，每天由专人清运至项目医废暂存间存放。最终委托有危废处理资质单位清运处置。 ②门诊、检验 医院门诊会产生废一次性注射器等废物，检验过程会产生各类检验废液、试剂盒等，具有一定毒性，属于危险废物。根据建设单位提供的以往实际门诊、预防接种医疗固废产生情况，门诊、检验医疗固废产生量大约为2kg/d，0.73t/a，检验科产生的废液约0.3m3/d，109.5m3/a。门诊及检验可科室医疗废物采用专用容器分类收集，并贴上危险废物的标签，于项目医废暂存间内分类存放，委托有资质单位清运处置。 ③手术室 项目设有手术室，但使用次数极少，本评价以每月平均一场手术计算医疗废物产生量。手术室产生的医疗废物主要为带有病人血液、体液的感染性废物，医用针头、手术刀等损伤性废物，以及人体组织、器官等病理性废物，根据业主资料，手术室医废产生情况按3kg/次计，则手术室医疗废物产生量为0.036t/a。根据产生的医废种类分别设置感染性废物收集设施（分为液态收集设施和固态收集设施）、损伤性废物收集设施、病理性废物收集设施；产生的医废分类收集，按要求用专用包装袋包装密封，运至项目医废暂存间，委托有资质单位清运处置。 ④废紫外线灯管 项目卫生院设有6台紫外线消毒车灯，紫外线灯管需定期更换，属于危险废物，每半年更换一次，年产生量为0.006t/a。通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，在项目所设置的医废暂存间内分类存放，委托有资质单位收集处置。 根据《医疗废物管理条例》的相关规定，医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。本项目医废暂存间位于医院西北角，建筑面积约为20m2，项目医疗废物通过急救大楼西侧的污梯运输，由大楼西侧出口运至医废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中防渗要求对医废暂存间地面敷设瓷砖，设置标识牌。医疗废物按照《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）关于医疗废物 48 小时清运时限，委托有医疗废物处置资质的单位清运处置，每次清运按照实际情况认真填写转移联单。 （5）水处理污泥 污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，本项目污水采用“二级生化处理+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”工艺，污水处理过程中会产生污泥，根据《医院污水处理技术指南》，项目污水处理过程中调节池污泥总固体产生量为54g/（人•d），污泥体积为0.68~1.08(L/人•d)，评价取1(L/人•d)；生化池污泥总固体产生量为31g/（人•d），污泥体积为1.04~2.07(L/人•d)，评价取1.5(L/人•d)；化粪池中污泥主要来自医务人员和患者等的粪便，每人每天粪便量约为150g，化粪池污泥量取决于每人每天的粪便量和清掏周期。 项目医院工作人员28人，住院病人、陪护人员、门诊量均以20人/d计，共88人/d。则产生调节池污泥4.752kg/d，88L/d；生化池污泥2.728kg/d，132L/d。根据《医院污水处理技术指南》，每天湿污泥产生量小于2m3的污水处理系统，产生的污泥可消毒后排入化粪池，则调节池污泥消毒后排入项目化粪池；生化池产生的污泥一半回流至生化池，补充生化池的污泥浓度，一半消毒后排入化粪池。 项目卫生院满负荷运行时，每天人数约为88人，产生化粪池污泥13.2kg/d。本项目污水处理站调节池污泥和部分生化池污泥消毒后排入化粪池，则化粪池每天污泥量产生量约为19.32kg/d，7.052t/a，每半年由资质单位清掏，运至有危废处理资质单位处置。项目污水处理站采用了一体式MBR处理设备，其中的MBR膜处理池代替了传统的二沉池，能够实现高效的固液分离，保证出水水质稳定，能够完全去除SS，对细菌和病毒也有很好的截留效果，同时MBR剩余污泥产量低，甚至无剩余污泥排放，项目MBR膜池产生的剩余污泥回流到生化处理中的O池中，不外排。 （6）废MBR膜 本项目污水采用“二级生化处理+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”工艺，处理过程中会产生废弃的MBR膜，为保证污水处理设备高效运行，项目一体化设备MBR膜每年更换一次，则废MBR膜产生量约为0.01t/a，属于危险废物，消毒后暂存医废间，定期交由资质单位处理。 项目营运期固废产生、排放情况详见表4-12。 表4-12固体废物污染情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量 (t/a); 处置方式. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 固; /; /; 16.06; 环卫清运. 2; 药品、试剂 等外包装材料; 医疗过程; 固; SW17; 900-005-S17; 0.02; 外售. 3; 未污染输液瓶袋; 医疗过程; 固; SW17; 900-099-S17; 0.1; 资质单位回收. 4; 医疗废物; 医疗过程; 固; HW01; /; 4.37; 委托有危废处置资质单位处理. 5; 检验; 液; HW01; /; 109.5m3/a. 6; 废紫外线灯管; 紫外线消毒; 固; HW29; 900-023-29; 0.006. 7; 污泥; 医疗废水处理; 固; HW49; 772-006-49; 7.052. 8; 废MBR膜; 医疗废水处理; 固; HW49; 900-041-49; 0.01. 5、固体废物管理要求 建设项目单位在医疗废物在收集、贮存、运输中需注意以下问题： （1）对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： 黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱，印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。 操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，由专业人员严格区分感染性和非感染性废物。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医疗废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 （2）医疗废物的贮存和运输 该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生，有害于人体健康。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。 ②远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在项目院区西北角，符合上述要求。 ③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑥暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： ①保证包装内容物不暴露于空气和受潮； ②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； ③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； ④贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）以及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求，对本项目污泥处理处置的要求如下： ①化粪池清掏周期为180~360d。污泥、化粪池每年清掏2次。 ②污泥清掏前应进行监测，监测因子为粪大肠菌群数和蛔虫卵死亡率，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。 ③医院污水处理过程产生的污泥、栅渣的堆放应符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回污水处理系统。 ④应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。 （3）医疗废物贮存要求 根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准的相关要求，本项目医疗废物和污泥等的堆放要求如下： 1）存放要求 ①医疗废物贮存采用塑料桶装。 ②建设一间医废暂存间，占地面积为20m2，医疗废物暂存间设施的设计、运行、安全防护等需符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准。 ③医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。 ④贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、 损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。 ⑤贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。 ⑥感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。 ⑦医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。 危废贮存间应按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准要求做好防渗措施，对于医疗废物及污泥等危险废物的渗出液、沥下液及地面清洗应收集并返回调节池。包装材料，废输液瓶（袋）、包装纸盒、包装塑料盒等医药包装材料属于一般固体废物，由废旧资源回收单位回收利用。本项目固废治理措施见表4-13所示。 表4-13固体废物处理措施 序号; 固废种类; 处理措施. 1; 生活垃圾; 环卫清运. 2; 药品、试剂等外包装材料; 收集后交由资源回收单位. 3; 医疗废物; 委托有危废处置资质单位. 4; 水处理污泥. 由上分析可知，只要建设单位加强管理，对产生的固体废物进行分类、收集、消毒、无害化处理处置，并对代处理单位进行必要的监督，各类固体废物去向合理，不会对周围环境带来不利影响。 （4）污泥监测计划 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥清运前应进行监测。 表4-14 项目污泥清掏前监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测方法及频率; 执行排放标准. 污水处理站污泥; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 每次清运前，按照国家相关监测技术方法进行监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准. 6、地下水、土壤环境影响及污染物防治措施有效性分析 （1）地下水、土壤污染源 根据对项目运营过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：污水处理设施、污水管线、医疗废物暂存间等，主要污染物为污水处理站综合废水及医疗废物。产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： ①项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 ②项目产生的危险废物，在未采取防治措施的情况下，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。 ③污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 （2）影响分析 ①正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、危废暂存间、进行严格的防渗处理后，在正常情况下对地下水及土壤污染影响极小。 ②非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、危废暂存间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废水渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 （3）预防措施 ①源头控制措施实施清洁生产，实现废物资源化利用，减少污染物的排放；加强环境管理，污水管道等选用做防渗、防腐处理的管道，将污染物“跑、冒、滴、漏”降到最低程度。 ②分区防渗措施，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，对项目污染防治区采取相应的防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：危险废物暂存间、备用柴油发电机房、污水处理设施、污水管网。防渗技术要求为：废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，采取防渗混凝土+人工材料（2mm厚高密度聚乙烯），满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s的要求，其他重点防渗区要求采取重点防渗措施后，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求。 一般防渗区：综合大楼、可回收物品间等，要求采取抗渗混凝土（厚度不小于100mm），满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s的要求。 简单防渗区：内部道路、地下室，进行一般地面硬化。 表4-15分区防渗统计表 防渗要求; 区域; 防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 医疗废物暂存间; 防渗混凝土+人工材料（2mm高密度聚乙烯膜）防渗层; 确保防渗性能满足等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求. 污水处理设施; 采用防渗、防腐处理; 确保防渗性能满足等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求. 污水管网; 抗腐蚀、防渗管. 备用柴油发电机房; 防渗油缸，储油间内设置防渗漏托盘. 一般防渗区; 综合大楼、可回收物品间; 防渗混凝土（厚度不小于100mm）; 确保防渗性能满足等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求. 简单防渗区; 内部道路、地下室; 一般地面硬化. （4）地下水及土壤污染监控 建立地下水和土壤污染监控制度和环境管理体系，配备废水中主要污染物的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。地下水及土壤监测（跟踪监测）计划见下表： 表4-16地下水及土壤环境监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 实施机构. 营运期; 厂界内潜水含水层; pH、耗氧量、氨氮、挥发性酚类; 1次/两年; 有资质单位. 7、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C：当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，单位为t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，单位为t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目营运期使用的环境风险物质主要为次氯酸钠、氢氧化钠、柴油、酒精。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表4-17所示。 表4-17 危险物质数量与临界量比值（Q） 风险物质名称; CAS号; 最大储存量; 临界量（t）; Q. 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.2t; 5; 0.04. 柴油; 68334-30-5; 0.2t; 2500; 0.00008. 氢氧化钠; /; 1kg; /; /. 酒精; /; 4.5kg; /; /. 氨气; 7664-41-7; 微量; 5; /. 硫化氢; 7783-06-4; 微量; 2.5; /. 合计; 0.04008. 由上表分析可知，本项目Q=0.04008＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018 附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，环境风险进行简单分析。 （2）环境风险识别 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表4-18。 表4-18 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 可能影响的环境敏感目标. 1; 污水处理站; 次氯酸钠加药装置; 次氯酸钠; 泄露; 液体物质发生泄漏; 主要可能影响泄漏点附近地表水、地下水和土壤. 2; 医疗废水; COD、BOD5氨氮、SS、 粪大肠菌群数、TP、动植物油、阴离子表面活性剂等; 泄露; 废水发生泄漏; 主要可能影响泄漏点附近地表水、地下水和土壤. 3; 医废间; 医疗废物; 检验固废、检验废液; 泄漏; 管理不当、储存设施损坏，液体物质发生泄漏; 主要可能影响泄漏点附近地表水、地下水和土壤. 4; 发电机房; 柴油; 柴油; 泄漏、燃烧; 储存不当泄漏、发生火灾; 主要影响大气、地表水、地下水和土壤. 5; 医器间; 酒精; 酒精; 燃烧; 储存不当挥发、发生火灾; 主要影响大气、地表水. （3）环境风险分析 从建设项目环境风险识别表可见，项目风险类型主要为： ①项目次氯酸钠加药装置损坏或次氯酸钠储存、操作不当，造成次氯酸钠泄漏，对项目附近地表水、地下水、土壤环境造成影响； ②项目污水处理设备故障时易导致项目医疗废水泄漏，发生事故排放，造成周边地表水、地下水、土壤环境污染； ③项目医废暂存间因管理不当、储存设施损坏，导致医疗废物中一些液体物质发生泄漏，造成周边地表水、地下水、土壤环境污染； ④项目设有备用柴油发电机，柴油储存不当或操作不当，容易发生泄漏，遇明火易发生火灾；对大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境造成危害； ⑤项目医院会使用酒精消毒，酒精易挥发易燃，使用不当或储存不当，易造成酒精挥发，酒精燃烧造成火灾，对大气环境、地表水环境造成影响。 （4）环境风险防范措施 （1）次氯酸钠泄露风险防范措施 ①操作安全：次氯酸钠操作过程中应佩戴好防腐蚀手套，安排专员定期对次次氯酸钠加药装置进行检查，确保装置运行安全。 ②储存安全：次氯酸钠应储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，采用防爆型照明、通风设施。 ③急救措施：次氯酸钠不慎进入眼睛或黏膜，应立即用水冲洗干净；发生误食后应立即饮用盐水或者温肥皂水催吐，然后送医院治疗。 （2）医院污水泄漏防范措施 ①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； ②项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理； ③一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流至事故池，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门； ④加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题； （3）医废暂存间泄漏风险防范措施 ①医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； ②对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集；及时委托资质单位处理； ③建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物； ④医药库房贮存物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查。 ⑤污水处理站在运行过程中要加强污泥清运管理，及时清淤，防止臭气散发；同时，污水处理站设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作；每天对污水处理站进行巡检，如：检查污水处理站是否密闭；发现问题及时解决，并做好巡检记录；在污水处理站周围种植吸附性强的植物，以降低和减缓恶臭污染影响。 （4）柴油泄漏风险防范措施 建设单位考虑到疾控机构供电的特殊情况，保证疾控不断电，在断电情况下采用可自发电设备，配备1台330kW应急柴油发电机组，柴油发电机组位于地下室，储油间储存柴油量为0.2t/a。 ①加强对储油区的管理，设置储油区围堰及收集沟渠，防止柴油泄露流向外部，若发生泄漏，则所有柴油集中进行妥善处理，防止随意流散； ②为了保证柴油仓储和使用安全，柴油的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理； ③总平面布置根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，有利于安全疏散和消防； ④应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行；建立由厂主要领导负责的安全小组，对安全工作做到层层落实、真抓实干。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。 ⑤控制与消除火源，严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入柴油储存区；罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品，并进行定期检查、保养、维修； ⑥加强管理，定期检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道是否通畅等；做好安全措施，确保消防设施要保持完好以及采取必要的防静电措施。 8、污水处理站废水泄露应急要求 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1中要求：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目废水量为8.609t/d，因此，建议设置一座5m3事故池，位置设置在调节池附近，同时设置截断阀截流污水，以缓解调节池的调节压力，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故调节池暂存，妥善处理。 项目建成后建设单位应委托相关专业技术机构编制突发环境事件应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案，并定期培训和应急演练。项目建设及运行中，一定要特别加强对风险源的管理与维护，并应严格执行环评所提出的风险防范措施及应急措施，制定风险应急预案并定期进行演练，最大限度地杜绝突发性泄露事故发生，并且在事故发生后采取迅速有效控制措施，防止事故蔓延、扩大，保护区域内人民群众生命财产安全。 9、环保投资 项目总投资675.2万元，其中环保投资30万元，占总投资4.44%。具体环保设备及投资情况，见下表4-19。 表4-19环保投资估算表 项目; 污染源; 措施内容; 投资金额. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器（效率不低于60%）+专用烟道排放; 2. 污水处理站; 氨气; 选用地埋式污水处理设备、周边绿化. 硫化氢. 臭气浓度. 废水; 医疗废水; 一个2m3的隔油池、一个10m3化粪池、一个5m3事故应急池、一个处理能力10t/d的“A/O+MBR膜+次氯酸钠消毒”一体化污水处理设备; 12. 非医疗废水. 固废; 生活垃圾; 集中收集、设定点垃圾箱，日产日清，由环卫部门统一清运; 2. 危险废物; 医疗废物; 收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由专门医废处置单位进行处理; 8. 水处理污泥; 水处理过程产生的污泥定期由资质单位清掏外运，作危废处置. 噪声; 噪声设备; 对高噪声设备采用基础减振、合理布局距离衰减降噪等措施; 1. 地下水防渗; 分区防渗、加强监控和管理; 3. 其他; 厂区绿化; 2. 合计; 30. 10、环境管理 （1）排放口规范化 废水排放口、固定噪声源、医疗废物暂存间必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ①烟囱（排气筒）设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 ②排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 ③环境保护图形标志 各污染源排放口应设置专项图标，执行GB15562.1-1995、GB15562.2-1995，见下表。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，废气、废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表4-20 厂区排污口图形符号 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水排向水体. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 医疗废物; 表示医疗废物贮存、处置场. 11、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）须定期开展环境监测计划，其主要监测指标、频次见下表所示。 表4-21 环境监测计划一览表 监测类型; 监测点; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 污水处理站周边; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 废水; 院区污水总排放口; 流量; 自动监测; 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准及温泉镇污水处理厂接管标准（从严执行）. pH值; 12小时. CODcr、SS; 1次/周. 粪大肠杆菌; 1次/月. BOD5、石油类、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、总氰化物、挥发酚、总余氯、六价铬; 1次/季度. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 12、环境影响评价与排污许可衔接关系分析 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。项目主要为乡镇卫生院，经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需进行排污管理，但建设单位应履行好相关环保责任。 - 13、环保“三同时”验收清单 本项目的“三同时”竣工验收清单见下表： 表4-22 竣工验收清单 治理对象; 治理措施; 验收要求; 验收标准. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器（效率不低于60%）+专用烟道排放; ≤2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准. 氨气; 地埋式一体化设备、周边绿化; ≤1.0mg/m3; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准要求. 硫化氢; ≤0.03mg/m3. 臭气浓度; ≤10mg/m3. 废水; 综合废水; 项目废水经厂内化粪池及自建污水处理站“二级生化处理+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”工艺处理后排入温泉镇污水处理厂; pH≤6-9 CODCr≤200mg/L BOD5≤100mg/L SS≤60mg/L NH3-N≤24mg/L TP≤2mg/L TN≤24mg/L; 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准及温泉镇污水处理厂接管标准（从严执行）. 噪声; 机械噪声; 建筑隔声、消声、减震、吸声、合理布局; ≤60dB(A)(昼间) ≤50dB(A)(夜间); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 医疗废物; 委托有危废处置资质单位; （每年）; 《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《医疗废物管理条例》及《国家危险废物名录（2021年版）》）. 生活垃圾; 环卫部门清运处理; （每年); /. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器（效率不低于60%）+专用烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准 |
|  | 污水处理站恶臭 | 氨气、硫化氢和臭气浓度等 | 地埋式一体化设备、周边绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准要求 |
| 地表水环境 | 废水总排放口 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总余氯、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等 | 项目废水经自建污水处理站处理后排入温泉镇污水处理厂进一步处理 | 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及温泉镇污水处理厂接管标准（从严执行） |
| 声环境 | 污水处理风机、设备等 | 噪声 | 合理布局，利用墙壁、距离等基础方式削减噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区噪声排放限值标准 |
| 固体废物 | ①医疗废物、污泥进行分类管理、分类收集；交由资质单位进行处置； ②废包装材料收集后由废旧资源回收单位回收利用； ③生活垃圾交当地环卫部门清运处理，符合“减量化、资源化、无害化”原则。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对污水处理站、医疗废物暂存间划分为重点防渗区，采用重点防渗措施；可回收物品间划为一般防渗区，其余建筑划为简单防渗区。严格按照国家相关规范要求，对医废储存及转运、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设专人管理次氯酸钠发生器，加强次氯酸钠发生器保养维护，并定期巡查。 ②根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，设置一座5m3的事故应急池，制定污水处理站突发环境风险应急预案，并定期开展演练。 ③设立健全的医院突发环境事故应急组织机构，定期组织应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应严格落实环保“三同时”制度；项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等有重大变动时，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价；建设单位应在本项目投入生产前根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)和《排污许可管理条例》等要求办理或更新排污许可证。 |  |  |  |

- 结论

本项目符合国家和江西省有关产业、环境保护的政策和法规；项目选址合理，符合“三线一单”要求，所在区域环境质量现状总体良好；项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，在建设单位认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，从环保的角度来看，温泉镇中心卫生院建设项目的建设是可行的。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 |  |  |  | 3.6kg/a |  | 3.6kg/a | +3.6kg/a |
|  | 氨 |  |  |  | 0.69kg/a |  | 0.69kg/a | +0.69kg/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0264kg/a |  | 0.0264kg/a | +0.0264kg/a |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 0.157 |  | 0.157 | +0.157 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0314 |  | 0.0314 | +0.0314 |
|  | SS |  |  |  | 0.0314 |  | 0.0314 | +0.0314 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0157 |  | 0.0157 | +0.0157 |
|  | TP |  |  |  | 0.00157 |  | 0.00157 | +0.00157 |
|  | TN |  |  |  | 0.0471 |  | 0.0471 | +0.0471 |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 3.2×109MPN |  | 3.2×109MPN | +3.2×109MPN |
|  | LAS |  |  |  | 0.0015 |  | 0.0015 | +0.0015 |
| 医疗废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 16.06 |  | 16.06 | +16.06 |
|  | 未污染输液瓶袋 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 药品包装盒 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 医疗废物 |  |  |  | 4.372 |  | 4.372 | +4.372 |
|  | 检验室废液 |  |  |  | 109.5m3/a |  | 109.5m3/a | 109.5m3/a |
|  | 水处理污泥 |  |  |  | 7.052 |  | 7.052 | +7.052 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①