# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目 （庐山市华林镇卫生院） |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 庐山市华林镇卫生院 |
| 编制日期： | 2025年4月 |

# 中华人民共和国生态环境部

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	28

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	45

四、主要环境影响和保护措施	52

五、环境保护措施监督检查清单	90

六、结论	92

附表	93

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目（庐山市华林镇卫生院） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-360483-04-01-331038 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈碧琦 | 联系方式 | 151****2391 |
| 建设地点 | 江西省九江市庐山市华林镇华林街西南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：115°56′57.709"，纬度：29°22′2.946" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84；基层医疗卫生服务842；其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 庐山市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庐发改审批字[2022]291号 |
| 总投资（万元） | 176.31 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 13.05 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：由于卫生院建设时期较早，未办理环评相关手续。目前处于停业状态，改造工程未进行，已缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2903 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | - 规划名称： - 《庐山市国土空间总体规划（2020-2035年）》 - 《庐山市城市总体规划》（2017-2035年） 《庐山市“十四五”医疗卫生服务体系规划》（庐府字〔2022〕55号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 《庐山市国土空间总体规划（2020-2035年）》 （1）主体功能区划 ①重点生态功能区：加强生态空间保护，严格控制城镇建设。牯岭镇和东牯山林场为重点生态保护区，海会镇和沙湖山管理处为生态经济区。 ②城市化发展区：提升城镇服务能力和创新能力，合理控制开发强度。南康镇为城镇化优化区，白鹿镇、温泉镇和星子镇为城镇化促进区。 ③农产品主产区：稳定提高粮食生产能力，积极支持特色农业发展。蛟塘镇、横塘镇、蓼南乡为农业主产功能区，华林镇为农业特色功能区。 （2）总体格局 ①双心引领区域旅游发展：同步打造山下综合服务中心和山上人文休闲核心，增强城市服务功能，提升旅游服务品质，让人民群众共享高质量发展成果。 ②中轴带动山上山下融合：强化双心间的道路交通联系、生态廊道渗透、产业系统融合、组织管理协同，推进庐山山上景区与山下乡镇一体化发展。 ③环带支撑山水资源串联：依托鄱湖大道打造贯通全域的滨湖发展走廊和滨湖景观岸线，促进山城湖的互联互通。 ④四区绽放特色协同功能：山上文化景观生态保护及游憩休闲区、环山休闲旅游发展区、山南基础农业及新型产业发展区、滨湖生态保护及研学旅游区。 （3）城乡职能 综合型——中心城区：市域综合服务中心。 工贸型——星子镇：智能制造，工旅融合；横塘镇：高端制造，电商贸易。 旅游型——牯岭镇：观光休闲，文化朝圣；温泉镇：温泉度假，健康养生；海会镇：山水旅游，教育培训。 农贸型——华林镇：田园景观，石材加工；蛟塘镇：商贸交易，非遗传承；蓼南乡：生态种植，自然观光；沙湖山：湿地保护，候鸟观赏。 - 相符性分析：华林镇卫生院的建设是庐山市城乡公共服务均等化的一部分，对于提升当地公共卫生安全和医疗服务水平具有重要意义。该项目的实施与《庐山市国土空间总体规划（2020-2035年）》中提出的城乡职能规划相契合，特别是在农贸型乡镇的发展定位中，华林镇被明确规划为“田园景观，石材加工”的特色区域，卫生院的建设将为该区域居民提供必要的医疗服务，增强其社会服务功能。根据建设单位提供的土地证明文件，华林镇卫生院的用地已被划分为医卫慈善用地，此外，庐山市自然资源局出具的文件进一步确认了该项目符合正在编制的《华林镇乡镇国土空间规划》（2021-2035年）的规划要求，确保了卫生院建设的合法性和合规性。综上所述，华林镇卫生院的建设不仅符合庐山市国土空间总体规划的土地利用和城乡职能布局，而且将为华林镇乃至整个庐山市的公共卫生服务体系带来积极影响，促进区域经济社会的协调发展。 - 2、《庐山市城市总体规划》（2017-2035年） 庐山市是江西省县级市，地处江西省北部，九江市南部，背倚庐山，面临鄱阳湖，东与都昌县隔水为邻，西与柴桑区、德安县、共青城市接壤，北与濂溪区（原庐山区）相连，南与永修县湖洲相接。介于东经115°48′~116°10′、北纬29°8′~29°36′之间，东西宽35千米，南北长52千米，总面积913平方千米。截至2022年10月，庐山市辖9个镇、1个乡。 2018年庐山市人民政府委托上海同济城市规划设计研究院有限公司编制了《庐山市城市总体规划（2017-2035年）》。 规划期限：2017-2035年，其中近期为2017-2020年，远期为2021-2035年。 规划范围和层次：规划范围分为市域、中心城区和城市规划区三个层次。 （1）市域：包括南康镇、牯岭镇、海会镇、白鹿镇、温泉镇、横塘镇、华林镇、星子镇、蛟塘镇、蓼南乡及东轱山林场和沙湖山管理处行政管辖范围，总面积913平方公里。 （2）中心城区：东南沿鄱阳湖岸线至十里湖，北至海会镇刘赤湾，西到宋家垄，面积约23.1平方公里。 （3）城市规划区：城市规划区范围西至庐山风景名胜区范围线和南康镇域边界，北至海会镇刘赤湾和白鹿镇行政边界，东部和南部至市域边界，面积86.8平方公里。 城市定位：国际著名的山水文化休闲旅游城市，长江经济带上重要的文旅创新基地。 目标愿景：构建“悠然天下，山湖致城”的城市形象，将庐山市打造成为生态福地、人文圣地、悠游娱地。近期至2020年，专业化旅游城市的建设和城景一体化发展的绿色转型策略初显成效，城市风貌显著提升，经济实力显著增强。远期至2035年，初步实现文化旅游产业创新基地和山水文化休闲旅游名城的建设。城市可持续发展水平显著提升，构建山水相映、文化彰显、宜居宜游、和谐共享的开放新发展格局。 市域空间格局：落实市域公共资源全面保护，强化三类空间指引。严格落实庐山风景名胜区、鄱阳湖生态经济区保护要求，全面保护自然生态资源，加强文化遗产的保护与利用，合理利用优质景观区域。规划划定生态空间占市域总面积约78%、农业空间占约17%、城镇空间占约5%。划定生态保护红线约289平方公里、永久基本农田边界约97平方公里、城镇开发边界线约37平方公里。 转变发展方式，形成以景区为中心的市域城镇空间格局。规划形成“双心引领、中线带动、廊带支撑、三区协同”的空间结构。 “双心引领”。打造庐山中心城区综合服务中心和山上牯岭人文休闲核心。 “中线带动”。依托三叠泉、庐岳古道等景点的游览观光道，强化山上山下的交通联系、生态渗透、产业融合、管理协同，构建山上山下联动发展轴。 “廊带支撑”。形成山南特色城镇走廊和滨湖城镇联动发展带。 “三区协同”。规划庐山生态文化保护区、山下城镇特色发展区、鄱阳湖生态保护区三个特色片区，协同一体发展。 中心城区空间结构：以国际化旅游城市为目标，保护自然基底和山水廊道，推动组团化发展，打造山湖小城，形成“一主两副促发展，一轴两带联组团，三园四区融自然”的中心城区用地布局结构。 一主两副：老城旅游发展主核，及西部旅游服务中心、北部旅游服务中心。 一轴两带：环庐山联动发展轴，及滨湖景观游憩带、文化休闲体验带。 三园：石雕公园、玉京山生态园、庐山诗画田园。 四区：峰德新区、老城区、神灵湖新区和大排岭旅游功能区。 产业发展目标：积极承接九江产业分工，聚焦旅游服务功能，以打造全域化国际旅游目的地为目标，强化旅游对经济的核心带动作用，优化产业结构和布局。构建以休闲旅游产业为核心，融合生态农业、观光农业等、旅游产品制造、科技型产业、文创产业等综合发展，三次产业相互联系、相互配合、相互融合的“六次产业”集群体系。 产业总体空间布局：规划形成“两带、三区”的产业空间布局。构建滨湖文创智造产业带，沿鄱阳湖发展文化创意与特色加工产业。打造山南生态文化休闲带，庐山南麓重点建设休闲度假产业集群。庐山风景名胜区形成庐山自然文化旅游片区，华林镇、蛟塘镇、蓼南乡形成生态农业休闲片区，横塘镇形成特色工贸产业片区。 公共服务中心体系：以提高城市公共服务设施和旅游接待的服务水平为目标，规划形成由市级中心、片区级中心两级带动发展的格局，实现空间布局的全面优化和均衡发展。市级公共服务中心1个。位于老城区，是庐山市多功能复合的综合性公共服务中心，为全市服务。片区级公共服务中心3个。包括大排岭旅游功能区中心、神灵湖新区中心、峰德新区中心。 城乡公共服务体系：建设庐山市“市级公共服务中心--镇级公共服务中心--社区（村）级公共服务中心”三级公共服务设施体系。市级公共服务中心1个。位于庐山市中心城区，作为面向全市的大型、高标准公共设施。镇级公共服务中心7个。位于牯岭镇、海会镇、温泉镇、星子镇、横塘镇、华林镇、蛟塘镇，强化对旅游的服务。社区（村）级公共服务中心2个。分别位于蓼南乡、沙湖山管理处，服务半径宜在500米左右。 医疗卫生用地：规划5所市级医院。其中，峰德新区新建1所中医院，神灵湖新区新建1所神灵湖医院；扩建人民医院，妇幼保健院；保留峰德新区现状南康医院。规划2所片区级医疗设施。其中，保留峰德新区现状疾控中心；老城区新建1所庐阳社区卫生服务中心。 - 相符性分析：乡镇卫生院是我国基层医疗卫生体系的关键组成部分，它在维护公共卫生安全和提升医疗服务水平方面发挥着重要作用。城乡公共服务体系涵盖了城市和农村的基础设施建设、医疗卫生服务、社会保障以及文化教育等多个方面，旨在为城乡居民提供全面、均衡的公共服务。因此，华林镇卫生院的建设项目不仅与《庐山市城市总体规划》中提出的建设镇级公共服务中心的目标相契合，也是推动城乡公共服务均等化的重要举措。根据建设单位提供的土地证明文件，该项目用地已被明确划分为医卫慈善用地。 - 3、与《庐山市人民政府关于印发庐山市“十四五”医疗卫生服务体系规划的通知》（庐府字〔2022〕55号）相符性分析 规划中指出：“到2025年，基本建成能有效应对重大疫情和突发公共卫生事件的公共卫生体系，基本建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的整合型医疗服务体系。完善分级诊疗体系，基层普遍具备首诊分诊和健康守门能力，基本形成“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”的就医格局。全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化，广大人民群众就近享有公平可及、系统连续、优质高效的基本医疗卫生服务，人民健康水平持续提升。” 按照属地规划原则，庐山市医疗卫生服务体系包括市、乡、村三级资源梯度配置，主要由公共卫生服务、医疗服务、基层医疗卫生服务、中医药服务、全方位全周期健康服务等五大体系构成，是以专业公共卫生机构、医院、基层医疗卫生机构为主体，以老年人、妇幼儿童等特殊人群健康照护等新型服务机构为补充，面向全人群，提供疾病预防、保健、治疗、护理、康复、健康促进等生命全周期、健康全过程的服务体系；是全面推进健康庐山建设，积极应对人口老龄化，维护公共卫生安全的物质基础和设施保障。基层医疗卫生机构包括乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)、村卫生室、医务室、门诊部和诊所等。 1.乡镇卫生院、社区卫生服务中心。在每个乡镇办好1所标准化建设的乡镇卫生院，或城区每3~10万居民规划设置1所社区卫生服务中心。综合考虑城镇化、地理位置、人口聚集程度等因素，可以选择1/3左右的乡镇卫生院提升服务能力和水平，建设中心卫生院。有条件的中心卫生院可以建设成为市本级医院分院或按二级医院标准开展建设。城区部分一级公立医院可以根据需要，通过结构和功能改造转为社区卫生服务中心。规划期内，共设乡镇卫生院12个，社区卫生服务中心1个，乡镇卫生院的发热诊室尽量做到“应建尽建”。 2.村卫生室、社区卫生服务站。根据村级人口分布特点，调整优化行政村卫生室设置，原则上每个行政村应当设置1个村卫生室，城区按3-5个居委会的地域或1~2万人口设1个服务站。规划期内，共设村卫生室82个，社区卫生服务站4个。 3.门诊部、诊所等基层医疗卫生机构。设置不受规划布局限制，实行市场调节的管理方式。 规划期内，完成“庐山市人民医院迁建项目”、“庐山市中医医院新建项目”、“庐山市妇幼保健院迁建项目”、“庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目”。根据常住人口分布和结构，合理配置各级公立医院床位规模，重在提高床位使用质量。公立综合医院床位使用率低于75%、平均住院日高于9天的，原则上不再新增床位。公立医院资源过剩，结合实际优化结构和布局，根据需要积极稳妥地将部分公立医院转为康复、老年护理等接续性医疗机构或社区卫生服务机构。中医类医院床位数按照每千常住人口不少于0.97张配置。 规划期内，九江学院附属医院和江西省庐山人民医院深度合作建立医共体。至少组建1个县域医共体，全市公立医疗卫生机构均应参加紧密型医共体，鼓励中医医院牵头组建多种形式的医共体。鼓励社会力量办医疗卫生机构按照自愿原则参加医共体。鼓励二级及以上公立医疗机构提供互联网医疗服务，实现智慧医院建设。拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不做规划限制。诊所设置不受规划布局限制，实行备案制管理。 规划符合性分析：江西省庐山市华林镇的华林卫生院，作为乡镇卫生院提升改造项目的一部分，其目标是增强华林镇的医疗服务能力。这个项目将改善医疗服务水平，满足居民的健康需求。改造后的卫生院将有助于完善城乡公共服务体系，提升基层医疗服务水平，实现规划目标，提高居民的健康水平，并且提升医疗服务水平。该项目用地性质为医卫慈善用地，符合相关规划要求。因此，华林卫生院的建设完全符合《庐山市人民政府关于印发庐山市“十四五”医疗卫生服务体系规划的通知》（庐府字〔2022〕55号）的相关规定。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目为基层医疗卫生服务，根据《产业结构调整指导目录》（2024年修订本），本项目符合第三十七条“教育健康”第一条：医疗卫生服务设施建设，属于鼓励类。项目已取得庐山市发展和改革委员会的立项批复（庐发改审批字[2022]291号），并获得庐山市卫生健康委员会颁发的医疗机构职业许可证（登记号49154083636042711C2201），因此本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、项目选址可行性分析 本项目选址位于庐山市华林镇华林街西南侧，工程区域不涉及世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区；不位于《江西省生态空间保护红线区划》中的生态空间保护红线区内。项目周边环境主要由居民住宅、教育机构及政府机构组成。项目实施后，预计将提高当地的医疗服务质量，并与周边环境和谐共存。因此，在严格遵守评估标准和相关技术规范的前提下，本项目预计不会对区域的生态服务功能产生重大负面影响。综上所述，项目的选址是合理的。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于庐山市华林镇华林街西南侧，本项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 - 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水环境质量标准为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；四周边界的昼间和夜间的声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类。鉴于本项目周边主要是学校和居民区，根据《声环境质量标准》声环境功能区分类，1类声环境功能区主要指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域，因此本项目执行1类区标准。 本项目对产生的废气、废水均采取相应的治理措施后达标排放，固废做到无害化处置，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来市政供水管网，用电来自市政供电，原辅材料外购。本项目建成后通过内部管理、原辅材料的选用和管理、废物回收利用和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，项目的水气电等资源利用不会突破区域的资源利用上线要求。 （4）负面清单 根据《2023年九江市生态环境分区管控成果动态更新研究报告》，以县（市、区）为单位，动态更新后，九江市共划定环境管控单元141个，其中优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元分别30个、83和和28个。从面积分布看优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元面积分别为8091.07、4154.65和6831.41平方公里，分别占全市国土面积的42.41%、21.78%、35.81%。 各设区市按照省级管控要求，结合本区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标，制定设区市级管控要求和具体管控单元的生态环境准入清单。本项目与“九江市生态环境总体准入清单”的相符性分析详见表1-2，本项目与“九江市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单”相符性分析详见表1-3。 表1-2 本项目与“九江市生态环境总体准入清单”符合性分析 维度; 生态环境准入要求; 符合性分析; 是否符合. 空间布局约束; 1、强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 本项目不使用燃煤锅炉。; 符合. 2、禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 3、长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 项目不在长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内; 符合. 4、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不属于化工项目。; 符合. 5、禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 项目未在城市湖泊水域范围内。; 符合. 6、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 7、对不符合产业政策要求以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 项目符合产业政策要求。; 符合. 8、城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 项目建设单位不属于污染较重或严重影响环境的企业。; 符合. 污染物排放管控; 9、“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; 项目挥发性有机物废气经处理后排放量较小。; 符合. 10、造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 本项目不属于此类重点行业。; 符合. 11、到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。; 本项目几乎不产生二氧化碳。; 符合. 12、推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; 本项目不涉及重金属。; 符合. 13、持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 本项目不在工业园区内。; 符合. 14、大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 项目恶臭排放量较小。; 符合. 15、大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; /; /. 环境风险防控; 16、继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; /; /. 17、加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; /; /. 18、在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 本项目为乡镇卫生院，不易引发环境风险。; 符合. 19、定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; 本项目不涉磷行业。; 符合. 20、禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 资源利用效率要求; 21、2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。; 项目用水较少。; 符合. 22、在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 本项目不涉及地下水开采。; 符合. 23、到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。; 项目能源消耗主要为水、电，且用量较小。; 符合. 24、禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。; 项目不使用高污染燃料项目。; 符合. 由江西省生态环境分区管控信息平台可知该项目位于江西省九江市庐山市重点管控单元1范围内。 表1-3 九江市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; ZH36048320001. 环境管控单元名称; 江西省九江市庐山市重点管控单元1. 地理位置; 江西省九江市庐山市. 范围; 主要为城镇建设区域和集中居住区. 管控单元分类; 重点管控单元. 单元特征; 主要涉及城镇重点区域和受体敏感区；涉及岸线为优先保护岸线。. 清单编制要求; 生态环境准入要求; 符合性分析; 是否符合. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 按饮用水源保护区相关管理规定执行。; 项目不涉及; 符合. 限制开发建设活动的要求; 限制引入含磷废水排放量大的项目。; 本项目产生含磷废水较少。; 符合. 允许开发建设活动的要求; 涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行。; 项目不涉及河湖（含水库）管理范围; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 岸线优先保护区范围内不符合要求设施或项目，逐步退出。; 项目不位于岸线优先保护区范围内; 符合. 污染物排放管 控; 现有源提标升级改造; 城市建成区生活污水需集中收集，其尾水排放应逐步达到一级A标准; 污水处理站排放的废水通过市政管网后排入华林镇集镇污水处理厂，达到一级A排放标准后排放。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 无; /; /. 新增源排放标准限值; 无; /; /. 污染物排放绩效水平准入要求; 无; /; /. 环境风险防控; 严格管控类农用地环境风险防控要求; 严格管控农用地，不得在污染地块种植食用农产品。; 本项目不属于农用地; 符合. 安全利用类农用地环境风险防控要求; 安全利用类农用地，应制定替代种植、轮耕休耕等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 本项目不属于农用地; 符合. 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目不属于已污染地块; 符合. 园区环境风险防控要求; 无; /; /. 企业环境风险防控要求; 无; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用率要求; 无; /; /. 地下水开采要求; 按江西省水资源条例执行; /; /. 能源利用效率要求; 无; /; /. 其他资源利用效率要求; 重点管控岸线按开发利用岸线管理要求执行。; 本项目不位于重点管控岸线。; /. 4、与长江经济带发展负面清单指南及江西省长江经济带发展负面清单符合性分析 表1-4 与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》; 本项目; 相符性. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和长江通道项目; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不涉及自然保护区的核心区、缓冲区以及风景名胜区的核心景区; 符合. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目在水产种质资源保护区的岸线和河段范围外；本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段; 符合. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线；项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区; 符合. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不新增排污口; 符合. 7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 不位于“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内; 符合. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 项目不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于化工等高污染项目。; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于产能过剩行业。; 符合. 表1-5 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 项目; 内容; 符合性分析; 符合性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、釆矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 严控区域活动管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 严格产业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 不属于此类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 5、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 项目与其相符性分析详见下表。 表1-6 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 重点; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 树立绿色发展规矩; 一是确立绿色发展理念。《长江法》在第三条中明确要求，长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理。将“共抓大保护、不搞大开发”写入法律，成为长江流域各地区经济发展必须共同遵守的法律制度。; 建设单位遵守环保相关法律法规; 符合. 二是统筹绿色发展规划。《长江法》第十八条明确要求，国务院发展改革部门会同国务院有关部门编制长江流域发展规划，科学统筹长江流域上下游、左右岸、干支流生态环境保护和绿色发展，报国务院批准后实施。并在第二十二条中明确要求，长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应；禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业；禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目为卫生院项目，不属于重污染企业; 符合. 三是制定绿色发展红线。《长江法》第二十六条明确要求，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目、无尾矿库; 符合. 完善污染防治措施; 控制总磷排放总量。第四十六条明确要求长江流域省级政府，要制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量；磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 本项目废水排放符合要求; 符合. 加强对固废的监管。第四十九条明确禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物，并要求长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固体废物妥善处理，定期外运; 符合. 开展地下水重点污染源和环境风险隐患调查评估。第五十条要求长江流域县级以上地方人民政府，应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。; 本项目属于卫生院项目，对地下水影响不大; 符合. 严格危化品运输的管控。第五十一条明确禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品，要求长江流域县级以上地方政府交通运输主管部门会同本级政府有关部门，加强对长江流域危险化学品运输的管控；并授权国务院交通运输主管部门会同国务院有关部门，制定建立长江流域危险货物运输船舶污染责任保险与财务担保相结合机制。; 本项目符合要求; 符合. 加快搬迁改造重点地区危化品企业。第六十六条要求长江流域县级以上地方政府，应当加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。; 本项目不属于重点地区危化品企业; 符合. 综上所述，项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符。 6、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（2019年修正）的相符性分析 本项目位于九江市庐山市，属于鄱阳湖高效集约发展区。根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》：“在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。”、“新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。”、“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。” 本项目不属于高耗能、高污染、资源性项目，项目配套合理可行的环境保护设施，严格落实“三同时”制度。总体而言，本项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》是相符的。 7、项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 本项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发[2022]6号文）相符性分析详见下表。 表1-7 与九发[2022]6号文相符性分析一览表 内容（部分相关内容）; 本项目情况; 是否符合. 有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳”目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。; 本项目不涉及温室气体排放; 符合. 加快推动产业结构转型升级。实施淘汰落后产能三年行动计划，综合运用法治化、市场化手段，加快淘汰低端、低效和无效产能。大力实施传统产业转型升级工程，持续推进技改升级，引导重点行业实施清洁生产改造，推进工业园区循环化改造。实施战略性新兴产业倍增工程和未来产业培育发展工程，全力打造新型工业重镇。强化“三线一单''分区管控，加强能评、环评等审批事前事中事后监管，坚决遏制“两高"项目盲目发展。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低16%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重不低于38%。; 本项目属于卫生院项目，不属于高耗能高排放项目; 符合. 加快推动能源结构转型升级。在保障能源安全的前提下，鼓励清洁低碳能源替代，提高电能占终端能源消费比重，大力发展可再生能源。到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重提高到17.7%。; 本项目使用清洁能源（电能）; 符合. 着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 本项目不涉及氮氧化物、VOCs的排放。; 符合. 强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%"要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控。; 本项目施工期土建严格执行“六个100%要求”。; 符合. 强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉; 本项目不涉及锅炉; 符合. 加强污水收集处理。开展城市老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，有序推进管网错接混接漏接改造。加快补齐县（市、区）污水收集处理能力缺口。持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; 本项目位于江西省九江市庐山市华林镇华林街西南侧，项目废水经院内预处理后排放至华林镇集镇污水处理厂。; 符合. 推进耕地污染防治和安全利用。强化土壤污染源头控制，开展耕地污染成因识别和排查，持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。推进农用地安全利用示范工作，建立受污染耕地安全利用成效跟踪机制，动态调整耕地土壤环境质量类别。到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 本项目对现有建筑楼改造，不涉及耕地; 符合. 推进建设用地风险管控和修复治理。从严管控重度污染地块规划用途，动态更新污染地块土壤环境管理信息，严格名录内地块建设用地准入管理。推进危险化学品生产企业搬迁改造和腾退地块风险管控与修复。; 本项目不属于危险化学品生产企业，不属于地块风险管控范围内; 符合. 推进地下水污染管控和修复。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区划定和保护，健全地下水环境信息共享机制，逐步完善地下水监测网络体系与评价体系。推进化工园区等重点污染源地下水污染风险管控、长江经济带地下水环境状况调查及风险评估项目，实施土壤地下水污染协同防治。; 本项目建设运营对地下水几乎无影响; 符合. 强化环境风险预警防控与应急。加强敏感区域和重点企业环境风险评估，实施分类分级风险管控，完成重点河流突发水污染事件联防联控“一河一策一图"全覆盖。强化生态环境应急队伍和应急能力建设，推进应急物资信息库建设。开展化学物质基本信息调查，加强新化学物质环境管理，落实企业风险防控主体责任。; 项目所在地区风险防控体系较完善; 符合. 提升危险废物收集与利用处置能力。按照“总量控制、适度超前”的原则布局危险废物利用处置设施。推进危险废物“点对点”定向利用。全面禁止进口“洋垃圾”。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪行为。加强医疗废物分类管理。; 本项目危险废物收集后交由有资质的单位处置; 符合. 开展重金属和尾矿库污染综合治理。推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。加强尾矿库环境风险隐患排查治理。; 本项目不涉及重金属和尾矿库、不涉及总铊排放; 符合. 确保核与辐射安全。强化核技术利用辐射安全监管，严格核技术利用项目行政许可。加强辐射事故应急能力建设。到2025年，全市放射源辐射事故年发生率低于1.3起/每万枚。; 本项目不涉及核与辐射安全; 符合. 8、与《医疗废物管理条例》的相符性分析 本项目与《医疗废物管理条例》符合性分析见下表。 表1-8 与《医疗废物管理条例》符合性分析一览表 序号; 《医疗废物管理条例》要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 本项目执行危险废物转移联单管理制度，制度上墙，每次进行医疗固废转移均填写转移联单。; 符合. 2; 第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 按照要求对医疗废物进行登记，登记资料保存五年。; 符合. 3; 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。; 按照要求对医疗废物暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散。; 符合. 4; 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 项目内医疗废物定期处理，并按感染性废物、损伤性废物、化学、药物性废物用专用容器分类收集，并且收集容器应按相关规定规范设置标识。; 符合. 5; 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 项目内设置有独立医废暂存间及暂存设施，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物暂时贮存的时间不超过2天。远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物委托有资质单位清运处置。; 符合. 综上所述，项目医疗固废的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求，项目医疗固废管理、处置合理。 #### 9、与《医疗机构废弃物综合整治方案的通知（国卫医办【2020】）3号》符合性分析 《医疗机构废弃物综合整治方案的通知（国卫医办【2020】）3号》要求如下：做好医疗机构内部废弃物分类和管理；做好医疗废物处置； 做好生活垃圾管理；做好输液瓶（袋）回收利用；开展医疗机构废弃物专项整治；落实各项保障措施；做好宣传引导；开展总结评估。 医疗机构须按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾，严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。 本项目为乡镇卫生院项目，各类废物均妥善分类收集，生活垃圾由市政环卫部门定期统一清运处理，危险废物按规定收集、贮存后，运往具有相应危废处置资质单位处置，避免了二次污染、交叉感染，严格执行转移清单，做好交接登记，资料保存时间为3年。 #### 10、与《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发[2017]30号）符合性分析 《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》要求所有医疗机构应当实施生活垃圾分类管理。 医疗机构应当按照《医疗废物管理条例》等相关规定严格医疗废物的源头分类管理，规范收集暂存，严禁将医疗废物混入生活垃圾。医疗机构内产生的生活垃圾按照属性分为有害垃圾、易腐垃圾、可回收物和其他垃圾四类。 有害垃圾：主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等）、废荧光灯管（日光灯管、节能灯等）、废胶片及废相纸等。 易腐垃圾：主要包括食堂、办公楼等区域产生的餐厨垃圾、瓜果垃圾、花卉垃圾等。 可回收物：主要包括塑料类包装袋、包装盒、包装箱，纸张，纸质外包装物，废弃电器电子产品。 （一）有害垃圾： 1、投放要求：医疗机构应当按照安全、便利、快捷的原则，集中或定点设立容器对不同品种的有害垃圾收集、暂存，并在醒目位置设置有害垃圾标志。 2、处置要求：医疗机构应当与有资质的危险废物处置单位签订合同，根据有害垃圾的品种和产生数量合理确定或约定收运频率。 （二）易腐垃圾： 1、投放要求：医疗机构应当在易腐垃圾主要产生区域设置专门容器单独投放易腐垃圾，原则上应采用密闭容器存放。 2、处置要求：医疗机构可与易腐垃圾专业处置单位签订合同，每日产生的易腐垃圾由易腐垃圾专业处置单位上门收集并处理。有条件的医疗机构可采用生物转化有机肥等技术就地处置易腐垃圾。 （三）可回收物： 1、投放要求：医疗机构应当根据可回收物的种类和产生量，设置专门容器和临时存储空间，定点投放和暂存，必要时可设专人分拣打包，做到标识明显。 2、处置要求：医疗机构应当统一处置本单位产生的可回收物，与再生资源回收单位做好交接、登记和统计工作，实现可回收物的可追溯。再生资源回收单位向再生资源利用单位提供可回收物时，应当说明来源并做好交接登记，确保可追溯。再生资源利用单位利用这类可回收物时不得用于原用途，用于其他用途时不应危害人体健康。 本项目产生的生活垃圾按要求分类收集，产生的有害垃圾交由有相应危废处置资质单位处置，易腐垃圾交由易腐垃圾专业处置单位处置，可回收物交由相应的物资回收单位回收处理，其他垃圾统一交由环卫部门处置。 #### 11、与《卫办医发(2005)292号》相符性分析 使用后的输液瓶不属于医疗废物，根据原卫生部联合环境保护部印发的《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005)292号）规定：使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应当符合不危害人体健康的原则；使用后的一次性医疗器械，不论是否剪除针头，是否被病人体液、血液、排泄物污染，均属医疗废物，均应当作为医疗废物进行管理。 本项目产生的医疗废物采用医院废物专用垃圾袋密封后放置于医疗垃圾桶内暂存于危险废物暂存库，定期交由有医疗废物处置资质的单位集中处置。使用后的输液瓶不属于医疗废物。医院对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋）和残留少量经稀释的普通药液的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理。废输液瓶（袋）、包装纸盒、包装塑料盒等医药包装材料属于一般固体废物，由废旧资源回收单位回收利用。故本项目的建设符合《卫办医发(2005)292号卫生部关于明确医疗废物分类有关问题通知》的相关规定。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 庐山市卫生健康委员会上报的《庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目初步设计审查的报告》及《庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目初步设计》已经得到了庐山市发展和改革委员会的批复，批复文号为《关于庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目初步设计的批复》（庐发改审批字(2022)291号）。该项目旨在优化庐山市医疗卫生资源配置，建立优质高效的医疗卫生服务体系，以促进医疗卫生事业的可持续发展。本次批复的建设规模及主要建设内容： 1、庐山市蛟塘镇中心卫生院（新建1800平方米门诊住院综合大楼，新建医疗废物暂存间30平方米及预检分诊点；原医技楼改造装修，地硬化、铺设沥青）。 2、星子镇中心卫生院（新建业务用房约900平方米：占地约280平方米，三层；完善周围场地环境，及医疗废物、水处理工程项目，拆除原建部分大楼满足消防通道，钢屋面拆除重建）。 3、蛟塘镇沙湖山卫生院（新建占地面积200平方米总建筑面积600平方米医技大楼及医疗废物暂存间、场地硬化、新建围墙门卫、废水处理系统；原门诊楼线路改修隔热（新增钢屋面）、一、二楼装修、外墙翻新）。 4、华林镇卫生院（1200平方米场地硬化、铺设沥青围墙粉刷改造，新建围墙50米及门楼，新门诊综合楼内部及老周转房翻新改造，化验室改造装修，医疗废物、水处理工程项目，计免门诊提升改造，钢屋面拆除重建）。 5、温泉镇中心卫生院（新建4602平方米急救大楼装修设计，室外场地硬化、新建围墙门卫，废水处理系统，污水处理）。 6、牯岭镇镇卫生院（门诊楼外墙外侧污水改造，挡土墙修建）。 7、海会镇中心卫生院（内部局部装修及卫生间改造，外墙翻新）。 8、白鹿镇卫生院（老门诊楼改造、一、二楼装修、屋顶隔热、外墙刷新；医疗废物、废水处理工程项目） 9、南康镇卫生院（手术室、检验科、供应室二次医疗装修、CT、DR、彩超等设备采购）。 10、牯岭镇正街社区卫生服务中心（门急诊大楼装修改造、职工宿舍改造、医疗废物暂存间改造、车库用于改造预防接种办公场地、完善消防和污水处理系统工程项目） 华林卫生院是庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目的一部分，坐落于庐山市华林镇桥北村紧邻镇政府。该卫生院始建于1953年，是一所提供医疗、预防、保健和基本公共卫生服务的综合性非营利性医疗机构，目前设有20张床位。由于卫生院建设时期较早，未办理环评相关手续。根据现场调查，目前处于停业状态，目前改造工程未进行，本次环评为补办环评。 院内共有四栋主要建筑。门诊综合楼分为三层，底层设有门诊部、药房、收费处和医生值班室；二层包括护理部、输液室、病房和护士值班室；三层则是行政办公室和公共卫生科。医技楼共有两层，一层设有化验室、B超室、心电图室和食堂；二层则作为宿舍使用。中医馆大楼为原老周转房改造，同样为三层结构，一层包括中医门诊、药房和诊疗室；二层和三层均作为宿舍。计免大楼为两层建筑，一层设有预防接种门诊和接种室；二层则用作仓库等其他用途。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84-基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）”类别，应该编制环境影响报告表。 注：本项目不设传染病病房，当门诊接收到传染病人后立即转送当地传染病医院。本项目配备有DR、X射线等放射科辐射设备，本次环评不包括放射科设备的环境影响评价内容，放射科辐射设备须单独办理环评手续。 2、工程建设内容 卫生院位于庐山市华林镇华林街西南侧，本次项目内容为对场地进行硬化，铺设沥青，并对围墙进行粉刷改造。此外，将新建50米围墙及门楼，对新门诊综合楼内部及老周转房进行翻新改造。化验室将进行改造装修，同时实施医疗废物和水处理工程项目。计免门诊也将得到提升改造，钢屋面将拆除重建。医院现有内科、外科、妇科、儿科、中医康复科（中医馆）、检验科、放射科(DR室)、B超室、心电图室、公卫科、预防接种门诊、药剂科、档案室等14个科室。卫生院现有病床20张，现有门诊量25人/天。项目改造完成后，病床数量和门诊量不变。项目建设内容详见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 门诊综合楼; 建筑面积约1049.16m2，门诊综合楼分为三楼，底楼设有门诊部、药房、收费处和医生值班室；二楼包括护理部、输液室、病房和护士值班室；三楼则是行政办公室和公共卫生。 改造内容：内部翻新改造; 改造. 医技楼; 建筑面积约489.24m2，占地面积医技楼共两楼，一楼设有化验室、B超室、心电图室和食堂；二楼则作为宿舍使用。 - 改造内容：化验室改造装修; 改造. 中医馆大楼; 建筑面积约395.82m2，中医馆大楼原为老周转房改造，为三楼结构，一楼包括中医门诊、药房和诊疗室；二楼和三楼均作为宿舍。 - 改造内容：翻新改造; 改造. 计免大楼; 建筑面积约256.4m2，计免大楼为两楼建筑，一楼设有预防接种门诊和接种室；二楼则用作仓库等其他用途。 改造内容：提升改造，钢屋面拆除重建; 改造. 配套工程; 食堂; 位于医技楼1楼; 已建. 宿舍; 位于中医馆二楼和三楼及医技楼二楼; 已建. 门卫; 位于卫生院东南角; 已建. 洗衣房; 位于门诊综合楼一楼厕所旁; 已建. 公用工程; 供电; 配电间及电网; 市政电网供电，为双电源双回路供电系统，不设置应急配电设施。; 已建. 给水; 医疗及生活用水; 由市政自来水管网引入; 已建. 供暖方式; 采用电加热; 已建. 排水; ①院区采用雨污分流，雨水通过项目区雨水截沟收集后排入市政雨水管道； ②食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，再进入院内污水处理站； ③医务人员办公废水、住院病床废水、陪护人员废水、病床品洗涤废水、行政人员废水等经化粪池处理后排入院内污水处理站； ④检验设备清洗废水经中和桶收集中和（氢氧化钠）处理并消毒后排入化粪池，再进入院内污水处理站；含药剂废水根据药剂成分倒入相应的废液桶中，作为医疗废物，交由有资质单位处理。 ⑤医疗综合废水经院内污水处理站处理后经市政管网排入华林集镇污水处理厂。; /. 消毒; ①院区床单、病服消毒采用专用消毒剂。 ②医废暂存间采用紫外灯消毒。 ③污水处理站出水采用次氯酸钠消毒。 ④院区环境消毒采用消毒剂。 ⑤检验科仪器采用盐酸进行清洗消毒。; /. 制冷; 项目不专门设置冷库，采用常规冰柜对需要低温保存的药品和用具进行冷藏。; /. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭; 污水处理站为一体化地埋设备，投加除臭剂除臭; 新建. 食堂油烟; 经油烟净化装置处理后经专用管道排至屋顶排放。; 已建. 废水; 化粪池; 2个化粪池，位于门诊大楼后侧及右侧; 已建. 隔油池; 1个隔油池2m3，位于食堂南侧。食堂废水-隔油池-化粪池-院内污水处理站; 已建. 检验科废水收集桶; 设备清洗废水：中和桶内消毒后通过管道排入化粪池； 含试剂废水：根据试剂成分将废水排入相应的桶中（有机废液桶、无机废液桶、生物废液桶），定期委托有资质单位处理; 已建. 污水处理站; 建设地埋式污水处理站，设计处理规模为10m3/d，处理工艺为“生化+MBR膜+消毒”。; 新建. 固废; 医疗废物暂存间; 位于院区西北角，占地面积约39.4m2，设医疗废物暂存间，危险废物由有医疗废物处置资质的单位外运处置。; 新建. 医疗废物收集桶; 每个科室合理设置医疗废物收集桶。; 已建. 生活垃圾收集桶; 若干有盖垃圾桶。; 已建. 噪声; 减振、隔声; 减振、密闭、绿化; /. 环境风险; 配备1个3m3的事故应急池; 新建. 3、主要设备配置 - 本项目主要仪器设备见下表。 表2-2 项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 彩色多普勒; /; 台; 1. 2; 多导心电图机; /; 台; 1. 3; 尿液分析仪; U-120; 台; 1. 4; 全自动生化分析仪; 迈瑞BS-360S; 台; 1. 5; 全自动血细胞分析仪; BC-5123; 台; 1. 8; 医用离心机; 80-2; 台; 1. 9; 电热恒温水浴箱; HH-W420; 台; 1. 10; 中医艾灸床; /; 台; 1. 11; 中医电针治疗仪; SDZ-II; 台; 3. 12; X射线数字成像系统; Dvyciew; 台; 1. 13; 心电图机; /; 台; 1. 14; 彩色B超机; /; 台; 1. 15; 体重秤; /; 台; 2. 16; 制氧机; /; 套; 1. 17; 血糖仪; /; 台; 10. 18; 纯水机; 创超纯水机; 套; 2. 19; 电子血压计; /; 台; 4. 20; 康本龙温热中低频治疗仪; HL-Y6A型; 台; 2. 21; 特定电磁波谱治疗器; TDP-L2; 台; 2. 22; 生理参数检测仪; 19; 台; 1. 23; 免疫电量分析仪; FIA8600; 台; 1. 24; 紫外线杀菌灯车; SX-01A; 台; 5. 25; 热敏灸治疗仪; JLY-020; 台; 1. 26; 煎药壶; 6L; 个; 1. 27; 煎药机; 20L; 个; 1. 环保设备设施. 1; 化粪池; /; 个; 2. 2; 一体化污水处理设备（生化池+MBR膜池+次氯酸钠消毒）; 处理能力10m3/d; 套; 1. 3; 隔油池; 2m3; 个; 1. 4; 事故应急池; 3m3; 个; 1. 5; 医疗废物暂存间; 12m2; 间; 1. 6; 油烟净化器; /; 套; 1. 4、主要原辅材料 本项目主要医用试剂及其用量见下表。 （1）本项目检验科-化验室全部采用标准配置的试剂盒进行医学检验，试剂盒内的试剂年用量均较小。检验科-化验室产生的含药剂废水单独收集后作为医疗废物处理，不进入医院废水系统。 （2）项目照片采用打印机打印，不涉及显影定影剂的使用，无洗片废水的产生。 （3）本项目使用的主要药品均为常规用药，项目所使用的药品均有一定的毒性，病人要严格按照医生的要求服用。 （4）消毒剂：本项目使用的消毒剂主要为医用酒精、含氯消毒剂、碘伏、碘酒、盐酸等，用来浸泡医疗器械、楼内清洁等，涉及的主要化学品有生理盐水、医用酒精、碘酒、碘伏、盐酸，检验科废水中和处理使用氢氧化钠，其理化、毒理特性见下表所示。 表2-3 医院主要试剂及其理化性质 序号; 试剂名称; 规格; 现有用量/a; 最大储存量. 1; 服用药品; /; 根据医疗情况定; /. 2; 生理盐水; 500mL/瓶; 690瓶; 100瓶. 3; 医用酒精; 500mL/瓶; 100瓶; 10瓶. 4; 碘酒; 500mL/瓶; 80瓶; 8瓶. 5; 碘伏; 60mL/瓶; 336瓶; 336瓶. 6; 洁肤柔速干手消毒剂; 500mL/瓶; 50瓶; 5瓶. 7; 盐酸（浓度38%）; 250mL/瓶; 2瓶; 1瓶. 8; 氢氧化钠; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 9; 84消毒液（次氯酸钠含量5%）; 250mL/瓶; 132瓶; 12瓶. 10; 次氯酸钠溶液（含量10%）; 25 L/瓶; 4瓶; 1瓶. 11; 一次性输液器; /; 1900件; 1900件. 12; 中单、小单被套; /; 20套; 20套. 13; 一次性尿袋、尿管; /; 200件; 200件. 14; 一次性手套; /; 500双; 500双. 15; 一次性口罩; /; 2000个; 2000个. 16; 纱布; /; 3024包; 1000包. 17; 试剂盒; ALT/ HBDH等试剂盒; 122盒; 122盒. 18; 除臭剂; 60mL/瓶; 2瓶; 1瓶. 表2-4 主要试剂理化性质 序号; 名称; 理化特性; 毒理特性; 燃烧特性. 1; 生理盐水; 0.9%的氯化钠水溶液，无色的澄明液体；味微咸。; 用药过量可致高钠血症和低钾血症，并能引起碳酸氢盐丢失。; 不燃. 2; 医用酒精; 酒精是一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。凝固点-117.3℃。沸点78.2℃。能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物，共沸点78.15℃。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸，爆炸极限浓度3.5-18.0％(W)。酒精在70％(V)时，对于细菌具有强烈的杀伤作用．也可以作防腐剂，溶剂等。处于临界状态（243℃、60kg／CM·CM）时的乙醇，有极强烈的溶解能力，可实现超临界淬取。; 毒性：LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮)；LC50：37620 mg/m3，10小时（大鼠吸入）; 易燃. 3; 碘酒; 为红棕色澄清液体；有碘与乙醇的特臭。碘酒也叫碘酊，碘和碘化钾的酒精溶液。能渗入皮肤杀死细菌（2%—3%碘酒用作皮肤消毒。1%碘酒用作口腔黏膜消毒）。含碘(I)应为1.80％～2.20％(g/ml)，含碘化钾(KI)应为1.35％～1.65％(g/ml)。; 不能大面积使用碘酒，以防大量碘吸收而出现碘中毒; /. 4; 碘伏; 紫黑色液体。是碘与表面活性剂的不定型结合物（别名：碘附、强力碘)。碘伏常用的浓度是1%；0.3~0.5%的碘伏用于手和外科皮肤消毒。广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌和部分病毒。稀溶液毒性低，无腐蚀性。稀溶液不稳定，使用前配制，避免接触银、铝和二价合金。; 毒性：大鼠经口LD50：14 g/kg;小鼠经口LD50：22 g/kg。口服过量可发生腐蚀性胃肠炎样症状，呕吐、呕血、烧心、便血等。高浓度碘液接触皮肤和眼睛，可引起灼伤; /. 5; 速干手消毒剂; 醇类和护肤成分的手消毒剂; /; /. 6; 84消毒液; 84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%。; /; /. 7; 盐酸; 用于检验科仪器消毒，浓度38%，盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。; 接触其蒸气可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。; 不燃. 8; 氢氧化钠; 用于检验科废水中和处理，片状固体，易潮解与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。; 本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。; 不燃. 5、公用工程 （1）给水 医院用水主要为门诊检验用水、医护人员办公用水、住院病床用水、陪护人员用水、病床床品洗涤用水、食堂用水、煎药用水、行政人员用水。现有病床数20张。项目用水由市政供水管网提供。用水参数参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）（2024年)、《建筑给排水设计规范》等文件，并结合医院实际运营用水情况估算。 病区用水 ①门诊检验用水 门诊平均就诊量约25人/次/d，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）（2024年)中“门诊类”用水标准，门诊用水量取值10L/人·次，年工作365天，则门诊就诊人员用水量约为0.25m3/d，91.25m3/a。 ②住院病床用水 本项目床位20张，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）（2024年)，本项目取200L/床·d，按满负荷计算，则住院病人用水量为4m³/d，即1460m³/a。 ③病床床品洗涤用水 本项目现有病床数20张，产生的床单、被套等需进行洗涤。根据《建筑给排水设计规范》洗衣用水定额为40-80L/每千克干衣，取60L/每千克干衣，单套床品约2kg，清洗周期为1周/次，年清洗52次，则项目现有病床床品洗涤用水量约为0.35m3/d，124.8m3/a。 非病区用水 ①医务人员办公用水 项目医务人员20人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）（2024年)中医务人员用水定额，评价按150L/人·d计，项目医务人员用水量3m3//d，1095m3//a。 ②陪护人员用水 本项目床位20张，陪护人员20人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）（2024年)，项目陪护人员在按用水量以50L/(人•d)计，则陪护人员用水量为1m³/d，365m³/a。 ③食堂用水 项目食堂用餐人数24人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）（2024年)食堂用水定额为20-25L/人·次，取25升/人·次，则食堂现有用水量为1.8m3/d，657m3/a。 ④中药煎煮用水 本项目中药科室为病人提供中药煎煮服务，根据建设单位提供资料，煎药机规格为20L，煎药壶规格为6L，中药馆平均煎药1-2次/月，取2次/月，一次用水量（清洗中药、煎药用水、洗涤煎药仪器）取60L，则中药煎煮用水约为0.0040m3 /d、1.44m3 /a。 ⑤行政人员用水 项目行政人员4人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），员工最高日用水定额为每人40L~60L，本环评取50 L/人d，则行政人员用水量为0.2m³/d，73 m³/a。 表2-5 用水量一览表 序号; 项目; 规模; 用水标准; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）. 病区用水; 门诊检验; 25人次/d; 10L/人·次; 0.25; 91.25. 住院病床; 20人; 200L/人·d; 4; 1460. 病床床品洗涤; 20套; 60L/kg 单套床品约2kg，年清洗52次，; 0.35; 124.8. 非病区用水; 医务人员; 20人; 150L/人·d; 3; 1095. 行政人员; 4人; 50L/人·d; 0.2; 73. 陪护人员; 20人; 50L/人·d; 1; 365. 食堂; 24人; 25L/人·次; 1.8; 657. 中医药煎煮; 2次/月; 60L/次; 0.0040; 1.44. 合计; 10.604; 3867.49. （2）排水 项目排水实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。综合医疗废水作为医院的特殊性废水，按国家规定必须经处理达到国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后才能排放。本项目外排废水经相应设施（化粪池、隔油池、中和桶）预处理后统一汇入院内自建污水处理站进行处理，污水处理站采用“生化+MBR膜处理”处理工艺，经处理达《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》表2规定的预处理标准及华林镇集镇污水处理厂接管标准后（从严执行），排入市政污水管道，再排入华林镇集镇污水处理厂处理，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终汇入鄱阳湖。 卫生院现用新鲜水用量10.604m3/d，根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)规定新建污水处理量按用水量的85%-95%，本次以90%计，则医院现有废水量为9.5436m3/d。 图2-1 水平衡图 单位（m3/d） （3）供电 项目不设锅炉及焚烧炉，热水采用电作为能源，项目用电依托市政供电系统。 6、劳动定员及工作制度 本项目员工总数24人，20人为医务人员，4人为行政人员，年运营天数365天， 医务人员中9人实行24小时轮班制，每天3人；其余15位医务人员和行政人员上行政班，每天工作8h，项目年工作365天。 7、项目总平面布置 ①总平面布置的环境合理性分析 本项目包含四座主要建筑物，分别为门诊综合楼、医技楼、中医馆大楼以及计划免疫大楼。在院区的布局中，中医馆大楼与计划免疫大楼位于左侧，而门诊综合楼与医技楼则位于北侧。四大功能区在保持相对独立的同时，通过合理布局实现了相互之间的有效连接，共同构成了一个功能明确、布局完整的医院环境。在院区的平面布置上，充分考虑了环保因素，对设施的布置进行了精心规划，以最大限度地减少各设施之间的相互影响，确保了布局的合理性。 ②污水处理站布局的合理性 项目医院污水处理站为地埋式，处理达标后排入市政管网。项目医院污水处理站的布置与《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)、《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中相关要求的符合性分析见下表。 表2-6 医院污水处理站布置与相关要求对比表 序号; 医院污水处理站布置相关要求; 医院污水处理站布置情况; 符合情况. 一、与《医疗机构污水处理工程技术标准》中对医院污水处理站布置相关要求的一致性分析. 1.1; 非传染病医疗机构污水处理站与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m；; 污水处理站与病房距离约为28m，与最近学校建筑物相距约11m，设有绿化防护带。; 符合. 1.2; 污水处理站区域宜设置围栏高度不宜小于2m。; 院区设有围栏，围栏高度为2m。; 符合. 二、与《医院污水处理技术指南》中对医院污水处理站布置相关要求的一致性分析. 2.1; 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。; 夏季主导风向为SSE，污水处理站位于卫生院南侧，位于夏季主导风向的侧风向。; 基本符合. 2.2; 医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。; 污水处理站与病房距离约为28m，与最近学校建筑物相距约11m，设有绿化防护带; 符合. 2.3; 污水处理站周围应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。; 为地下式封闭设施。; 符合. 2.4; 污水处理站应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。; 为独立设置，便于扩建及施工、运行和维护。; 符合. 2.5; 污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运。; 交通条件较好，水电均可由市政接入；区域市政污水管网已接通，出水可以纳管排放；剩余污泥经消毒后委托有资质单位处置。; 符合. 2.6; 传染病医院及含有传染病房的综合医院的污水处理站，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，并应与处理构、建筑物严格隔离。; 本项目不设置传染科，不涉及传染病房; /. 三、与《医院污水处理工程技术规范》中对医院污水处理站布置相关要求的一致性分析. 3.1; 医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。; 医院污水处理工程设计时已考虑该类因素。; 符合. 3.2; 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。; 夏季主导风向为SSE，污水处理站位于卫生院南侧，位于夏季主导风向的侧风向。; 基本符合. 3.3; 在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。; 医院污水处理工程设计中含预留余地。; 符合. 3.4; 医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。; 交通条件较好，水电均可由市政接入；区域市政污水管网已接通，出水可以纳管排放；剩余污泥经消毒后委托有资质单位处置。; 符合. 3.5; 传染病医院污水处理工程，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，且应与污水处理构、建筑物严格隔离。; 不涉及; /. 3.6; 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。; 污水处理站周围有绿化防护带; 符合. 从上表可见，项目医院污水处理站的布置基本符合《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)、《医疗污水处理工程技术规范》(HJ2009-2013)中相关要求。 ③医疗废物暂存间布置的合理性 根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》：医疗废物暂存场所应当与医疗区、食品加工区和人员活动区、生活垃圾存放场所等隔开，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 项目医疗废物暂存间位于项目西北角，既与门诊科室、病房等保持了一定的距离，又方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，通过规范化设置和加强管理，可以避免医疗废物暂存过程中发生污染，因此，项目医疗废物暂存间的布置合理。 ④设备噪声排放源布置的合理性 项目主要噪声设备为风机、配电设备、污水处理站的污水泵及洗衣机等。风机位于医技楼内的食堂内；配电室和洗衣房均位于门诊综合大楼内，污水泵等设备放置在水处理设备间，水处理设备间位于计免门诊入口处的楼梯下方，该设施拥有独立的封闭空间，设有围墙进行隔离。根据第四章噪声章节可知，经过预测该项目运行后能够满足声环境质量标准中的要求，在落实隔声、降噪的措施后，项目设备噪声对项目室内声环境及邻近居民的影响较小，项目设备噪声排放源布置基本合理。 ⑤废气排放源布置的合理性 本项目污水处理站采用一体化地埋式设备，并在周边布置了绿化带，能有效减少污水处理站恶臭对周围大气环境的影响。 综上所述，项目建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；对废弃物的处理作出妥善的安排，符合有关环境保护法令、法规规定的医院污水处理站、医疗废物暂存间等环保设施的要求，布局基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目为提升改造工程。本项目施工期主要为对场地进行硬化，翻新改造，建设医疗废物暂存间及污水处理站等。施工期对环境的影响主要有施工扬尘、施工废水、固体废物、施工噪声对环境的影响。施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污图 （1）废气：主要是施工过程中产生的扬尘和施工过程运输车辆汽车尾气。 （2）废水：主要来自于施工人员的生活污水，无生产废水。 （3）噪声：主要是施工过程各种施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声等。 （4）固废：主要来自于施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 2、营运期 图2-3 医院就医流程图 注：本项目不设传染病病房，当门诊接收到传染病人后立即转送当地传染病医院。 患者就医流程为：根据病况分挂不同诊室诊号之后，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗，缴费后进行进一步检查，由医生根据检查结果向患者提出治疗意见。 项目运营期间产生污染物主要为废水、废气、噪声和固体废物。 废气：主要为医院消毒、污水处理站、中医药煎煮等产生的异味，食堂油烟等。 废水：主要为门诊检验废水、医护人员办公、住院病床、陪护人员、病床品洗涤、行政人员用水、食堂废水、煎药废水等。 噪声：主要为风机噪声、污水处理站水泵风机噪声等； 固废：项目固废主要为生活垃圾、未污染的输液瓶袋、药品包装盒、医疗废物、污水处理污泥、废紫外线灯管、废MBR膜、废中药渣等。 表2-7 污染物种类、来源、排放方式一览表 污染物种类; 来源; 主要污染物名称; 排放方式. 营运期; 废气; 食堂; 油烟; 间断. 消毒、煎药异味、化粪池、医废暂存间、垃圾桶、卫生间异味; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续. 废水; 住院病床、病床品洗涤; CODCr、SS、BOD5、氨氮、TP、TN、粪大肠杆菌、总余氯、LAS; 间断. 门诊检验; CODCr、SS、BOD5、氨氮、TP、TN、粪大肠杆菌、总余氯; 间断. 食堂; CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油; 间断. 医护人员办公、陪护人员、行政人员; CODCr、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷; 间断. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 连续. 固体废物; 医务、陪护人员; 生活垃圾; /. 门诊、住院; 未污染的输液瓶袋; 一般固废. 药房; 药品包装盒. 中医馆; 废中药渣. 各科室; 医疗废物; 危废HW01. 化粪池、污水处理站; 污泥; 危废HW49. 消毒; 废紫外线灯管; 危废HW29. 污水处理站; 废MBR膜; 危废HW49. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 由于卫生院建设时期较早，未办理环评相关手续。本次环评为补办环评。目前，该项目处于停业状态，已受到行政处罚并缴纳罚款，改造工程未进行。根据现场勘察，项目存在以下问题需进行整改： ①未完善环评相关手续 ②未设置医疗废物暂存间 ③综合废水通过化粪池处理后，投加消毒剂直接排入管网。 - 建议整改措施： - 1.补办环评等环保手续； - 2.合理建设医疗废物暂存间； - 3.建设污水处理站，用于处理医院综合废水后排入华林镇污水处理厂。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次评价引用江西省生态环境厅发布的2023年环境质量公报中庐山市数据，监测结果见表3-1。 表3-1 2023年庐山市空气质量监测结果一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.14; 达标. CO; 日均值95%位数质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8小时值90%位数质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可见，庐山市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3因子能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。 - 其他污染物环境空气质量现状 项目运营产生的特征污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷，《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中未涉及其相应的标准值。 根据全国环评技术评估服务咨询平台http://iconsult-eia.china-eia.com/index?aimModule=searchinglist2&question=%E7%89%B9%E5%BE%81解答内容“技术指南中提到”排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”，因此，本项目不需要对大气特征污染物氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷进行现状监测。 2、地表水环境质量现状 项目附近主要地表水体为鄱阳湖干支流水系。根据《九江市水生态环境质量月报》（2024年12月第12期） 一、集中式饮用水源地水质：3个市级饮用水源地，九江市第三水厂(长江)、第四水厂和九江市应急水源（石门水库）水质均合格。 二、国控断面水质：长江九江段2个监测断面中，湖口（右岸）为Ⅱ类水质，姚港为Ⅱ类水质；修河5个监测断面中，东津桥和三都均为Ⅰ类水质，永修县城、武宁水河口和吴城修河均为Ⅱ类水质；潦河河口为Ⅱ类水质；吴城赣江为Ⅲ类水质；洋港镇为Ⅰ类水质；修水界上桥为Ⅲ类水质；共青城寨下为Ⅲ类水质；柘林湖2个监测断面中，柘林湖坝上为Ⅱ类水质，武宁渡口为Ⅲ类水质；新妙湖为Ⅳ类水质，主要污染物为总磷，超标倍数为0.60；鄱阳湖8个监测断面中，都昌、老爷庙、星子和吴城均为Ⅲ类水质，鄱阳湖出口、蛤蟆石和蚌湖均为Ⅳ类水质，主要污染物为总磷，超标倍数分别为鄱阳湖出口0.80、蛤蟆石0.50、蚌湖0.70，三山未采样监测。 三、省控断面水质：长江7个监测断面，新港、浔阳锁江楼、金鸡坡、九江县大屋何、九江县青龙寺、彭泽红光村和庐山中粮均为Ⅱ类水质；修水县城为Ⅱ类水质;长河2个监测断面中，赛城湖口为Ⅰ类水质，九江县麦沟为Ⅱ类水质；渣津水2个监测断面,渣津水河口和渣津均为Ⅰ类水质；杨柳津河2个监测断面,星子沙湖山和永修尖角村均为Ⅲ类水质；武宁梅家湾为Ⅱ类水质；永修王家垄为Ⅰ类水质；永修桐溪为Ⅱ类水质；都昌曹家为Ⅱ类水质；共青城毛厂为Ⅲ类水质；柘林湖监测断面，武宁界牌为Ⅰ类水质；东津水库4个监测断面，兰窝里、松山上、东津坝前和下莲塘均为Ⅰ类水质；赤湖5个监测断面中，中圩闸前、原四千亩和赤湖水产场均为Ⅲ类水质，金鸡陈家和陈仁子均为Ⅳ类水质，主要污染物为氨氮，超标倍数分别为金鸡陈家0.17、陈仁子0.21；八里湖4个监测断面，中奥、官湖、胜利和海韵均为Ⅲ类水质。 四、水功能区断面水质：20个水功能区监测断面中，虬津、东岸、陈家渡、王家河、武宁大桥下和武宁水厂均为Ⅰ类水质，宁红大桥、三角乡、芙蓉大闸、九江大桥、赛城湖闸、长棉堤、马当渡口、高沙、梁公堤和彭泽渡口均为Ⅱ类水质，湖口、蚌湖内和渚溪口均为Ⅲ类水质，棠荫为Ⅳ类水质，主要污染物为总磷，超标倍数为0.80。 综上，项目所在地地表水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本评价厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，需监测声环境质量现状，建设单位委托江西九环检测有限公司于2024年10月14日于敏感点处进行现状采样监测，监测点分别位于项目南侧华林中心小学；东侧、西侧及北侧的居民点，监测布点详见附图。噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则 声环境》中监测要求监测。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类，即昼间：55dB（A），夜间：45dB（A）。 《庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目（华林镇卫生院）噪声质量现状监测报告》数据表明，项目声环境敏感点噪声无超标现象，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目所在地声环境质量现状良好，现状监测结果见下表。 表3-3 声环境监测结果一览表（单位：dB（A）） 监测点位; 监测时间; 标准. 2024.10.14. 北侧最近民房N1; 昼间：45.2; 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A）. 夜间：38.1. 西侧最近民房N2; 昼间：46.7. 夜间：42.4. 华林中心小学N3; 昼间：43.1. 夜间：42.5. 东侧最近民房N4; 昼间：47.4. 夜间：40.5. 4、地下水环境、土壤环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。结合项目制定的环境风险防范措施，项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境空气：项目厂界500m范围内大气环境保护目标详见下表。 - 声环境：项目厂界50m范围内声环境保护目标详见下表。 - 3、地下水环境：项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：通过调查，本项目用地红线范围内未涉及需要保护的珍稀野生动物及其繁殖栖息地，未涉及挂牌的古树名木，未涉及自然保护区核心区及缓冲区、永久基本农田、生态公益林。 主要环境保护目标见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 相对方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 经度; 纬度. 大气环境; 华林镇; 115.94902; 29.36851; 居民区; 东、南、西、北; 3~500; 5000; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 下屋王; 115.95245; 29.36508; 居民区; 东南; 252; 220. 张家岭; 115.94696; 29.37057; 居民区; 西北; 340; 220. 华林中心小学; 115.94936; 29.366798; 学校; 南; 8; 200. 华林镇人民政府; 115.95005; 29.36817; 政府; 东北; 70; 40. 声环境; 南侧-华林中心小学; 115.94936; 29.366798; 居民; 南; 8; 200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 东侧-5栋民房; 115.95005; 29.36748; 东; 5~47; 20. 北侧-4栋民房; 115.94936; 29.36782; 西北; 5~49; 15. 西侧-5栋民房; 115.94867; 29.36748; 西; 3~47; 16. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 二、污染物排放标准 1、废气 项目营运期废水处理站边界无组织氨气、硫化氢浓度及臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3医疗废水处理站周边大气污染物最高允许浓度；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。 表3-5 项目废气排放标准 序号; 排放源; 污染物名称; 标准限值（mg/m3）; 处理效率; 标准来源. 1; 污水处理站; NH3; 1.0; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 2; H2S; 0.03; /. 3; 臭气浓度; 10; /. 4; 食堂; 油烟; 2.0; 60%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 2、废水 项目产生的废水经“生化+MBR膜处理后+消毒”处理后的医疗废水（满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准及华林集镇污水处理厂接管标准后（从严执行）进入华林集镇污水处理厂后进行深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水最终排入鄱阳湖，综上本项目执行污水排放标准见下表。 表3-6 废水排放标准 序号; 污染物名称; （GB18466-2005）表2预处理标准 mg/L; 华林镇集镇污水处理厂接管标准 mg/L; 本项目执行标准（从严）; 污水处理厂排放标准. 1; pH; 6~9; 6-9; 6-9; 6-9. 2; CODCr; 250; 200; 200; 50. 3; BOD5; 100; 100; 100; 10. 4; SS; 60; 150; 60; 10. 5; NH3-N; /; 24; 24; 5(8). 6; TN; /; 30; 30; 15. 7; TP; /; 2; 2; 0.5. 8; 粪大肠菌群; 5000MPN/L; /; 5000MPN/L; 1000. 9; 动植物油; 20; /; 20; 1. 10; 总余氯*; 2~8; /; 2-8mg/L; /. 11; LAS; 10; /; 10; 0.5. 注：*为消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类功能区噪声排放标准。具体标准值见表。 表3-7 噪声排放标准一览表（单位dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固体废物 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中医疗机构污泥控制标准要求；医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。生活垃圾经袋装收集后，暂存于分类垃圾桶，由市政环卫部门定期清运。 表3-8 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。本项目纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、TP、TN。 根据工程分析，本项目废水排放量为3483m3/a，项目废水经厂内隔油池、化粪池及自建污水处理设备预处理后排入华林镇污水处理厂，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入鄱阳湖。其对应的CODcr、NH3-N、TP、TN的排放浓度分别为：50 mg/L，5 mg/L，0.5 mg/L，15 mg/L。 则本项目总量控制指标计算如下： CODcr为：3483×50÷1000000=0.17415t/a≈0.1742t/a NH3-N为：3483×5÷1000000=0.017415t/a≈0.0174t/a TN为：3483×15÷1000000=0.052245t/a≈0.0522t/a TP为：3483×0.5÷1000000=0.0017415t/a≈0.0017t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于江西省九江市庐山市华林镇华林街西南侧（地理中心坐标：经度：115°56′57.709"，纬度：29°22′2.946"）。本项目为改造工程，目前改造工程未实施。施工活动将产生噪声、废气或扬尘、废水以及建筑和生活垃圾等环境污染因子，同时施工期对项目周围生态环境有轻度和短暂的影响。以下简单叙述施工期间的污染预防治理措施。 1、废气保护措施 本项目施工期废气主要为车辆行驶扬尘、施工扬尘、施工运输车辆尾气、施工机械排放的废气。 （1）车辆行驶扬尘 施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬程量越大。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可将PM10的污染距离缩小到20～50m范围，即在此范围内的区域扬尘较为明显，但仍属于局部性短期污染，不会对区域环境空气质量产生长期的、不可恢复的危害影响。 （2）施工扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，经类比调查，在采取适当防护措施后，施工区域扬尘浓度将在50m以内超标。若不采取防护措施，施工扬尘超标影响范围为150m。 为减少施工扬尘对外环境的影响，本评价要求严格执行建筑施工管理的8个百分百要求：①施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭；②施工现场出入口及车行道路100%硬化；③施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；④易起扬尘作业面100%湿法施工；⑤裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；⑥渣土实施100%密封运输；⑦建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；⑧非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 采取上述措施后，项目扬尘对周边环境影响较小。 （3）施工运输车辆尾气 在本项目施工期间，施工车辆如卡车等运输工具会产生尾气，包括NOx、SO2、颗粒物等，鉴于施工机械数量有限，作业方式为间歇式且作业点分散，这些尾气对厂址外环境的影响较小。随着施工的完成，尾气排放将停止，其环境影响也将随之消除，因此，施工机械的尾气排放对周边环境的长期影响可以忽略。 （4）施工机械排放的废气 本项目施工过程用到的施工机械主要为挖土机、推土机等机械，他们主要以柴油为燃料，都会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2、颗粒物等，随着施工的结束其对环境的影响可基本消除。 2、废水保护措施 在项目施工过程中，废水主要为施工人员的生活污水，生活污水排入化粪池内，及时委托环卫部门清运。 3、噪声保护措施 施工期噪声污染是项目实施过程中需重点关注的环境问题，其主要来源为各类施工机械。这些机械噪声源的强度通常在70-85dB（A），且具有稳定性和作业时间波动性大的特点。因此，若不采取有效的施工组织措施，高噪声设备将对周边环境造成显著影响。为有效控制施工噪声污染，提出以下保护措施： ①合理规划施工平面布局，以最小化噪声影响范围。同时，对高噪声设备采取隔音措施，如安装隔音挡板和底座，以降低噪声传播。 ②科学安排施工机械的作业时间，严格遵守禁止夜间和午休时间施工的规定，以减少对周围居民的噪声干扰。 通过这些保护措施，可以显著降低施工噪声对周围环境的影响，保障施工区域及其周边的声环境质量。 4、固体废物保护措施 在建筑施工过程中，将产生包括碎砖、水泥和木料在内的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。这些废弃物若未能及时妥善处理，易导致环境恶化，如垃圾腐烂、蚊蝇滋生和恶臭散发，对施工人员健康及周围环境构成威胁。 建议采取以下措施：首先，施工垃圾应集中分类存放，并设置专用收集设施。其次，建筑垃圾与生活垃圾需严格分离，建筑垃圾应根据工程需求回填或及时清运，余土及其它废弃物应依法处理。生活垃圾则应使用封闭式容器存放，并执行日产日清制度。最后，所有垃圾应分类送往指定的填埋场进行安全处理，施工现场内禁止随意丢弃或焚烧废弃物。通过这些措施，可以显著降低施工活动对环境的影响，同时保障施工人员的健康安全，实现施工现场的清洁与秩序。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源情况 表4-1 废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 食堂油烟; 有组织; 油烟; 2.16; 0.0130; 0.0237; 6000; /; 60; 是; 油烟净化器; 0.8640; 0.0052; 0.0095; 油烟废气排气筒; /; /; /; /; /; 2; /. 污水处理站恶臭废气; 氨; /; 1.38×10-4; 1.2112×10-3; /; /; 40; /; 加盖，投加除臭剂; /; 8.30×10-5; 7.267×10-4; /; /; /; /; /; /; 0.2; /. 无组织; 硫化氢; /; 5.35×10-6; 4.69×10-5; /; /; 40; /; /; 3.21×10-6; 2.81×10-5; /; /; /; /; /; 0.01; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 10; /. 注：臭气浓度为无量纲。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 2、废气污染源强核算过程 （1）食堂废气 食堂油烟主要来源于职工厨房炒菜时产生的油烟。项目劳动定员为24人，在食堂用餐。一般厨房的食用油耗油系数为0.03kg/人·次，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，取其均值3%。油烟机年工作时间为365天，每天工作时间6h，油烟排气量为6000 m3/h，则油烟的产生量约为0.0237t/a，产生速率0.0130kg/h，产生浓度为2.16mg/m3。项目拟利用油烟净化器对厨房油烟进行处理，油烟净化器净化效率按60%计算。经处理后油烟的排放量约为0.0095t/a，排放速率约为0.0052kg/h，排放浓度约为0.8640mg/m3。本环评建议食堂油烟净化后排放。油烟排放浓度应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放标准。 （2）异味 本项目产生的异味主要来源于医院消毒异味、医疗废物暂存间异味、污水处理站异味及煎药馆异味。 ①医院消毒异味 为降低门诊主业务楼内空气中的含菌量，项目区内经常使用含氯消毒粉与水调配后对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，根据现场调查，项目消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。 ②医疗废物暂存间异味 医疗废物暂存间异味位于院区西北角，医疗废物按照《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）关于医疗废物48小时清运时限，委托有资质单位及时清运处置，每次清运按照实际情况认真填写转移联单。综上，项目医疗废物及生活垃圾臭味产生量和排放量均很小，为无组织排放。 ③化粪池、污水处理站异味 化粪池：本项目化粪池采用地埋式加盖措施，密闭性较好，地上部分进行绿化，周围种植绿化植物，对周围环境的影响小。 污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等，其中以硫化氢和氨为主。项目恶臭污染物源强类比美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。医院污水处理站处理BOD5约为0.3907t/a，由此计算NH3产生量为1.2112kg/a，H2S产生量为0.0469kg/a。本项目污水处理站为地埋式，顶部加盖密闭，同时投加除臭剂，除臭效率达40%，则排放量分别为：NH3 0.7267kg/a，H2S 0.0281kg/a。确保污水处理设施周边空气中污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准表3中要求。 ④中医馆馆异味 本项目在院区内设立煎药室，配备1个煎药壶和1个煎药机，用于为患者煎制中药。煎药过程和包装均在封闭环境中进行，以减少异味，本项目煎药异味气体（本评价以臭气浓度表征）产生量少，其产生的异味无法量化。煎药室内装有排风扇，确保良好通风，降低中药气味。药渣存放在带盖垃圾桶内，并用塑料袋封装，每天由环卫部门清运，避免异味积累。 3、废气治理设施可行性分析 食堂油烟采用油烟净化器处理后楼顶排放；污水处理站无组织恶臭废气采用密闭、投加除臭剂处理。各类废气经过对应处理设施处理后，均能达标排放，对外环境影响较小。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）污水处理站无组织排放的可行技术为恶臭区加盖、投放除臭剂，本项目污水处理站无组织排放采用恶臭区加盖、投放除臭剂，废气处理设施为可行技术。 4、废气环境影响分析 项目食堂油烟经过油烟净化器处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求；本项目污水处理站设备，各处理单元加盖板进行密闭，采取封闭措施，设置绿化隔离带，加强医院通排风，减少污水处理站对周边环境的影响。综上所述，在运营单位妥善管理的前提下，对环境影响较小。 5、废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目废气污染源监测计划如下： 表4-3 废气监测计划一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 1、废水污染源情况 表4-4 废水污染源产生、正常排放汇总表 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放口类型; 地理 坐标; 浓度 mg/l. m3/a; mg/l; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/l; t/a; /; /; /; /; /; /. pH; 3368; 6-9; /; 10; 生化+MBR膜处理+消毒; /; 是; 3368; 6-9; /; 间接排放; 华林镇集镇污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; DW001 废水总排口; 一般排放口; E：115.94925°N：29.36728°; 6-9. CODcr; 240; 0.8116; 90.5; 22.8; 0.0794; 200. BOD5; 128; 0.4330; 90.5; 12.16; 0.0423; 100. SS; 132; 0.4469; 84.5; 20.46; 0.0713; 60. NH3-N; 28; 0.0946; 82; 5.04; 0.0176; 24. TP; 3; 0.0104; 80.5; 0.585; 0.002; 2. TN; 30; 0.1045; 75.5; 7.35; 0.0256; 30. 粪大肠菌群数; 2×106个/L; /; 99.9; 2000个/L; /; 5000个/L. 总余氯; /; /; /; 8; 0.026; 2~8. LAS; 0.704; 0.0027; 80; 0.1408; 0.0005; 10. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 2、废水污染源强核算过程 医院内部设有两个化粪池，分别位于门诊大楼的后侧和右侧，用于处理废水。医院的日常用水涵盖了多个方面，主要包括门诊检验的用水、医护人员的办公用水、住院病房的用水、陪护人员的用水、病床用品的洗涤用水、检验科的用水、食堂的用水、煎药的用水以及行政人员的用水。具体来说，门诊检验、医护人员办公、住院病房、陪护人员、病床用品洗涤以及行政人员的用水，都通过管道系统汇集并排入位于门诊大楼右侧的化粪池，之后这些废水将被送往院内的污水处理站进行进一步处理。而检验科、食堂和煎药的用水，则在经过预处理后，排入位于门诊大楼后侧的化粪池，同样最终输送至污水处理站进行处理。 项目不设置传染科，医院影像科的影片均采用激光打印机进行打印，不进行洗片，不产生洗印废水；本项目检验科主要进行常规的血样、尿样分析，不使用含重金属的药剂，检验科的试剂使用设备厂家配套的套装试剂，不会产生废试剂；检验科废水主要为检验设备清洗废水和含药剂清洗废水，不会产生含氰、含铬等重金属的检验废水。现有病床数20张。项目用水由市政供水管网提供，用水参数参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）、《建筑给排水设计规范》等参考文件，并结合医院实际运营用水情况估算。 病区用水 ①门诊检验用水 门诊平均就诊量约25人/次/d，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）中“门诊类”用水标准，门诊用水量取值10L/人·次，年工作365天，则门诊就诊人员用水量约为0.25m3/d，91.25m3/a。 ②住院病床用水 本项目床位20张，根据《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014，本项目取200L/床·d，按满负荷计算，则住院病人用水量为4m³/d，即1460m³/a。 ③病床床品洗涤用水 本项目现有病床数20张，产生的床单、被套等需进行洗涤。根据《建筑给排水设计规范》洗衣用水定额为40-80L/每千克干衣，取60L/每千克干衣，单套床品约2kg，清洗周期为1周/次，年清洗52次，则项目现有病床床品洗涤用水量约为0.35m3/d，124.8m3/a。 非病区用水 ①医务人员办公用水 项目医务人员20人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）中医务人员用水定额，评价按150L/人·d计，项目医务人员用水量3m3//d，1095m3//a。 ②陪护人员用水 本项目床位20张，陪护人员20人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014），项目陪护人员在按用水量以50L/(人•d)计，则陪护人员用水量为1m³/d，365m³/a。 ③食堂用水 项目食堂用餐人数24人，根据《综合医院建筑设计标准》（GB11039-2014）食堂用水定额为20-25L/人·次，取25升/人·次，则食堂现有用水量为1.8m3/d，657m3/a。 ④中药煎煮用水 本项目中药科室为病人提供中药煎煮服务，根据建设单位提供资料，煎药机规格为20L，煎药壶规格为6L，中药馆平均煎药1-2次/月，取2次/月，一次用水量（清洗中药、煎药用水、洗涤煎药仪器）取60L，则中药煎煮用水约为0.0040m3 /d、1.44m3 /a。 ⑤行政人员用水 项目行政人员4人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），员工最高日用水定额为每人40L~60L，本环评取50 L/人d，则行政人员用水量为0.2m³/d，73 m³/a。 综上，全院营运期病区废水的排放量为约4.14m3/d，1511m3/a。非病区废水的排放量为5.4036m3/d，1972m3/a，综合废水排放量为约9.5436m3/d，3483m3/a。各废水经隔油池、化粪池、中和池等相应设施预处理后统一汇入院内自建污水处理站进行处理，污水处理站采用“生化+MBR膜+消毒”处理工艺，处理达《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》表2中预处理标准后接入市政管网。 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，本项目医疗废水水质可参考下表中的取值。 表4-5 医疗废水水质 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌(个/L). 污水浓度范围; 150～300; 80～150; 40～120; 10～50; 1.0×106 ~3.0×108. 取值; 250; 130; 100; 30; 2×106. - 项目非病区废水水质参考江西省一般生活污水水质，各污染物浓度详见4-6 表4-6项目非病区废水水质 单位：mg/L - 指标; - CODcr; - BOD5; - SS; - NH3-N; - TP; - TN. - 浓度（mg/L）; - 220; - 120; - 150; - 25; - 3; - 30. LAS产生浓度参考《深圳科兴动保生物科技有限公司实验室新建项目》，项目洗衣过程也使用洗涤剂清洗后再漂洗，具有一定的可类比性，LAS产生浓度保守取较大值2.51mg/L。本项目污水处理设备为一体化地埋设备，处理工艺为“生化+MBR膜+消毒”工艺，本项目废水污染物去除率参考《遂溪县城月镇中心卫生院升级建设项目竣工验收监测报告》，该项目自建污水处理设施采用一体化设备处理废水，处理工艺为“生化+MBR膜+消毒”：COD平均去除率为90.5%；BOD5平均去除率为90.5%；SS平均去除率为84.5%；氨氮平均去除率为82%；总氮平均去除率为75.5%；总磷平均去除率为80.5%；粪大肠菌群平均去除率为100%，本环评保守取值99.9%。生物法是含LAS废水的主要处理方法，可降解LAS的菌种包括邻单胞菌素的革兰氏阴性杆菌，黄单胞菌属的革兰氏阴性短杆菌等。对于LAS废水，在一般废水生物处理条件下，LAS的去除率可以达到80-95%，本环评取80%。 表4-7 项目废水产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 去除率 %; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a; 排放标准. 废水; 病区废水; 废水量; /; 1511; /; 1511. pH; 6-9; /; /; 6-9. CODcr; 250; 0.3778; 90.5; 23.75; 0.0359; 220. BOD5; 130; 0.1964; 90.5; 12.35; 0.0187; 100. SS; 100; 0.1511; 84.5; 15.5; 0.2342; 60. NH3-N; 30; 0.0453; 82; 5.4; 0.0082; 25. TP; 3; 0.0045; 80.5; 0.585; 0.0009; 3. TN; 30; 0.0453; 75.5; 7.35; 0.0111; 35. 粪大肠菌群; 2×106个/L; /; 99.9; 2000个/L; 5000个/L. LAS; 2.51; 0.0027; 80; 0.502; 0.0005; 10. 非病区废水; 废水量; /; 1972; /; 1972; /. pH; 6-9; /; /; 6-9. CODcr; 220; 0.4338; 90.5; 20.9; 0.0412; 220. BOD5; 120; 0.2366; 90.5; 11.4; 0.0225; 100. SS; 150; 0.2958; 84.5; 23.25; 0.0458; 60. NH3-N; 25; 0.0493; 82; 4.5; 0.0089; 25. TP; 3; 0.0059; 80.5; 0.585; 0.0012; 3. TN; 30; 0.0592; 75.5; 7.35; 0.0145; 35. 粪大肠菌群; 2×106个/L; /; 99.9; 2000个/L; /; 5000个/L. 混合废水; 废水量; 3483; /; /; 3483; /. pH; 6-9; /; /; 6-9. CODcr; 240; 0.8116; 90.5; 22.8; 0.0794; 220. BOD5; 128; 0.4330; 90.5; 12.16; 0.0423; 100. SS; 132; 0.4469; 84.5; 20.46; 0.0713; 60. NH3-N; 28; 0.0946; 82; 5.04; 0.0176; 25. TP; 3; 0.0104; 80.5; 0.585; 0.002; 3. TN; 30; 0.1045; 75.5; 7.35; 0.0256; 35. 粪大肠菌群; 2×106个/L; /; 99.9; 2000个/L; /; 5000个/L. LAS; 0.704; 0.0027; 80; 0.1408; 0.0005; 10. 3、废水治理设施技术可行性分析 项目各类污水预处理后统一排放到化粪池，再排入院内污水处理系统。预处理方法为： ①食堂废水：主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等。该废水先经过隔油池处理后排入化粪池预处理后进入废水处理系统处理。食堂含油废水经过隔油池处理后，能有效的去除废水中的油污类物质，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“含油废水应设置隔油池处理”的要求，处理设施合理可行。 ②门诊检验废水：检验科在进行日常检测工作时，采用由试剂设备厂家提供的配套试剂套装，以确保试剂的高效利用，避免产生废试剂。废水主要来源于检验设备的清洗过程，清洗剂为38%的盐酸溶液。对于废水处理，检验科采取中和法进行处理。在专用的20L中和桶内，投加氢氧化钠，进行反应直至pH值达到7至8的中性范围。中和过程完成后，将投放适量的消毒剂，后排入化粪池，以确保废水的卫生安全。此外，检验科设有专门的有机废液桶、无机废液桶及生物废液桶来收集含药剂废水，每个桶的容量均为20L。医务人员需根据所使用的试剂成分，将产生的含药废水分类倒入相应的废液桶中。这些废液桶将由具备相应资质的单位负责收集并进行专业的处理。 ③医务人员办公废水、行政人员废水、住院病床废水、陪护人员废水、病床品洗涤废水、主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠杆菌群，各废水经化粪池处理后排入自建污水处理站处理。 ④煎煮中药清洗废水：排放到化粪池处理后再排入到院内污水处理站处理。 全院营运期废水产生量9.5436m3/d，项目采用雨污分流的排水系统设计，雨水经雨水管网进入市政管网，各单元废水经相应与处理措施处理后汇入院内污水处理站处理，处理后通过市政管网进入华林镇污水处理厂。 （1）污水处理站处理能力及处理规模分析 项目废水产生量约9.5436m3/d，自建污水处理站规模为10 m3/d，可接收处理全院废水。 （2）污水处理站工艺流程可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中6.3.1”：医疗机构排污单位的污水污染防治可行技术参考附录A中的表A.2。 表4-8 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表（表 A.2） 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗污水; 粪大肠菌群数、道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 进入海域、江、河、湖库等水体; 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 综合医疗废水中有机类杂质较多，CODcr、BOD5均较高，且BOD5/CODcr之值大于0.4，生化性能较好。为确保污水达标排放，因此宜采用以A/O生物接触氧化+MBR膜处理为主加消毒的工艺处理流程。污水汇集到化粪池进行厌氧消化后进入沉淀池，沉淀池中污水由提升泵提升进入一体化污水处理设备，污水在设备中经过厌氧、好氧、膜处理消毒等处理过程，出水达标排放。 图4-2 污水处理站工艺流程 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），项目污水处理工艺属于“生化+MBR膜处理+消毒”，处理技术可行。项目污水处理构筑物作用如下。 ①隔油池：项目食堂产生的含油废水需经过隔油池处理后，去除废水中的油污类物质，再进入化粪池，然后与其他废水一同进入项目污水处理站，容积为2m3，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“含油废水应设置隔油池处理”的要求，处理设施合理可行。 ②沉淀池：主要作用是去除污水中的部分悬浮物和污染物，调节水质，并降低有机物含量。 ③A池（缺氧池）：A池将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后续O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝态氮在反硝化菌的作用下转化为氮气。 ③O池（生物接触氧化池）：该池为污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。 ④MBR膜池：是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术，用MBR膜分离过程取代传统活性污泥法中二沉池依靠活性污泥的沉降性能来实现泥水分离过程。 MBR能够大大提高固液分离效率和生化反应速率，同时降低F/M比减少剩余污泥产生量，甚至无剩余污泥排放，通过膜的高效分离作用可以保证出水水质稳定，能够完全去除SS，对细菌和病毒也有很好的截留效果。 ⑤消毒：医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。本项目采用次氯酸钠消毒。 ⑥事故应急池：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1要求，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目事故应急池设于污水处理站旁，容积为3m3，项目日污水排放量为9.5436m3/d，应急事故池容积符合要求。 4、废水环境影响分析 （1）水质接管可行性分析 本项目总排口废水为卫生院综合废水，已在院内经过预处理、化粪池、自建污水处理站处理，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）表2预处理标准及华林镇集镇污水处理站接管标准严者。 （2）水量接管可行性分析 本项目排放污水9.5436m3/d，而院内污水处理站设计处理能力为10m3/d，能够满足污水处理需求。废水经院内预处理后经市政管网排入华林镇集镇污水处理厂深度处理，华林镇集镇污水处理厂设计处理规模为150m3/d，目前已接纳水量为60m3/d，项目排放水量为9.5436m3/d，占剩余接纳水量的10.6%。目前污水处理厂仍有余量接纳废水，且华林镇污水处理厂已建成运行。所以项目废水水量是华林镇污水处理厂可以接纳的。污水处理站采用的处理工艺系统为“格栅井+调节池+厌缺氧池+MBBR池+沉淀池+清水池+过滤器”，达标后排放。 结合以上，可知本项目水污染控制和减缓措施有效，处理达标后废水经污水管网排入华林镇集镇污水处理站处理可行，由此可知本项目地表水影响可接受。 5、废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目废水污染源监测计划如下： 表4-9 废水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要来源于风机、水泵、配电设施噪声，均为室内声源，设备噪声为60～80dB。其噪声源强见下表： 表4-10 生产设备及源强表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 污水处理设备间; 水泵; 80; 减振、隔声; 10; 10; 1; 1; 80; 连续; 25; 55; 1. 2; 食堂; 风机; 80; 减振、隔声; 10; 35; 1; 1; 80; 间断; 25; 55; 1. 3; 配电室; 配电设备; 60; 减振、隔声; 45; 35; 1; 3; 50.46; 连续; 25; 25.46; 1. 4; 洗衣房; 洗衣机; 70; 减振、隔声; 48; 35; 1; 3; 60.46; 间断; 25; 35.46; 1. 注：空间位置以院区西南角为坐标原点（0,0,0）. 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 （1）等效室外声源计算 - 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下算式计出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2——靠近围护结构处室外N 个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i 倍频带隔声量，dB。 （2）噪声衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； （3）噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T 时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T 时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （5）预测结果 项目设备主要安装在建筑物内，配电室和洗衣房位于门诊大楼内，隔声较好，隔声量取25dB(A)，项目噪声预测结果见下表。 表4-11 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 声源名称; 源强dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 最小距离（m）; 最小距离（m）; 最小距离（m）; 最小距离 （m）. 门诊大楼; 35.87; 5; 32; 30; 5. 门诊大楼 贡献值; /; 21.89; 5.77; 6.32; 21.89. 食堂; 55; 44; 30; 10; 5. 食堂贡献值; /; 22.13; 25.46; 35; 41.02. 污水处理设备间; 55; 45; 10; 10; 30. 污水处理设备间贡献值; /; 21.94; 35; 35; 25.46. 厂界; /; 26.76; 35.46; 38.01; 41.19. 标准; 昼间55，夜间45. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准。 - 3、噪声实测结果 - 目前处于停业状态，江西九环检测有限公司于2024年10月14日对项目周围敏感点进行了监测，监测期间项目未运行，结果见下表。 表4-12 声环境监测表 点位名称; 监测内容; 检测结果; 标准值. 昼间; 夜间. 北侧最近民房; 环境噪声; 45.2; 38.1; 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A）. 西侧最近民房; 46.7; 42.4. 南侧华林小学; 43.1; 42.5. 东侧最近民房; 47.4; 40.5. - 4、敏感点处噪声预测 根据建设单位委托江西九环检测有限公司于2024年10月14日对项目所在地周边50m敏感点进行声环境现状监测背景值，选取北、东、西侧距离厂界最近的散户进行监测，共用北、东、西侧散户居民敏感点检测数据，结合项目厂界噪声贡献值，本项目声环境保护目标的噪声预测值见下表。 表4-13项目敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 敏感目标; 距离厂界距离 m; 厂界 贡献值; 对敏感点的贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 是否达标. 昼; 夜; 昼; 夜. 北侧最近居民点N1; 5; 41.19; 27.21; 45.2; 38.1; 45.27; 38.44; 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A）; 达标. 西侧最近居民敏感点N2; 3; 38.01; 28.48; 46.7; 42.4; 46.76; 42.57; 达标. 南侧华林小学敏感点N3; 8; 35.46; 17.40; 43.1; 42.5; 43.11; 42.51; 达标. 东侧最近居民敏感点（散户）N4; 5; 26.76; 12.78; 47.4; 40.5; 47.40; 40.51; 达标. 由预测结果表可知，生产设备噪声源采取隔声、基础减振等措施，其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素。项目建成运行后对周边声环境敏感点的噪声预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)），不会改变该区域原有的声环境功能属性，项目正常的生产活动对周边敏感点影响不大。 5、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染源监测计划见下表。 表4-14 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 噪声; 1次/季，昼夜各1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 四、固体废物 1、固废产生情况 本项目固体废物主要包括生活垃圾、未污染的输液瓶袋、药品包装盒、废中药渣、住院病房固废、门诊医疗固废、检验固废、废紫外线灯管、污水处理设施污泥、废MBR膜等。 （1）生活垃圾 ①门诊：门诊垃圾按每日每人次产生0.2 kg计，每天门诊人数按25人计，生活垃圾产生量为5kg/d，1.825t/a； ②住院：全院设置20张病床，陪护人员按每床1人计，共计40人，每日生活垃圾按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为20kg/d，7.3t/a； ③医务人员：医院工作人员为24人，每人每日产生生活垃圾按0.5 kg计，则其生活垃圾产生量为12kg/d，4.38t/a。 处置方式：生活垃圾经垃圾箱收集后，委托当地环卫部门清运处置。 根据以上计算，项目最大生活垃圾产生量为37 kg/d，13.505/a。 （2）一般废物 ①未污染的输液瓶袋 项目运营期会产生少量输液瓶（袋），产生量约0.08t/a，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）“对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放”等相关规定，本项目输液瓶（袋）收集后交由再生资源利用单位回收处理。 ②药品包装盒 项目运营期会产生少量药品包装盒，产生量约0.01t/a，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）“对于塑料类包装袋、包装盒、包装箱，纸质外包装物，应当单独集中回收、存放”等相关规定，本项目药品包装盒收集后交由有关单位回收。 ③废中药渣 本项目设1台中药煎药机和1个煎药壶，根据建设单位提供的资料，废药渣产生量约为0.06t/a。中药煎煮后的药液供病人服用，药渣主要成分为有机质、糖类和粗蛋白质等，对照《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）、《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）以及《国家危险废物名录》（2024年版），中药煎煮后的残渣不属于危险废物，经过妥善收集后委托环卫部门定期清运。 （3）危险废物 本项目医疗固废主要包括感染性废物、药物性废物及化学性废物。项目区X射线数字成像系统等辐射检查过程，通过在电脑上查看病人片子，部分片子通过彩色打印机出片，不会产生辐射类胶片。 按照《国家危险废物名录》（2024年版），医疗废物属于“名录”所列的HW01类危险废物。根据《医疗废物管理条例》的相关规定，医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。按照以上规定，项目区医疗废物使用符合《医疗废物管理条例》要求的容器分类收集、暂存于医疗废物暂存间，委托有危废处理资质单位清运处置。 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物。根据《医疗废物分类目录》（2021 年版）对医疗废物进行了分类，本项目主要医疗废物如下表所示。 表4-15 医疗废物分类目录 废物类别; 类别; 废物代码; 特征; 常见组分或者废物名称. HW01医疗废物; 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： 1、棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； 2、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； 3、废弃的被服； 4、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 药物性废物; 841-005-01; 药品; 过期药品、药瓶。. 化学性废物; 841-004-01; 废液; 检验废液. HW49其他废物; 环境治理; 772-006-49; 化粪池和污水处理站污泥、废紫外线灯管、MBR膜; 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥. ①住院病房 全院共设置20张病床，日常主要是进行住院、输液、观察等治疗，产生的医疗固废主要为带有病人血液、体液的感染性医废和输液产生的输液管损伤性医废。根据《污染防治技术》（第16卷第3期）中“医院固体废弃物排放系数和产生量的测算”，病床≥20床，医废产生系数为170-190kg/床·年，本环评取180kg/床·年，医废产生量为3.6t/a。 收集方式：项目在住院病房内设医疗废物收集桶，在住院病房设置1个约250L的医疗废物收集桶，病人输液、打针产生的医废由护士带走放置到配液室医疗废物收集桶中，分类收集包装，由专人清运至项目医废暂存间存放，委托有危废处理资质单位清运处置。 ②门诊医疗固废 根据建设单位以往实际门诊、预防接种医疗固废产生情况，门诊医疗固废产生量大约2.5kg/d，0.9125t/a，分类收集包装，由专人清运至项目医废暂存间存放。最终委托有危废处理资质单位清运处置。 ③检验固废 医学检验科检验过程中产生的废检验试剂材料约为0.8kg/d、0.292t/a，属于危险废物。项目将这类固废通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的医疗废物暂存间内分类存放，委托有危废处理资质单位清运处置。 ④废紫外线灯管 医废暂存间内设置紫外线灯消毒，紫外线灯管需定期更换，属于危险废物，每半年更换一次，年产生量为0.006t/a。通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，在项目所设置的医废暂存间内分类存放，委托有资质单位收集处置。 医废暂存间位于医技楼西侧，建筑面积约39.4m2。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中防渗要求对医废暂存间地面敷设瓷砖，设置标识牌。医疗废物按照《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）关于医疗废物48小时清运时限，委托有危废处理资质单位清运处置，每次清运按照实际情况认真填写转移联单。 - （4）污水处理污泥 污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，本项目污水采用“二级生化处理+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”工艺，污水处理过程中会产生污泥，根据《医院污水处理技术指南》，项目污水处理过程中沉淀池污泥总固体产生量为54g/(人•d)，污泥体积为0.68~1.08 L/(人•d)，评价取1 L/(人•d)；生化池污泥总固体产生量为31g/（人•d），污泥体积为1.04~2.07(L/人•d)，评价取1.5(L/人•d)；化粪池中污泥主要来自医务人员和患者等的粪便，每人每天粪便量约为150g，化粪池污泥量取决于每人每天的粪便量和清掏周期。 本项目医院职工及行政人员24人，住院患者平均以20人/d计，陪护人员20人，门诊量25人/天，共计89人。则沉淀池产生污泥4.806kg/d，89L/d；生化池污泥2.759kg/d，133.5L/d。根据《医院污水处理技术指南》，每天湿污泥产生量小于2m3的污水处理系统，产生的污泥可消毒后排入化粪池，则沉淀池污泥消毒后排入项目化粪池；生化池产生的污泥一半回流至生化池，补充生化池的污泥浓度，一半消毒后排入化粪池。 项目卫生院满负荷运行时，每天人数约为89人，产生化粪池污泥13.35kg/d。根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024），当湿污泥产量小于2m3，污泥可在消毒后排入化粪池，与化粪池污泥一起定期清掏并外运处置。对于本项目而言，污水处理站调节池污泥和部分生化池污泥可在消毒后排入化粪池，则化粪池每天污泥量产生量约为19.54kg/d，7.1321t/a，定期交由有资质单位处理。 （5）废MBR膜 MBR膜：项目污水处理站采用了一体式处理设备，MBR膜处理池代替了传统的二沉池，能够实现高效的固液分离，保证出水水质稳定。MBR膜能够有效去除悬浮固体（SS），并且对细菌和病毒也有很好的截留效果。MBR工艺的剩余污泥产量低，甚至可以实现无剩余污泥排放。MBR膜池产生的剩余污泥会返回到生化处理中的O池，不进行外排。本项目污水采用“二级生化处理+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”工艺，处理过程中会产生废弃的MBR膜，为保证污水处理设备高效运行，项目一体化设备MBR膜每年更换一次，则废MBR膜产生量约为0.01t/a，属于危险废物，消毒后暂存医废间，定期交由资质单位处理。 2、固体废弃物情况汇总 全院固体废弃物产生及处置情况见表所示。 表4-17 固体废物污染源产生、排放汇总表 序号; 固废名称; 固废属性; 产生 环节; 危险特性; 固废类别; 代码; 物理性状; 贮存方式; 产生量 t/a; 处理方式. 1; 生产生活; 生活垃圾; 生活; /; /; /; 固态; 垃圾桶; 13.505; 交由环卫部门处理. 2; 废输液瓶袋; 一般固废; 输液; /; SW17; 900-099-S17; 固态; 桶装; 0.08; 交由再生资源利用单位回收处理. 3; 药品包装盒; 药品; /; SW17; 900-005-S17; 固态; 桶装; 0.01; 交由有关单位回收. 4; 废中药渣; 煎中药; /; SW59; 900-099-S59; 固态; 桶装; 0.06; 交由环卫部门处理. 5; 棉签、卫生用品等; 危险固废; 住院-感染性废物; In; HW01; 841-001-01、841-004-01、841-005-01; 固态; 桶装; 3.6; 委托有处理资质单位处理. 6; 过期药品药瓶; 门诊-药物性废物; In; HW01; 固态; 桶装; 0.9125. 7; 检验废液; 检验科-化学性废物; T/C/I/R; HW01; 液态; 桶装; 0.292. 8; 废紫外线灯管; 消毒; In; HW29; 900-023-29; 固态; 箱装; 0.006. 9; 废污泥; 污水处理; T/In; HW49; 772-006-49; 固态; 桶装; 7.1321. 10; 废MBR膜; 污水处理; T/In; HW49; 772-006-49; 固态; 袋装; 0.01. 3、固体废物管理要求 建设项目单位在医疗废物在收集、贮存、运输中需注意以下问题： （1）对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： 黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱，印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。 操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，由专业人员严格区分感染性和非感染性废物。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医疗废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 （2）医疗废物的贮存和运输 该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生，有害于人体健康。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。 ②远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在项目院区西北角，符合上述要求。 ③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： ①保证包装内容物不暴露于空气和受潮； ②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； ③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； ④贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）以及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求，对本项目污泥处理处置的要求如下： - ①化粪池清掏周期为180~360d。污泥、化粪池每年清掏2次。 - ②污泥清掏前应进行监测，监测因子为粪大肠菌群数和蛔虫卵死亡率，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。 - ③应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。 - 危废贮存间应按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准要求做好防渗措施，对于医疗废物及污泥等危险废物的渗出液、沥下液及地面清洗应收集并返回调节池。包装材料，废输液瓶（袋）、包装纸盒、包装塑料盒等医药包装材料属于一般固体废物，由废旧资源回收单位回收利用。本项目固废治理措施见表所示。 表4-18 固体废物处理措施 序号; 固废种类; 处理措施. 1; 生活垃圾、废中药渣; 环卫清运. 2; 药品、试剂等外包装材料; 收集统一给回收单位. 3; 未污染的废输液袋; 交由再生资源利用回收单位. 4; 医疗废物; 委托有处置资质单位处理. 5; 污泥、废MBR膜. 6; 紫外线灯管. 由上分析可知，只要建设单位加强管理，对产生的固体废物进行分类、收集、消毒、无害化处理处置，并对代处理单位进行必要的监督，各类固体废物去向合理，不会对周围环境带来不利影响。 表4-19 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 医疗废物暂存间; 医疗废物; 感染性废物; HW01; 841-001-01; 院区西北角; 39.4m2; 桶装; 8t; 每日（时间最长不超过48小时）. 化学性废物; HW01; 841-004-01; 桶装. 药物性废物; HW01; 841-005-01; 桶装. 2; 紫外线灯管; HW29; 900-023-29; 桶装. 3; 废MBR膜; HW49; 772-006-49; 袋装. 4; /; 污泥; HW49; 772-006-49; /; /; 不进行贮存，及时清运. 4、污泥监测计划 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥清运前应进行监测。 表4-20 项目污泥清掏前监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测方法及频率; 执行排放标准. 污水处理站污泥; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 每次清运前，按照国家相关监测技术方法进行监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准. 五、地下水、土壤环境影响分析 1、地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：污水处理设施、医疗废物暂存间等，主要污染物为废水和固体废物（主要是危险废物）。 2、地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： （1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 （2）项目产生的危险废物，在未采取防治措施的情况下，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。 （3）医院污水处理站在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 3、环境影响分析 （1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、医疗废物暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 （2）非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、医疗废物暂存间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 4、预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 根据清洁生产分析，项目具有较高的清洁生产水平；项目废水均可达标排放，废水经分质收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物分类收集暂存，妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 （2）分区防治措施 环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 表4-21 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 医疗废物暂存间; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。. 2; 污水处理站、化粪池. 3; 门诊综合楼、医技楼 中医馆、计免大楼; 一般防渗区; 等效黏土防渗层厚≥1.5m,渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行. 4; 道路、宿舍; 简单防渗区; 地面硬化处理. 六、环境风险分析 1、物质风险识别 风险识别范围包括生产设备风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设备风险识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括运营过程中排放的“三废”污染物等。 项目对环境造成的风险事故主要有以下几个途径； （1）医疗废水处理设施事故状态下含有致病菌医疗废水的排污； （2）检验科废水采用氢氧化钠对检验废液进行酸碱中和，氢氧化钠对存在的腐蚀风险。 （3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。 2、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算项目所涉及的每种危险物质在项目区内的最大存在总量与临界量比值Q，按下式计算： 式中，q1、q2、q3，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Q3,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，项目涉及的风险物质盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠等，Q值见下表。 表4-22 危险源识别一览表 名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量t; 该种危险物质Q量. 盐酸; 7647-01-0; 0.0001121; 7.5; 0.000014947. 氢氧化钠; /; 0.0005; /; /. 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.003177; 5; 0.0006354. 氨气; 7664-41-7; 微量; 5; /. 硫化氢; 7783-06-4; 微量; 2.5; /. 乙醇; /; 0.00295875; /; /. 合计; 0.000650347. 注：本项目使用的外购的38%的盐酸，密度为1.18g/mL；84消毒液中次氯酸钠含量为5%，密度为1.18g/mL；次氯酸钠溶液含量10%；密度为1.2g/mL；乙醇浓度75%，0.789g/mL. 根据上表，项目Q=0.000650347＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018 附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，环境风险进行简单分析。 3、环境风险事故影响分析 本项目为非生产性项目，运行过程中潜在风险源主要为污水处理站、医废暂存间，事故触发因素主要见下表： 表4-23 危险物质向环境转移的途径识别结果 风险源; 主要危险物质; 事故类型; 事故原因; 事故影响途径. 检验科; 氢氧化钠、盐酸; 泄漏; 管理不当、设施损坏; 地表水、地下水、土壤. 医废间; 医疗废物; 泄漏; 管理不当、储存设施损坏; 地表水、地下水、土壤. 药品仓库; 酒精; 爆炸燃烧; 管理不当、储存设施损坏; 大气、地表水. 污水处理站; 综合废水; 泄露; 管理不当、设施损坏; 地表水、地下水、土壤. 综上，根据危险物质本身危险性及潜在风险源识别，确定本项目主要环境风险类型为危险物质泄漏等引发的伴生/次生污染物排放。 4、环境风险分析 （1）地表水环境风险分析 本项目环境风险潜势为I，环境风险进行简单分析。项目污水处理站若因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水无法满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准中较严格的排放标准要求，即发生事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。项目废水发生事故排放时会加大污染负荷，尤其是本项目废水带有大量病原微生物，直接排放到污水管网会使进入华林镇集镇污水处理厂的污水含致病菌。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中12.4.1要求，非传染性医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，项目废水日排放量为9.5436m3/d，因此项目应在一体化污水处理设备附近设置1个不小于3m3废水事故池，位于项目污水处理站附近，用于存储事故状态废水。在出现机械故障等不良情况时，先将事故废水收集于清水池内，待污水处理站正常工作后再经污水处理站处理后进入污水管网，经过处理后的事故污水对周围水环境影响不大。 综上所述，建设单位只要加强废水处理设施运行管理，并做好废水处理设施相关防渗措施，加强对操作人员的岗位培训，同时对有毒、有害废水进行合理的管理与防治，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强防范工作，防止事故排放导致环境问题，综上，项目在采取相应应急措施后，风险可控，对地表水环境影响较小。 （2）地下水环境风险分析 本项目环境风险潜势为I，环境风险进行简单分析。医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合进行填埋或回收加工，对大气环境和地下水可能造成一定的影响。 结合建设项目各区域等泄露可能进入地下水环境污染量，划分污染防治区，分为重点防渗区和一般防渗区。 - （3）大气环境风险分析 - 污水处理站在其运行过程中会产生一定的恶臭气体，这些气体主要来源于污水处理的各个环节，尤其是调节池和污泥处理单元。这些气体中包含的气态污染物，如氨、硫化氢、甲硫醇等，运行过程中，若维护不当，不仅会污染大气环境，还可能对周边居民的日常生活造成不利影响。恶臭气体的存在会降低空气质量，对周边居民的生活质量造成负面影响。长期暴露在恶臭气体中，人们可能会出现心理压力增加、失眠、厌食、情绪异常等健康问题。此外，恶臭物质还可能影响绿化带植被生长。 5、环境风险防范措施 （1）地表水环境 ①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； ②污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放； ③项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理； ④一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流至事故池，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门； ⑤加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题； （2）地下水环境 ①医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； ②对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集； ③建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物； （3）大气环境 污水处理站在运行过程中要加强污泥清运管理，及时清淤，防止臭气散发；同时，污水处理站设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作；每天对污水处理站进行巡检，如：检查污水处理站是否密闭、定期投加除臭剂；发现问题及时解决，并做好巡检记录；在污水处理站周围种植吸附性强的植物，以降低和减缓恶臭污染影响 6、环境风险分析结论 在落实各项风险防范措施后，项目可能发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响较小；项目建成后建设单位应委托相关专业技术机构编制编制突发环境事件应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案，并定期培训和应急演练。 项目建设及运行中，一定要特别加强对风险源的管理与维护，并应严格执行环评所提出的风险防范及应急措施，制定风险应急预案并定期进行演练，最大限度地杜绝突发性泄露事故发生，并且在事故发生后采取迅速有效控制措施，防止事故蔓延、扩大，保护区域内人民群众生命财产安全。 综上所述，在采取措施后，项目存在的环境风险可以得到控制，对人群健康及财产安全造成的损失在人们接受范围内。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目（华林镇卫生院）. 建设地点; 江西省; 九江市; 庐山市; 华林镇华林街西南侧. 地理坐标; 经度; 115°56′57.709"; 纬度; 29°22′2.946". 主要危险物质及分布; 污水处理站、医废暂存间、药品仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①在医疗废水处理设施发生事故时，应采取紧急措施以防止含有病原体的废水排放，确保不会对环境或公共健康造成威胁。 ②检验科在使用氢氧化钠进行废液的酸碱中和时，应严格遵循安全操作规程，以减少氢氧化钠可能带来的腐蚀性风险。 ③在医疗废物的收集、储存和运输过程中，必须采取适当的安全措施，以降低潜在的健康和环境风险。 ④酒精作为易燃物质，在储存时应严格遵守安全规定，以预防火灾、爆炸和环境污染等安全事故的发生。. 风险防范措施要求; ①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； ②污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放； ③项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理； ④一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流至事故池，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门； ⑤加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题； ⑥医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； ⑦对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集； ⑧建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物； ⑨医药库房贮存物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，项目的环境风险可防控。. 七、环保投资 本项目总投资176.31万元，环保投资为23万元，占总投资的13.05%。具体环保投资情况见下表。 表4-25 本项目环保投资一览表 项目; 污染源; 措施内容; 投资金额. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器（效率不低于60%）+专用烟道排放; 原有投资，不计入本次投资. 污水处理站; 氨气; 加盖设计、定期喷洒除臭剂; 12. 硫化氢. 臭气浓度. 废水; 综合废水; 各类废水预处理后排入原来已经建好的化粪池，在排入院内新建的1个污水处理站（规模：10m3/d）处理. 固废; 一般固废; 生活垃圾、废中药渣; 集中收集、设定点垃圾箱，日产日清，由环卫部门统一清运; 1. 未污染的输液瓶带、药品包装盒; 交由回收部门回收; /. 危险废物; 医疗废物; 收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由专门医废处置单位进行处理; 5. 化粪池和污水处理站污泥; 委托有资质单位定期清掏及处理; 1. 废MBR膜; 交给有资质的处理单位; 0.5. 噪声; 噪声设备; 对设备采用基础减振、合理布局距离衰减降噪等措施; /. 风险事故; 1个3m3事故池; 1. 防渗; 分区防渗、加强监控和管理。重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区:等效黏土防渗层厚≥1.5m,渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行 简单防渗区：地面硬化处理; 2. 其他; 厂区绿化; 0.5. 合计; 23. 八、排污口规范化设置 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表。 表4-26 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-27 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 医疗废物; 医疗废物贮存、处置场. 6; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 九、环评与排污许可制度衔接相关工作的通知 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。项目主要为乡镇卫生院，经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需进行排污管理，但建设单位应履行好相关环保责任。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 污水处理设施加盖，投放除臭剂 | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准 |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、粪大肠菌群数、总余氯、LAS | 中和桶、化粪池、隔油池、污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）和表2预处理标准及华林镇污水处理厂严者 |
| 声环境 | 机械设备 | 厂界噪声 | 合理布局，基础减振降噪，隔音、加强管理定期检修维护、厂房隔声、厂界绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 经垃圾桶定点收集，委托环卫部门清运 | 无害化 |
|  | 门诊、住院 | 未污染的输液瓶袋 | 交由有关单位单位回收处置 |  |
|  | 药房 | 药品包装盒 | 交由有关单位单位回收 |  |
|  | 中医馆 | 废残药渣 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 污水处理 | 废MBR膜 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  | 门诊、住院 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置 |  |
|  | 消毒 | 废紫外线灯管 |  |  |
|  | 污水处理 | 污水处理污泥 | 定期委托有资质单位清掏处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目在建设阶段，应充分做好污水处理站、污水管道、医疗废物暂存间的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保管道、污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生；营运期落实好防渗、防污措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家、地方的相关产业政策、选址合理，同时与相关环境功能区划具有很好的符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，同时建设单位保证污染治理措施的正常运行，则本项目对周围环境不会产生明显的不利影响。 从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。本项目若新增设施，须向有审批权的环境保护主管部门另行申报。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.8640 | / | 0.8640 | +0.8640 |
|  | 氨 | / | / | / | 7.267×10-4 | / | 7.267×10-4 | +7.267×10-4 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 2.81×10-5 | / | 2.81×10-5 | +2.81×10-5 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.0794 | / | 0.0794 | +0.0794 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0423 | / | 0.0423 | +0.0423 |
|  | SS | / | / | / | 0.0713 | / | 0.0713 | +0.0713 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0176 | / | 0.0176 | +0.0176 |
|  | TP | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | TN | / | / | / | 0.0256 | / | 0.0256 | +0.0256 |
|  | 总余氯 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  | LAS | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | 0.0005 |
| 固体废物 | 未污染的输液瓶袋 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
|  | 药品包装盒 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 中药渣 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | 废MBR膜 | / | / | / | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 4.8045 | / | 4.8045 | +4.8045 |
|  | 紫外线灯管 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 7.1321 | / | 7.1321 | +7.1321 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①