关于庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目

（庐山市华林镇卫生院）环境影响报告表的批复

庐山市华林镇卫生院：

你单位报来的《庐山市乡镇卫生院整体改造提升项目（庐山市华林镇卫生院）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 一、项目基本情况及批复要求

本项目选址位于庐山市华林镇华林街西南侧，中心地理坐标：东经115°56′57.709"，北纬29°22′2.946"。主要建设内容包括：主体工程（门诊综合楼内部翻新改造、化验室改造装修）、公用工程以及配套环保工程等。卫生院现开设床位20张，现有门诊量约25人/天。涉及的设备辐射不在本次批复范围内，另行办理手续。项目总投资176.31万元，其中环保投资23万元，约占总投资的13.05%。

你单位应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，缓解和控制对环境的不利影响。经局班子会研究决定，同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

- 二、污染防治措施及要求

工程在建设和运营过程中必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下几项工作：

- （一）废水污染防治

按“雨污分流、清污分流、分质分类”的原则合理设计、建设排水管网，严格落实废水处理措施。各废水经隔油池、化粪池等相应设施预处理后统一汇入院内自建污水处理站（处理规模：10 t/d，处理工艺：生化+MBR膜+消毒）预处理达《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》表2中预处理标准后接入市政管网。

- （二）废气污染防治

按照《报告表》的要求，严格落实各项大气污染防治措施。污水处理站恶臭有组织排放参照执行《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)，污水处理站恶臭无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准；柴油发电机尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)。

- （三）噪声污染防治

落实声环境保护措施。通过优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取隔声、减震、距离衰减等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

- （四）固废污染防治

- 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的危险废物应定期委托有资质的单位进行综合利用或处置。产生的一般固体废物应合法处置。应在院区内设置足够容积的一般固体废物和危险废物暂存库，暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。污水处理站污泥属于危险废物，必须交由有相应资质的单位处理，并严格执行转移联单等制度，清掏前应进行监测，达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4要求。

- （五）清洁生产

选择先进的生产工艺和设备，降低物耗、能耗，从源头上减少污染物产生和排放，禁止采用落后的、淘汰类的生产设备及生产工艺。项目在设计和建设中应对设备和管道采取防腐、防漏、密闭等措施，防止生产过程中的跑、冒、滴、漏。

- （六）污染物总量控制

项目总量控制指标应满足我局核实确认的建设项目总量控制指标要求。

- （七）土壤和地下水污染防治

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。落实《报告表》中提出的地下水、土壤防治措施，并加强对防腐防渗设施的日常维护管理，防止环境污染，确保土壤和地下水环境质量满足规定标准。

- （八）环境风险防范

严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，健全风险防控体系，按环评要求做好防渗工作。制定环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护。

- 三、环保设施建设和竣工验收要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你单位在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

- 四、其他环保要求

（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）你单位应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。

（三）你单位应全面落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。