建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 庐山市智净洗涤有限责任公司布草洗涤项目     

建设单位（盖章）：  庐山市智净洗涤有限责任公司    
编制日期：           二〇二五年九月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	庐山市智净洗涤有限责任公司布草洗涤项目

	项目代码
	2506-360483-04-01-948144

	建设单位联系人
	柳熠
	联系方式
	187****5134

	建设地点
	江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼

	地理坐标
	（E  116  度  0  分  25.625 秒，N 29 度 22分 39.061 秒）

	国民经济

行业类别
	O8030 洗染服务

D4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	“四十一、电力、热力生产和供应业”，“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中的“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”


	建设性质
	(新建（迁建）

(改、扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	庐山市行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	41

	环保投资占比（%）
	8.2
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1997.07

	专项评价设置情况
	无；参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”，本项目不需设置专项评价。专项评价设置原则具体见表1-1。
表1-1专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置

情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

废气不含以上有毒有害污染物

不开展

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水排入园区污水处理厂，不直接排放

不开展

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目危险物质储存量低于临界值
不开展

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目废水排入园区污水处理厂，不涉及取水口

不开展

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

不开展

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划》。

审查机关：江西省人民政府。

审批文号：赣府厅字〔2023〕81号。

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》；

召集审查机关：九江市生态环境局；

审批文件名称及文号：《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字〔2023〕39号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	一、与江西庐山工业园区扩区调区规划符合性分析
根据“工旅互融、产城一体”的发展要求和城市功能区的发展定位，根据各园区的产业和发展基础，做大做强一批产业龙头，推动产业优化升级，以节约集约利用土地为导向，逐步把园区打造成为环境优良、产业发展、配套完善的现代化工业园区。

按照“统一规划、联动发展”的原则，结合庐山工业园区目前的产业结构和未来发展方向，优化定位。其中，综合产业园定位为以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、 物流业为辅的工业园区；星子产业园定位为培育“智能+数字产业，打造集绿色建材、电子信息制造为主导，粮油食品加工及物流业为辅的工业园区；蛟华产业园重点发展新型建材、新材料、高端装备制造等产业，打造生产集约、功能完善、产业配套齐全的新材料循环经济产业园。

本项目位于庐山工业园星子产业园内，根据《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，星子产业园产业链分析如下：

①环保石材

星子产业园加强对环保石材加工产业数字化升级改造，同时加强招商引资力度，引进智能制造、人工智能、大数据、VR、物联网、电子信息、文创与旅游商品制造、数字化电商直播企业入驻产业园，做实做强星子产业园。

未来进一步加强对环保石材加工产业数字化升级改造，目前园区的石材行业为我国历史悠久的传统产业，为契合时代的发展，互联网化转型升级是必然趋势。以数字化为基础，集制造技术、计算机技术、网路技术和管理技术为一体化，进行智能化个性化加工。此外，以信息网络为基础平台，布局石材网络销售；以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，融合石文化，面向终端个性化需求打造工艺品，结合电商、旅游业等扩大营销范围，拓宽业务范畴，构建新业态发展模式。 

加强招商引资力度，引进智能装备制造、电子信息、文体旅游商品(绿色食品、旅游工艺品）制造、数字化电商企业入驻产业园，做实做强星子产业园。

②培育数字产业

“十四五”规划建议中指出，“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”是作为发展现代产业体系的目标之一。

数字产业是数字经济发展的先导产业，为数字经济发展提供技术、产品、服务核解决方案支撑。目前，星子产业园引进了科创园项目，一期已基本完成，该项目引进产业包括文创产业、大健康康养产业、新媒体产业、与文旅相关的制造业、科研培训、人工智能、大数据、VR、物联网等。同时，在星子产业园规划配套相关的数字产业，包括电子信息制造、电子商务、软件服务业等内容。

星子产业园区按照功能分区形成“一心三轴多组团”的功能布局结构。

“一心”指综合服务中心。综合服务中心设置在规划区对外出入口处，连接星子镇，提供便利的配套服务。

“三轴”指南北向滨湖产业发展轴及东西向城镇发展轴带。

“多组团”指多功能组团，包括驾校砂石组团、石材加工组团、数字产业组团、物流组团以及粮油生产组团，为园区提供多样化的功能配套服务。

本项目位于庐山工业园星子产业园一期科创园内，主要为布草洗涤项目，属于文旅酒店配套服务行业，与园区产业定位相符。因此，评价认为本项目与规划相符。

二、与《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析
根据江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书可知，江西庐山工业园区产业准入负面清单见表1-2。

表1-2  园区产业准入负面清单

片区

规划产业

禁止/限制准入项目

符合性分析
星子产业园

文创产业、大健康康养产业、新媒体产业、与文旅相关的制造业、科研培训、人工智能、大数据、VR、物联网、电子信息制造、电子商务、软件服务业
禁止新建水泥（熟料）、平板玻璃项目；

本项目不属于水泥（熟料）、平板玻璃项目。
禁止新建涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目；

项目不涉及重金属排放。
禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目，以及工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的“两高”项目；

项目不属于两高项目。
禁止新建危化品及危险废物的仓储物流项目；

项目不属于仓储物流项目。
禁止新建新增使用燃煤、重油等高污染燃料的项目（符合要求的集中供热、电厂项目除外）；

项目不使用煤、重油等高污染燃料。
禁止新建、扩建含重大危险源的项目；

项目不含重大危险源。
限制引入废水排放量大且排放含较高N、P废水的项目。

项目排放废水的N、P相对较低，能够满足鄱湖高新科技项目区污水处理厂的接管标准。
三、与园区规划环评审查意见的相符性分析

本项目与“九江市生态环境局”《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字〔2023〕39号）相符性分析详见下表。
表1-3  项目与规划环评审查意见的相符性分析
环保要求

本项目情况

相符性

（一）建议规划进一步考虑产业链的延伸和高附加值的新兴产业，提高单位用地产出效率。根据园区内企业关联度，优化形成完善的配套生产链，形成专业化分工、上下游配套的综合体系，从而带动相关产业的发展和园区产业结构的优化升级。

本项目属于布草洗涤项目，属于文旅酒店配套服务行业，符合园区定位。
相符

（二）进一步优化产业布局，形成产业集聚，扩大规模效应。综合产业园现有企业分布混乱、零散，建议结合园区发展逐步促进产业集聚。

本项目属于布草洗涤项目，属于文旅酒店配套服务行业，符合园区规划。
相符

（三）综合产业园、星子产业园临近鄱阳湖，且周边分布有较多居住区，所处环境敏感，原则上应避免布局具有重大危险源项目，限制引入废水排放量大且排放含较高氮、磷废水的项目。

本项目位于星子产业园，距离本项目最近敏感点为项目东南面144m的杨家山，且本项目不属于具有重大危险源项目，项目废水含氮，含磷相对较低，能够满足鄱湖高新科技项目区污水处理厂的接管标准。
相符

（四）加快推进鄱湖高新科技项目区污水处理工程建设，在规划实施过程中，杜绝尾水事故排放，减缓对鄱阳湖的不利影响。建议在蛟华产业园周边规划建设集中污水处理设施，污水处理厂选址、排污口等需充分论证并办理相关手续。

项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网接入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理达《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A标准，最终排入鄱阳湖。

相符

（五）规划区应不断优化产业和能源结构，按照“三线一单”管控要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，落实环境准入负面清单，严格建设项目环境准入。滨湖控制开发带范围内的建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；禁止新建水泥（熟料）、平板玻璃、农药(原药生产)、医药原料药、湿法印花、染色、水洗、危化品及危险废物的仓储物流、

涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目。
本项目属于布草洗涤项目，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；同时不属于水泥（熟料）、平板玻璃、农药(原药生产)、医药原料药、湿法印花、染色、水洗、危化品及危险废物的仓储物流、涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目。
相符

（六）控制园区污染物排放总量。排放的氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物不得超过核定的总量管控限值，必要时采取区域削减、限制生产等措施，确保实现区域

及周边环境质量改善目标。
建设单位排放的氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物不得超过核定的总量管控限值。
相符

（七）强化事故风险防范和应急措施。规划涉及的水环境及大气环境均较为敏感，须高度重视环境安全，配套完善区域环境保护基础设施、事故应急拦截设施和环境风险防范措施，制订严格的区域性环境污染事故应急预案并纳入当地政府应急响应系统，按《报告书》要求完善园区层面的地表水三级防控措施。开展环境风险防范应急演练，充分发挥地方政府在区域联防联控体系中的作用，一旦出现风险事故，必须立即启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。
本项目位于星子产业园，园区已按要求完善园区层面的地表水三级防控措施。
相符

建立有效的环境监控体系和预警体系。设置地表水、大气、地下水、土壤和声环境监控点位（断面），对园区规划实

施后不同阶段环境影响进行跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势，保护环境安全，保障群众权益。

本项目位于星子产业园，园区已建立有效的环境监控体系和预警体系。园区已设置地表水、大气、地下水、土壤和声环境监控点位（断面），对园区规划实施后不同阶段环境影响进行跟踪评价。
相符

强化入园项目管理。对拟建项目，在开展建设项目环境影响评价时，重点应放在论证项目与“三线一单”分区管控、规

划环评及审查意见提出的环境管理要求相符性以及环境空气影响分析、园区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。在建设项目符合园区产业定位和布局前提下，建设项目环境影响评价时可适当简化部分内容，主要包括区域环境质量现状调查与评价、规划选址合理性分析和公众参与等。推动各企业落实环境影响评价制度和排污许可制度。项目选址应符合安全评价相关要求。
本项目位于星子产业园，在环评中已论证本项目与“三线一单”分区管控、规划环评及审查意见提出的环境管理要求相符性以及环境空气影响分析、园区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。后期企业将办理排污许可证。项目计划开展安全评价。
相符



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目属于O8030 洗染服务和配套的蒸汽发生器D4430 热力生产和供应，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类的项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。项目已获得庐山市行政审批局出具的江西省企业投资项目备案凭证（文号：2506-360483-04-01-948144）。

综上，该项目符合国家及当地相关政策。

2、选址规划符合性分析

项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼3-1（E116度0分25.625秒，N29度22分39.061秒），项目选址位于星子产业园区内，属于工业用地。不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目厂址的北面为园区道路及科创园的物业服务中心，南面为园区道路及园区配套的员工宿舍，其他的东面、西面均为闲置标准厂房，项目与周围企业相容性较好，距离本项目最近的敏感目标为杨家山，位于本项目东南面144m处。项目所在区域水环境质量、环境空气和环境噪声质量良好，对项目污染因子有环境容量。

3、与“三线一单”符合性分析

①与生态保护红线相符性分析

本项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼，根据项目厂址与庐山市生态保护红线位置关系（见附图）可知，本项目占地范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等生态保护目标，不占用庐山市生态保护红线，满足庐山市生态保护红线区划要求。

②与环境质量底线相符性分析

根据九江市庐山市环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。项目建成后，项目废气污染物经处理后均可以达标排放，对外环境影响不大；本项目不新增直接外排废水；厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响不明显，满足环境质量底线要求。

③与资源利用上限相符性分析

资源利用上限资源是环境的载体，资源利用上限是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。本项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。

4、环境准入负面清单

①与《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析

表1-4  与长江经济带发展负面清单指南相符性分析

《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》

本项目

相符性

1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目

本项目不属于码头项目和长江通道项目

符合

2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

本项目不涉及自然保护区和风景名胜区

符合

3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目

本项目不涉及饮用水源保护区

符合

4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目

本项目在水产种质资源保护区的岸线和河段范围外；
本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段
符合

5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不占用长江流域河湖岸线；项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区

符合

6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

符合

7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞

不位于“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内，位于星子产业园区内

符合

8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期内，不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库

符合

9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

符合

10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工等产业

符合

11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目

项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于产能过剩行业

符合

②与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年）相符性分析。

表1-5 江西省长江经济带发展负面清单实施细则

序号

内容

项目情况

符合性

1

禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 。
项目为布草洗涤项目，不属于码头项目和长江通道项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 。
项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期内，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内
符合

3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关 的设施。
项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内
符合

4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目 ；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期内，不位于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内
符合

5

禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期内，不位于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内
符合

6

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田(地)等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。
项目为布草洗涤项目，选址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不位于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内
符合

7

除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目： 
项目为布草洗涤项目，选址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内
符合

8

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸 、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项 目 。 
项目选址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不位于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留内
符合

9

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项 目 。  
项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内
符合

10

 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。  
项目不位于长江支流，不涉及新设、改设或扩大排污口
符合

11

禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁 捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞 。 
项目为布草洗涤，位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不位于长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区
符合

12

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内  新建、扩建化工园区和化工项目 。
项目为布草洗涤项目，选址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
符合

13

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 ，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 。
项目为布草洗涤项目，选址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不属于长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 
符合

14

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 。
选址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不属于合规园区外新建、扩建项目

符合

15

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 。
本项目不属于石化、现代煤化工等产业
符合

16

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能 。
本项目为布草洗涤项目，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目；

符合

17

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢 铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃 、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。

本项目为布草洗涤项目，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃 、船舶等严重过剩产能行业的项目
符合

18

禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项 目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号 ），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。

本项目符合《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》(赣府厅发〔2021〕33号 ) 
符合

经分析，本项目不在环境准入负面清单内。

5、与九江市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单分析

根据《2023年九江市生态环境分区管控成果动态更新研究报告》，以县（市、区）为单位，动态更新后，九江市共划定环境管控单元141个，其中优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元分别30个、83个和28个。

从面积分布看优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元面积分别为8091.07、4154.65和6831.41平方公里，分别占全市国土面积的42.41%、21.78%、35.81%。

本项目与“九江市生态环境总体准入清单”的相符性分析详见表1-6；本项目与“九江市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单”相符性分析详见表1-7。

表1-6 项目与《九江市生态环境总体准入清单》相符性分析

管控单元

维度

生态环境准入要求

符合性分析

符合性

重点管控单元

空间布局约束维度

1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。

项目不涉及锅炉

符合

2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于石化、煤化工等严重产能过剩、高耗能高排放项目

符合

3.长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。

项目为布草洗涤项目，不属于重污染项目

符合

4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

项目不属于化工项目

符合

5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。

项目不涉及湖泊水域范围

符合

6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目不属于高污染项目

符合

7.对不符合产业政策要求以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。

项目符合产业政策要求

符合

8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

项目为新建项目

符合

污染物排放管 控

9. “十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。

项目总量按要求执行

符合

10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。

项目总量按要求执行

符合

11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。

项目不涉及二氧化碳排放

符合

12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。

项目不涉及重金属

符合

13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。

本项目不属于城镇污水处理厂项目
符合

14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。

项目不涉及有毒有害污染物排放

符合

15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

项目不涉及使用含挥发性有机物和氮氧化物物料
符合

环境风险防控

16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。

/

/

17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。

项目按要求执行

符合

18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。

本项目环评风险等级为简单分析，不属于易引发环境风险的项目

符合

19. 定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。

项目不属于涉磷行业

符合

20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目

符合

资源利用效率要求

21.2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。

本项目新鲜水用量少。
符合

22.在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。

项目不涉及开采地下水

符合

23.到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。

/

/

24.禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。

项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，项目蒸汽发生器利用清洁能源天然气制取蒸汽，不属于高污染燃料
符合

表1-7   九江市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单相符性分析

环境管控单元编码

ZH36048320002

环境管控单元名称

江西省九江市庐山市重点管控单元2

地理位置

江西省九江市庐山市
范围（乡、镇名称）

江西星子工业园区
管控单元分类

重点管控单元

单元特征

该单元涉及省级工业园区江西星子工业园区

维度

清单编制要求

生态环境准入要求

项目情况

符合性

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

无
/

/

限制开发建设活动的要求

限制引入含磷废水排放量大的项目。
项目不属于含磷废水排放量大的项目。

符合

允许开发建设活动的要求

无
项目按开发利用岸线管理要求执行

符合

不符合空间布局要求活动的退出要求

现有超标严重治理无望的企业限期退出。
项目属于新建项目，项目污染物排放达标

符合

其他空间布局约束要求

无
/

/

污染物排放管控

现有源提标升级改造

工业园区现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准
企业项目污水经预处理后排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂

符合

新增源等量或倍量替代

新建项目污染物排放量应实施区域平衡，区域污染物排放总量不增加。
项目污染物按要求申请总量控制指标

符合

新增源排放标准限值

新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。
废气、废水及噪声等经处理后达标排放

符合

污染物排放绩效水平准入要求

污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平
项目满足清洁生产相应要求

符合

其他污染物管控要求

无
/

/

环境风险防控

用地环境风险防控要求

严格管控类农用地环境风险防控要求

无
/

/

安全利用类农用地环境风险防控要求

无
/

/

污染地块（建设用地）环境风险防控要求

已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
项目用地不属于污染地块

符合

园区环境风险防控要求

紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。
项目用地不属于紧邻敏感点的工业用地。工业园区已建立三级环境风险防控体系。

符合

企业环境风险防控要求

生产、存储危险化学品及产生大量废水的工业企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
项目不属于该类企业，且项目污水处理站、化粪池等按要求做防渗处理。

符合

其他环境风险防控要求

产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
项目固废均得到合理处置，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

相符

资源利用效率要求

水资源利用效率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行。
本项目无水资源利用效率要求

相符

地下水开采要求

按江西省水资源条例执行
不涉及

/

能源利用效率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行。
本项目无能源利用效率要求
相符
其他资源利用效率要求

无
/

/

与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析

本项目厂址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，不属于鄱阳湖生态经济区中划分的湖体核心保护区、滨湖控制开发带，为鄱阳湖生态经济区中划分的高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》规定：在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。

根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》：“第四十九条 在鄱阳湖生态经济区内开发利用自然资源应当采取有效措施防止环境污染和生态破坏。造成环境污染和生态破坏的开发利用者应当承担整治恢复责任。拒不履行整治恢复责任或者整治恢复不符合要求的由县级以上人民政府环境保护主管部门或者资源管理主管部门组织有治理能力的其他单位代为整治恢复所需费用由开发利用者承担。开发利用者拒不承担所需费用的由组织代为整治恢复的主管部门责令限期缴纳开发利用者逾期仍不缴纳的由组织代为整治恢复的主管部门依法申请人民法院强制执行”。本项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期，项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网接入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理达《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A标准，最终进入鄱阳湖，故本项目符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》中的相关要求。

7、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

表1-8  项目与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析

项目

内容

相符性分析

总则

第十二条

在长江流域开展生态环境保护和修复以及长江流域各类生产生活、开发建设活动，应当遵守本法。本法所称长江流域，是指由长江干流、支流和湖泊形成的集水区域所涉及的青海省、四川省、西藏自治区、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市，以及甘肃省、陕西省、河南省、贵州省、广西壮族自治区、广东省、浙江省、福建省的相关县级行政区域。

项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

规划与管控 第二十二条

长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。

项目不属于对生态系统有严重影响的产业及重污染项目

规划与管控第二十六条

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目

本项目不属于化工项目

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本次属于布草洗涤项目，不属于尾矿库等项目

资源保护第三十条

国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者长江流域县级以上地方人民政府水行政主管部门依据批准的水量分配方案，编制年度水量分配方案和调度计划，明确相关河段和控制断面流量水量、水位管控要求。

项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网接入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理

综上所述，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的要求。

8、项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析

根据《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相关内容，深入推进碳达峰行动，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，支持有条件的地方和重点企业率先达峰；推动能源清洁低碳转型，严控煤炭消费增长；坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推进清洁生产和能源资源节约高效利用。本项目属于布草洗涤项目，配套的蒸汽发生器燃烧清洁能源天然气，不属于两高项目，故项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相关内容。

9、项目与《江西省“十四五” 节能减排综合工作方案的通知》相符性分析

表1-9  项目与《江西省“十四五” 节能减排综合工作方案的通知》的相符性分析

项目

内容

相符性分析

相符性

（一）

重点行

业绿色

升级工

程。

出台我省打造全国传统产业转型升级高地实施意见，启动新一轮技术改造。以钢铁、有色金属建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污

染物深度治理。 按照长江经济带发展负面清单、重点生态功能区产业准入负面清单和“三线一单” 要求，严禁准入不符合产业政策的工业项目。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。加大节能技术装备产品推广力度，培育一批工业重点用能行业能效领跑者打造一批绿色工厂、绿色园区、绿色产品，推动重点行业绿色化发展。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到 2025年，完成 2390 万吨钢铁产能超低排放改造。加强行业工艺革新，实施涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。推进新型基础设施能效提升，加快绿色数据中心建设

本项目为布草洗涤项目，生产过程

利用燃料为清洁能源天然气 ，有

助于加快绿色数据中心建设

相符

（二）

园区节能环保

提升工程

引导工业企业向开发区集聚，推动开发区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、开发区优先利用可再生能源。以省级以上开发区为重点，推进供热、供电、污水处理、中水回用等公共基础设施共建共享，对进水浓度异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治，加强一般固体废物、危险废物集中贮存和处置，推进建设区域性危险废物集中处置中心。推动挥发性有机物、电镀废水及特征污染物集中治理等“绿岛” 项目建设
项目选址于星子产业园，采用燃料为天然气，属于清洁能源，项目废水进入园区污水处理厂进行处理后达标排放； 一般固废设置一般固废暂存间进行暂存，定期处置。
相符

综合上述分析，项目与“三线一单”，与环境准入负面清单，与九江市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单，与《中华人民共和国长江保护法》等均是相符的，因此本项目建设是可以接受的。

10、选址可行性分析

建设项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼，租赁已建标准厂房进行布草洗涤生产。项目厂址的北面为园区道路及科创园的物业服务中心，南面为园区道路及园区配套的员工宿舍，其他的东面、西面均为闲置标准厂房，项目与周围企业相容性较好，距离本项目最近的敏感目标为杨家山，位于本项目东南面144m处。项目所在地区域环境空气、地表水、生态环境均满足环境功能区划要求。根据工程分析，项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。因此项目实施后，其污染物排放对周围环境的影响不会改变所在地及其周围居民区的环境功能，其对周围环境无明显的环境影响，环境容量较好。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域或者生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区。项目所在区域无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等，项目场地平整，工程地质条件良好；对照项目所在地的生态红线图，项目不处于生态保护区内。项目属于新建项目，已取得相关部门合法手续，符合当地规划，只要项目在运行过程中自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，保证各项设施正常运行，实现各项污染物达标排放，并符合排污总量控制目标，做好清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的。

综上所述，本项目选址同区域相关规划具有相容性，同周边环境具有相容性。因此，评价认为本项目选址可行。




二、建设项目工程分析


乳化剂是能够改善乳浊液中各种构成相之间的表面张力， 使之形成均匀稳定的

	散体系或乳浊液的物质。 乳化剂是表面活性物质， 分子中同时具有亲水基和亲油基， 它聚集在油/水界面上，可以降低界面张力和减少形成乳状液所需要的能量， 从而提高乳状液的能量。


	3
	洗衣液增 

强剂

	表面活性剂、纯碱、苛性碱、硅酸钠、 三聚磷酸钠（STPP）或4A 沸石等助剂组成。具有超强去污力、低泡沫、易漂洗等优点，在主洗时与乳化剂、氯漂粉或彩漂粉复配洗涤台布有良好的去污效果并可减少洗涤成本和洗涤时间。


	4
	氧漂剂

	氧漂剂主要成分为过氧化氢， 是一种高效浓缩洗衣房用品， 适用于商业，医疗机构和楼宇内洗衣房， 它的使用温度应在 70-90℃， 可以与主洗合并，可用于所有白色织物（ 尼龙除外） ， 也可洗涤有色织物， 几乎不会损伤织物， 或使其褪色。

	5
	柔顺剂

	利用阳离子表面活性剂吸附在织物纤维表面， 起到疏水、 润滑的作用。 能使织物柔软蓬松， 有良好的手感， 提高棉布、 尼龙、人造和合成纤维的防静电性能， 使熨衣更容易， 减少起球。


	6
	中和剂
	中和剂的主要成分由渗透剂、 释酸成分、 去除铁、 钙、 镁离子物质、 缓蚀剂等复配而成； 是洗衣业内最常用的去除二次污染中钙镁离子和残留氯处理剂。


	7
	有机 

氯漂 
白剂
	有机氯漂白剂，粉状原料，主要成分为次氯酸钠，是洗衣业内应用最广泛

的漂白剂。氯漂粉溶于水后次氯酸钠首先分解出次氯酸，次氯酸进一步水

解，释放出氧化能力很强、能破坏色素基团从而使色渍消失的初生态氧

[O]，具有强烈去渍、去污、漂白、消毒、杀菌功能，不损伤织物，用量

少而效果好。并具优良溶解性及抗硬水能力，能去除顽固色斑，适用于酒

店、工厂、医院和事业单位白色织物的去渍脱色。


	8
	天然气
	天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。


	七、劳动人员及工作制度

本项目劳动定员35人，年工作300天，每天工作10h（一班制）。

八、平面布局合理性

本项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼；根据建设单位提供的设计资料，项目租用科创园标准厂房的第一层进行生产，第一层设置待洗布草区、分拣区、洗涤烘干区、熨烫区、折叠区、办公区、软水制备区、蒸汽发生器区域等，建筑面积约为1965.83平方米。本项目厂区各生产车间内平面布置见附图。

项目平面布置功能分区明确，系统分明、工艺流程合理，生产、辅助和运输布置既考虑项目生产的需要，又方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复，整体布局紧凑，保持了总体布局的合理性和完整性，因此是切合实际、切实可行。

九、公用工程及辅助工程

（1）给水系统

本项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼，由市政管网给水，根据建设单位提供资料，本项目产生生活废水；项目劳动定员35人，根据2024年江西省《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》最新版要求，人均生活用水量为160L/人·天，则生活用水总量为5.6m3/d（2016m3/a），生活污水量按用水量的80%计，则生活污水量为4.48m3/d（1612.8m3/a）。

项目蒸汽发生器用水、布草洗涤用水及离子交换树脂再生用水等工业新鲜用水量共72023.82m3 /a（200.066m3 /d）。

（2）排水系统

本项目实行雨污分流制。雨水排入园区雨水管网；项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理，最终排入鄱阳湖。项目年排水量为56068.62m3。

项目给排水平衡图详见下图。


[image: image1.emf]办公生活用水

1612.8

离子交换树脂再生用水

487.5

化粪池

487.5

74039.82

新鲜水

损耗403.2

1612.8

2016

鄱湖高新科技项目

区污水处理厂

洗涤用水

损耗13248

52992

71536.32

蒸汽损耗4320

蒸汽发生器用水

厂区污水处

理站

锅外水处理废水976.32

53479.5

56068.62

蒸汽用水2880

废水排放

口

53479.5

56068.62

软水处理设备

8176.32

63360



（3）供电系统：本项目用电由市政电网系统接入，年用量为30万kW·h。

（4）供天然气系统：本项目用电由市政天然气管网系统接入，年用量为72万m3/a。
	

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述

一、施工期工艺流程
本项目施工期只涉及设备的安装工序，只有少量短暂噪声，忽略不计。
营运期工艺流程图

1、布草洗涤生产流程及产污环节

[image: image2.emf]待清洗的布草

烘干

烫平

G

、

N

预洗、热水洗

涤

分拣

折叠

打包

G

：废气；

W

：废水；

N

：噪声

;  S

：固废

蒸汽、软水

图例：

W

、

N

、

S

蒸汽

N

蒸汽

送至酒店

全能洗衣液、乳化除油剂、洗

衣液增强剂、氧漂剂、柔顺

剂、中和剂、有机氯漂白剂


图2-2  项目布草洗涤生产流程及产污环节图

布草洗涤工艺生产工艺流程简述： 
分拣：建设单位派出货车从各酒店接收布草后运至项目生产区，员工对接收的布草按颜色、类别、材质、规格以及污染和破损程度进行挑拣、分类存放和登记；
预洗、热水洗涤：项目的预洗、热水洗涤（热水主洗、漂洗、清洗、中和、柔软等操作内容）。项目采用软水进行布草洗涤；预洗是用水润湿织物和污垢，同时在水的冲击和洗衣机反复揉搓、摔打的共同作用下，将部分污垢如盐、糖等水溶性污垢、新沾染在织物上的血渍、汗渍、果汁、饮料等污垢以及一些沙土、粉尘等固体颗粒污垢，部分或全部去除；热水主洗是布草水洗的关键工艺操作，通过选择适宜的洗涤剂、洗涤温度和时间，使布草类织物上沾染的污垢尽可能脱落下来，溶解、乳化、分散或悬浮在洗涤液中；热水主洗以蒸汽作为热源进行清洗，蒸汽由蒸汽发生器提供，项目使用天然气作为燃料，在燃烧天然气过程中会产生烟气。

漂洗是漂白处理，布草经过主洗后的某些污渍受多种因素影响，形成的色底仍残留在织物上，为此，采用氧漂液或氯漂液，利用其释放出氧化能力很强的初生态氧，从而破坏色素基因使色底消失；清洗是指投水和脱水，以减少织物的洗涤剂残留，保证清洗效果；中和是通过中和剂去除二次污染中钙镁离子和残留氯处理剂。柔软是指利用柔顺剂使织物柔软蓬松，有良好的手感，提高棉布、尼龙、人造和合成纤维的防静电性能， 使熨衣更容易，减少起球。完成洗涤全部工序后再进行脱水，均由洗脱两用机自动进行，全程单次洗涤时间为1h。该过程产生废水和噪声。

烘干：将清洗干净并脱水后的布草移送至生产区内的烘干区，送入全自动烘干机烘干，烘干机通过蒸汽加热，加热方式为间接加热，利用蒸汽散热器散发的热量，通过抽风机不断的吸风而产生的一个热循环过程，使转筒内的物料在旋转的转筒内不断正反翻动，而逐渐烘干，烘干过程为1h， 烘干温度 60℃~80℃。 烘干过程中会产生废气、噪声。蒸汽由蒸汽发生器提供，项目使用天然气作为燃料，在燃烧天然气过程中会产生烟气。

④烫平： 将烘干的布草送至烫平区进行烫平，该过程会产生噪声。烫平工序以蒸汽作为热源，加热方式为间接加热，温度不超过180℃。辊式蒸汽熨平机工作原理：蒸汽加热辊轴，达到一定温度后，当潮湿的布草经过两个辊之间，可以除去大量的水分，达到烫平的效果。 蒸汽由蒸汽发生器提供，项目使用天然气作为燃料，在燃烧天然气过程中会产生烟气。
折叠： 将已烘干的毛巾类布草和烫平的其他类布草送至折叠区，利用折叠机对其进行折叠整理。

打包出货： 根据接收单据，用专用包布将布草分类进行打包包装，每个包装附上发放清单。由专人核对后入库暂存或直接发往客户酒店。

软水制备工艺流程及产污环节


[image: image3.emf]G

：废气；

W

：废水；

N

：噪声

;  S

：固废

图例：

软水处理设备

新鲜水

W

、

S

软水

蒸汽发生器

天然气

G

、

N

生产用蒸汽

全自动洗脱机


图2-3  项目软水制备流程及产污环节图
根据建设单位提供的设计资料，为了提高洗涤布草质量，项目利用软水处理设备制备软水，作为项目全自动洗脱机用水。
当蒸汽发生器用水中若含有硬度盐类，如钙镁离子等，则会在蒸汽发生器受热面上生成水垢，从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗，甚至可能造成局部过热而损伤部件、引起爆炸。因此工业锅炉要进行水质软化或脱盐处理。

根据建设单位提供的设计资料，为了提高蒸汽发生器利用质量，项目利用软水处理设备制备软水，作为项目蒸汽发生器用水。
项目热水洗涤、烘干和熨烫工序需使用蒸汽，由企业自建蒸汽发生器提供。经软水处理设备制备的软水在蒸汽发生器中不断被天然气燃烧释放的能量加热，温度升高并产生带压蒸汽，由于水的沸点随压力的升高而升高，蒸汽发生器是密封的，水蒸汽在里面的膨胀受到限制而产生压力形成热动力，供给各用汽点。

项目软水制备工艺为：自来水→原水加压泵→树脂过滤床→用水点。锅炉软水采用软水器制备，分为控制部分、离子交换部分和盐再生部分。控制部分能实现离子交换和盐再生的自动控制。离子交换部分采用阳离子交换树脂技术，可将水中的 Ca2+、 Mg2+（形成水垢的主要成份）置换除去。但随着树脂内 Ca2+、Mg2+ 的增加，树脂去除 Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低，因此，当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程在盐再生部分中进行，盐再生的原理就是用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的钙镁离子置换出来。将树脂上的钙、镁离子全部置换成钠离子，树脂就又恢复了软化交换功能，此过程会产生阳离子交换树脂再生废水，同时离子交换树脂定期更换。
项目应用离子交换树脂进行水处理软化时，离子交换树脂可以将其本身所具有的Na+离子和水中同符号电荷的 Ca2+、Mg2+离子相互交换去除水中硬度达到软化水的目的， 因此软水制备过程中损耗可忽略不计。

本项目主要污染情况见下表：

表2-6  主要污染物来源、排放方式等一览表

污染类别

代号

污染源

产生工序

主要污染因子

处置措施

废水

--

生活污水

日常工作生活

pH、COD、BOD、 SS、NH3-N、TP、TN

化粪池

--

生产废水

洗涤废水

pH、COD、BOD、 SS、NH3-N、TP、TN、LAS、色度
厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理

洗涤废水和离子交换树脂再生废水
 SS
--
蒸汽发生器排水
蒸汽发生器
COD

/
废气

G1
厂房

蒸汽发生器天然气燃烧工序废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
天然气燃烧工序上设置管道+由1根17m高排气筒（DA001）有组织排放
G2

烘干
颗粒物

烘干废气通过管道收集后采用毛绒收集器处理后经15m高排气筒（DA002）排放

噪声

N

生产车间

设备运行

等效连续A声

级

采用低噪声设备、 厂房隔声、基础减振、 经距离衰减等措施

固废

S1

生产车间

烘干工序
烘干产生的棉尘
由环卫部门统一清运处理

S2

软水处理设备
废离子交换树脂
收集后由厂家回收综合利用

S3

污水处理工艺
混凝沉淀池污泥

由环卫部门统一清运处理

S4

洗涤剂等原料
废原辅材料包装物
收集后外售综合利用

--

办公生活

日常生活办公

员工日常生活办公垃圾

交由环卫部门清运



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼的已建标准厂房进行生产。项目厂房属于标准厂房，无须环评手续，厂房已建设完成，且并未从事工业生产，故不存在原有环境污染问题。




 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

基本污染物

（1）基本污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”

本次评价常规污染物引用江西省生态环境厅发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中的数据；TSP环境质量数据引用《江西庐山工业园区调扩区规划环评环境质量现状监测报告》的监测数据。

（1）基本污染物

依据江西省生态环境厅发布的2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值可知：庐山市可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、SO2、NO2、CO、O3均达到国家二级标准，属于达标区。

表3-1   2024年庐山市基本污染物环境空气质量评价表

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准浓度（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

SO2

2024年平均质量浓度

6
60

10 
达标

NO2
15
40

37.5 
达标

PM2.5
22.1
70

31.57 
达标

PM10
41
35

117.14 
达标

CO日均值95%位数值

800
4000

20 
达标

O3日最大8小时值90%位数值
146
160

91.25 
达标

由上表可见，项目所在地的SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准，因此项目所在地属达标区。

（2）特征污染物

本项目TSP引用《江西庐山工业园区调扩区规划环评环境质量现状监测》中的监测数据（监测单位：江西三科检测有限公司，报告编号：SK-2301-510），检测时间为 2023年1月06日- 2023年1月15日，检测因子为 TSP，引用的检测点位为项目西北侧228m的肖家桥新屋。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用的监测点位于本项目区域主导风向的下风向5千米范围内且为近三年的有效数据，监测点位符合相关要求。

表3-2环境空气质量现状监测结果汇总  单位：μg/m³

监测因子

监测点

小时均值范围

日均值范围

标准限值

超标率

TSP

肖家桥新屋A1

/

51~64
300

0

从表3-2的数据中可以看出，特征因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

综上可知，目前评价区内各项污染物浓度未出现超标现象，环境空气质量良好，说明项目所在区域环境空气质量为达标区。
二、地表水环境质量现状

为了解项目所在区域地表水鄱阳湖环境现状，本项目引用根据九江市水生态环境质量月报（2024年12月第12期），具体如下：[image: image4.png]JUIhRESHRRERR
(202458125581 28)

—. SEPRIRAKRIKE: 3NHRIRAKIRE, NWIMEZK (D). Sk~
FTHRIROKIR (BI1KE) XEIaTE.

=, BERWEKE: WDVIRMNEURES, B0 (BF) AIEKE, BRI
FOKE; EASNENFET, FREFN=E9H 1 EKE, KMEEH. BIKTOMRSH
IR IEKE, FOROALSEKE SEETANZKE FBEN IEKE; 8K
FERAMEKE; AEEETANSKE; BilE ENiES, BRI EATEEK

AIVEKE, EBSHINEE:, BINEE 3 AEMEN0.80, 22%A0.50, E30.7
0, ZUsRFER,

=, SRIEKE: WI7MNEUEE, 38, SEITR,. £6%, JUIRARM.

NIEERS. FROENTIFLPRISHIEKE, BRS8N TEKECT2NEE
B, BEAON IEKE, NWIBZARIEKE ERAMNOUE, E2KTOME
B LEKE; BRI NEUNE EF BRI BB R IEOKE, BTiER
BARUEKE KEEFEN [EKE, AMEBENEKE BEEFHIEKE, 45
HERMBKE; EHRAENNE, BTREA 1EKE REKENENNE, =5
2, sl FRMEN NEETA KE;, A8 MENFES, SiFms. ROfs
FAREKFEHIRMENE, SEHFFOFCFIRIVEKE, TESIIANEE, BiNfE
HABIHREIGFR0.17, BH_F0.21; )\ EWMANENGE, R, =¥, KAMEETH
JUESIN: N





项目所在地鄱阳湖为Ⅲ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

三、声环境质量现状

根据现场调查，项目周边50m范围内无噪声敏感点，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（2021年试行），可不对其噪声现状进行监测。

四、地下水、土壤环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，本项目为洗涤行业，所有生产工序均在生产车间内进行，洗涤原料调配在指定区域进行，污水处理站区域和化粪池做好防腐防渗，对地下水、土壤影响较小。本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水、土壤环境污染。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不需开展地下水、土壤环境质量调查。

五、生态环境质量现状

本项目位于庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园园区内的工业用地，场地场址地貌较简单，无森林草原植被、珍稀动植物。

综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。项目所在地区整体环境质量良好。

	环境

保护

目标
	 1、主要环境保护目标：

根据现场调查，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的目标。主要环境保护目标见表3-3。

表3-3 本项目主要环境敏感点

环境要素

名称

相对坐标

保护对象

规模（人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气环境

杨家山
60
-151
居民区

240

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

东南
144
水环境

地表水

鄱阳湖
大湖
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

东面
1273
地下水

厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

声环境

厂界外周边50米范围内无声环境保护目标

2、主要污染控制目标

①排水实行雨污分流；项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网接入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理达《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A标准，最终进入鄱阳湖；
②环境空气污染物以保护敏感目标和不对周围环境空气质量产生不利影响为控制目标，保护周围环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

③严格控制噪声源，厂界噪声应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

④妥善处理固体废弃物，以不对外界环境造成不良影响。

	污染

物排

放控

制标

准
	 1、废水

项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网接入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理达《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A标准，最终进入鄱阳湖；具体排放标准见表3-4。
表3-4项目废水排放标准一览表
指标

pH（无量纲）

CODcr（mg/L）

BOD5（mg/L）
NH3-N（mg/L）
SS（mg/L）
TP（mg/L）
TN（mg/L）
LAS（mg/L）
色度（稀释倍数）
鄱湖高新科技项目区污水处理厂接管标准

6~9

500
300
45
400
8

70
20
/
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准

6~9

50

10

5
10

0.5

15

0.5
30
《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准

/

50
/

5

10
0.5
15
/
/
鄱湖高新科技项目区污水处理厂最终标准值
6~9
50
10
5

10
0.5
15
0.5
30
2、废气

项目运营期蒸汽发生器天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中的新建锅炉大气污染物排放浓度限值，按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排气筒设置要求，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定，本项目建筑高度约14m，本项目新设置一根17m高的排气筒。

项目烘干有组织颗粒物承诺执行30mg/m3（0.75kg/h）限值要求；项目厂界无组织排放中颗粒物执行0.5mg/m3；标准值见下表。
表3-5 本项目燃气锅炉有组织废气排放标准

污染物名称

执行标准

最高排放浓度mg/m3
污染物排放监控位置

烟囱最低允 
许高度(m)
标准名称

颗粒物

20
烟囱或烟道

8

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准限值
二氧化硫

50
氮氧化物
200
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

烟囱排放口
表3-6 本项目烘干废气有组织废气排放标准

污染物名称

执行标准

最高排放浓度mg/m3
最高排放速率（kg/h）
烟囱最低允 
许高度(m)
标准名称

颗粒物

30
0.75
15
企业烘干废气有组织排放中颗粒物承诺执行30mg/m3（0.75kg/h）限值要求；
注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，本项目烘干废气的有组织废气颗粒物的最高排放速率按0.75kg/h。
表3-7  项目污染物无组织排放限值   单位：（mg/m3）
污染物项目

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

标准来源

颗粒物
0.5
周界外浓度最高点

厂界

项目厂界无组织排放中颗粒物执行0.5mg/m3限值要求；

3、噪声

运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；标准限值见表3-8。

表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值   （单位：dB (A)）

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55

 4、固体废物

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）：“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，厂区内一般工业固体废物贮存于一般固废间，因为不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020），贮存过程应采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。

	总量

控制

指标
	根据国家实施主要污染物排放总量控制的相关要求及江西地方相关规定，纳入总量确认指标的为COD、NH3-N、NOx、VOCs。本项目属于布草洗涤项目，生产过程中不涉及汞、镉、铬、铅和类金属砷这五类重金属，无需申请重金属总量，因此针对本项目的特点，要求本项目COD、NH3-N等污染物排放达到国家有关环保标准。       

项目废水排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂，该项目需申请COD、NH3-N排放总量控制指标。

废水接管考核量：CODCr24.2947t/a；NH3-N1.0522t/a；TP0.1973t/a；TN1.5645t/a。废水控制量：CODCr2.8034t/a；NH3-N0.2803t/a；TP0.0280t/a；TN0.841t/a。

本项目二氧化硫总量为：0.144t/a，氮氧化物总量为：1.347t/a，颗粒物总量为：0.7532t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施施
	本项目依托已建的标准厂房实施生产，施工期为设备的安装过程，只涉及短暂噪声，影响忽略不计。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期污染分析：
1、废水

1.1 废水污染源

（一）项目用排水分析

根据建设单位提供的企业生产经验，本项目用水为员工生活用水、蒸汽发生器用水、洗涤用水、离子交换树脂再生用水。项目全厂新鲜用水量为74039.82m3 /a（205.666m3 /d），其中生活新鲜用水量2016m3 /a（5.6m3 /d），其中生产新鲜用水量72023.82m3 /a（200.066m3 /d），则项目生活污水1612.8m3 /a（4.48m3 /d）。项目生产废水主要为洗涤废水、离子交换树脂再生废水及蒸汽废水器锅外水处理废水，根据给排水核算，项目洗涤废水、离子交换树脂再生废水产生量约为53479.5m3/a（148.554m3 /d），蒸汽废水器锅外水处理废水产生量约为976.32m3/a（2.712m3 /d）。
项目应用离子交换树脂进行水处理软化时，离子交换树脂可以将其本身所具有的Na+离子和水中同符号电荷的Ca2+、Mg2+离子相互交换去除水中硬度达到软化水的目的，因此软水制备过程中损耗可忽略不计。

①生活用水

根据建设单位提供的基础资料，本项目职工定员为35人，年工作360天。根据2024年江西省《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》最新版要求，人均生活用水量为160L/人·天，则生活用水总量为5.6m3/d（2016m3/a），生活污水量按用水量的80%计，则生活污水量为4.48m3/d（1612.8m3/a）；生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等，类比其他同类型企业，生活污水污染物浓度分别为：CODCr250mg/L、BOD5150mg/L、氨氮30 mg/L、SS 150mg/L、TN35mg/L、TP 3mg/L。生活污水经化粪池预处理后排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理。

②蒸汽发生器用水

根据建设单位提供的设计资料，项目拟设1台2t/h 蒸汽发生器提供蒸汽，项目配套软水处理设备用于提供蒸汽发生器的供水，每日生产时间为10小时，则每天产蒸汽量约为20m3/d，每年产蒸汽量约为7200m3/a，主要为蒸汽洗涤工艺流程提供蒸汽，锅炉产生的蒸汽全部进入生产线消耗。天然气锅炉在运行过程中，会排出一部分锅炉强排水，根据参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021 年第 24 号）“工业源产排污核算方法和系数手册”中“4430 锅炉产排污量核算系数手册”的产污系数：天然气燃料锅炉，全部类型锅炉（锅外水处理）的锅炉排污水和软化处理废水产污系数为13.56t/万m3-原料，COD 产污系数为1080克/万立方米-原料，根据建设单位提供的设计资料，本项目燃烧天然气蒸汽发生器一台满负荷运行时天然气消耗量为200Nm³/h，蒸汽发生器每天工作10h，按照360d计，项目年使用72万Nm³/a，则锅炉排污水和软化排水产生量约为2.712m³ /d，976.32m³/a，COD 产生量为0.078t/a，产生浓度约79.9mg/L，COD浓度较低，可直接排污园区污水管网。
根据建设单位提供的设计资料，为了提高洗涤质量，在全自动洗脱机内洗涤时需通入蒸汽对酒店布草进行加热洗涤，将水温加热到 60℃，这部分蒸汽约占蒸汽总量的40%，并在洗衣机内以凝结水形式参与洗涤，进入洗涤水量为8m3/d，2880m3/a；进入烘干熨烫工序约占蒸汽量总量的55%，项目生产过程中烘干、熨烫工序蒸汽需求量为11m3/h（3960m3/a），用于熨烫和烘干的蒸汽不再回用，全部放空。蒸汽在产生及管道中会有部分输送损耗，各种损耗量约占蒸汽量总量的5%，即蒸汽损耗量为1m3/d，360m3/a；因此锅炉用水进行定时补充，补充水量为 1m3/d，360m3/a；则本项目锅炉总新鲜水用量约为8536.32m3/a。

③洗涤用水

根据2024年江西省《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》最新版要求，行业代码O8030-洗染服务中的洗涤工厂（非医疗类公用纺织品）通用用水量为23L/kg，根据建设单位提供的设计资料，项目年洗涤布草量约90万套，折合约为2880t，项目年洗涤布草用水总量为184m3/d（66240m3/a），

其中8m3/d（2880m3 /a）为蒸汽凝水，新鲜水量为176m3/d（63360m3 /a）。洗涤污水量按用水量的80%计，则洗涤废水量为147.2m3/d（52992m3/a）；洗涤废水主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、氨氮、LAS等，项目洗涤废水水质参照已发表文献——《洗衣废水处理工程实践》（工业水处理，朱健、王平、罗文年，2009 年 5 月）及“2013版《环境工程技术手册-废水污染控制技术手册》（化学工业出版社）第四篇废水处理工程实例中洗涤剂废水处理工程实例”等其他同类项目洗涤废水污染物产生浓度，洗涤废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、LAS、色度等，综合考虑本项目实际生产情况，项目洗涤废水污染物浓度取中间值为CODCr530mg/L、BOD5150mg/L、氨氮20 mg/L、SS320mg/L、TN30mg/L、TP4mg/L、LAS 20mg/L、色度（稀释倍数）70。洗涤废水经厂区污水处理设施预处理后排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理。
④离子交换树脂再生用水

根据设计单位提供的设备参数，离子交换树脂器内的离子树脂再生周期按 48h计，再生过程每次1~1.5h，本项目按 1.5h 计，则项目离子交换树脂器需年再生次数为75次。冲洗阳离子交换树脂的耗水量按5~8m3/次，本次评价取中间值 6.5m3/次，则阳离子交换树脂在再生用水量为487.5m3/a（1.35m3/d）。

根据建设单位提供的资料，软水制备采用钠离子型离子交换树脂将钙镁离子去除，通过离子交换树脂将形成硬度的钙镁离子置换为钠离子制备软水为项目洗涤布草供水及蒸汽发生器供水。洗涤软水制备过程中，当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能，因此企业需定期对离子交换树脂进行再生处理，根据建设单位提供的设计资料，再生废水产生量为487.5m3/a，污染物浓度SS120mg/L，离子交换树脂再生用水经厂区污水处理设施预处理后排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理。
1.2 废水收集处理措施及废水排放情况

项目外排废水为蒸汽发生器锅外水处理废水、洗涤废水、离子交换树脂再生废水、生活污水，排放总量为56068.62m3/a（折合155.746m3/d）。项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理。详见下表：

项目废水污染物产排情况见下表。

表4-1   项目废水污染物产生情况一览表

废水

来源

废水名称

废水量m3/a

污染物

名称

污染物产生量

处理方式

浓度mg/L

产生量

t/a

洗涤废水
洗涤废水
52992

CODcr

530
28.0858 
调节+混凝沉淀

BOD5
150
7.9488 
SS

320
16.9574 
氨氮
20
1.0598 
TN
30
1.5898 
TP
4
0.2120 
LAS
20
1.0598 
色度
70
3.7094 
离子交换树脂再生废水
离子交换树脂再生废水
487.5
SS
120
0.0585 
蒸汽发生器用水锅外水处理废水
蒸汽发生器用水锅外水处理废水
976.32
CODcr
79.9
0.0780 
/

生活污水

生活污水

1612.8
CODcr

250 

0.4032 
化粪池

BOD5
150

0.2419 
SS
150

0.2419 
氨氮

30

0.0484 
TN

35

0.0564 
TP

3

0.0048 
表4-2    项目废水污染物产排情况一览表

废水

来源

废水名称

废水量m3/a

污染物

名称

污染物产生量

处理方式

处理效率

污染物厂内处理后排放量

污染物最终

排放量

浓度mg/L

产生量

t/a

浓度

mg/L

排放量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

生活污水
生活污水
1612.8 
CODcr

250 

0.4032 
化粪池

15%

213

0.3435 
--

--

BOD5
150

0.2419 
12%

132

0.2129 
--

--

SS
150

0.2419 
30%

105

0.1693 
--

--

氨氮

30

0.0484 
3%

29

0.0468 
--

--

TN

35

0.0564 
/

35

0.0564 
--

--

TP

3

0.0048 
/

3

0.0048 
--

--

离子交换树脂再生、洗涤
离子交换树脂再生废水、洗涤废水
53479.5
CODcr

525.2 
28.0858 
调节+混凝沉淀

15%

446.4 

23.8732 

--

--

BOD5
148.6 
7.9488 
10%
133.7 
7.1502 
--

--

SS

318.2 

17.0159
70%
95.5 
5.1073 
--

--

氨氮
19.8 

1.0598 
5%
18.8 
1.0054 
--

--

TN
29.7 

1.5898 
5%
28.2 
1.5081 
--

--

TP
4.0 

0.2120 
10%
3.6 
0.1925 
--

--

LAS
19.8 

1.0598 
50%
9.9 
0.5294 
--

--

色度
69.4 

3.7094  
50%
34.7 
1.8557 
--

--
蒸汽发生器用水锅外水处理
蒸汽发生器用水锅外水处理废水
976.32
CODcr
79.9
0.0780 
/

/
79.9
0.0780 
--

--
项目废水

合计

56068.62
CODcr

--
28.5670 
/

/

433.3 

24.2947 

50

2.8034 
BOD5
--
8.1907 
131.3 
7.3631 
10

0.5607 
SS
--
17.2578 
94.1 
5.2766 
10

0.5607 
氨氮

--
1.1082 
18.8 
1.0522 
5
0.2803 
TN

--

1.6462 
27.9 
1.5645 
15
0.841 
TP

--

0.2168 
3.5 

0.1973 

0.5 
0.028 

LAS
--

1.0598 
9.4 

0.5294 

0.5
0.028 

色度
-- 
3.7094 
33.1 
1.8557 
30
1.6821 
由上表可知，项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理。

1.3废水间接排放口基本情况

表4-3 污染物排放信息表

序号

废水

类别

污染物

种类

排放

去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口
类型

污染治理设施名称

污染治理设施工艺
1

生活废水

pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN

鄱湖高新科技项目区污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

化粪池

化粪池

DW001

(是

(否

一般排放口

2

生产废水（洗涤废水、离子交换树脂再生废水）
pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、LAS、色度
废水处理工艺（调节+混凝沉淀）
废水处理工艺（调节+混凝沉淀）
3
蒸汽发生器锅外水处理废水
CODcr

/
/
项目废水排放口基本情况如下所示：

表4-4  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理位置

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间接排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称（b）

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限制/（mg/L）

DW001（企业总排放口）

116.007165
29.377663
5.6068
鄱湖高新科技项目区污水处理厂
间接排放

/

鄱湖高新科技项目区污水处理厂
pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、LAS、色度
pH:6~9;
COD≤50;BOD≤10;SS≤10;
氨氮≤5；TP≤0.5；TN≤15；LAS≤0.5；色度（稀释倍数）≤30；

表4-5   废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/（mg/L）

全厂日排放量/（t/d）

全厂年排放量/（t/a）

1

DW001

COD

433.3
0.067485
24.2947  
BOD5
131.3 
0.020453 

7.3631 
SS

94.1 
0.014657 

5.2766 
氨氮

18.8 
0.002923 

1.0522 
TN

27.9 
0.004346 

1.5645 
TP

3.5 
0.000548 

0.1973 
LAS
9.4 

0.001471 
0.5294 

色度
33.1 

0.005155 
1.8557 

全厂排放口合计

COD

24.2947
BOD5
7.3631 
SS

5.2766 
氨氮

1.0522 
TN

1.5645 
TP

0.1973 
LAS
0.5294 
色度
1.8557 
1.4、废水达标性分析

①生活污水
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀－活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。

生活污水处理工艺为化粪池，属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。

②生产废水

a.处理规模可行性

项目污水处理站处理规模为165m3/d（按照日运行时间为10小时，16.5m3/h），生产废水量为53479.5m3/a，148.554m3/d，因此项目污水处理站处理规模可满足生产废水的处理要求。根据建设单位提供污水处理站设计方案：该污水处理站拟采用“调节池+化学沉淀” ，该工艺操作简单，运转费用低，处理效果好，运行稳定。污水处理设备的工作原理为：项目废水经过调节池进行集水和均化水质后，污水进入混凝沉淀池，向混凝沉淀池内中加入PAC和PAM分别作为絮凝剂和助凝剂，通过絮凝剂和助凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层，达到胶粒脱稳而相互聚结，形成大颗粒絮凝体，这些絮凝体在一定的沉淀条件下可以从水中分离去除，混凝沉淀对LAS和总磷有较好的去除效果，能够降低生物降解难度，确保废水稳定达标，经过混凝沉淀后的污水进入市政管网。是目前较为成熟的布草洗涤污水等常用处理工艺，能有效地确保污水达标排放。

b.企业拟采用如下废水处理工艺处理本项目废水：


[image: image5.emf]调节池

PAM、PAC

项目洗涤废水与离子

交换树脂再生废水

混凝沉淀池

污水排放口

化粪池

生活污水

蒸汽发生器锅外水处理废水


图 4 -1 项目废水处理工艺流程示意图
（1）工艺说明：

①项目洗涤废水和离子交换树脂再生废水经进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

②调节池出水泵入混凝沉淀池中进行混凝沉淀。一体化污水处理设备配套加药系统（PAC 加药系统），通过PAC絮凝剂降解部分 CODcr、BOD5等，达到净水的目的。该工序对CODcr去除效率为15%；BOD5去除效率为10%；SS的去除效率均为70%；NH3-N、TN 的去除效率均为5%，TP 的去除效率为10%，LAS 和色度去除效率为50%，各个污染物均得到有效降低，因此，项目污水处理站处理工艺用于处理该项目离子交换树脂再生废水、洗涤废水是可行的。

综上所述，结合本项目生产废水排放情况，项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网接入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理达《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A标准，最终进入鄱阳湖。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》 （HJ1120—2020） “表 A.1 污水处理可行技术参照表”， 项目废水工艺技术可行，项目废水处理可行。

综上所述，本项目废水处理措施可行。

1.5、依托污水处理厂可行性分析

（1）从水质上分析

项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质能够达到污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂正常运行，鄱湖高新科技项目区污水处理厂处理流程如下。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-2  鄱湖高新科技项目区污水处理厂处理工艺图

鄱湖高新科技项目区污水处理厂处理工艺：鄱湖高新科技项目区污水处理厂采用“粗细格栅+调节池+沉砂+物化沉淀+兼氧FMBR池+紫外消毒”的组合工艺。本项目生活污水水质成分较简单，污水浓度可以满足鄱湖高新科技项目区污水处理厂接管标准，经该污水处理厂深度处理后，再经园区污水管网接入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理达《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A标准，最终进入鄱阳湖。
（2）从处理规模上分析

本项目废水排放约为56068.62m3/a（折合155.746m3/d），鄱湖高新科技项目区污水处理厂位于鄱阳湖大道西侧、星子镇蓼花村下岸角一处未利用地，鄱湖高新科技项目区污水处理厂现已建成投产，设计总处理规模5000t/d，服务范围为鄱湖高新科技项目区（即现在的星子产业园），通过对工业园的入园企业的废水排放量调查统计分析和工业园污水处理厂提供的资料可知，该园区内目前已接入工业园污水处理厂的废水量约为2500t/d，通过审批但尚未投产的拟建企业的废水量约为200t/d，工业园污水处理厂尚有污水处理容量2300t/d。本项目日排水量为155.746t，占余量的6.77%，所占比例相对较小，且项目外排的废水水质较简单，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS、色度，无特殊复杂的污染因子。本项目排水量在其处理能力之内，不会对园区污水处理厂产生冲击负荷，污水处理厂尾水可以达标排放，对纳污河道影响很小。因此从水量上看，鄱湖高新科技项目区污水处理厂完全有能力接纳本项目产生的污水。

（3）从服务范围及管网布置上分析

项目所在区域的污水管网已铺设完成，在鄱湖高新科技项目区污水处理厂服务范围内，因此，项目废水进入鄱湖高新科技项目区污水处理厂可行。
1.6环境影响分析

本项目纳污水体为鄱阳湖，项目废水经鄱湖高新科技项目区污水处理厂处理后，可达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A标准，对鄱阳湖水环境影响不大，同时根据区域环境质量状况部分可知，地表水鄱阳湖环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。因此本项目建成后，项目废水排放对周围环境影响不大。

2、废气

2.1 废气污染源

本项目废气主要为项目蒸汽发生器天然气燃烧废气；烘干产生的含棉尘废气。

（1）蒸汽发生器天然气燃烧废气 
根据设计资料，本项目燃烧天然气蒸汽发生器一台满负荷运行时天然气消耗量为200Nm³/h，蒸汽发生器每天工作10h，按照360d计，项目年使用72万Nm³/a，天然气属清洁能源，废气收集率为100%。天然气燃烧加热过程中会产生SO2、NOx、颗粒物，燃烧后的烟气通过管道由15m高排气筒DA001排放，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》HJ953-2018中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数中SO2排污系数为0.02S千克/万立方米-燃料（参考《天然气》（GB17820-2018）含S率取值100毫克/万立方米），NOx排污系数为18.71千克/万立方米-燃料，颗粒物排污系数为2.86千克/万立方米-燃料。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的工业锅炉（热力供应）行业系数手册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉：烟气量：107753Nm3/万立方天然气。废气源强如下表。

表4-6 天然气燃烧废气产生情况表
烘干用量
污染物

单位
产生速率kg/h
产生量t/a

天然气用量72万Nm3/a
工业废气量
107753标立方米/万立方米-原料

2155.06立方米/h
775.8216万立方米
二氧化硫

0.02S千克/万立方米燃料
0.04kg/h
0.144t/a
氮氧化物

18.71千克/万立方米燃料
0.374g/h
1.347t/a
颗粒物
2.86千克/万立方米燃料

0.057kg/h
0.0.206t/a
注：参考《天然气》（GB17820-2018）含S率取值100毫克/万立方米
则本项目蒸汽发生器污染物排放情况详见下表。

表4-7 天然气燃烧废气产生情况表
烘干用量
污染物

产生速率kg/h
产生量t/a

天然气用量72万Nm3/a
工业废气量
2155.06立方米/h
775.8216万立方米
二氧化硫

0.04kg/h
0.144t/a
氮氧化物

0.374g/h
1.347t/a
颗粒物
0.057kg/h
0.206t/a
根据废气量的核算数据，本工序天然气燃烧废气（设置风机风量为4000m³/h引风），由1根17m高排气筒（DA001）有组织排放。
（2）烘干产生的含棉尘废气

烘干过程中会产生少量棉尘，产生量较小。项目洗涤布草共计2880吨/年，根据建设单位提供的设计资料，棉尘产生量为洗涤布草的0.1%，则棉尘的产生量约为2.88t/a。项目烘干工序年生产3600h。烘干废气通过管道收集后采用毛绒收集器处理后经15m高排气筒DA002排放。因此，本烘干工序集气管道收集效率按95%计。毛绒收集器对颗粒物去除率约为 90%，风机风量为5000m3/h，粉尘总产生量为2.88t/a，有组织粉尘产生量为2.592t/a，产生速率为0.72kg/h，产生浓度为144mg/m3，采用毛绒收集器设施处理，处理效率按90%计。粉尘有组织排放量为0.2592t/a，有组织排放速率为0.072kg/h，有组织排放浓度为14.4mg/m3，粉尘无组织排放量为0.288t/a，排放速率为0.08kg/h。
具体产排情况见下表。
表 4-8
本项目有组织废气产排情况一览表

排放口名称

污染物名称

风量

m3/h

产生情况

污染防治设施工艺

去除率%

排放情况

执行标准

浓度

mg/m3
速率

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/m3
速率

kg/h

排放量

t/a

排放浓度

mg/m3
排放速率kg/h

天然气燃烧废气排放口
二氧化硫
4000
10.00 
0.04

0.144

/
/

10.00 
0.04

0.144

50
--
氮氧化物
93.55 
0.374

1.347

/

93.55 
0.374

1.347

200
--
颗粒物
14.30 
0.057

0.206

/

14.30 
0.057

0.206

20
--
烘干废气排放口

颗粒物

5000
144

0.72

2.592

毛绒收集器

90
14.40 
0.072 
0.2592 
30

0.75
表4-9  大气排放口基本信息表

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气流速/（m/s）

排气温度

排放类型

排放工况

经度

纬度

DA001

天然气燃烧废气1#排放口

116.006781
29.377370
17

0.3

15.73
25℃

一般排放 口

正常工况

DA002

烘干工序废气2#排放口

116.007277

29.377372

15
0.4
11.06
50℃

一般排放 口

正常工况

表4-10  项目无组织废气产排情况一览表

源项

污染源

产生情况

处理方式

排放情况

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

无组织

烘干工序
颗粒物

0.288

0.08
未收集部分无组织排放，加强管理

0.288

0.08
表4-11大气污染物有组织排放量核算表见下表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算最大排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

1

DA001

二氧化硫
10.00 
0.04

0.144

2

氮氧化物
93.55 
0.374

1.347

3

颗粒物
14.30 
0.057

0.206

4
DA002

颗粒物

14.40 
0.072 
0.2592 
一般排放口

二氧化硫
0.144

氮氧化物
1.347

颗粒物
0.4652
有组织排放总计
有组织排放总计

二氧化硫
0.144

氮氧化物
1.347

颗粒物
0.4652
表4-12  大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染物防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

项目烘干未收集废气

颗粒物
严格执行安全管理措施

项目厂界无组织排放中颗粒物执行0.5mg/m3限值要求。
0.5

0.288
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物

0.288
表4-13  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

二氧化硫
0.144

2
氮氧化物
1.347

3
颗粒物

0.7532
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本次报告建议制定如下监测计划，如发现废气超标，应及时进行整改，以降低周边环境的影响。

表 4-14  全厂废气自行监测计划表

有组织排放

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

DA001

氮氧化物
1次/月
执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准限值要求

二氧化硫）
1次/年

颗粒物
1次/年

林格曼黑度

1次/年

DA002

颗粒物
1次/年

企业烘干废气有组织排放中颗粒物承诺执行30mg/m3（0.75kg/h）限值要求；
无组织排放

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

厂界

颗粒物
1次/年
项目厂界无组织排放中颗粒物执行0.5mg/m3
限值要求
2.3废气达标性分析

废气治理工艺：

 废气处理工艺流程图：


[image: image7.emf]颗粒物、二氧化

硫、氮氧化物

管道收集

厂房楼顶

17m

高

DA001

排气筒

天然气燃烧废气


图4-3  天然气燃烧废气处理工艺流程图

[image: image8.emf]颗粒物 毛绒收集器

厂房楼顶

15m

高

DA002

排气筒

烘干废气


图4-4  烘干工序废气净化处理工艺流程图

①毛绒收集器
毛绒收集器是一种用于收集空气中悬浮的毛绒、粉尘、纤维或其他细小颗粒物的设备，广泛应用于家庭、工业或商业环境中。毛绒收集器通常位于烘干机的底部或侧面，其工作原理是通过一个过滤网来捕捉衣物在烘干过程中产生的毛絮等。当布草在烘干机中翻滚时，毛绒等会被过滤网拦截并收集在毛绒收集器中。这样，烘干机内部的毛絮和纤维就被有效地清除，保持了烘干机的清洁和布草的质量。同时将毛绒收集器处理净化后的废气经15m高的DA002排气筒排放，将产生的烘干热气排出。毛绒收集器的作用与布袋除尘器除尘原理类似，一般在90%以上，本次评价按90%处理效率计算。
注：废气处理设施、风机等应在生产前先运行一段时间，关停机时需停止生产。
项目蒸汽发生器使用的天然气属于清洁能源，所以蒸汽发生器天然气燃烧废气可通过DA001排气筒有组织外排，实现达标排放。

本项目产生的烘干废气污染物为颗粒物，采用毛绒收集器去除颗粒物为现今行业企业常见技术，根据前文分析，经本项目拟采取的治理措施处理本项目产生的烘干工序颗粒物后，DA002排气筒排放的颗粒物，均能稳定达标排放，且规模适用，经济技术可行。

无组织污染防治措施可行性： 

项目烘干工序未收集废气无组织排放，加强车间通风管理；建设单位通过以下措施加强无组织废气控制：①提高生产车间生产线区域的密闭程度，严禁烘干等敞开式作业，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处置、排放，减少无组织排放废气的产生量，减少其环境影响。②加强生产管理，规范操作，使设备处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发。③加强车间整体通风换气，使车间内的无组织废气高处排放。④加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发。⑤加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。  

无组织废气经上述治理措施后可使厂界无组织排放中颗粒物满足0.5mg/m3限值要求。
（2）废气达标性分析

由项目产排情况可知，本项目天然气燃烧废气由1根17m高排气筒（DA001）有组织排放。烘干工序废气经集气管道收集+毛绒收集器处理+楼顶15m高排气筒（DA002）有组织排放；烘干废气未收集废气加强车间通风管理，无组织排放；

项目天然气燃烧废气DA001排气筒中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值要求；项目烘干废气DA002排气筒中的颗粒物有组织排放浓度可以满足30mg/m3（0.75kg/h）限值要求；无组织废气经上述治理措施后可使项目厂界无组织排放中颗粒物可以满足0.5mg/m3限值要求；距离本项目最近的敏感目标为杨家山，位于本项目东南面144m处，在保证污染防治措施正常运营的情况下，本项目大气污染物排放对区域环境空气质量现状影响较小。
2.4 非正常工况

根据拟建项目的情况，结合同类装置的运行情况，确定以下非正常排放情况：

1）临时开停车

生产过程中，停水停电或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停工。在临时停工过程中，各生产设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。

2）正常开停车及检修时污染物排放及措施

①污染物在开停车工况时，装置内的物料首先要退出，气体送至尾气吸收系统处理。

②环保设施故障情况

环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中。

本项目主要故障情况为：废气处理设施故障主要考虑废气处理装置运行不稳定或损坏的情况，发生频率约为1年一次，持续时间为30min。

若废气处理装置出现故障，处理效率按0计算，则废气处理装置污染物排放情况如下表。

表4-15 非正常工况废气排放情况

排气筒编号

污染物名称

排放情况

排放浓度mg/m3
排放量kg

DA002
颗粒物

144

0.36
由上表可知，非正常工况下，DA002排气筒的颗粒物浓度明显升高。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。

2.5大气环境影响性分析

项目天然气燃烧废气经管道收集由一根内径0.3m、楼顶17m高排气筒（DA001）有组织排放；项目烘干工序废气经管道收集+毛绒收集器，由一根内径0.4m、15m高排气筒（DA002）有组织排放；烘干工序未收集废气，加强车间通风管理，无组织排放；各项环保措施均合理、有效，各大气污染物经治理后均可以达标排放。
根据江西省生态环境厅公布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》数据可知，项目所在地各项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”二级标准，表明评价区域内的环境空气质量良好。距离本项目最近的敏感目标为杨家山，位于本项目东南面144m处，在保证污染防治措施正常运营的情况下，本项目污染物经治理后排放量较少，且不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气和纳入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》污染物的排放。本项目大气污染物排放对区域环境空气质量现状以及大气环境保护目标影响较小。

2.5卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。根据本项目产生的污染物种类，本项目选取颗粒物核算卫生防护距离。

当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中，关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算项目需要设置的卫生防护距离。计算公式为：

        
[image: image9.wmf](

)

D

C

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

25

.

0

1

+

=


式中：        Cm—标准浓度限值，mg/m3；
          L—工业企业所需卫生防护距离，m；

          Ǫc—有害气体无组织排放量，kg/h；

r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m；

               
[image: image10.wmf]5

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

p

s

r


B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取，庐山市近五年平均风速为2.4m/s，故取值为A=400，B=0.010，C=1.85，D=0.78。
表4-16   卫生防护距离计算系数

卫生防护距离初值计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速m/s

卫生防护距离L，m

L≤1000

1000<L≤2000

L>2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

2~4

>4

400

700

530

400

470

350

400

350

260

400

700

530

400

470

350

400

350

260

80

380

290

80

250

190

80

190

110

B

<2

>2

0.01

0.021

0.015

0.036

0.015

0.036

C

<2

>2

1.85

1.85

1.79

1.77

1.79

1.77

D

<2

>2

0.78

0.84

0.78

0.84

0.57

0.76

注：Ⅰ类： 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。

Ⅱ类： 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类： 无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

表4-17 卫生防护距离预测结果表

污染源位置

污染物因子

Qc

（kg/h）

质量标准限值Cm（mg/m3）

等标排放量（Qc/cm）

占地面积

(m2)

卫生防护距离计算值（m）

卫生防护距离取值（m）

最终防护距离

生产车间

颗粒物

0.08
0.9

0.09
1965.83

6.735
50
50

注：项目选取颗粒物分别计算卫生防护距离初值。

[image: image11.png]/ Caleulate

SRDNEE Denl: p 0 AR
TR (0] [ 5 & BHSE, BATREREEHENS
- B

o
=

EREERE el f1 S RN
—

RERE e 1 09 © FHSH BESMRREBNEREIETRE

T el e R
bRt Tt " SRR





图4-5 生产厂房无组织颗粒物卫生防护距离预测

根据GB/T 39499-2020的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m）将卫生防护距离的计算结果取整。两种污染物卫生防护距离相同时提级。由上表可知，项目生产厂房颗粒物的卫生防护距离初值为6.735m，颗粒物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质，故生产厂房的卫生防护距离终值取50m。卫生防护距离包络线图见附图六。
本项目位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼。距离本项目最近的敏感目标为杨家山，位于本项目东南面144m处，项目周边为工业企业，卫生防护距离内无居民区、医院、学校等环境敏感点分布，符合卫生防护距离要求，项目废气对周边环境影响不大。

3、噪声

3.1、噪声源强

（1）噪声源强

本项目噪声主要来源于各种生产设备工作时产生的机械噪声，根据项目提供的资料，噪声值约65~85dB（A）声源强见下表：

表4-18 本项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段h/a

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声

声压级

/dB(A)

X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物外距离/m

1

生产厂房

全自动洗脱机
/

80
减震、隔声

3
-3
1
1.5
76.5
3600

20
56.5
1

2

生产厂房
全自动烘干机
/

75
减震、隔声

1
-7
1
1.5
71.5
3600

20
51.5
1

3

生产厂房
中位置展布机
/

65
减震、隔声

10
-6
1
7

48
3600

20
28
1

4

生产厂房
辊式烫平机
/

70
减震、隔声

9
-5
1
9

51
3600

20
31
1

5

生产厂房
高速混合折叠机
/

65
减震、隔声

19
-5
1
4

53
3600

20
33
1

6

生产厂房
毛巾折叠机
/

65
减震、隔声

21
-5
1
3

55.5
3600

20
35.5
1

7

生产厂房
毛绒收集器
/

80
减震、隔声

3
-8
1
3

70.5
3600

20
50.5
1

8

生产厂房
打包机
/

65
减震、隔声

5
-8
1
9

46
3600
20
26
1

9

生产厂房
空压机
/

85
减震、隔声

19
-7
1
7

68
3600
20
48
1

10

生产厂房
燃天然气蒸汽发生器
/

65
减震、隔声

-18
-6
1
1

65
3600
20
45
1

注：以地理坐标E 116°0′25.625″，N29 ° 22′39.061 ″为原点坐标；

表4-19  
室外声源源强调查清单
序号

设备位置

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

降噪量

运行时间h/d

X

Y

Z

声压级/dB(A)

1

生产厂房外

风机1

/

-15
-5
14
85

减振垫、距离衰减

20
10h

2

生产厂房外

风机2

/

11
-10
15
85

减振垫、距离衰减

20
10h

3
生产厂房外

水泵
/
14
10
0

85
减振垫、距离衰减
20
10h

（2）噪声预测影响分析

项目噪声来源于全自动洗脱机等机器设备运行噪声，噪声级约在65~85dB（A）。选用低噪声型设备，设备设置橡胶隔振垫，房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施。采取上述噪声处理措施后，噪声值可降低≥20dB(A)，再经过墙壁隔声和距离衰减后，能够确保厂界噪声排放达标，对周围声环境影响较小。从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计，同时将项目主要噪声源看作1个点源进行预测，具体预测模式如下：

①单声源声压级的预测

将噪声源视为点源，以球面波传播，预测计算式为：


[image: image12.wmf]TL

r

r

L

L

r

r

-

-

=

)

/

lg(

20

0

0


式中  Lr—距声源r米处的声压级，dB(A)；

Lr0—距声源r0处的声压级，dB(A)；（r0取1米）；

r —距声源的距离，米；

TL —墙壁隔声量，15dB(A)。

②多声源声压级的预测

在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值迭加之和。

计算式：
[image: image13.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

n

i

L

g

P

i

P

T

L

L

1

10

10

10


式中  
[image: image14.wmf]T

P

L

—某预测点迭加后的总声压级，分贝(A)；


[image: image15.wmf]i

P

L

—i声源对某预测点的贡献声压级，分贝(A)。

③厂界噪声衰减扩散预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下：


[image: image16.wmf])

(

)

(

)

(

0

exe

atm

bar

div

A

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

-

=



[image: image17.wmf]
式中：
[image: image18.wmf])

(

r

L

A

 —距声源r处的A声级，dB；


[image: image19.wmf])

(

0

r

L

A

—参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时，
[image: image20.wmf])

(

0

r

L

A

 即为源强；本项目各车间的综合噪声源强。


[image: image21.wmf]div

A

—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；


[image: image22.wmf]              
[image: image23.wmf])

/

lg(

20

0

r

r

A

div

=



[image: image24.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image25.wmf]bar

A

—遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取13dB；


[image: image26.wmf]atm

A

—空气吸收引起的A声级衰减量，dB；


[image: image27.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image28.wmf]exe

A

—附加A声级衰减量，dB。

为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略
[image: image29.wmf]atm

A

和
[image: image30.wmf]exe

A

。

项目建成投产后厂界周边声环境的变化情况见表4-20。

表4-20项目噪声预测结果与达标分析表

预测点位名称

噪声贡献值/dB(A)
噪声标准/dB(A)
超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

55.13
--

65

55

达标

--

南厂界

57.94
--

65

55

达标

--

西厂界

52.35
--

65

55

达标

--

北厂界

58.57
--

65

55

达标

--

由表4-20中的数据可以看出，工程建成投产后，建设单位仅昼间生产，故昼间东、南、西、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，且本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，因此本项目投产运行后，项目产生的噪声不会对周边环境造成明显影响。

为了确保项目所在地声环境达到功能区划要求，本评价建议建设单位采取以下措施：

①选购新设备时选用低噪声设备；

②在总图布置上，生产设备尽量远离敏感点；

③加强设备维护，避免设备故障带来的高噪声；

④为操作人员配备必要的防噪用品；

⑤通过加强厂区周边绿化来降低噪声对周围环境的影响。

经采取相应噪声防治措施后，项目周围声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。

4、运营期固体废物

4.1 固体废物的产生

项目运营期固体废物包括员工生活垃圾、一般工业固体废物（烘干产生的棉尘、废离子交换树脂、沉淀池污泥、废原辅材料包装物）。

（1）生活垃圾

员工生活垃圾产生量为0.5kg/d•人，项目劳动定员35人，则生活垃圾产生量为17.5kg/d（6.3t/a），集中收集后由环卫部门统一清运处理。

（2）工业固废 

项目主要固体废物为生产过程中产生的烘干产生的棉尘、废离子交换树脂、沉淀池污泥、废原辅材料包装物。
①烘干产生的棉尘

本项目烘干过程会产生少量的棉尘。本项目采用毛绒收集器进行收集，根据前文分析，本项目毛绒收集棉尘量约为2.3328t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），烘干产生的棉尘属于SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59，其他工业生产过程中产生的固体废物。
②废离子交换树脂

本项目软水制备过程中会产生废弃的离子交换树脂。根据建设单位提供的资料，软水制备设备每年更换一次离子交换树脂，废弃的离子交换树脂产生量约30kg，则软水制备废离子交换树脂产生量约为0.030t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），废离子交换树脂属于SW59其他工业固体废物，废物代码为900-008-S59，废吸附剂。工业生产活动中产生的活性炭、氧化铝、硅胶、树脂等废吸附剂，废离子交换树脂由厂家进行更换后带走进行综合利用。
③沉淀池污泥

厂区设置的污水处理设施中的混凝沉淀池会产生一定量污泥，沉淀池干重污泥量约为21.74t/a，建设单位定期清理，经集中收集后由环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），沉淀池污泥属于SW07污泥，废物代码为900-099-S07，其他污泥。其他行业产生的废水处理污泥。
④废原辅材料包装物 

项目洗涤剂的废弃包装袋/瓶等产生量约为0.3t/a，经收集之后外售给物资回收公司综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），废包装物属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17，废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。
表4-21 一般固废产生、处理及排放情况

一般固废名称

一般固废代码

产生量

产生工

序及装置

形态

产废周期

污染防

治措施

烘干产生的棉尘

900-099-S59

2.3328t/a

烘干工序中毛绒收集器收集
固态

90d
由环卫部门统一清运处理

废离子交换树脂

900-008-S59

0.03t/a

软水制备工序

固态

365d
收集后由厂家回收综合利用

沉淀池污泥

900-099-S07

21.74t/a

混凝沉淀池沉淀工序

固态
90d
由环卫部门统一清运处理

废原辅材料包装物

900-003-S17 

0.3t/a

原料包装物
固态
90d
收集后外售综合利用

生活垃圾

--

6.3t/a

日常生活办公

固态

每天

环卫部门清运

4.2固废管理要求

项目营运期固体废弃物主要为烘干产生的棉尘、废离子交换树脂、沉淀池污泥、废原辅材料包装物以及生活垃圾。

（1）一般固废

烘干产生的棉尘、废离子交换树脂、沉淀池污泥、废原辅材料包装物均属于一般固废，其中烘干产生的棉尘、沉淀池污泥集中收集后由环卫部门统一清运处理；其他一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，废离子交换树脂收集后由厂家回收综合利用；废原辅材料包装物定期外售综合利用。为了防止固废在贮存过程中对环境产生影响，一般工业固废暂存间位于生产厂房北侧，面积约5m2，最大储存量为10t，最大储存需求量为0.105t，可满足存储需求。其建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。另外，一般工业固体废物贮存间还要求：①不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存间。 

（2）其他

生活垃圾建议企业按照《江西省生活垃圾管理条例》（常务委员会公告 第101号）中有关规定，对于可回收物、有害垃圾、厨余垃圾等进行分类收集。不随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧；不将工业固体废物等混入生活垃圾。

综上所述，在严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。

地下水及土壤影响分析

项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理。污水处理站区域和化粪池做好防腐防渗，厂房内实施硬化措施，不会通过地面漫流和垂直下渗途径影响土壤和地下水环境。项目产生废气污染物为颗粒物、二氧化硫等，且不属于持久性污染物，不会通过大气沉降累积从而影响土壤环境质量。因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不会对区域地下水和土壤环境明显不利影响，无需提出对地下水和土壤的跟踪监测要求。

地下水及土壤污染防治措施

根据工程分析，本项目生产过程不涉及地下水、土壤污染途径，原则上不考虑相应污染防治措施，根据 “源头控制，分区防治”原则的要求，对污染防治区进行分区防渗，对可能造成污染的区域(污染防治区)地面基础采取防渗处理，阻止污染物下渗进入地下水及土壤环境。防渗区域划分及防渗要求见下表。

表4-22  项目污染区划分及防渗要求

分区

主要区域

防渗要求

一般污染防渗区

生产车间除办公区的其他区域
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行

重点污染防渗区

化粪池、污水处理站区域

等效黏土防渗层厚度≧6.0m，渗透系数K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

简单防渗区

办公区

一般地面硬化

环境风险

（1）危险物质计算和临界量计算

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q。


[image: image31.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

+

=

L

3

3

2

2

2

1


式中：q1、q2、q3，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Q3，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），天然气的临界量为10t，二氧化硫的临界量为2.5t，二氧化氮的临界量为1t，一氧化氮的临界量为0.5t，本项目的氮氧化物临界量从严取值为0.5t进行核算；其他均未列入表 B.1，但根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表 B.2中推荐值选取，有机氯漂白剂（次氯酸钠）属于危害水环境物质（急性毒性类别 1）。因此有机氯漂白剂（次氯酸钠）临界量确定为100t。

本项目使用天然气为管道天然气，通过当地天然气公司燃气管道接入厂区内，并通过调压柜调压后经管道通入锅炉内使用。

根据建设单位提供的设计资料，厂区内燃气管道长度总计不超过20m（本次评价按20m计算），管道直径约为150mm，经计算管道内天然气储存量约为0.353m3，燃气调压柜和锅炉燃气系统内天然气量按照0.4m3计算，天然气密度按照0.75kg/m3计算，则管道内天然气储存量约为0.000565t。

表4-23 风险导则（HJ169-2018）附录B表B.1Q值计算

危险物质

CAS号

最大存在总量（t）

临界量（Qn/t）

危险物质 Q 值

天然气

74-82-8
0.000565
10
0.0000565
有机氯漂白剂 
（次氯酸钠）
/

0.03
100
0.0003
二氧化硫

7446-09-5
0.02
2.5
0.008
氮氧化物
/
0.187
0.5
0.374
Q 值∑

0.3823565
经计算，本项目Q＜1，属于简单分析。 

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目危险物质临界量比值小于1，不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，无需开展环境风险专题。 

（2）环境影响途径及危害后果

本项目天然气可能影响环境的途径为：使用的天然气管道泄漏遇明火意外燃烧或锅炉承压负荷过大爆炸导致天然气管道破裂燃烧从而引发火灾事故后通过废气形式向大气扩散，可能引起短时超过环境质量标准的状况，造成区域大气环境污染。

本项目次氯酸钠可能影响环境的途径为：废水未收集，泄漏，导致周边河流污染。次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。
项目维修设备等需操作人员，经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格后上岗操作，正常情况下不会对环境产生危害。在贮运或使用过程中由于操作不当，容易引起火灾事故，火灾事故的影响主要表现在热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火，此外，热辐射也会使有机体燃烧。由燃烧产生的废气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。此类事故最大的危害是附近敏感对象的安全问题，在一定程度上会导致人员伤亡和巨大财产损失。同时如果管理不善，造成泄漏事故的发生，也会对当地水体和土壤造成一定程度的污染。废气处理设施故障，会对周围环境产生影响。

（3）环境风险管理措施

1）生产工艺防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。本评价建议在设计、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定存储车间内设置必要的安全卫生设施。

④加强技术培训，提高职工安全意识。职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

2）车间风险防范措施

①生产操作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。

②工作人员进行生产作业要穿工作服，严禁在车间内吸烟。

③不准在车间内进行一切明火作业。

④车间内要有必要的火灾报警装置，一旦有发现火险或其他危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。

⑤定期检查废气净化设备，及时更换清理毛绒收集器的棉尘等。若发现净化设备损坏立即停止生产作业，待净化设备可正常运行时才可继续进行，保证废气得到有效处理达标排放。

3）原料泄漏风险防范措施

①严格进厂货物验收制度，仓库报关员要认真检查每批进厂的有机氯漂白剂等原料包装，发现有泄漏、损坏的应拒绝入库，保证入库原料包装完好无损。

②加强巡检制度，仓库保管员要定期对原料存放区进行巡检，发现有泄漏现象立即妥善解决。

③加强桶装及袋装物料等原料的领用登记制度，预防无序使用，造成乱扔乱放现象。

4）本项目废气处理设施故障防范措施

采取定期检查废气处理装置的运行情况、制定毛绒收集器等的清理及废气处理设施检修计划、定期检测废气排放浓度等防范措施，生产时当使用中的设施发生故障后，应停止运行，更换设备，可有效减少非正常工况下废气的事故排放量，有效降低对大气环境的影响。

5）火灾、爆炸事故防范措施
项目生产设备采用的能源均为电能及天然气，在操作不当或故障时可能发生火灾、爆炸事故，为确保安全生产，避免火灾事故发生，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：

①厂房电路应制定检查检修计划并留存检查记录；

②厂房地面采用水泥硬化，防止消防废水下渗；

③厂房内配备消防毯、灭火器等。

④对员工进行火灾事故预防安全教育，增强员工火灾防范意识和安全意识。

⑤天然气管道风险做好防范措施

本项目使用管道天然气，天然气管道、阀门及弯曲连接处等设施必须在正压状态下运行，严禁在负压下运行，在调节柜设有安全阀、温度计、压力表、人孔、紧急切断装置等主要部件及导静电接地装置，阀门箱、防冲板、铭牌等附属部件组成。厂区天然气管末端设置放散管。设置声光报警系统。当天然气总管压力低于规律值时，自动切断天然气并声光报警，当炉温、空气预热温度过高、烟气温度过高、冷却水总管压力过低、冷却水温度过高时，声光报警能够及时启动，同时实施紧急控制。

⑥蒸汽发生器安全事故风险防范措施

由于项目蒸汽发生器存在潜在的火灾爆炸危险性、建设单位加强对蒸汽发生器操作间的监督管理，严格执行安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，以杜绝事故的发生。为防止预防燃烧事故采取了以下防范措施：

A、严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、压力表、超压安全阀、防静电接地装置等安全措施。

B、针对事故产生的原因，建立正确的操作程序，同时应采取安全保护设计和反事故措施。

C、对生产操作工人进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。定期进行安全环保宣传教育及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

D、强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。

E、在蒸汽发生器加热装置的空气管道设置防爆设施、空气与天然气安全联锁装置及报警和自动切断装置。加热装置前设置泄压防爆门。

F、在蒸汽发生器加热装置前天然气总接口处设置手动切换阀、手动眼镜阀、快速自动切断阀及压力调节阀。
6）根据《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发〔2015〕4号）等相关文件，并结合本公司实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，应编制突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

7、环保投资估算

项目总投资500万元，其中环保投资估算为41万元，约占工程总投资的8.2%。环保治理措施及投资见表。

表4-24  环保投资概算一览表  单位：万元

序号

内容

环保措施

投资（万元）

1

废气治理

本工序天然气燃烧废气由1根17m高排气筒（DA001）有组织排放。烘干工序废气经集气管道收集+毛绒收集器处理+楼顶15m高排气筒（DA002）有组织排放；车间通风系统；

13
2

废水治理

厂区化粪池（依托现有）、污水处理设施（调节+混凝沉淀），设计处理规模165m3/d（按照日运行时间为10 小时，16.5m3/h）（新建）
20
3

固废治理

分类收集堆放，一般工业固废间（5m2）设置。

2
4

噪声治理

低噪声设备，减震降噪

4
5

地下水、土壤

防腐防渗

2
合计

41
8、工程环保设施竣工验收清单

根据《建设项目环境保护管理条例》(2017 年7月16日修订)，建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅 2018 年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》规定，项目属于D4430 热力生产和供应、O8030 洗染服务，本项目属于“三十九、电力、热力生产和供应业 44-热力生产和供应 443”中的“单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆 瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单 台且合计出力 1 吨/小时（0.7 兆瓦） 及以下的天然气锅炉）”，属于简化管理。项目建成后需及时进行排污许可证申请。

本项目环保“三同时”验收主要内容见下表。

表4-25 工程环保设施竣工验收清单

类别

污染源

环保设施或措施内容

执行标准

废气

蒸汽发生器加热利用天然气燃烧工序

天然气燃烧工序上设置管道+由1根17m高排气筒（DA001）有组织排放

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值要求

烘干工序

烘干废气通过管道收集后采用毛绒收集器处理后经15m高排气筒（DA002）排放
DA002排气筒中的颗粒物有组织排放浓度可以满足30mg/m3（0.75kg/h）限值要求；
项目烘干废气未收集废气

项目烘干工序未收集废气，加强车间通风管理，无组织排放；

项目厂界无组织排放中颗粒物可以满足0.5mg/m3限值要求；
废水

生活污水

化粪池预处理

项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准

蒸汽发生器锅外水处理废水

/
洗涤废水和离子交换树脂再生废水

洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理

噪声

设备噪声

选用低噪音设备，采取隔振、减振等综合治理措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

固废

烘干产生的棉尘
由环卫部门统一清运处理

一般固体废物贮存过程应采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，处置率达100%，对环境影响较小

废离子交换树脂
收集后由厂家回收综合利用

沉淀池污泥 

由环卫部门统一清运处理

废原辅材料包装物
收集后外售综合利用

生活垃圾

交由环卫部门清运

地下水、土壤

生产车间除办公区的其他区域
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行
化粪池、污水处理站区域

等效黏土防渗层厚度≧6.0m，渗透系数K≦1×10-7cm/s

办公区

一般地面硬化

9、环境管理与监测

⑴环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

①环境管理机构与人员

营运期环境管理为庐山市智净洗涤有限责任公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行。

②环境管理机构职责

环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

A.编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。

B.贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。

C.领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。

D.监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。

③项目营运期的环境保护管理

A.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

B.负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

C.负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

D.该项目营运期的环境管理由庐山市智净洗涤有限责任公司承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；

E.负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。

⑵环境监测

A.环境监测的目的

环境监测是实施有效的环境管理的前提。为确保环境质量和总量控制目标的实现，应制订环境监测计划。从保护环境出发，根据本建设项目的特点，尤其是所存在的不利环境问题以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是要监测本建设项目在运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现运营过程中对环境产生的不利影响，及时修正原设计中环保措施的不足，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。

B.环境监测计划

从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保措施计划。其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。

自行监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017）的方法规范要求。

自行监测的一般要求：

a.制定监测方案  排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

b.设置和维护监测设施 排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 

c.开展自行监测排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

d.持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。

e.做好监测质量保证与质量控制排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

f.记录和保存监测数据排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

该项目的环境监测包括常规监测和事故监测。

g.常规监测

常规监测包括废气污染源、废水污染源、噪声污染源等，其内容见下表。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门报告，做好监测资料的归档工作。

本项目建成运营的自行监测要求大气污染物监测因子、排放的废水的污染物监测因子和环境噪声监测参照《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的规范要求，其中《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的5.5.1除表1~表3中的污染物指标外，5.5.1.1和5.5.1.2中的污染物指标也应纳入监测指标范围，并参照表1~表3和HJ 819确定监测频次：项目废水因子中pH、COD、NH3-N、SS、流量已列明按照一年一次进行监测，其他因子BOD5、TP、TN、LAS、色度参照已列明的因子按照一年一次进行监测。

排污单位应查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据和信息，依法向社会公开监测结果。

本次报告建议制定如下监测计划，如发现废气、废水和噪声超标，应及时进行整改，以降低周边环境的影响。

表4-26 环境监测计划一览表
环保措施名称

监测检查

项目

监控负责单位

监测检查频次

监测站点

标准

废气排放监测

氮氧化物
建设单位

1次/月
DA001

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准限值要求
二氧化硫
1次/年

颗粒物
1次/年

林格曼黑度
1次/年

颗粒物
1次/年
DA002
企业烘干废气有组织排放中颗粒物承诺执行30mg/m3（0.75kg/h）限值要求；
颗粒物
1次/年
厂界

项目厂界无组织排放中颗粒物执行0.5mg/m3限值要求；
废水

pH、COD、NH3-N、

SS、流量
1次/年

厂区总排口

鄱湖高新科技项目区污水处理厂接管标准
BOD5、TP、TN、LAS、色度
环境噪声监测

Leq(A)

每季1次

厂界四周，共4个点位

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

10、排污口规范化整治

根据国家标准《环境保护图形标志－排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》(试行)的技术要求，企业所有排放口(包括水、气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，图形符号见表4-30。

表4-27  厂区排污口图形符号(提示标志)一览表

     排放

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

固体废物

危险废物

图形符号

[image: image32.png]i




[image: image33.png]



[image: image34.jpg](¢

I 75 HEUR




[image: image35.png]



[image: image36.png]



形状

正方形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

黄色

图形颜色

白色

黑色

11、环评与排污许可制度衔接相关工作的通知

本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）要求做好排污许可制度的衔接工作，具体要求如下：

（1）环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制度是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告表以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。

（2）环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

（3）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。

（4）国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。

（5）建设单位在报批建设项目环境影响报告书（表）时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。


五、环境保护措施监督检查清单

	   内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	蒸汽发生器天然气燃烧工序废气（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	天然气燃烧工序上设置管道+由1根17m高排气筒（DA001）有组织排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值要求

	
	烘干工序（DA002）
	颗粒物
	烘干废气通过管道收集后采用毛绒收集器处理后经15m高排气筒（DA002）排放
	DA002排气筒中的颗粒物有组织排放浓度可以满足30mg/m3（0.75kg/h）限值要求；

	
	厂界
	颗粒物
	项目烘干未收集废气加强车间通风管理，无组织排放；
	项目厂界无组织排放中颗粒物满足0.5mg/m3限值要求；

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr
BOD5
NH3-N

SS、TP、TN
	化粪池预处理
	项目产生的洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，与蒸汽发生器锅外水处理废水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准

	
	蒸汽发生器锅外水处理废水
	CODCr
	/
	

	
	洗涤废水和离子交换树脂再生废水
	pH、CODCr
BOD5
NH3-N

SS、TP、TN、LAS、色度
	洗涤废水和离子交换树脂再生废水经厂区污水处理工艺（调节+混凝沉淀）预处理
	

	声环境
	设备噪声
	Leq（A）
	合理布局，隔声减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	新建固废暂存设施，一般固废暂存间5m2。

	土壤及地下水污染防治措施
	源头控制，分区防治

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1）生产工艺防范措施

设计中严格执行国家规范、厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范，并按要求设计消防通道；采用技术先进和安全可靠的设备，加强技术培训，提高职工安全意识。

2）车间风险防范措施

生产操作人员应经过专业安全培训，工作人员穿工作服，严禁在车间内吸烟。车间内要有必要的火灾报警装置，定期检查废气净化设备。

3）原料泄漏风险防范措施

严格进厂货物验收制度，加强巡检制度，有机氯漂白剂等原料的领用登记制度。

4）本项目废气处理设施故障防范措施

采取定期检查废气处理装置的运行情况、制定废气处理设施检修计划、定期检测废气排放浓度等防范措施，生产时当使用中的设施发生故障后，应停止运行，更换设备，可有效减少非正常工况下废气的事故排放量，有效降低对大气环境的影响。

5）火灾事故防范措施

定期对用电、用天然气设备进行检查、维护，生产过程中必须按照相关的操作规范和方法进行，加强消防设施的管理。

6）应编制突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

	其他环境

管理要求
	①项目在建设过程中应严格现场管理。

②加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。

③对产生的固体废物要妥善收集，严格按照要求执行，严禁乱丢乱放。

④建设单位应严格按照环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，选址符合相关要求。项目运营对区域环境有一定的影响，但经采取相应的环保设施后，可将对环境带来的不利影响降到最低限度，并达到环保有关规定的要求。因此，经综合分析，本评价认为，只要项目按照环保要求严格管理，认真落实各项治理措施，则从环境保护角度来看，该项目是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	二氧化硫(t/a)
	/
	/
	/
	0.144
	/
	0.144
	+0.144

	
	氮氧化物(t/a)
	/
	/
	/
	1.347
	/
	1.347
	+1.347

	
	颗粒物(t/a)
	/
	/
	/
	0.7532
	/
	0.7532
	+0.7532

	废水
	综合废水水量(万t/a)
	/
	/
	/
	5.606862
	/
	5.606862
	+5.606862

	
	COD(t/a)
	/
	/
	/
	24.2947
	/
	24.2947
	+24.2947

	
	BOD5(t/a)
	/
	/
	/
	7.3631 
	/
	7.3631 
	+7.3631 

	
	SS (t/a)
	/
	/
	/
	5.2766 
	/
	5.2766 
	+5.2766 

	
	氨氮(t/a)
	/
	/
	/
	1.0522 
	/
	1.0522 
	+1.0522 

	
	总氮(t/a)
	/
	/
	/
	1.5645 
	/
	1.5645 
	+1.5645 

	
	总磷(t/a)
	/
	/
	/
	0.1973 
	/
	0.1973 
	+0.1973 

	
	LAS(t/a)
	/
	/
	/
	0.5294 
	/
	0.5294 
	+0.5294 

	
	色度(t/a)
	/
	/
	/
	1.8557 
	/
	1.8557 
	+1.8557 

	一般工业

固体废物
	烘干产生的棉尘(t/a)
	/
	/
	/
	2.3328
	/
	2.3328
	+2.3328

	
	废离子交换树脂(t/a)
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	沉淀池污泥(t/a)
	/
	/
	/
	21.74
	/
	21.74
	+21.74

	
	废原辅材料包装物(t/a)
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	
	生活垃圾(t/a)
	/
	/
	/
	6.3
	/
	6.3
	+6.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图2-1   本建设项目水平衡图（t/a）








反应池














厂区污水





达标排放或回用





粗格栅提升池








栅渣、砂渣外运





调节事故池














初沉池





兼氧FMBR池





紫外消毒渠





计量槽





无机泥砂





无机泥砂外运





细格栅池








污泥池





污泥压滤间





药剂














PAGE  

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567917.unknown

_1234567914.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.vsd
调节池


PAM、PAC


项目洗涤废水与离子交换树脂再生废水


混凝沉淀池


污水排放口


化粪池


生活污水


蒸汽发生器锅外水处理废水



_1234567895.vsd
颗粒物


毛绒收集器


厂房楼顶15m高DA002排气筒


烘干废气



_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物


管道收集


厂房楼顶17m高DA001排气筒


天然气燃烧废气



待清洗的布草
烘干
烫平
G、N
预洗、热水洗涤
分拣
折叠
打包
G：废气；W：废水；N：噪声;  S：固废
蒸汽、软水
图例：
W、N、S
蒸汽
N
蒸汽
送至酒店
全能洗衣液、乳化除油剂、洗衣液增强剂、氧漂剂、柔顺剂、中和剂、有机氯漂白剂



G：废气；W：废水；N：噪声;  S：固废
图例：
软水处理设备
新鲜水
W、S
软水
蒸汽发生器
天然气
G、N
生产用蒸汽
全自动洗脱机



_1234567890.vsd
办公生活用水


1612.8



