关于庐山市智净洗涤有限责任公司布草洗涤项目环境影响报告表的批复

九庐环审〔2025〕6号

庐山市智净洗涤有限责任公司：

你公司报来的《庐山市智净洗涤有限责任公司布草洗涤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

一、项目基本情况及批复要求

项目选址位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区科创园一期10号楼，占地面积1997.07m2，中心地理坐标东经116°0′25.625″，北纬29°22′39.061″，项目以无磷洗衣液、乳化除油剂、洗衣液增强剂、氧漂剂、柔顺剂、中和剂、有机氯漂白剂等为原料，经分拣、预洗、热水洗、烘干、烫平、折叠、打包等工序生产，年洗涤各个酒店布草（床单、被罩）等90万套。项目拟配套使用燃气发生器（2t/h），产生蒸汽用于生产工序。项目总投资500万元，其中环保投资41万元，约占总投资的8.2%。  

你公司应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，缓解和控制对环境的不利影响。经局班子会研究决定，同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

二、污染防治措施及要求

工程在建设和运营过程中必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下几项工作：

（一）废水污染防治
按照“雨污分流、清污分流”原则，严格落实废水污染防治措施。项目产生的洗涤废水经厂区污水处理站（调节+混凝沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水、离子交换树脂再生废水、蒸汽发生器排污废水和软水制备的浓盐水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂深度处理。

（二）废气污染防治
严格落实废气污染防治措施，加强废气处理设施管理。项目废气主要为项目蒸汽发生器天然气燃烧废气、烘干产生的含棉尘废气。蒸汽发生器天然气燃烧废气通过管道收集后由17m排气筒（DA001）排放；烘干废气通过管道收集后采用毛绒收集器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；烘干工序未收集废气，通过加强车间通风管理等措施，严格控制无组织排放。

（三）噪声污染防治
项目噪声主要来源于全自动洗脱机、全自动烘干机、中位置展布机、辊式烫平机、高速混合折叠机毛巾折叠机、毛绒收集器、打包机、空压机、燃天然气蒸汽发生器等生产设备运行时产生的噪声。通过优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取隔声、减震、距离衰减等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（四）固废污染防治
严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（烘干产生的棉尘、废离子交换树脂、沉淀池污泥、废原辅材料包装物）。生活垃圾、烘干产生的棉尘、沉淀池污泥集中收集后委托环卫部门统一处理。废离子交换树脂、废原辅材料包装物收集后外售综合利用。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。
（五）清洁生产

选择先进的生产工艺和设备，降低物耗、能耗，从源头上减少污染物产生和排放，禁止采用落后的、淘汰类的生产设备及生产工艺。项目在设计和建设中应对设备和管道采取防腐、防漏、密闭等措施，防止生产过程中的跑、冒、滴、漏。

（六）污染物总量控制

项目总量控制指标应满足我局核实确认的建设项目总量控制指标要求。

（七）土壤和地下水污染防治

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。落实《报告表》中提出的地下水、土壤防治措施，并加强对防腐防渗设施的日常维护管理，防止环境污染，确保土壤和地下水环境质量满足规定标准。 

（八）环境风险防范 

严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，健全风险防控体系，按环评要求做好防渗工作。制定环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护。
三、环保设施建设和竣工验收要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 

项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你公司在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）你公司应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。

（三）你公司应全面落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

（四）本项目试生产前，应按有关规定申领排污许可证。

九江市庐山生态环境局
                             2025年10月14日

九江市庐山生态环境局办公室             2025年10月14日印发
