
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：庐山市有机废弃物无害化处理和资源化利用项目

建设单位（盖章）：江西灵碳纪元生物科技有限公司

编制日期：          2026年5月            
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	庐山市有机废弃物无害化处理和资源化利用项目

	项目代码
	2602-360483-04-01-549799

	建设单位联系人
	陈聪
	联系方式
	130※※※※4240

	建设地点
	江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园

	地理坐标
	115度55分20.476秒，29度19分42.147秒

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理

N7820环境卫生管理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	庐山市行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2602-360483-04-01-549799

	总投资（万元）
	5800
	环保投资（万元）
	42

	环保投资占比（%）
	0.72
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

(是：
	用地面积（m2）
	10000

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表

要素

判定依据

判定过程

结论

大气环境

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》中污染物。

无需设置

地表水环境

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目无工业废水直排。

无需设置

地下水环境

涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

无需设置

生态环境

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不设置取水口。

无需设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

项目Q＜1，详见项目环境风险分析章节

无需设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及

无需设置

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“表1-1专项评价设置原则表”可知，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《庐山市城市总体规划》（2017~2035年）

审批机关：江西省人民政府

审批时间：2018年12月5日

规划名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划》

审查机关：江西省人民政府

审批文号：赣府厅字〔2023〕81号

	规划环境影响

评价情况
	规划名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》

审查机关：九江市生态环境局；

审查文件文号：《九江市生态环境局关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》九环评字[2023]39号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与庐山市城市规划相符性分析

根据《庐山市城市总体规划（2017~2035年）》，庐山市城市规划范围西至庐山风景名胜区范围线和南康镇域边界，北至海会镇刘赤湾和白鹿镇行政边界，东部和南部至市域边界，规划面积为86.8平方公里。城市定位为国际著名的山水文化休闲旅游城市，长江经济带上重要的文旅创新基地。

规划形成“双心引领、中线带动、廊带支撑、三区协同”的空间结构。

“双心引领”打造庐山中心城区综合服务中心和山上牯岭人文休闲核心。

“中线带动”依托三叠泉、庐岳古道等景点的游览观光道，强化山上山下的交通联系、生态渗透、产业融合、管理协同，构建山上山下联动发展轴。

“廊带支撑”形成山南特色城镇走廊和滨湖城镇联动发展带。

“三区协同”规划庐山生态文化保护区、山下城镇特色发展区、鄱阳湖生态保护区三个特色片区，协同一体发展。

根据《庐山市城市总体规划（2017~2035年）》中心城区用地规划图，项目不在中心城区范围内，不涉及风景名胜及生态保护区等，用地规划为工业用地，因此本项目与《庐山市城市总体规划（2017~2035年）》相符。

2、与江西庐山工业园区扩区调区规划符合性分析

江西庐山工业园区扩区调区规划建设“一区三园”，即综合产业园、星子产业园和蛟华产业园。规划总面积为580.91公顷（合8713.65亩），与原批复核准面积233.26公顷相比扩大了347.65公顷；其中综合产业园扩大面积135.39公顷，星子产业园扩大面积172.54公顷，新增蛟华产业园面积39.72公顷。

综合产业园：原批复核准面积132.42公顷（即原星子工业园区范围），调区扩区完成后园区面积为267.81公顷。四至范围为：东至污水处理厂，南至东毅港口，西至白鹿镇夏家垄、北至白鹿镇集镇，规划在园区现有工业（电子信息、新能源、体育用品、汽车配件、精密机械、纺织服装、旅游工艺品、食品和建材等主要产业）的基础上，打造以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、物流业为辅的工业园区。

星子产业园：原批复核准面积100.84公顷（即原鄱湖高新科技项目区范围），调区扩区完成后园区面积为273.38公顷。四至范围为：东至赣江路、西至鄱湖南大道、南至仕林路、北至赣江路与鄱阳湖南大道交叉口。规划培育“智能+”数字产业，打造集绿色建材、电子信息制造为主导，粮油食品加工及物流业为辅的工业园区。

蛟华产业园：本次规划面积为39.72公顷；四至范围为：东至蛟塘镇大凹山、西至黄埠岭郭家、南至蓼温公路G532国道、北至华林镇吉山村。重点发展新型建材产业、高科技新材料、高端装备制造等产业，打造生产集约、功能完善的新材料循环经济产业园。

项目在江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，属于调区扩区后蛟华产业园范围内，项目主要从事N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，根据园区负面清单及产业规划等信息可知，本项目与园区规划不违背。
3、与《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析

根据《江西庐山工业园扩区调区规划环境影响报告书》，园区在未来的引进项目过程中，除应符合相关法律法规、政策文件的相关要求外，还应考虑生态功能区划、环境质量现状及变化趋势、区域环境承载力、资源要素禀赋、所处地理位置、环境制约因素等因素。蛟华产业园禁止/限制准入项目如下：

表1-2  园区产业准入负面清单
片区

规划产业

禁止/限制准入项目

符合性分析

蛟华产业园

新型建材、新材料、装备制造
禁止新建水泥（熟料）、平板玻璃项目；

本项目不属于水泥（熟料）、平板玻璃项目。

禁止新建涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目；

项目不涉及重金属排放。

禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目，以及工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的“两高”项目；

项目不属于两高项目。

禁止新建新增使用燃煤、重油等高污染燃料的项目（符合要求的集中供热、电厂项目除外）；

项目不使用煤、重油等高污染燃料。

限制引入废水排放量大且排放含较高N、P废水的项目。

本项目无生产废水，外排的废水仅为生活污水，不属于废水排放量大且排放含较高N、P废水的项目。

4、与园区规划环评审查意见相符性分析

本项目与《九江市生态环境局关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》九环评字[2023]39号相符性分析详见下表。

表1-3  与园区规划环评及审查意见的符合性

环保要求

本项目情况

相符性

（一）建议规划进一步考虑产业链的延伸和高附加值的新兴产业，提高单位用地产出效率。根据园区内企业关联度，优化形成完善的配套生产链，形成专业化分工、上下游配套的综合体系，从而带动相关产业的发展和园区产业结构的优化升级。

本项目属于N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，符合园区定位。
相符

（二）进一步优化产业布局，形成产业集聚，扩大规模效应。综合产业园现有企业分布混乱、零散，建议结合园区发展逐步促进产业集聚。

本项目属于N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，符合园区定位。
相符

（三）综合产业园、星子产业园临近鄱阳湖，且周边分布有较多居住区，所处环境敏感，原则上应避免布局具有重大危险源项目，限制引入废水排放量大且排放含较高氮、磷废水的项目。

本项目位于蛟华产业园，距离本项目最近敏感点为南面170m的零星村落，本项目不属于具有重大危险源项目，仅生活污水外排，且废水含氮，含磷较低。

相符

（四）加快推进鄱湖高新科技项目区污水处理工程建设，在规划实施过程中，杜绝尾水事故排放，减缓对鄱阳湖的不利影响。建议在蛟华产业园周边规划建设集中污水处理设施，污水处理厂选址、排污口等需充分论证并办理相关手续。

项目不涉及。

相符

（五）规划区应不断优化产业和能源结构，按照“三线一单”管控要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，落实环境准入负面清单，严格建设项目环境准入。滨湖控制开发带范围内的建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；禁止新建水泥（熟料）、平板玻璃、农药（原药生产）、医药原料药、湿法印花、染色、水洗、危化品及危险废物的仓储物流、

涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目。
本项目属于N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；同时不属于水泥（熟料）、平板玻璃、农药（原药生产）、医药原料药、湿法印花、染色、水洗、危化品及危险废物的仓储物流、涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目。
相符

（六）控制园区污染物排放总量。排放的氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物不得超过核定的总量管控限值，必要时采取区域削减、限制生产等措施，确保实现区域及周边环境质量改善目标。
建设单位排放的化学需氧量、氨氮等主要污染物不超过核定的总量管控限值。

相符

（七）强化事故风险防范和应急措施。规划涉及的水环境及大气环境均较为敏感，须高度重视环境安全，配套完善区域环境保护基础设施、事故应急拦截设施和环境风险防范措施，制订严格的区域性环境污染事故应急预案并纳入当地政府应急响应系统，按《报告书》要求完善园区层面的地表水三级防控措施。开展环境风险防范应急演练，充分发挥地方政府在区域联防联控体系中的作用，一旦出现风险事故，必须立即启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。
本项目位于蛟华产业园，园区已按《报告书》要求设置相应风险措施。
相符

建立有效的环境监控体系和预警体系。设置地表水、大气、地下水、土壤和声环境监控点位（断面），对园区规划实施后不同阶段环境影响进行跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势，保护环境安全，保障群众权益。

本项目位于蛟华产业园，园区已建立有效的环境监控体系和预警体系。后期将设置地表水、大气、地下水、土壤和声环境监控点位（断面），对园区规划实施后不同阶段环境影响进行跟踪评价。
相符

强化入园项目管理。对拟建项目，在开展建设项目环境影响评价时，重点应放在论证项目与“三线一单”分区管控、规划环评及审查意见提出的环境管理要求相符性以及环境空气影响分析、园区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。在建设项目符合园区产业定位和布局前提下，建设项目环境影响评价时可适当简化部分内容，主要包括区域环境质量现状调查与评价、规划选址合理性分析和公众参与等。推动各企业落实环境影响评价制度和排污许可制度。项目选址应符合安全评价相关要求。

本项目位于蛟华产业园，在环评中已论证本项目与“三线一单”分区管控、规划环评及审查意见提出的环境管理要求相符性以及环境空气影响分析、园区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。后期企业将办理排污许可证。项目正在进行安全评价。
相符



	其他符合性分析
	一、产业政策相符性分析

①国家产业政策相符性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，检索《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于“限制类”和“淘汰类”，且其所用全部设备均不属于淘汰和限制之列。且项目已通过庐山市行政审批局备案，统一代码为：2602-360483-04-01-549799。因此，项目符合国家、地方现有产业政策。

②地方产业政策相符性分析

对照《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类项目，对照《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目采用技术和设备不属于省、市产业政策中的禁止类和限制类，即为允许类项目。

综上分析，项目建设符合国家、地方产业政策。
二、项目选址及与周边企业相容性分析

（1）选址所在地环境敏感程度

本项目选址于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、自然保护区等需要特殊保护区域；区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。

（2）用地性质的相符性

本项目选址于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，根据《庐山工业园区蛟华产业园详细规划修编（土地利用现状图）》（见附图）和不动产权证明文件，本项目用地为工业用地。因此，本项目用地符合区域土地利用规划要求。

（3）外环境兼容性分析

本项目厂房东面、西面、北面均为空地，南面为园区内厂房。卫生防护距离内无敏感型企业和环境保护目标，与外环境兼容性较好，并且污染物均得到有效处置，能做到达标排放。项目地现状及四邻关系现场照片见下图。

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



项目厂房东面
项目厂房西面
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



项目厂房南面

项目厂房北面

图1-1  项目地现状及四邻关系现场图

三、“生态环境分区管控”分析

（1）生态保护红线

项目选址于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态红线。

（2）环境质量底线

环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类。

（3）资源利用上线

项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入清单

根据《2023年九江市生态环境分区管控成果动态更新研究报告》，以县（市、区）为单位，动态更新后，九江市共划定环境管控单元141个，其中优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元分别30个、83个和28个。

从面积分布看优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元面积分别为8091.07、4154.65和6831.41平方公里，分别占全市国土面积的42.41%、21.78%、35.81%。

本项目与“九江市生态环境总体准入清单”的相符性分析详见表1-4；本项目与“九江市庐山市环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析详见表1-5。

表1-4 与《九江市生态环境总体准入清单》（2023年动态更新版）相符性分析

单元

类别
维度
生态准入要求
符合性分析
优先保护单元

空间布局约束

严禁在禁止开发河段开发小水电，除巩固脱贫攻坚成果、保障海岛边防等偏远地区和电网未覆盖地区供电安全、建设引调水等综合利用水利工程兼顾发电外，原则上不再新建小水电项目。

本项目不属于小水电项目。

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类和限制类项目；本项目不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。

投饵养殖按照水产养殖规划控制投饵容量，不得在饮用水水源保护区进行投饵养殖；不得在江河、湖泊、水库使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行水产养殖。

本项目不涉及水产养殖。

牯岭地区和风景区其他景点内除符合规划要求的保护、游览和附属设施外，不得增设其他工程设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

项目不在牯岭地区和风景区其他景点内。
禁止向庐山风景区内的水体超标排放污染物或者倾倒污水、垃圾。风景区内的溪流、泉水、瀑布、深潭、水源，除按风景区规划的要求整修、利用外，均应当保持原状，不得截流、改向或者作其他改变。林木不得擅自砍伐。在风景区内严禁修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

项目不在庐山风景区内。
水生生物保护区水域不新设排污口和开展生产性捕捞；禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。

本项目不涉及水生生物保护区水域和水产种质资源保护区。

一般生态空间内的自然保护地、水产种质资源保护区等各类受保护区域，按照相关管理条例、规定和办法执行；一般生态空间内的林地、湿地、河湖水域及自然岸线等，按照不同类型进行差异化管理；一般生态空间中零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等，按国土空间规划的要求开展相关活动和开发行为。

本项目不涉及自然保护地、水产种质资源保护区，不涉及林地、湿地、河湖水域及自然岸线等，不涉及零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等。

除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及国家湿地公园，不属于挖沙、采矿等不符合主体功能定位的项目。

空间布局约
束(正面清单)
生态保护红线内，在符合法律法规的前提下，仅允许10大类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

本项目不在生态保护红线内。
重点管控单元

空间布局约束

强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。

本项目不涉及燃煤锅炉、燃煤导热油炉。

禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。本项目不属于高耗能高排放项目。

长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。

本项目不在长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内，不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不属于化工园区和化工项目。

禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。

本项目不在城市湖泊水域范围内。

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
对不符合产业政策要求、以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。

本项目符合产业政策要求。

城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

项目不属于高污染企业。
污染物排放管控
“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。

项目有少量的化学需氧量、氨氮排放，满足总量控制指标要求。
造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。

本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业。

到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。

项目不直接排放二氧化碳。
推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。

本项目不涉及重金属排放。

持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。

/

对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。

本项目不属于产生有毒有害污染物的项目。

大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物排放。
环境风险防控

继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。

/

加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。

/

在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。

本项目卫生防护距离内不存在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，本项目不属于引发环境风险的项目。

定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。

本项目不属于涉磷行业。

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设项目。

资源利用效率要求
2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。

本项目用水量较小，占用水总量比例较低。

在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。

本项目不涉及地下水开采。

到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。

/

禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。

本项目不使用高污染燃料。

一般管控单元

空间布局约束

严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平合理确定养殖规模。

本项目不涉及畜禽养殖。

城镇开发边界外按照国家和江西省相关规定管控开发建设活动，原则上不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。

本项目不涉及城镇开发边界。

加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。

本项目不涉及基本农田。
污染物排放管控
提高农药利用率，开展农药使用安全风险评估，推广应用高效低毒低残留新型农药，逐步淘汰高毒高风险农药。提高农业废弃物资源化利用水平。

本项目不涉及使用农药。

加强规模养殖场粪污治理设施建设，推进粪污减量化、无害化、资源化利用。加强养殖规划管理，清理禁养区内“三网”养殖，已批准养殖的区域按照养殖容量等相关要求规范网围养殖。禁止河湖水库投肥养殖。

本项目不涉及养殖。

稳步推进，改造提升农村生活污水治理设施建设，2023年底前完成集中式（日处理规模20吨以上）设施改造，2025年底前基本完成现有设施改造。

/

表1-5  项目与“九江市庐山市环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析

分类

规划要求

分析

符合性

县、区

庐山市
项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园
符合

范围（乡、镇名称）

水要素识别出的工业重点区域

环境管控单元编码

ZH36048320005
环境管控单元名称

江西省九江市庐山市重点管控单元5
管控单元分类

重点管控单元

单元特征

江西星子工业园区周边工业重点区域

本项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园
符合

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

无

无

/

限制开发建设活动的要求

限制引入含磷废水排放量大的项目

本项目外排废水仅为生活污水，经化粪池处理后，满足园区污水处理厂接管标准
符合
允许开发建设活动的要求

涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行

项目占地不涉及河湖（含水库）管理范围

符合

不符合空间布局要求活动的退出要求

无

无

/

其他空间布局约束要求

无

无

/

污染物排放管控

现有源提标升级改造

现有企业需处理达到执行的排放标准

本项目为新建项目

符合

新增源等量或倍量替代

无

无

/

新增源排放标准限值

新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准

项目污染物经过相应环保措施处理后均能满足标准

符合

污染物排放绩效水平准入要求

污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平

项目污染物排放满足相应的排放标准，清洁生产达到先进水平

符合

其他污染物排放管控要求

无
无
/
环境风险防控

严格管控类农用地管控要求

无

无

/

安全利用类农用地管控要求

无

无

/

污染地块管控要求

已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序

本项目所在地块不属于已污染地块
符合

园区环境风险防控要求

无

无

/

企业环境风险防控要求

产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。需配备风险防控配套措施，编制突发环境事件应急预案并定期演练

本项目生产不使用水，废水产生量小，后期会编制突发环境应急预案并定期演练

符合

其他环境风险防控要求

无

无

/

资源利用效率要求

水资源利用效率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行

符合行业标准要求

符合

地下水开采要求

按江西省水资源条例执行

项目不涉及地下水开采

符合

能源利用效率要求

按行业标准或生态工业园区标准执行

项目使用能源为电、水，符合行业标准要求

符合

其他资源利用效率要求

无

无

/

对照九江市人民政府关于印发《九江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，本项目符合相关要求。

四、与《关于印发长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析。

表1-6  与长江经济带发展负面清单指南相符性分析

《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》

本项目

相符性

1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目

本项目不属于码头项目和长江通道项目

符合

2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

本项目不涉及自然保护区和风景名胜区

符合

3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目

本项目不涉及饮用水源保护区

符合

4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目

本项目在水产种质资源保护区的岸线和河段范围外；
本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段
符合

5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不占用长江流域河湖岸线；项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区

符合

6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

符合

7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞

不位于“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内，位于蛟华产业园内

符合

8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库

符合

9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

符合

10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工等产业

符合

11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目

项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于产能过剩行业

符合

五、与《江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析。
表1-7  与江西省长江经济带发展负面清单实施细则相符性分析

序号

内容

项目情况

符合性

1

禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目为N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，不属于码头项目和长江通道项目

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内
符合

3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关 的设施。
项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内
符合

4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内
符合

5

禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内
符合

6

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田(地)等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。
项目为N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，选址位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内
符合

7

除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目： 
项目为N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，选址位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内
符合

8

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项 目。
项目选址位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留内
符合

9

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内
符合

10

 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
项目不位于长江支流，不涉及新设、改设或扩大排污口
符合

11

禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁 捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。
项目为N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区
符合

12

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
项目为布N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，选址位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
符合

13

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目为N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，选址位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不属于长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 
符合

14

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
选址位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，不属于合规园区外新建、扩建项目

符合

15

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不属于石化、现代煤化工等产业
符合

16

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。
本项目为N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目

符合

17

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢 铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃 、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。

本项目为N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃 、船舶等严重过剩产能行业的项目
符合

18

禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项 目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。

本项目符合《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》(赣府厅发〔2021〕33号) 
符合

综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符合。
六、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

表1-8  项目与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析
项目

内容

相符性分析

总则

第十二条

在长江流域开展生态环境保护和修复以及长江流域各类生产生活、开发建设活动，应当遵守本法。本法所称长江流域，是指由长江干流、支流和湖泊形成的集水区域所涉及的青海省、四川省、西藏自治区、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市，以及甘肃省、陕西省、河南省、贵州省、广西壮族自治区、广东省、浙江省、福建省的相关县级行政区域。
项目位于江西省九江市，距离长江约42500m，距离长江流域湖泊鄱阳湖8500m，项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

规划与管控第二十二条

长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。
项目用地属于蛟华产业园工业用地三类用地，主要从事固体废物治理，不属于开矿、采砂及水电工程等禁止范围内项目。

规划与管控第二十六条

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
项目距离最近岸线为长江约42500m，不属于长江干支流1公里范围内

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

不属于此类项目

资源保护第三十条

国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者长江流域县级以上地方人民政府水行政主管部门依据批准的水量分配方案，编制年度水量分配方案和调度计划，明确相关河段和控制断面流量水量、水位管控要求。

项目渗滤液全部回用于混料工序，喷淋水循环使用，更换水用于混料工序，不外排，生活污水经化粪池预处理达到庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入庐山市蛟华产业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后（其中TP承诺执行更严格的排放标准：0.3mg/L)，最终排入龙溪湖
综上所述，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的要求。

七、与长江共抓大保护，不搞大开发政策相符性分析

长江经济带战略是我国一项重大区域发展战略，也是我国走绿色发展之路的重要示范。习近平同志指出，长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展，把生态环境保护摆上优先地位，共抓大保护，不搞大开发。本项目为非金属废料和碎屑加工处理，坚决落实共抓大保护，不搞大开发政策。对于项目产生的污染物，坚决做好污染防治工作，本项目污泥堆放、混料、发酵陈化产生的恶臭废气通过“生物除臭剂+碱喷淋+DA001#DA002#15m排气筒”达标排放；破碎、筛分、再加工及包装废气由“布袋除尘器+DA003#15m排气筒”达标排放；渗滤液全部回用于混料工序，喷淋水循环使用，更换水用于混料工序，不外排，生活污水外排至庐山市蛟华产业园污水处理厂处理达标后排放至龙溪湖；噪声经过墙体衰减、合理布局、基础减振等方式处理后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；固体废物经过分类收集后，全部实现资源化利用或交由具备相应资质的单位进行无害化处置，确保不外排至周边环境，对周边环境影响比较小。因此本项目符合共抓大保护，不搞大开发的政策。

八、《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日发布）相符性分析

表1-9  与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日发布）相符性分析

内容

本项目情况

相符性

加强生态环境分区管控

加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估

本项目位于蛟华产业园，属于重点管控单元，不在生态红线内

相符

深入打好蓝天保卫战

着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。

本项目位于蛟华产业园，根据《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》，庐山市属于达标区。

相符

着力打好臭氧污染防治攻坚战

着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。

本项目位于蛟华产业园，根据工程分析，项目不产生挥发性有机物和氮氧化物。

相符

九、与《关于进一步加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年3月7日发布）和《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发[2022]6号)相符性分析

根据《中共江西省委江西省人民政府关于进一步加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年3月7日发布）和《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发[2022]6号)，与本项目有关的内容符合性分析见下表。

表1-10  与江西省及九江市打好污染防治攻坚战相关要求符合性分析

内容（部分相关内容)

项目情况

相符性

强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉。

本项目不使用燃煤锅炉

相符

着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。

本项目不使用涂料

相符

强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%"要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控

本项目按要求施工过程严格控制粉尘排放

相符

加强污水收集处理。持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。

项目渗滤液全部回用于混料工序，喷淋水循环使用，更换水用于混料工序，不外排，生活污水经化粪池预处理达到庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入庐山市蛟华产业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后（其中TP承诺执行更严格的排放标准：0.3mg/L)，最终排入龙溪湖
相符

提升危险废物收集与利用处置能力。按照“总量控制、适度超前”的原则布局危险废物利用处置设施。推进危险废物“点对点”定向利用。全面禁止进口“洋垃圾”。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪行为。加强医疗废物分类管理。

本项目危险废物收集后交由有资质的单位处置

相符

综上，本项目各污染物均得到有效处置，大气污染物和水污染物均能实现达标排放，固体废物做到妥善处理不外排，符合相关环保要求，对周围环境影响较小。因此本项目与江西省及九江市打好污染防治攻坚战相关要求相符。

十、与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）相符性分析。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）“建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。论证重点如下：1、从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。2．科学开展环境风险预测。环境风险预测设定的最大可信事故应包括项目施工、营运等过程中生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质等，从大气、地表水、海洋、地下水、土壤等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。3．提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行充分论证”。根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）“在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等,以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目”，

本项目已按此要求进行环境风险识别，环境风险影响分析提出了合理有效的环境风险防范和应急措施，并进行了充分论证，建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将环境风险控制在可接受的范围内，不会对周围敏感点、水体、大气、土壤等环境造成明显危害。项目环境风险潜势为Ⅰ，控制措施有效，环境风险可防控。因此本项目符合（环发〔2012〕77号）和（环发〔2012〕98号）的相关要求。

十一、与《江西省“两高”项目管理目录(2023年版)》相符性分析

根据《江西省发展改革委关于印发《江西省“两高”项目管理目录(2023年版)》的通知》（赣发改环资[2023]772号），“两高”项目管理目录如下表所示：

表1-11  与《江西省“两高”项目管理目录(2023年版)》相符性分析

序号

产业分类

国民经济行业分类

包含产品和工序

代码

类别名称

1

石化

2511

原油加工及石油制品制造

炼油

2

化工

2612、2613、

2614、2619、

2621、2622

无机碱制造、无机盐制造、有机化学原料制造、其他基础化学原料制造、氮肥制造、磷肥制造

烧碱、纯碱、电石、乙烯(石脑油烃类)、黄磷、合成氨、尿素、磷酸一铵、磷酸二氨

3

煤化工

2523

煤制液体燃料生产

煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇

4

钢铁

3110、3120、

3140

炼铁、炼钢、铁合金冶炼

高炉工序、转炉工序、电弧炉冶炼、硅铁、锰硅合金、高碳铬铁，不包括短流程炼钢和低碳冶金、氢冶金、环保绩效达到A级且能效水平先进的电炉炼钢、承担关键技术攻关等符合高质量发展方向的钢铁项目

5

焦化

2521

炼焦

煤制焦炭

6

建材

3011、3012、

3031、3041、

3071、3072

水泥制造、石灰和石膏制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造

水泥熟料、石灰、烧结砖瓦（不包括资源综合利用项目）、平板玻璃（不包括光伏压延玻璃、基板玻璃）；建筑陶瓷、卫生陶瓷，不包括利用固体废弃物为原料（≥40%）生产的建筑和卫生陶瓷

7

有色

3211、3212、

3216、3218

铜冶炼、铅锌冶炼、铝冶炼、硅冶炼

铜冶炼、铅锌冶炼、铝冶炼、工业硅，不包括再生有色资源冶炼，以危险废物为原料的除外

8

煤电

4411、4412

火力发电、热电联产

燃煤发电（不包括达到超超临界和超低排放参数的机组）、燃煤热电联产

注：1.项目符合上述产品（不含中间产品），且年综合能源消费（增）量10000吨标准煤（当量值）及以上的固定资产投资项目纳入“两高”项目管理。

2.国家对“两高”项目范围界定有明确规定的，从其规定。

本项目从事固体废物治理，不属于上述两高行业范畴，本项目主要消耗能源为水电，消耗量较少，与上述文件相符。

十二、与《庐山市重点生态功能区产业准入负面清单》相符性分析

根据负面清单：庐山市地处水源涵养生态功能区。本负面清单涉及国民经济6门类17大类25中类31小类。其中禁止类涉及国民经济2门类6大类7中类7小类；限制类涉及国民经济5门类11大类18中类24小类。清单相关说明如下：

1、清单所列产业不涉及由国家规划布局的产业（如核电、航空运输、跨流域调水等）。

2、清单所列产业以《产业结构调整指导目录》、《加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》和地方性相关规划、意见、方案中已经明确的限制类和禁止类产业作为底线，从严提出需要限制、禁止的产业类型。

列入清单限制类产业有：《指导目录》中的限制类以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。

列入清单禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。

与《指导目录》限制类、淘汰类要求一致的，所涉及的产业不再在清单中重复列出。

3、国家法律法规和地方性法规强制实施的有关要求不再在清单表格中复述。清单所列产业的规模（或产量）、布局（或范围）、生产工艺（或装置）、清洁生产水平等管控要求，均按照所处重点生态功能区规划目标、发展方向和开发管制原则，依据《指导目录》和各行业规范条件、产业准入条件、地方相关规划及产业准入政策等，从严制定。

4、本行政区域内的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、饮用水水源保护区等区域的管控要求依照相关法律法规执行，不再在清单表格中复述

表1-12  庐山市重点生态功能区产业准入负面清单
序

号

门类

（代码及名称）
大类

（代码及名称）
中类

（代码及名称）
小类

（代码及名称）
一、限制类产业目录(由鼓励类、允许类调整到限制类)

1

A农、林、牧、渔业

01农业

015水果种植

0153柑橘类种植

2

02林业

021林木育种和育苗

0211林木育种

3

0212林木育苗

4

024木材和竹材采运

0241木材采运

5

0242竹材采运

6

025林产品采集

0251木竹材林产品采集

7

03畜牧业

031牲畜饲养

0313猪的饲养

8

04渔业

041水产养殖

0412内陆养殖

9

B采矿业

09有色金属矿采选业

091常用有色金属矿采选

0919其他常用有色金属矿采选

10

093稀有稀土金属矿采选

0931钨钼矿采选

11

0932稀土金属矿采选

12

0933放射性金属矿采选

13

0939其他稀有金属矿采选

14

10非金属矿采选业

101土砂石开采

1019粘土及其他土砂石开采

15

C制造业

17纺织业

171棉纺织及印染精加工

1713棉印染精加工

16

172毛纺织及染整精加工

1723毛染整精加工

17

173麻纺织及染整精加工

1733麻染整精加工

18

174丝绢纺织及印染精加工

1743丝印染精加工

19

175化纤织造及印染精加工

1752化纤维织物染整精加工

20

20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

202人造板制造

2022纤维板制造

21

2023刨花板制造

22

30非金属矿物制品业

301水泥、石灰和石膏制造

3011水泥制造

23

K房地产业

70房地产业

701房地产开发经营

7010房地产开发经营

24

N水利、环境和公共设施管理业

78公共设施管理业

785公园和游览景区管理

7852游览景区管理

二、禁止类产业目录(由限制类、允许类或鼓励类调整到禁止类)

1

C制造业

19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

191皮革鞣制加工

1910皮革鞣制加工

2

193毛皮鞣制及制品加工

1931毛皮鞣制加工

3

22造纸和纸制品业

221纸浆制造

2211木竹浆制造

4

27医药制造业

272化学药品制剂制造

2720化学药品制剂制造

5

31黑色金属冶炼和压延加工业

311炼铁

3110炼铁

6

32有色金属冶炼和压延加工业

321常用有色金属冶炼

3216铝冶炼

7

D电力、热力、燃气及水生产和供应业

44电力、热力生产和供应业

441电力生产

4411火力发电

本项目位于蛟华产业园内，属于工业用地，项目属于N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，与《产业结构调整指导目录》及《庐山市重点生态功能区产业准入负面清单》对比可知，本项目不涉及其中的限制类、禁止类。
十三、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析

根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号），鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区。本项目位于鄱阳湖生态经济区高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》第三十二条规定：“在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构”。

本项目位于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园，属于N7723固体废物治理、N7820环境卫生管理，项目渗滤液全部回用于混料工序，喷淋水循环使用，更换水用于混料工序，不外排，生活污水经化粪池预处理达到庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入庐山市蛟华产业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后（其中TP承诺执行更严格的排放标准：0.3mg/L)，最终排入龙溪湖，对鄱阳湖影响较小。故本项目满足《鄱阳湖生态经济区保护条例》。

十四、与《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）符合性分析

《规划》中提出了关于城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上的主要目标，以及“（四）破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化”中“污泥处置设施应纳入本地污水处理设施建设规划。现有污泥处置能力不能满足需求的城市和县城，要加快补齐缺口，建制镇与县城污泥处置应统筹考虑。东部地区城市、中西部地区大中型城市以及其他地区有条件的城市，加快压减污泥填埋规模，积极推进污泥资源化利用。‘十四五’期间，新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日。”、“关于污泥无害化处置。新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。鼓励采用热水解、厌氧消化、好氧发酵、干化等方式进行无害化处理。鼓励采用污泥和餐厨、厨余废弃物共建处理设施方式，提升城市有机废弃物综合处置水平。开展协同处置污泥设施建设时，应充分考虑当地现有污泥处置设施运行情况及工艺使用情况。关于污泥资源化利用。在实现污泥稳定化、无害化处置前提下，稳步推进资源化利用。污泥无害化处理满足相关标准后，可用于土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化和农业利用。鼓励污泥能量资源回收利用，土地资源紧缺的大中型城市推广采用‘生物质利用+焚烧’、‘干化+土地利用’等模式。推广将污泥焚烧灰渣建材化利用。”

本项目拟将各类污泥进行好氧发酵方式的无害化处理，生产基质土产品、绿化用营养土、矿山修复用营养土、土壤改良剂、路面铺设基质土用于园林绿化、矿石修复、土壤改良等，有助于提升城市污泥无害化处置率，符合该《规划》中的主要目标及相关要求。

十五、与《城镇污水处理厂污泥处置及污染防治技术政策（试行）》（建城〔2009〕23号）符合性分析

《政策》中关于“1.4污泥处理处置是城镇污水处理系统的重要组成部分。污泥处理处置应遵循源头削减和全过程控制原则，加强对有毒有害物质的源头控制，根据污泥最终安全处置要求和污泥特性，选择适宜的污水和污泥处理工艺，实施污泥处理处置全过程管理。1.5污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。1.7国家鼓励采用节能减排的污泥处理处置技术；鼓励充分利用社会资源处理处置污泥；鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步；鼓励研发适合我国国情和地区特点的污泥处理处置新技术、新工艺和新设备。2.1污泥处理处置规划应纳入国家和地方城镇污水处理设施建设规划。污泥处理处置规划应符合城乡规划，并结合当地实际与环境卫生、园林绿化、土地利用等相关专业规划相协调。2.3应根据城镇污水处理厂的规划污泥产生量，合理确定污泥处理处置设施的规模；近期建设规模，应根据近期污水量和进水水质确定，充分发挥设施的投资和运行效益。3.1应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式。污泥处置是指处理后污泥的消纳过程，处置方式有土地利用、填埋、建筑材料综合利用等。3.2鼓励符合标准的污泥进行土地利用。污泥土地利用应符合国家及地方的标准和规定。污泥土地利用主要包括土地改良和园林绿化等。鼓励符合标准的污泥用于土地改良和园林绿化，并列入政府采购名录。允许符合标准的污泥限制性农用。3.2.1污泥用于园林绿化时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（CJ248）的规定和有关标准要求。污泥必须首先进行稳定化和无害化处理，并根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。”

本项目拟将各类污泥进行好氧发酵方式的无害化处理，生产基质土产品、绿化用营养土、矿山修复用营养土、土壤改良剂、路面铺设基质土用于园林绿化、矿石修复、土壤改良等，符合《政策》中的实现污泥的减量化、稳定化和无害化的目标，符合节能减排和发展循环经济的目的以及污泥处置技术路线，符合《政策》中污泥处理处置规划和建设。

十六、与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）符合性分析

《方案》中提出“秉承‘绿色、循环、低碳、生态’理念，强化源头污染控制，在安全、环保和经济的前提下，积极回收利用污泥中的能源和资源，实现减污降碳协同增效”的基本原则，以及“到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。污泥土地利用方式得到有效推广。京津冀、长江经济带、东部地区城市和县城，黄河干流沿线城市污泥填埋比例明显降低。县城和建制镇污泥无害化处理和资源化利用水平显著提升”的主要目标，优化处理结构中“（三）规范污泥处理方式。根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。（四）积极推广污泥土地利用。鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、园林建设、废弃矿场以及非农用的盐碱地和沙化地。污泥作为肥料或土壤改良剂时，应严格执行相关国家、行业和地方标准。用于林地、草地、国土绿化时，应根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。”的要求。

本项目拟将各类污泥进行好氧发酵方式的无害化处理，生产基质土产品、绿化用营养土、矿山修复用营养土、土壤改良剂、路面铺设基质土用于园林绿化、矿石修复、土壤改良等，有助于提升城市污泥无害化处置率，符合“绿色、循环、低碳、生态”理念，符合《方案》中的主要目标及优化处理结构相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
江西灵碳纪元生物科技有限公司成立于2026年1月29日，公司主要从事固体废物治理等。为了公司发展需要，拟于江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园购置空置地块建设“庐山市有机废弃物无害化处理和资源化利用项目”（以下简称“本项目”或“项目”）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年生态环境部令第16号），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，应编制环境影响报告表。

2、项目组成

本项目总投资为5800万元，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，全厂具体工程内容详见下表。

表2-1  项目组成表
工程类别
建设内容

备注

主体工程

1#厂房

生产车间
1F，生产区，面积1294.72m2，长47.6m宽27.2m高9.7m，包括原料卸货区（含原料仓库、混料区5*16m），生产区（包含发酵池）、成品区等
发酵池尺寸5*10*2m

2#厂房

1F，生产区，面积1294.72m2，长47.6m宽27.2m高9.7m，包括原料卸货区（含原料仓库、混料区5*16m），生产区（包含发酵池）、成品区等
3#厂房

1F，生产区，面积2074.8m2，长57m宽36.4m高9.7m，包括原料卸货区（含原料仓库、混料区10*15m），生产区（包含发酵池）、成品区等
发酵池尺寸10*10*2m

辅助工程

综合楼
2F，面积均为672.32m2，1F为实验室和食堂、2F为会议室和办公室
/
门卫

1F，面积均为3.6m2
/

储运工程
原料仓库
1#厂房198.13m2，2#厂房211.27m2，3#厂房143.4m2
原辅料储存
成品仓库

1#厂房141.62m2，2#厂房203.49m2，3#厂房293.4m2
/
公用工程

给水

由市政管网供水
/
排水

雨污分流制；渗滤液全部回用于混料工序，喷淋水循环使用，更换水用于混料工序，不外排，生活污水经厂区化粪池预处理后，经污水管网进入庐山市蛟华产业园污水处理厂进一步处理，最终排入龙溪湖
/
供电

由市政电网供给

/
环保工程

废气

破碎、筛分、再加工及包装

2#厂房：布袋除尘器+DA003#15m排气筒
/
污泥堆放、混料、发酵陈化

1#、2#厂房：生物除臭剂+碱喷淋+DA001#15m排气筒
3#厂房：生物除臭剂+碱喷淋+DA002#15m排气筒
/
废水

初期雨水

初期雨水池160m3
渗滤液
全部回用于混料工序
/

喷淋塔废水

循环使用，更换水用于混料工序，不外排
/

生活污水
化粪池
/

噪声控制

选用低噪声设备，减震、消声等

/
固废处理

建设危废间5m2
/
3、产品方案

表2-2  项目产品方案

序号

主要产品

年产量（t）

规格（kg）

备注

1

绿化用营养土
12万
包装规格：10kg、50kg、100kg、1000kg

其中11万t为基质土产品（仅发酵陈化），整车散装托运；1万t（绿化用营养土、矿山修复用营养土、土壤改良剂、路面铺设基质土）根据客户订单需求破碎筛分再加工后小包包装寄送

1#厂房生产3万t，2#厂房生产4万t（1万t），3#厂房生产5万t

2

矿山修复用营养土
3

土壤改良剂
4

路面铺设基质土
5

基质土产品
注*绿化用营养土、矿山修复用营养土、土壤改良剂、路面铺设基质土由不同大小颗粒的基质土产品添加草木灰加工而成
本项目污泥经生物发酵后产品质量的理化指标参考《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23468-2009），产品质量标准见下表：

表2-3 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23468）
林地用泥质

控制项目

限值

理化指标

pH

酸性土壤（pH<6.5）

中性和碱性土壤（pH≥6.5）

6.5~8.5

5.5~7.8
含水率/%

<40
养分指标

总养分[总氮（以N计）+总磷（以P2O5计）+总钾（以K2O计）]/%

≥3
有机物含量/%

≥25
生物学指标

粪大肠菌群值

>0.01

蛔虫卵死亡率/%

>95

污染物指标

酸性土壤（pH<6.5）、中性和碱性土壤（pH≥6.5）

总镉（mg/kg干污泥）

<5

<20

总汞（mg/kg干污泥）

<5

<15

总铅（mg/kg干污泥）

<300

<1000

总铬（mg/kg干污泥）

<600

<1000

总砷（mg/kg干污泥）

<75

<75

总镍（mg/kg干污泥）

<100

<200

总锌（mg/kg干污泥）

<2000

<4000

总铜（mg/kg干污泥）

<800

<1500

硼（mg/kg干污泥）

<150

<150

矿物油（mg/kg干污泥）

<3000

<3000

苯并（α）芘（mg/kg干污泥）

<3

<3

可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl-计）

<500

<500

其他要求

污泥园林绿化利用时，种子发芽指数应大于70%，宜根据污泥使用地点的面积、土壤污染物本底值和植物的需氮量，确定合理的污泥使用量

4、生产设施

本项目主要生产设备或设施见下表2-4所示。

表2-4  项目主要生产设备或设施表

序号

设备名称

单位

数量

设备型号/功率

备注

1

铲车
台
10
/

运送原辅料
2
叉车
台
10
/

3

翻抛机

台
10

20kw

/
4
粉碎机

台
6

7.5kw

5

筛分机

台
6

3kw

6

包装机
台
6
1.5kw

7

混料机
套
3
2.2kw

8

碱喷淋装置

套

2

3kw

9

环保风机

台

3
2台20000m3/h，1台3000m3/h
本项目设备均为市面上较为先进设备，可满足本项目产能要求，具体分析见见下表。
表2-5  项目设备产能匹配性分析

序号

设备名称

数量（台）

单台生产能力

合计生产能力（t）

项目总产能

（t）

负荷比例

是否匹配

1

混料机
3

120t/（台•d）

13.14万

12万

91.32%

是

5、主要原辅料表

（1）主要原辅材料消耗情况

参考《城镇污水处理厂污泥好氧发酵工艺设计与运行管理指南》（T/CECS20006-2021），污泥好氧发酵所添加辅料应具有含水率低、碳氮比高、孔隙率高、具有一定强度和颗粒分散性好等特点，需根据来源稳定性、孔隙率、密度、成本等因素确定辅料，可采用碎秸秆、木屑、菌渣、花生壳粉、落叶、稻壳园林修剪物等有机废弃物。辅料应符合以下要求：

（1）不应含有玻璃、金属、石块等不可生物降解的杂物；

（2）含水率不宜高于20%，有机物含量不宜低于60%，碳氮比不宜低于50:1;

（3）颗粒直径不宜大于2cm。

本项目辅料为稻壳、蘑菇土、锯末，含水率取15%，有机物含量取60%。

项目原辅材料见下表：

表2-6  项目主要原辅材料消耗一览表
序号
名称

单位

年用量

最大存储量

备注

1

石泥

吨

14.4万

5000

/

2

市政污泥

3

酒糟泥

4

河道淤泥

5

其他固废污泥

6

秸秆

7.2万

1000

7

菌渣

8

落叶

9

稻壳

10

其它有机类植物废弃物
11

草木灰

1000

100

生产绿化用营养土、矿山修复用营养土、土壤改良剂、路面铺设基质土辅料

12

生物除臭剂

8.5

1

微生物活菌型

13
NaOH、Ca(OH)2
20
1
碱喷淋吸收液
注*污泥含水率>80%，有机物含量<40%；禁止使用粪污等有机肥。
（2）污泥来源控制

项目原料严禁混入超标的工业污泥、医疗机构污水处理过程产生的污泥以及其他危险废物，并对污泥来源企业要求定期提供的由有资质单位出具的泥质检测报告，并适时留样送检进行验证，相关检测报告存档备查等，对进厂污泥建立台账信息。本项目负面清单如下：
表2-7  本项目禁止污泥原料来源表（负面清单）

序号
名称
具体描述

1

石泥、市政污泥、酒糟泥、河道淤泥、其他固废污泥

重金属、矿物油、挥发酚、总氰化物等指标超过现行国家标准《城镇污水处理厂污泥泥质》GB24188的规定，详见表2-8

2

工业污泥

含水率＞80%，或总铜、总锌、总铅等重金属指标超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准

3

医疗机构污泥

专门处理医疗废水的设施产生的污泥

4

混合污泥

混入工业污泥、医疗机构污泥或其他危险废物的生活污泥

根据《城镇污水处理厂污泥泥质》GB24188-2009城镇污水处理厂污泥泥质选择性控制指标及限值应满足表2的要求，污泥有害物质含量限值见下表：

表2-8  污泥有害物质含量限值表（mg/kg）
序号
控制指标
限值

1

总镉

<20

2

总汞

<25

3

总铅

<1000

4

总铬

<1000

5

总砷

<75

6

总铜

<1500

7

总锌

<4000

8

总镍

<200

9

矿物油

<3000

10

挥发酚

<40

11

总氰化物

<10

1）运输管理

项目委托第三方运输固体废物，为防范固体废物运输过程对沿线环境的不利影响，项目与运输方作出如下约定：

①须具备道路货物运输经营许可证，经营范围包含污泥、秸秆、菌渣、落叶、稻壳、其它有机类植物废弃物及草木灰等固体废物运输；运输车辆须取得建筑垃圾运输车辆准运证，并在有效期内。分类收集的建筑垃圾应分类运输。运输车辆应保持容貌干净整洁、标志齐全。

②运输车辆须为全密闭式厢式货车或加盖密闭式自卸车，车厢应具备良好的密封性，车厢栏板高度符合地方交管部门要求，且安装GPS定位系统，可实时监控行驶路线、车速等信息。

③运输泥浆、污泥等液态或半固态固废的车辆，须采用罐式专用车辆，罐体设置防渗漏装置，配备应急防渗袋、吸附棉等应急物资。

④运输路线应优先选择城市外围道路、避开居民区、学校、医院、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区域。

⑤运输秸秆、菌渣、落叶、稻壳、其它有机类植物废弃物及草木灰等固废时，须对车厢内物料进行平整压实，加盖密闭篷布，确保篷布无破损、覆盖完全；运输泥浆、污泥时，须确保罐体阀门关闭严密，防止渗漏。车辆驶出固废产生源头前，须对车辆轮胎、车厢外壁进行冲洗，确保车身干净，无泥砂附着。

⑤运输过程中，车辆须保持密闭状态，严禁沿途抛洒、泄漏固废；途经扬尘敏感路段时，须减速慢行，车速不得超过40km/h。

⑥运输过程中若发生固废遗撒、罐体渗漏等环境污染事件，驾驶员须立即停车，通知运输单位安全员及企业环保部，并采取以下应急措施：

A、对遗撒的块状固废，立即清理回收；对渗漏的泥浆、污泥，用应急防渗袋收集，撒布吸附棉吸附渗漏液，防止污染扩散。

B、及时清理受污染路面，清理后的污染物全部运回本企业原料堆场，不得随意丢弃；若污染范围较大，须立即向当地环保部门报告。
6、劳动定员

厂区劳动定员20人，每天每班工作8小时，1班制，轮班休，年工作时间2920小时。发酵工序每天24h（发酵仅发酵池、喷淋设备运行，轮换风机），年工作365天，年生产时间8760小时，均在厂内食宿。

物料平衡

根据建设单位提供的信息，本项目对污泥和稻壳、蘑菇渣、锯末等进行混料预处理，主要预处理方法为将辅料和含水率低于80%的污泥混合，利用辅料含水率低（约15%）、纤维素较多物理性能，混合过程辅料可有效吸附渗滤液，降低物料含水率，混合后的物料通过铲车运输至发酵区进行好氧发酵，发酵完成的腐熟料含水率约60.31%[（14.4*0.8+7.2*0.15+0.42769）/21.6=60.31%]。发酵物料中减少的水分约95%在高温发酵过程中蒸发损耗，5%形成发酵废液。根据《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）（HT-BAT-002）（“污泥好氧发酵场产生的滤液以及露天发酵场的雨水集中收集，部分回喷至混合物料堆体，补充发酵过程中的水分要求，其余回流到城镇污水处理厂或自建的处理装置”）。本项目生产车间封闭并具备雨污分流，好氧发酵堆场产生的发酵废液较少，待发酵腐熟后可通过在发酵区周边设置集水沟收集后，直接回用于下一波发酵工序，不外排。项目物料平衡见下表：

表2-9  项目物料平衡一览表

投入（万t/a）
产出（万t/a）
石泥、市政污泥、酒糟泥、河道淤泥、其他固废污泥
14.4

产品

12.03147

秸秆、菌渣、落叶、稻壳、其它有机类植物废弃物
7.2

有机物去除
1.8411

混料用水（初期雨水、渗滤液、喷淋废水）
0.42769
水分挥发

7.84315
草木灰

0.1

渗滤液
0.41197

合计

22.12769
合计

22.12769
根据设计资料及《城镇污水处理厂污泥好氧发酵工艺设计与运行管理指南》（T/CECS20006-2021），项目接收的污泥量为14.4万t/a、含水率为80%、有机物含量40%，辅料为辅料稻壳、蘑菇渣、锯末等，辅料消耗量7.2万t/a、含水率15%、有机物含量60%，以及混料区的发酵废液，按比例混合进入发酵系统，进入发酵系统的混合料成分见下表：

表2-10  发酵系统物料组份表

物料
质量（万t/a）

含水率（%）

干固体（万t/a）
有机物含量（%）
有机物（万t/a）
石泥、市政污泥、酒糟泥、河道淤泥、其他固废污泥
14.4

80

2.88

40

1.152

秸秆、菌渣、落叶、稻壳、其它有机类植物废弃物
7.2

15

6.12

60

3.672

混料用水（初期雨水、渗滤液、喷淋废水）
0.42769
100

0

0

0

合计

22.02769
60.31
9

53.6

4.824

有机物去除量计算如式（1）所示：
[image: image5.png]VSo—VSy

x100% =w, D
TSecVS, 00% =w,




式中：TS0——混合物料中的干固体质量（万t/a）；
VS0——混合物料中的有机物质量（万t/a）；

VSr——有机物去除量（万t/a）；
We’——好氧发酵出料的有机物含量（干基）（%）
根据表2-3，We’＝25/60、VS0＝4.824、TS0＝9，将物料组份表中的数据代入式（1），得：VSr=1.8411万t/a。

水分挥发量计算如式（2）所示
[image: image6.png]TSy—VS;

m)(loo%:(l_we> 2)




式中：

W0——混合物料质量（万t/a）；Wr——水分挥发量（万t/a）；We——好氧发酵出料的含水率（%）；

根据式（1）VSr=1.8411、TS0＝9、We＝40%，将物料组份表中的数据代入式（2），得：Wr＝8.2394万t/a，其中95%蒸发，5%为发酵废液。物料平衡见下图：

[image: image7.png]HAAER 184117 va,
A % 784315 77 tae

f

HAAER 184117 va,

041197hYa [*

A % 825512 7 tae

ER1440Ya,
BKEB0%

BR7.20a, &
KE15%

A 22.02760

s 7ta, &AF
60.31%

BRK0.411977
t/a

A1HT A 0.0015 77 tae

KA 0.00072 77 tiae

721193147

Tt/a, AKkE
40%

2
w

BAROA
ta





图2-1  项目物料平衡表

8、公用工程

（1）给水

项目用水主要为碱喷淋用水及办公生活用水，均由当地市政供水管网供给。

排水

①初期雨水

本项目设置雨水收集池对厂区的初期雨水进行收集。选用以下公式进行计算：[image: image8.png]



V—初期雨水量

F—污染区面积

h—降雨深度

h取15mm，厂区总占地面积为10000m2，则初期雨水总收集量为150m3/次。本项目拟设置一座160m3初期雨水收集池对雨水进行收集，并于厂区四周设置导流沟，所收集雨水经沉淀池处理后用于混料用水。
②碱喷淋用水

根据建设单位提供资料，项目碱喷淋设施共2台，每台用水2.0m3/d（730m3/a），共4.0m3/d（1460m3/a）。该废水污染物少，水量小，循环使用不外排，定期补充损耗即可。蒸发损耗约为用水量的10%，需补充新鲜水量146m3/a（0.4m3/d），回用水量为1314m3/a（3.6m3/d）。经多次循环后，废水水质较差，为保证去除效果，循环使用一定时间后需要进行更换，项目碱喷淋用水约半年更换1次，全年更换次数按2次计，碱喷淋换水量更换时已在使用过程中有挥发损耗，更换水量约为日用水量90%。则项目碱喷淋废水量约为7.2m3/a，作混料用水处理。
③混料用水

根据工艺特点，项目所需少量混料用水，全部来自发酵区产生的少量发酵废液、初期雨水以及喷淋废水，根据物料平衡表2-9，发酵系统水分蒸发量8.2394万t/a，根据建设单位提供的信息，按5%计发酵废液，即11.29t/d、4119.7t/a，初期雨水150t/a，喷淋废水7.2t/a，不使用新鲜水。
④生活用水

项目劳动定员20人，均在厂内食宿，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工、企业管理人员及车间工人用水量取150L/（人·班），则生活用水量为3m3/d、1095m3/a，产污系数按90%计，污水产生量为2.7m3/d、985.5m3/a。经化粪池预处理排至庐山市蛟华产业园污水处理厂处理。项目水平衡如下：

表2-11  项目水平衡表单位：m3/a
序号
用水名称
新鲜水量

循环回用水量

排水量

损耗

备注

1
碱喷淋用水

146

1314

0

146

7.2全部用于混料工序

2

混料用水

0

4119.7

0

0

来自发酵工序

3

生活用水
1095
0

985.5
109.5

/

4

合计

1241

5199.7
985.5
255.5

/

[image: image9.png]EBER IRARK

41197 150
46—

EEAK S ——

1241

51095

9855 | ey [9855 | FURERLELE | o655

1095—] eE





图2-2  项目水平衡图（单位m3/a）
（3）供电

项目供电由当地市政供电系统供给，能够保证本项目供电。
9、平面布置

项目总平面布置优先满足工艺流程，同时考虑水、电、原料和产品运输的合理安排，装置布置紧凑、整齐，确保安全生产需要，减少占地面积，同时符合防火、安全、环保和卫生要求，以利于保护国家财产和人身安全，改善劳动环境。两个厂房对外均设置2个大门，均设于厂区房南侧。

平面布置合理性分析：

①生产区人流与物流分开，便于厂区内的管理及生产安全；

②各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率；

③厂内主要噪声源集中布置在车间内，可以减少设备运行噪声对厂外环境和厂内职工的影响。

④厂区布置分区明确，地面按要求进行硬化、防渗处理。

综上所述，本项目厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境，也兼顾了厂区外附近环境情况。因此，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局比较合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、项目生产工艺流程

1、施工期工艺流程

本项目施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地平整过程中将会破坏场地内植被。施工工艺流程及产污工序见下图。

[image: image10.png]]
g
&
g
E
=
&
g
v
]
=
R
b
v

TR





图2-3  项目施工期工艺流程及产污环节图

本项目施工工艺基本包括清理场地、土石方施工等基础施工、主体结构施工、配套设施施工、装修施工和设备安装等，施工过程中将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、渣土、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。

营运期工艺流程

项目生产工艺见下图：
[image: image11.png]=)

,
|
EomE | Ew EkoEE = oE=

A ! A A

i L] — A=
B ————» =8 > zm A

> =m > m=omE
rE e 2 le =T e £ > m=omE





图2-4  工艺流程及产排污节点示意图
生产工艺简述：本项目原料主要为污泥、秸秆、菌渣等，分类暂存于原料仓库。运输过程中采用专门的密闭运输车，运输过程可有效抑制恶臭气体逸出对运输路线周围环境的影响，运输过程中做好防漏措施，不得出现“跑、冒、滴、漏”现象。污泥、秸秆、菌渣等采用装载机进行运输投料，翻抛机进行堆土的翻抛。污泥等堆放过程会产生恶臭废气。

混料：产品生产原料配比是污泥:有机废弃物比例为2:1，利用铲车、叉车先将污泥、有机废弃物等运至混料区进行配料，再由混料机进行混料和搅拌，该过程会散发恶臭气体，由于含水率较高（平均含水率60.31%左右），故混料过程中无粉尘产生。

发酵：有机物的发酵类型一般分为两种，好氧发酵和厌氧发酵。好氧发酵主要是通过微生物的有氧呼吸进行有机物的发酵，厌氧是在氧气少的环境中进行有机物的发酵。本项目采用好氧发酵，通过好氧细菌的分解作用分解有机物质，在合适的水分、通气条件下，使微生物繁殖并降解有机质，从而产生高温，杀死其中的病原菌及杂草种子，使有机物达到稳定化。发酵产生高温，无需根据季节变化供热。根据企业提供的生产工艺资料，营养土在堆积3-4天后温度升至50-60℃，然后用翻抛机进行翻抛，调节堆肥的温度和湿度，一般情况下，发酵过程中会出现两次65℃以上的高温，翻抛两次即可完成发酵，正常6天可发酵完成，发酵过程中会产生恶臭气体和渗滤液、噪声。

陈化：二次翻抛后发酵完成的物料用翻抛机建条垛翻堆陈化、自然降温，陈化时间约3天左右，使物料含水率降到40%左右，大部分作为成品直接外售，少部分送至粉碎筛分工序进行后处理，陈化过程中会产生恶臭气体和噪声。

粉碎：对发酵陈化完成的部分产品进行粉碎处理（粒径8mm以下），营养土的含水率在40%左右，陈化后的半成品经输送机输送至有机粉碎机进行破碎，此过程会产生少量粉碎粉尘及噪声。

筛分：粉碎好的物料经粉碎机下料口落至传送机上传送至滚筒筛分机，用滚筒筛对物料进行筛分，把筛选出的物料按粒径分类存放，此工序会有少量的粉尘及噪声。

再加工：根据客户要求，按不同粒径的干泥颗粒与草木灰按10:1比例混合制成绿化用营养土、矿山修复用营养土、土壤改良剂、路面铺设基质土，或直接为成品送入包装工序。此工序会有少量的粉尘。
包装：颗粒物料通过包装机进行定量称量和包装，此工序会有少量的粉尘。

入库：包装完成的成品营养土运输至成品仓库暂存。

二、产排污环节
本项目运营过程产污情况如下表2-12。

表2-12  污染物种类、来源等一览表

时段

污染因子

来源

污染物种类

营运期

废气

污泥堆放、混料、发酵陈化

氨、硫化氢、臭气浓度
破碎、筛分、再加工及包装

颗粒物
食堂
油烟

废水

碱喷淋废水
SS、氨氮、硫化物
生活污水

pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油

噪声
生产设备
设备噪声
固体废物

一般工业固废
废包装材料、除尘器收集粉尘、废布袋
危险废物
废矿物油、废油桶、废抹布及废手套



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区

域

环

境

质

量

现

状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“环境空气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中庐山市数据对本项目所在区域达标性进行判定，统计结果见表3-1。

表3-1  2024年庐山市空气质量监测结果一览表

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准浓度（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2

年平均质量浓度

6
60

10
达标

NO2
15

40

37.5
达标

PM10

41
60

68.3
达标

PM2.5

22.1
30

73.7
达标

CO

日均值95%位数质量浓度

800
4000

20
达标

O3

日最大8小时值90%位数质量浓度

146

160

91.25

达标

由表3-1可知，项目所在区域常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，项目所在地属于大气环境质量达标区。

（2）特征污染物
本次评价特征因子TSP引用江西九环检测有限公司出具的《江西庐山工业园区及其周边环境质量现状监测项目检测报告》（项目编号：JH202601522）中的数据，检测时间为2026年1月22日~2月4日。本次评价选取引用的监测点位（蛟华产业园新屋于村）位于本项目西南面约2130米处，满足建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据要求，项目现状特征因子TSP引用资料可行。该监测报告数据能够较好的反应区域内的环境质量现状。其监测结果见下表：

表3-2  环境空气特征污染物监测统计及评价结果表（单位：mg/m3）

点位

污染物
监测浓度范围
标准（日均值）

相对厂址方位
相对厂界距离
蛟华产业园新屋于村
TSP

0.107-0.122
0.3

西南面
2130m
由上表可见，项目区域环境空气现状因子TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。

2、水环境质量现状

为了解项目所在地地表水鄱阳湖水环境现状，根据九江市生态环境局网站上公示的《九江市水生态环境质量月报》（2025年12月第12期）显示鄱阳湖星子监测断面为Ⅲ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

[image: image12.png]NITRESNERERR
(202551255128

—. ERRIRAAKIRIEKE | 3SMHRIRAAKIRE , NTHEZKT(KT). Sk
TUTHRIRKIR (AITKE ) KESETE.

I ERWEKE  KDUIBSMEURES 80 (G5) . IBNED (%) A0
FOKE ; EASMNENEES , FKEFA I 2KE , K8, BTKT0. ZHNRSTHR
T2KE ; BAROANEKE | B TALZEKE ; FBEN LKA | KR EHRATZENK
B HEEETALSKE | B2 NEUES | G AR TEO9 T30KE | 5

=, SREEKE | KII7NENEE , 578, SEIE. 28K NWIEAER. VIS
BRE. EROANTFLPRSNTEKE ; SRS T2KE A2 MNEUE  FwE0
FNISZIAIEKE ; B MNEUNE RN KAIATEKE | HilEEI2NE
TTE EFPBLNTEKE , KEANANZEKE ; HEBERNTEKE | HERE AIE
IKE ; AR NETETE |, RTRMEN [ 2KE , BTERTAIEKE | FRBKE4 M
B, FER RlE SESTRESEATEKE ;| RESMNOUNE  £8KR. BFM-F.
RHEEE BTSN A IENE ; \ER4NENEE PR 1R, SHNEs
EVSlIESIN:





图3-1  九江市水生态环境质量月报
3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故不需要监测保护目标声环境质量现状。
4、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。且项目正常运营情况下，厂区按要求硬化处理，不存在污染土壤及地下水环境的途径，因此无需进行地下水、土壤环境现状调查。

5、生态环境
本项目位于蛟华产业园内，用地范围内无自然保护区、名胜古迹、风景区、重要的文物景观和珍稀动物保护区等生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态现状调查。

	环境保护目标
	表3-3  环境保护目标一览表

环境
环境敏感点

相对方位

距厂界距离（m）

规模（人）

坐标（以距厂界最近处）

质量标准
大气

马家垄

东南

300

228

115.925846，29.326995
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

零星村落

南

170

34

115.922877，29.326944

学咀查

西南

440

336

115.917171，29.327912

声环境

厂界周边50m范围内不存在环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准

地表水环境

长江

北

42500

-

115.940199，29.714612
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

中Ⅲ类标准

鄱阳湖

西

8500

-

116.003027，29.284085

龙溪湖
南
4050
115.925240，29.291230

地下水环境

厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

/

生态环境

用地范围内没有生态环境保护目标

/

注*现场核实企业西南面庐山佑民医院及东南面零星村落均已拆除，详见附图



	污染物排放控制标准
	1、废水
为配套庐山市蛟华产业园的发展，江西庐山工业园区管理委员会拟投资建设庐山市蛟华产业园污水处理厂一期工程。污水处理厂拟选址于园区东南角，主要建设内容为新增一套2500m3/d“改良型MBR”工艺废水处理装置，新建格栅调节池、水解酸化池、一体化MBR设施等。该系统主要收集处理园区企业产生的生产及生活污水、兼顾收集附近村庄及庐山市华林镇板岩加工优化升级示范基地生活污水。目前庐山市蛟华产业园污水处理厂正在建设中，预计10月份建成并运行。
本项目碱喷淋水循环使用，更换水用于混料工序，不外排，混料用水来自发酵区产生的少量发酵废液、初期雨水以及喷淋废水，生活污水经化粪池预处理后外排。
庐山市蛟华产业园污水处理厂建成前：生活污水经化粪池预处理达到鄱湖高新科技项目区污水处理厂接管标准后，委托槽罐车定期托运至鄱湖高新科技项目区污水处理厂处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后，最终排入鄱阳湖。
庐山市蛟华产业园污水处理厂建成后：生活污水经化粪池预处理达到庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入庐山市蛟华产业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后（其中TP承诺执行更严格的排放标准：0.3mg/L)，最终排入龙溪湖。具体标准限值见下表。
表3-4  污水排放执行标准（单位mg/L，pH除外）

序号

污染物

鄱湖高新科技项目区污水处理厂接管标准
庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准

《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准

1

pH

6-9

6-9
6-9

/
2

CODCr
500

450
50

50
3

BOD5
300

180
10

/

4

氨氮

45

30
5

5

5

SS

400

300
10

10

6

总磷

8

6

0.5（0.3）

0.5
7

总氮

70

40
15

15
8
动植物油

100

100
1

1

2、废气

项目混料发酵陈化产生的恶臭废气有组织排放执行氨30mg/m3、硫化氢5mg/m3、臭气浓度1000（无量纲）标准限值；破碎、筛分、再加工及包装产生的有组织颗粒物排放执行30mg/m3标准限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“小型”规模标准。

无组织氨监控浓度限值为1.0mg/m3；硫化氢监控浓度限值为0.06mg/m3；臭气浓度监控浓度限值为20（无量纲）；颗粒物监控浓度限值为0.5mg/m3。具体标准限值见下表。
表3-5  项目大气污染物有组织排放标准

污染物

国家或地方标准
承诺限值

污染物排放监控位置
最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h
标准来源
最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h
氨
/
4.9

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）
30

1

车间或生产设施排放口
硫化氢
/

0.33

5

0.1

臭气浓度
/

2000（无量纲）
1000（无量纲）

/

颗粒物

120

3.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
30

1.5

表3-6  项目大气污染物无组织排放标准

污染物

国家或地方标准
承诺限值

污染物排放监控位置

监控浓度限值（mg/m3）
标准来源
监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

0.5
厂界

氨

1.5
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）
1.0
硫化氢

0.06

0.06
臭气浓度
20（无量纲）

20（无量纲）

表3-7  饮食业油烟排放标准值
规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

3、噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表3-8  噪声相关排放标准值摘录

执行标准名称
标准值

单位

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准

昼间

65

dB(A)

夜间

55

4、固体废物

一般工业固体废物临时贮存满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求，危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求

	总量

控制

指标
	根据国家实施主要污染物排放总量控制的有关要求及江西地方有关规定，针对本项目的特点，要求项目各污染物排放达到国家有关环保标准。

1、废水总量核算

根据废水源强核算分析，CODcr排放量为985.5×50×10-6＝0.049275t/a；NH3-N排放量为985.5×5×10-6＝0.0049275t/a；

2、废气总量核算

根据废气源强核算分析，颗粒物排放量为0.4366t/a。

3、结论

根据工程分析核算结果，本项目需申请总量为CODCr：0.049275t/a、NH3-N：0.0049275t/a；颗粒物：0.4366t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环保护措施
	施工期环境保护措施
①清洗材料、设备等污水经沉淀后可循环利用，以减少清水的用量。

②施工期间工地的污水常含大量的泥浆等悬浮物，如直接排入附近水体，则易造成沟渠、水塘等地表水体的淤塞，要求施工污水和施工人员生活污水不得随意排放，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造临时集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工过程中产生的生活污水经沉淀处理后回用，生活污水依托周边化粪池处理。

③施工期间，尤其是暴雨天气，做好工地污水的收集处理工作，防止大量含有悬浮物的污水无组织排入附近地表水体，对水体产生一定影响。

二、施工期大气污染防治措施
施工期废气主要为各类燃油机械在作业时产生的废气，主要含CO和NOx等废气；出渣装卸、原材料运输作业中产生的粉尘，车辆运输产生的二次扬尘等。

为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《江西省大气污染防治条例》中关于扬尘的控制，采取措施如下：

①施工现场架设2.5～3米高墙封闭施工现场，高墙上配备雾化洒水头，实时洒水，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；

②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，拆除建（构）筑物，施工单位应当配备防风抑尘设备，采取持续加压喷淋等措施，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对洒落在路面的渣土及时清除，施工场地进出口应设置冲洗槽，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。

③由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并定时进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫；施工运送弃土车辆，车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面的污染；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

④风速大于3m/s时应停止施工，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。工程地区环境空气质量现状良好。只要施工期注意合理安排施工，并考虑每天定期洒水降尘措施，项目的建设在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。

⑤施工过程中，施工产生的建筑渣土，不许随处倾倒。

⑥建设工程施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶，车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。

⑦施工单位应当对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放并采取覆盖或者密闭等措施。

⑧严禁向建筑物外抛掷垃圾，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

⑨施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。

⑩工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门。

为使影响降到最低，建筑工地扬尘治理严格执行“八个百分百”标准：

工地周边100%围挡；

各类物料堆放100%覆盖；

土方开挖及拆迁作业100%湿法作业；

出场车辆100%清洗；

施工现场主要场区及道路100%硬化；

渣土车辆100%密闭运输；

建筑面积5000平方米以上的施工工地100%安装在线视频监控；

工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标

通过采取以上措施，可有效控制施工过程对大气环境的污染，不会因项目施工建设而使当地的空气环境质量发生质的变化。

三、施工期噪声污染防治措施

（1）噪声环境影响分析

施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。

施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。

施工噪声主要是机械施工噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员噪声，其中机械施工噪声对周边声环境影响较大。例如推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等主要噪声设备，噪声源强均在90dB(A)左右，其特点是间歇或阵发性，并具有流动性、噪声值较高的特征。

（2）施工期噪声污染防治措施

为减小项目施工噪声对周边环境敏感目标的影响，施工单位须接受环保部门和建设部门的监督管理，并严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》文件的相关规定，加强施工过程管理，制定合理的施工作业计划，具体可采取如下措施：

1）合理安排施工作业时间，特别是基础阶段和结构阶段的作业时间，应避开人们的正常休息时间，夜间（22:00～次日6:00）不得施工。

2）合理安排施工顺序和工期。除抢修、抢险作业外，禁止高考、中考前15日内以及高考、中考期间在噪声敏感建筑物集中区域进行排放噪声污染的夜间施工作业，禁止高考、中考期间在考场周围100m区域内进行产生环境噪声污染的施工作业。

3）施工单位须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强。禁止采用现场搅拌混凝土等产生高噪声的施工作业方式；施工过程中使用推土机、挖掘机、装载机、电锯、吊车、升降机等机具时，昼间、夜间场界噪声必须满足国家规定的噪声限值。

4）可在固定地点的高噪声设备设置于临时建筑房内，必要时应设置临时移动式声屏障。合理安排施工机械安放位置，以最大限度减小噪声对周围环境的影响。

5）加强施工机械维护和保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象产生。钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。

6）对施工材料、弃土弃渣等的运输按当地渣土车运输时间进行运输，以减少载重汽车噪声对环境的影响。车辆经过敏感地段必须限速、禁鸣。

7）采用临时声屏障措施：在施工场地周围采用硬质围挡封闭施工，围挡厚度不小于8mm，高度不低于1.8m，隔声效果较为明显，能降低噪声约5dB(A)；在施工的结构阶段和装修阶段对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

8）加强对施工人员的环境宣传和教育，使其认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证施工质量前提下，加快施工进度，尽量缩短工期。

施工噪声对声环境保护目标的影响是暂时的，会随着施工的结束而结束，因此总体而言，在采取上述措施后，施工前噪声对沿线环境保护目标的影响可以降低至较小，并随着施工期的结束而消失。

四、固体废物

主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾其中主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。为了减少施工固废对环境影响，本项目拟采取以下措施：

①应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；

②对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物；

③土石方阶段固体废物及时运往指定地点处置。

综上所述，施工期采取以上各项防治措施后，可将建筑施工对环境的影响降至最小，并随着施工期的结束而消失。

	营运期环

境保

护措

施
	一、废气

1、废气产生情况及处理措施

本项目生产废气主要来自污泥堆放、混料、发酵陈化产生的恶臭废气，破碎、筛分、再加工及包装颗粒物及食堂油烟。

污泥堆放废气

项目污泥委托有相关道路运输资质的新型智能绿色环保渣土运输车，具备密封、防水、防渗漏、防遗撒要求，运输车辆由委托的第三方单位管理，运输车辆废气不纳入本次环评考虑。污泥运输到场后于原料仓库储存，参考《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》，NH3、H2S产生量分别为1.56mg/（h.m2），17.26mg/（h.m2），详见下图：

[image: image13.png]RERHRATRSRERRY  B(1:mg/hm2)

V"E&\Fﬂﬂ T FEN CASSE Wit BB

AT N A R iy R N | iy
r r P T T e I

NH, L2 22 031 012 1.56 o1




本项目原料仓库面积约552.8m2（1#2#厂房409.4m2，3#厂房143.4m2），全年均有污泥储存，故1#2#厂房NH3、H2S产生量及产生速率分别为0.0056t/a，0.00064kg/h；0.062t/a，0.0071kg/h。3#厂房NH3、H2S产生量及产生速率分别为0.002t/a，0.00023kg/h；0.022t/a，0.0025kg/h。

混料废气

项目混料含水率较高（平均含水率60.31%左右），参考《江西翠蕾生态科技有限公司年生产5万吨营养土项目》，故混料过程中无粉尘产生，仅会产生恶臭废气，主要污染因子为NH3、H2S、臭气浓度。混料时间每3天一次，每次2h，项目全年运行365天，拌料时间244h/a。参考《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》中污泥脱水间系数，NH3、H2S产生量分别为1.01mg/（h.m2），11.24mg/（h.m2），详见上图：

本项目原料仓库面积约552.8m2（1#2#厂房409.4m2，3#厂房143.4m2），故1#2#厂房NH3、H2S产生量及产生速率分别为0.0001t/a，0.00041kg/h；0.0011t/a，0.0045kg/h。3#厂房NH3、H2S产生量及产生速率分别为0.000035t/a，0.00014kg/h；0.0004t/a，0.0016kg/h。

发酵陈化废气

本项目发酵陈化废气主要成分为NH3、H2S、臭气浓度，发酵陈化时间按24h/d，项目发酵池运行天数365天。根据《污泥好氧发酵过程臭气及挥发性有机物的产生与释放》（2012年5月，陈同斌等）、《CTB污泥处理工艺的臭气控制效果研究》（中国科学院地理科学与资源研究所环境修复研究中心，北京中科博联环境工程有限公司，秦皇岛市绿港污泥处理厂，2010年5月，陈俊等），污泥好氧堆肥过程中NH3释放率为0.53g/（kg干物质），H2S释放率为0.14g/（kg干物质）。项目建成后年处理污泥量14.4万t/a（1#车间约3.6万t，2#车间约4.8万t，3#车间约6万t），污泥含水率为80%，年生产8760h。根据NH3、H2S的产污系数计算得出，项目1#厂房NH3产生量为3.816t/a、产生速率为0.436kg/h，H2S产生量为1.008t/a、产生速率为0.115kg/h；；2#厂房NH3产生量为5.088t/a、产生速率为0.581kg/h，H2S产生量为1.344t/a、产生速率为0.153kg/h；3#厂房NH3产生量为6.36t/a、产生速率为0.726kg/h；H2S产生量为1.68t/a、产生速率为0.192kg/h。

（4）破碎、筛分、再加工及包装废气

根据原料及工艺的相似性，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2625有机肥料及微生物肥料制造行业》，混配/混配造粒工序的颗粒物产污系数0.37kg/t产品，项目建成后年生产12万t/a，经本工序的产品仅1万t/a（均位于2#厂房），年生产2920h。故颗粒物产生量为3.7t/a、产生速率为1.267kg/h。

本项目将对生产车间相对密闭负压设计，污泥堆放、混料、发酵陈化废气通过喷洒生物除臭剂处理（自动喷洒，每次10分钟，间隔1小时），再经负压收集至碱喷淋塔处理后1#2#厂房、3#厂房分别通过DA001#、DA002#15米高排气筒排放，风机风量20000m3/h。参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，废气收集方式采用密闭负压时，收集效率为90%，参照《生物除臭剂在畜禽粪便除臭中的应用试验》（冯健、方新、于淼，《现代农业科技》，2009）和《除臭微生物的筛选》（吴小平、郑耀通，《福建轻纺》，2002第1期），微生物除臭剂对氨气的去除率平均为78.8%，对硫化氢的去除率平均为71.4%，同时周边种植吸附恶臭气体绿植、配套碱喷淋装置等措施，对废气主要污染物NH3和H2S的综合除臭效率按80%、90%计。破碎、筛分、再加工及包装废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，再由DA003#15米高排气筒排放，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2625有机肥料及微生物肥料制造行业》，布袋除尘器对颗粒物去除效率为98%。

为减少无组织恶臭对周围环境的影响，项目拟在厂房四周定期喷洒生物除臭剂，同时周边种植吸附恶臭气体绿植，对无组织废气主要污染物NH3和H2S的综合除臭效率为80%。

根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》，本项目集气罩按照以下经验公式计算得出单个集气罩所需的风量：

L=3600（5X2+F）×Vx

式中：L—集气罩排风量（m3/h）；

X—集气罩至污染源的距离（取0.2m）；

F—集气罩口面积，1#2#厂房混料机（2台）集气罩取长0.3m×宽0.2m；污泥堆放区、发酵陈化区集气罩取长2m×宽2m（各2个），面积为16.32m2；2#厂房粉碎机、筛分机（12台）集气罩取长0.5m×宽0.3m，面积为1.8m2；3#混料机（1台）集气罩取长0.3m×宽0.2m；污泥堆放区、发酵陈化区集气罩取长4m×宽2m（各1个）；面积为16.26m2；
Vx—最小控制风速，0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。

故本项目1#2#厂房所需风量为17841.6m3/h，2#厂房所需风量为2160m3/h，3#厂房所需风量为17560.8m3/h，考虑到弯头等风量损失，1#2#厂房、3#厂房设计风量为20000m3/h，2#厂房设计风量为3000m3/h可满足要求。
故本项目1#2#厂房污泥堆放废气NH3排放量为0.00101t/a，速率0.00012kg/h，无组织排放量为0.00056t/a，速率0.000064kg/h，H2S排放量为0.0056t/a，速率0.00064kg/h，无组织排放量为0.0062t/a，速率0.00071kg/h；3#厂房污泥堆放废气NH3排放量为0.00036t/a，速率0.000041kg/h，无组织排放量为0.0002t/a，速率0.000023kg/h，H2S排放量为0.00198t/a，速率0.00023kg/h，无组织排放量为0.0022t/a，速率0.00025kg/h。

1#2#厂房混料废气NH3排放量为0.000018t/a，速率0.000074kg/h，无组织排放量为0.00001t/a，速率0.000041kg/h，H2S排放量为0.0001t/a，速率0.00041kg/h，无组织排放量为0.00011t/a，速率0.00045kg/h；3#厂房混料废气NH3排放量为0.0000063t/a，速率0.000026kg/h，无组织排放量为0.0000035t/a，速率0.000014kg/h，H2S排放量为0.000036t/a，速率0.00015kg/h，无组织排放量为0.00004t/a，速率0.00016kg/h。

1#2#厂房发酵陈化废气NH3排放量为1.603t/a，速率0.183kg/h，无组织排放量为0.17808t/a，速率0.0203kg/h，H2S排放量为0.212t/a，速率0.0242kg/h，无组织排放量为0.04704t/a，速率0.0054kg/h；3#厂房发酵陈化废气NH3排放量为1.1448t/a，速率0.131kg/h，无组织排放量为0.1272t/a，速率0.0145kg/h，H2S排放量为0.1512t/a，速率0.0173kg/h，无组织排放量为0.0336t/a，速率0.0038kg/h。

2#厂房破碎、筛分、再加工及包装颗粒物排放量为0.0666t/a，速率0.023kg/h，无组织排放量为0.37t/a，速率0.127kg/h。

（4）食堂油烟

本项目设有员工食堂，本评价按最多可容纳就餐职工50人计，主要提供午餐，食堂预设2个基准灶头，人均耗油量按0.03kg/人·d计算，则食用油消耗量为0.6kg/d（219kg/a），油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计，则油烟产生量为6.1977kg/a，食堂日工作时间按每天2h计，年工作365d，排风量以9000m3/h计，油烟净化器去除效率为60%，处理后由专用烟道楼顶排放。则油烟排放量为0.00248t/a，速率0.0034kg/h，浓度0.38mg/m3。
本项目废气产排情况见下表：
表4-3  本项目废气产、排一览表
产污

环节

排放形式

污染物种类

产生量

产生浓度mg/m3
污染治理设施

排放量

排放浓度mg/m3
排放标准

排放口编号

t/a

kg/h

风量

处理工艺

去除效率

是否为可行技术

t/a

kg/h

浓度mg/m3
速率kg/h

污泥堆放

1#2#厂房

有组织

NH3
0.0056

0.00064

0.032

20000

生物除臭剂+碱喷淋

80

是

0.00101

0.00012

0.006

30

1

DA001

H2S

0.062

0.0071

3.1

90

0.0056

0.00064

0.032

5

0.1
臭气浓度
<1000（无量纲）

/

<1000（无量纲）
1000（无量纲）

/
无组织

NH3
0.00056

0.000064

/

/

生物除臭剂+绿植吸附

80

是

0.00056
0.000064
/
1
/

/
H2S

0.0062

0.00071

/

0.0062
0.00071
/
0.06
臭气浓度
<20（无量纲）

/

<20（无量纲）
20（无量纲）

3#厂房

有组织

NH3
0.002

0.00023

0.0115

20000

生物除臭剂+碱喷淋

80

是

0.00036

0.000041

0.00205

30

1

DA002

H2S

0.022

0.0025

0.125

90

0.00198

0.00023

0.0115

5

0.1
臭气浓度
<1000（无量纲）

/

<1000（无量纲）

1000（无量纲）

/
无组织

NH3
0.0002

0.0107

/

/

生物除臭剂+绿植吸附

80

是

0.0002

0.0107

/

1
/

/
H2S

0.0022

0.00025

/

0.0022

0.00025

/

0.06
臭气浓度
<20（无量纲）

/

<20（无量纲）

20（无量纲）

混料

1#2#厂房

有组织

NH3
0.0001

0.00041

0.0205

20000

生物除臭剂+碱喷淋

80

是

0.000018

0.000074

0.0037

30

1

DA001

H2S
0.0011

0.0045

0.225

90

0.0001

0.00041

0.0205

5

0.1
臭气浓度

<1000（无量纲）

/

<1000（无量纲）

1000（无量纲）

/

无组织

NH3
0.00001

0.000041

/

/

生物除臭剂+绿植吸附

80

是

0.00001

0.000041

/

1
/

/

H2S

0.00011

0.00045

/

0.00011

0.00045

/

0.06
臭气浓度
<20（无量纲）

/

<20（无量纲）

20（无量纲）

3#厂房

有组织

NH3
0.000035

0.00014

0.007

20000

生物除臭剂+碱喷淋

80

是

0.0000063

0.000026

0.0013

30

1
DA002
H2S
0.0004

0.0016

0.08

90

0.000036

0.00015

0.0075

5

0.1

臭气浓度

<1000（无量纲）

/

<1000（无量纲）

1000（无量纲）

/

无组织

NH3
0.0000035

0.000014

/

/

生物除臭剂+绿植吸附

80

是

0.0000035

0.000014

/

1
/

/

H2S

0.00004

0.00014

/

0.00004

0.00014

/

0.06
臭气浓度
<20（无量纲）

/

<20（无量纲）

20（无量纲）

发酵陈化

1#2#厂房

有组织

NH3
8.904

1.016

50.8

20000

生物除臭剂+碱喷淋

80

是

1.603

0.183

9.15

30

1
DA001
H2S

2.352

0.268

13.4

90

0.212

0.0242

1.21

5

0.1

臭气浓度
<1000（无量纲）

/

<1000（无量纲）

1000（无量纲）

/

无组织

NH3
0.17808

0.0203

/

/

生物除臭剂+绿植吸附

80

是

0.17808

0.0203

/

1
/

/

H2S

0.04704

0.0054

/

0.04704

0.0054

/

0.06
臭气浓度
<20（无量纲）

/

<20（无量纲）

20（无量纲）

3#厂房
有组织

NH3
6.36

0.726

36.3

20000

生物除臭剂+碱喷淋

80

是

1.1448

0.131

6.55

30

1
DA002
H2S

1.68

0.192

9.6

90

0.1512

0.0173

0.865

5

0.1

臭气浓度
<1000（无量纲）

/

<1000（无量纲）

1000（无量纲）

/

无组织

NH3
0.1272

0.0145

/

/

生物除臭剂+绿植吸附

80

是

0.1272

0.0145

/

1
/

/

H2S

0.0336

0.0038

/

0.0336

0.0038

/

0.06
臭气浓度
<20（无量纲）

/

<20（无量纲）

20（无量纲）

破碎、筛分、再加工及包装

2#厂房

有组织

颗粒物
3.7

1.267

63.35

3000

布袋除尘器

98

是

0.0666

0.023

7.67
30

1.5

DA003
无组织

颗粒物

0.37

0.127

/

/

/

/

/

0.37

0.127

/

0.5

/

/

注：臭气浓度类比《江西翠蕾生态科技有限公司年生产5万吨营养土项目》验收监测数据，结果表明15米排气筒臭气浓度小于2000（无量纲）、厂界臭气浓度小于20（无量纲）
2、本项目废气排放口基本情况见下表。
表4-4  本项目废气排放口基本情况一览表
编号

名称

类型

排气筒底部中心坐标

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况

E

N

DA001

排气筒

一般排放口

115.922501

29.328706

15

0.7

25℃

8760

正常工况

DA002
排气筒
一般排放口
115.921965

29.328749

15
0.7
25℃
8760
正常工况
DA003
排气筒
一般排放口
115.922503
29.328714
15
0.7
25℃
2920
正常工况
3、非正常工况

非正常排放情况下，考虑废气处理设备均出现故障，则废气处理效率为0，废气未经处置直接通过排气筒排放，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。非正常工况排放源见下表。

表4-5  本废气污染源非正常产排情况表

排气筒编号

污染物

非正常排放状况

执行标准

达标分析

控制措施

频次及持续时间

排放

浓度mg/m3
排放

速率kg/h
排放量t/a

浓度mg/m3
DA001

NH3
2次/年，单次持续时间1h

45.75

0.915

8.01873

30

不达标

企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放

H2S
12.4

0.248

2.17359

5

不达标

DA002

NH3
32.7

0.654

5.7258315

30
不达标

H2S
8.75

0.175

1.53216

5
不达标

DA003

颗粒物
380
1.14
3.33
30
不达标
由上表可知，在非正常情况下，项目废气排放口排放的污染物量大大增加，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，发现装置失效情况，应立即停止生产；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

4、卫生防护距离

根据工程无组织排放情况，依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，计算公式如下：

[image: image14.wmf]Qc

Cm

＝[image: image15.wmf](

)

D

L

r

BL

A

C

5

.

0

2

25

.

0

1

+


式中：Cm—标准浓度限值（mg/m3）；

L—工业企业所需卫生防护距离（m）；

Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别，A、B、C、D值的选取见下表。
表4-6  卫生防护距离计算系数表

计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速

卫生防护距离L，m
L≤1000m

1000m≤L≤2000m
2000m≤L
工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A

＜2

2～4

＞4
400

700

530
400

470

350
400

350

260
400

700

530
400

470

350
400

350

260
80

380

290
80

250

190
80

190

110
B

＜2

≥2

0.01

0.021
0.015

0.036
0.015

0.036
C

＜2

＞2
1.85

1.85
1.79

1.77
1.79

1.77
D

＜2

＞2
0.78

0.84
0.78

0.84

0.57

0.76
项目所在地的年平均风速2.3m/s。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术》（GB/T39499-2020），当目标企业无组织排放多种有毒有害的污染物时，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离。

等标排放量公式如下：

Pi=Qi/Coi×109

式中Pi—评价等级判别参数，通常所谓的等标排放量，m3/h；

Qi—单位时间的排放量，t/h；

Coi—环境空气质量标准，mg/m3。

表4-7  等标排放量计算一览表

面源

污染物

单位时间排放量（kg/h）

环境空气质量标准值（mg/m3）

等标排放量（m3/h）

1#2#3#厂房

NH3
0.0349

0.2

174500

H2S
0.0102

0.01

1020000

TSP
0.127

0.9

141111

本项目卫生防护距离计算源强参数及结果详见下表。

表4-8  卫生防护距离计算结果

污染物名称

污染源位置

产生速率kg/h

面源面积m2
计算值(m)

取值(m)

NH3
1#2#3#厂房

0.0349
4664.24

8.107
50
H2S

0.0102
44.266
50
TSP
0.127
6.303

50

[image: image16.png]@ Screen3Model 23.151217- $EMA - o

)
a1 (Srpen uss [HHEER

[msitase | [(tarmmmres| [tHDtmamrms|

SR ARG EWAR  WREE  ASIERRES | DERRES

T A ASSRRAR
25 SFRBOHHR TR EREE SRS

| O O = GO = GO L - e Tl
w0 oo e e &l 50
CC RTINS 50
o oo e e eam 5





经过计算，本项目卫生防护距离确定为1#2#3#厂房外50m的区域，项目最近的环境敏感点为厂界南面170m处的零星村落，满足卫生防护距离要求。项目对有生产废气产生的排放点进行了收集处理后达标排放，减少有机废气的无组织排放，降低项目对周边环境的影响。同时建议建设单位在今后的开发建设中应做好大气污染物治理措施，加强管理，确保处理装置正常运行，杜绝污染物事故性排放，减小对环境的影响。

大气环境影响评价

根据环境主管部门发布的六项基本污染物数据以及周边可引用监测点位中其他污染物监测数据，庐山市环境空气中六项基本污染物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，属于达标区，TSP等其他污染物均能满足相应环境质量标准。

根据工程分析，本项目实施后，污泥堆放、混料、发酵陈化产生的恶臭废气、破碎、筛分、再加工及包装颗粒物均能够满足企业承诺排放限值，对厂界外500m范围内存在的村庄（零星村落）敏感点的环境影响在可接受范围内。

本项目所处置固废大多数来自庐山市，运输路线较短，且全部选用城市规划区内已建成的铺装道路；路面平整、硬化程度高，常有环卫部门清扫。固废在厂外道路运输时，建设单位要求车辆保持车身清洁，合理分类装填，秸秆、菌渣、落叶、稻壳、其它有机类植物废弃物及草木灰等采用覆盖篷布保持货箱封闭，污泥类采用罐车运输。在做好车身清洁并封闭运输的前提下，运输过程中产生的少量扬尘经大气扩散稀释后，落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，不会对沿线居民日常生活、生产及区域大气环境质量造成明显不利影响。

恶臭是感觉性公害，判断恶臭对人们的影响，主要是以给人们带来不舒服感觉的影响为中心进行的，是一种心理上的反应，故主观因素很强。然而，人们的嗅觉鉴别能力要比其他感觉能力强，因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据。本项目生产会用到污泥，暂存过程虽会产生恶臭，通过喷洒生物除臭剂+厂房阻隔，外排到厂界的浓度较低，能够满足承诺限值。污泥混料、发酵陈化过程是本项目恶臭大量释放环节，本项目采用生物除臭剂+碱喷淋方式处理恶臭，最大排放浓度为NH39.15mg/m3、H2S1.21mg/m3，能够满足恶臭排放标准。

处理可行性分析

（1）废气处理工艺可行性

参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）发酵陈化单元产生的恶臭气体治理可行技术推荐有生物过滤、化学洗涤和活性炭吸附；颗粒物可行技术为洒水抑尘、设置防风抑尘网；项目运营期污泥堆放、混料、发酵陈化废气均通过生物除臭剂处理，再经负压收集至碱喷淋塔处理；破碎、筛分、再加工及包装废气通过布袋除尘器处理，属于废气污染防治可行技术。

①碱喷淋工作原理：碱喷淋的核心原理是气液逆流接触+酸碱中和反应+传质分离，以碱性吸收液（企业使用NaOH、Ca(OH)2等，浓度为5%-10%,每周按需补原液维持设计浓度）去除废气中的酸性污染物（本项目为H2S），同时兼具除尘、降温、除雾效果。

②布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

（2）排气筒高度合理性

根据GB16297-1996，新污染源排气筒高度一般不应低于15m，且应高出周围200m范围的建筑5m以上。本项目以及周边200m范围内最高建筑高度为9.7m，因此本项目排气筒统一设置为15m。
7、废气达标性分析

项目污泥堆放、混料、发酵陈化废气经生物除臭剂后通过厂房密闭负压收集后通过碱喷淋装置处理后通过DA001#DA002#15m高排气筒排放；破碎、筛分、再加工及包装废气通过布袋除尘器处理后通过DA003#15m高排气筒排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）为可行技术。项目有组织NH3、H2S、TSP经处理后能够满足30mg/m3、5mg/m3、30mg/m3的排放限值要求。因此，项目运营过程中产生的废气有效收集治理后可确保污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。

二、废水

1、废水产排情况

本项目营运期间用水为主要为碱喷淋用水、混料用水及办公生活用水。

①初期雨水

本项目设置雨水收集池对厂区的初期雨水进行收集。选用以下公式进行计算：[image: image17.png]



V—初期雨水量

F—污染区面积

h—降雨深度

h取15mm，厂房总占地面积为10000m2，则初期雨水总收集量为150m3/次。本项目拟设置一座160m3初期雨水收集池对雨水进行收集，并于厂区四周设置导流沟，所收集雨水经沉淀池处理后用于混料用水。

②碱喷淋用水

根据建设单位提供资料，项目碱喷淋设施共2台，每台用水2.0m3/d（600m3/a），共4.0m3/d（1200m3/a）。该废水污染物少，水量小，循环使用不外排，定期补充损耗即可。蒸发损耗约为用水量的10%，需补充新鲜水量120m3/a（0.4m3/d），回用水量为1080m3/a（3.6m3/d）。经多次循环后，废水水质较差，为保证去除效果，循环使用一定时间后需要进行更换，项目碱喷淋用水约半年更换1次，全年更换次数按2次计，碱喷淋换水量更换时已在使用过程中有挥发损耗，更换水量约为日用水量90%。则项目碱喷淋废水量约为7.2m3/a，作混料用水处理。
③混料用水

根据工艺特点，项目所需少量混料用水，全部来自发酵区产生的少量发酵废液、初期雨水以及喷淋废水，根据物料平衡表2-9，发酵系统水分蒸发量8.2394万t/a，根据建设单位提供的信息，按5%计发酵废液，即11.29t/d、4119.7t/a，初期雨水150t/a，喷淋废水7.2t/a，不使用新鲜水。

④生活用水

项目劳动定员20人，均在厂内食宿，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工、企业管理人员及车间工人用水量取150L/（人·班），则生活用水量为3m3/d、1095m3/a，产污系数按90%计，污水产生量为2.7m3/d、985.5m3/a。经化粪池预处理排至庐山市蛟华产业园污水处理厂处理。

污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，类比江西省一般生活污水水质，即COD的浓度为250mg/L，BOD5的浓度为100mg/L，SS的浓度为150mg/L，NH3-N的浓度为25mg/L，TP的浓度为3mg/L，TN的浓度为30mg/L，动植物油20mg/L。项目废水产排情况详见下表：

表4-9  本项目废水产生及排放情况

污染物项目

废水量m3/a

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

动植物油
生活污水

排放浓度（mg/L）

985.5
250

100

150

25

3

30

20

排放量（t/a）

0.246375
0.09855
0.147825
0.0246375
0.0029565
0.029565
0.01971
污染处理措施

生活污水经化粪池处理后排入庐山市蛟华产业园污水处理厂
庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准（mg/L）

450
180
300
30
6
40
100

庐山市蛟华产业园污水处理厂排放标准（mg/L）

50

10

10

5

0.3
15

1

庐山市蛟华产业园污水处理厂处理后排放量（t/a）

0.049275
0.009855
0.009855
0.0049275
0.00029565
0.0147825
0.0009855
2、废水收集处理措施及废水排放情况

本项目碱喷淋水循环使用，更换水用于混料工序，不外排，混料用水来自发酵区产生的少量发酵废液、初期雨水以及喷淋废水，生活污水经化粪池预处理后外排。
庐山市蛟华产业园污水处理厂建成前：生活污水经化粪池预处理达到鄱湖高新科技项目区污水处理厂接管标准后，委托槽罐车定期托运至鄱湖高新科技项目区污水处理厂处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852—2015）中湖体核心保护区标准，该标准中未作规定的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后，最终排入鄱阳湖。
庐山市蛟华产业园污水处理厂建成后：生活污水经化粪池预处理达到庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入庐山市蛟华产业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后（其中TP承诺执行更严格的排放标准：0.3mg/L)，最终排入龙溪湖。本项目废水进入庐山市蛟华产业园污水处理厂深度处理，属于间接排放，废水治理设施信息详见下表。
表4-10  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理措施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活污水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油

庐山市蛟华产业园污水处理厂
间接排放，流量稳定

TW001
化粪池
厌氧发酵

DW001
是

生活污水排口
表4-11  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1

DW001

115.921606

29.32788

985.5
庐山市蛟华产业园污水处理厂
连续排放，流量稳定

/

庐山市蛟华产业园污水处理厂
pH
6～9
SS
10
总氮
15
总磷
0.3
COD
50
BOD5
10

NH3-N
5
动植物油

1

3、废水处理措施技术可行性分析

本项目碱喷淋更换废水全部用于混料工序，该部分废水主要污染物为SS、氨氮、硫化物，但产生量极少（7.2m3/a），仅占污泥本身含水量及其余混料用水量的0.087%，产生的影响可基本忽略不计，故碱喷淋更换废水全部用于混料工序是可行的。

生活污水处理工艺为化粪池。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。本项目营运期生活污水经化粪池预处理后能够满足庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准，再经污水管网排入庐山市蛟华产业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准后（其中TP承诺执行更严格的排放标准：0.3mg/L)，最终排入龙溪湖，对周围环境影响不大。

4、园区污水处理厂纳管可行性分析

①庐山市蛟华产业园污水处理厂介绍

庐山市蛟华产业园污水处理厂位于园区东南角，目前建设规模污水处理量2500m3/d，采用的处理工艺为“改良型MBR”，接管水质标准为COD450mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS300mg/L、TP6mg/L、TN40mg/L、动植物油100mg/L，排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准（其中TP承诺执行更严格的排放标准：0.3mg/L)。污水处理工艺流程详见下图。

[image: image18.png]Hke

l

ARG MR —ERAR. | WiEINE.

|

iR AR —> HiEshE.

Bt > EESNE

v

ES 1A

!

—F ik MBR 1B E o —

v

HEEAAH. AR

! !

AR B ARERE.

!

EHSMELE




图4-1  庐山市蛟华产业园污水处理厂处理工艺流程

②接管可行性分析

项目用地周边污水管网已基本建设完成，项目废水外排量为2.7m3/d，庐山市蛟华产业园污水处理厂处理能力为2500m3/d，余量为2500m3/d，项目外排废水约占庐山市蛟华产业园污水处理厂处理能力余量的0.108%。故从废水量及处理能力上分析，项目废水不会对污水处理厂正常运行产生影响，因此可认为项目废水排入庐山市蛟华产业园污水处理厂是可行的。

三、噪声

1、噪声源强

本项目仅发酵生产过程不停机，发酵每天24h，年工作365天，设备运行仅昼间8小时。夜间营运期产生的噪声仅风机、运行时产生的噪声，其噪声值约为80-85dB（A）。

表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施
运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1
环保风机

260.205
115.937
1
80

选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施

24h连续运行

2

环保风机

340.521

100.491

1

80

3
环保风机
340.534
100.468
1
80
8小时连续运行
表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物
名称

声源名称

声源源强（任选一种）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界
声级
/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

声功率级/dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

1#2#3#厂房

铲车
/

85
墙壁隔声、减震，选用低噪声设备
435.381
125.89
1
8
72

8小时连续运行

25

47

1

2

叉车
/

85
408.566
120.527
1
8
72

25

47

1

3

翻抛机
/

80
375.316
110.874
1
5
70

25

45

1

4

粉碎机
/

80
376.388
193.463
1
5
67.78

25

42.78

1

5
筛分机
/

80
353.864
188.101
1
5
67.78

25

42.78

1

6
包装机
/

80
251.968
134.471
1
5
67.78

25

42.78

1

7

混料机
/

80
223.008
125.89
1
5
64.77

25

39.77

1

2、噪声预测分析

本次噪声评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的点声源预测模型。根据建设项目噪声源和环境特征，先计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级，再采用室外点声源衰减模式。预测过程中考虑厂房、围墙、围栏等建筑物的屏障作用、空气吸收效应。

（1）室内声源

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image19.png]L,=L, +101g[

dxr

+ —
R

)




式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；经调查，项目厂房采用砖混结构，查阅《环境噪声控制工程》相关数据，砖混结构平均吸声系数α=0.06。

r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image20.png]L,,(T) —101g£210° J

j=1




③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image21.png]Lp21f (T)= Lpli (T)- (TLi +6)




④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image22.wmf]S

T

L

L

oct

oct

w

lg

10

)

(

2

,

+

=


式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（2）衰减计算

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级

[image: image23.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：LoctI—点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则：

[image: image24.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

oct

w

oct


②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

（3）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image25.png]o =101
g{ [Zz 10% +Zz 10" H




式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。
（4）预测结果

本项目属于新建，周边50范围内无声环境敏感目标，根据上述计算公式，厂界噪声预测结果见下表。

表4-14  项目设备噪声经衰减和叠加后源强一览表

时段
传至场界处噪声值（dB（A））

东
南
西
北
昼间

33.49

33.86

38.77

38.99

夜间

38.53

38.9

43.81

44.03

由上表可知，昼夜噪声源经墙体隔声及距离衰减后，各厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中的噪声限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。考虑周边影响，为进一步减小噪声对周边环境的影响，在经济可行的情况下，拟采取以下措施：

①在设备选型时应尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声；

②生产设备设置减震基座，对噪声值较大的设备可采取密闭隔声措施；

③在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态；

④合理布置平面布局，将高噪声设备尽量置于离敏感点较远处；

⑤加强厂房周边绿化。

四、固体废物

1、本项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
（1）一般固体废物

①生活垃圾

员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目职工20人，则员工生活垃圾产生量为10kg/d，3.65t/a，袋装收集后，由环卫部门定期清运。

②废包装材料

主要为包装袋、废纸箱等包装材料，产生量约为1t/a。废物种类为“SW17可再生类废物”，废物代码900-003-S17，收集后外售综合利用。

③除尘器收集粉尘

布袋除尘器收集的粉尘，根据计算产生量约为3.33t/a，废物种类为“SW59其他工业固体废物”，废物代码900-099-S59，收集后回用于生产。

④废布袋

布袋除尘器中布袋约半年更换1次，则废布袋产生量约为0.576t/a。废物种类为“SW59其他工业固体废物”，废物代码900-099-S59，收集后暂存于一般固废堆放区，定期外售物资单位回收利用
（2）危险废物

①废矿物油

项目生产设备运行维护保养和生产加工过程中会产生少量的废矿物质油，产生量约为0.01t/a，属于HW08（900-249-08）废矿物质油及含矿物质油废物，暂存危废暂存间后交有相应危废资质的单位处置。

②废油桶

根据建设单位提供的资料，本项目润滑油、机油包装桶规格为10kg/桶，单桶质量约1kg，本项目矿物质油使用量约为0.05t/a，则矿物质油空包装桶的产生量为5个/a，则矿物质油空包装桶产生量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08，废油桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。

③废抹布及废手套

生产过程进行中会产生一定量的废抹布和废手套，产生量约0.001t/a，属危险废物HW49（废物代码900-041-49），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，根据《国家危险废物名录（2025年版）》第三条规定“列入本名录附录《危险废物豁免管理清单（2025版）》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理”；《危险废物豁免管理清单》第24项规定，废弃的含油抹布和劳保用品全过程不按危险废物管理。由于本项目产生其他危废，且废抹布及废手套产生量较少，目前没有合适的接纳单位，本环评建议项目废抹布及废手套单独收集后暂存危废暂存间后交有相应危废资质的单位处置。

表4-15  本项目固体废物产生情况一览表

固体名称

性状

属性

分类编号

产生量t/a

处理处置方式

生活垃圾

固态
一般工业固废
SW62（900-001-S62、900-002-S62）、SW64（900-099-S64）

3.65

环卫部门定期清运
废包装材料

固态
SW17（900-003-S17）

1

外售综合利用
除尘器收集粉尘

固态

SW59（900-099-S59）
3.33

回用于生产

废布袋
固态

SW59（900-099-S59）
0.576
外售综合利用
废矿物油

液态

危险废物

HW08（900-249-08）

0.01

委托有资质的单位处置

废油桶

固态

HW08（900-249-08）

0.005

废抹布及废手套

固态

HW49（900-041-49）

0.002

表4-16  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

年产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废矿物油

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08
0.01

设备维护

液态
矿物质油

矿物油

1年

T/I
2
废油桶

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08
0.005

设备维护

固态
矿物质油

1年

T/In
3
废抹布及废手套

HW49其他废物

900-041-49
0.002

设备维护

固态
矿物质油

1年

T/I
固体废物处置环境管理要求

（1）一般固体废物：

项目厂区内设置垃圾桶，生活垃圾、废包装材料委托环卫部门收集处置，除尘器收集粉尘直接回用于生产，废布袋定期外售综合利用，无需设置一般固废间。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。
（2）危险废物：

建设单位拟在1#厂房北面设置一个占地面积为5m2的危废暂存库，最大存储量约为5t，作为全厂危废处理前的临时暂存场所，库容量可完全满足要求。危废暂存间地面须采取防渗措施，可采用2mm厚高密度聚乙烯或防渗效果等同的其他防渗材料进行防渗，保证渗透系数小于10-10cm/s。建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》中的有关规定，最终交由有资质单位负责处置。

本项目固态危险废物可用包装容器或桶进行盛装，以避免吸附废气挥发造成大气环境污染。各包装容器/包装袋必须完好无损，且材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；包装容器/包装袋必须及时贴上危险废物标签，必须包含以下说明（危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分、危险类别、安全措施、入库时间等）。

a、收集、暂存：若产生的危险废物不能立即运往处置，则必须暂存于厂区内专用危险废物贮存设施内。本项目各危废产生点至危废堆场之间的转运均在车间内完成，转运路线上不涉及环境敏感点。贮存场所四周应有以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料监测的围墙或围栏，顶部设有防晒防雨防台风遮盖物，地面四周设有防溢漏的裙脚，同时建有渗滤液收集渠与收集池。贮存设施内应留有足够工作人员和搬运工具的通行过道。贮存设施只可供危险废物存放，不可混入一般非危险固废。化学性质不相容的危险废物必须分隔堆放，其间隔须为完整的不渗透墙体，同时各自渗滤液收集渠与收集池也必须独立设置。危险废物分类堆放区域的醒目位置须设置该类废物的标志牌，含危险废物名称、危废代码等信息。危险废物厂区内暂存时应加强管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行控制，日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度。

b、转移、处置：企业须与具有危险废物处理资质的单位签定接收处理协议，各类危险废物须委托有资质单位处置，转移时严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的有关规定，并报生态环境主管部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易和私自随意处置，危废厂外运输须由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输，降低对运输沿线环境影响。

综上，在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的固体废物能得到合理的处理处置，不会对周围环境产生二次污染，措施可行。

五、地下水、土壤环境

（1）地下水、土壤污染源

根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有危废暂存间、卸货区、发酵区、化粪池等。

（2）地下水、土壤污染途径

本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：

①项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。

②项目原料、危险废物在未采取防治措施的情况下，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。

（3）影响分析

①正常情况下地下水环境影响分析

本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对危废暂存间、卸货区、发酵区、化粪池等进行严格的防渗处理后，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。

②非正常情况下地下水环境影响分析

危废暂存间、卸货区、发酵区、化粪池等若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。

由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应充分做好建构筑物和管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保管道与污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。按规范建设和管理危废暂存间，定期检查，对周边地下水及土壤定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。
（4）预防措施

针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。

危废暂存间、污水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。

项目固体废物厂内均设置专门的贮存场所，按规范建设和管理危废暂存间，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
表4-17  污染防渗分区措施

防治级别

位置/设施
防渗措施及要求

重点防渗区

危废暂存间、卸货区、发酵区、化粪池、初期雨水池等

地面采用高标号水泥硬化防腐、防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或危废间参照GB18597执行，其余参照GB18599执行

一般防渗区

成品仓库
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区

其他区域
一般地面硬化处理

（5）应急响应

制定地下水和土壤污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水和危险废物等出现下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

六、生态

项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。

七、环境风险分析

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全与环境的影响和损害，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）风险调查

根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，针对本项目收集的危废类别进行查阅资料，主要的危险物质为设备维护产生的废矿物质油，本项目Q值计算详见下表。

表4-18  项目Q值确定表

序号

危险物质名称

类别/CAS号

qi/最大存在总量t
Qi/临界量t
qi/Qi
1

废矿物质油

油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）

0.01

2500

0.000004

项目Q值∑
0.000004

从上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000004（Q＜1），依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），将环境风险评价工作划分为一、二、三级和简单分析。评价工作等级的划分依据见下表。

表4-19  评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据环境风险潜势判定结果，本项目Q<1，直接判定该项目环境风险潜势为I，因此本项目环境风险评价等级为简单分析。

（2）环境影响途径及危害后果

本项目生产过程中使用的化学品不涉及《危险化学品名录（2015版）》、《首批重点监管的危险化学品名录》中明列的物质。项目中危险物质主要为设备维护使用后的废矿物质油，废矿物质油最大储存量0.01t，其发生泄漏可能会对水体和土壤产生影响。因此，确定废矿物质油作为本项目进行环境风险评价的主要评价对象，主要影响范围为危废暂存间等所在区域。

（3）风险防范措施要求

该项目在营运期阶段对大气环境等造成的影响较小，对水环境可能造成较大的影响，运行时还存在一定的工艺生产性危险，但是采取一定的安全措施，还是可以避免的。具体如下：

1）厂区泄漏风险防护措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目营运过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，主要从储运工艺、管理等方面予以重视：

①储存间采用不发火花、防腐、防渗地面，其中防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②加强巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保不发生溢流事故；如发现防渗层破坏，应及时修复，尽量减少对地下水污染。

③为应对可能发生的泄漏事故，设置泄漏液收集池容积不小于暂存间最大收集桶容积，设置沟槽（加盖板）、导流沟及事故废水收集池。

2）火灾事故风险防范
①火源的管理：严禁火源进入原料库，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。汽车等机动车厂区外部水泥路面行驶，须安装阻火器，并安装防火、防爆装置。
②完善消防设施针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）中的要求。在火灾爆炸的敏感区，本项目敏感区为危废仓库设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。
③火灾爆炸敏感区内的照明、电机等电力装置的选型设计，应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求进行，照明、电机等电力装置易产生静电等，故选型和安装均要符合规范。
④控制与消除火源：严禁吸烟、火种；严格执行动火证制度，并加强防范措施；按标准装置避雷设施，并定期检查，严格执行防静电措施；及时发现易燃易爆品，杜绝火灾发生。

⑤严格控制设备及其安装质量：对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态。

（3）评价小结

由于本项目物料的使用量和存储量比较小，项目不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可控的范围。企业应编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，定期组织应急演练。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。

表4-20  建设项目环境风险简单分析内容表
项目名称

庐山市有机废弃物无害化处理和资源化利用项目
建设地点

（江西）省

（九江）市

江西省九江市庐山市蛟塘镇蛟华产业园
地理坐标

经度

E115°55′20.476′′

纬度

N29°19′42.147″

主要危险物质及分布

项目危险物质为废矿物质油，项目在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险、危险废物泄漏风险以及环保设施失效风险

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

项目潜在的环境事故风险包括泄漏、火灾、废气事故排放等等，如果处理不当可能会对大气、地表水造成一定污染。主要表现为火灾造成的粉尘、废气等会对空气造成污染，大气沉降可能会对地表水造成一定影响。

风险防范措施要求

①风险对环境空气的影响及应急处理措施

火灾发生时产生的废气、废气事故排放会对周边大气环境造成一定影响。

A.发生火灾事故后，及时疏散厂内员工，从污染源上控制其对大气的污染，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理。

B.发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。

C.事故发生时，救援人员必须穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。

D.废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，维修人员必须佩戴防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速检查故障原因。

E.事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。

②风险对地表水环境的影响及应急处理措施

项目原材料正常情况下一般不会进入雨水管网或污水管网，基本不会对周围地表水体产生影响。当发生火灾事故时，在火灾的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的石油类，若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的停运，导致严重污染环境的后果，因此建设单位必须对以上可能产生的消防废水设计合理的处置方案，防止污染环境。风险事故发生时的废水应急处理同时建议采取以下措施：

A.发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。

B.车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生事故时，废液不会通过地面渗入地下而污染地下水。

另建议建设单位采取以下措施降低风险概率和危害：

①严格把好工程设计、施工关工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。

②在总图设计中应注意合理进行功能分区，严格遵守安全规范的要求。

③厂区布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

④尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定设置必要的安全卫生设施。

⑤提高认识、完善制度、严格检查。

⑥厂区严禁烟火，应设明显警示牌。

⑦在设计时应考虑抗震和振动、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制，做好厂区地面防腐防渗等措施。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

综上，项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，如果防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小，本项目在环境风险方面来说是可行的。

八、环境管理

（1）环境管理机构设置

为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，建设单位应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施·管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。

（2）环境管理制度

①贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经企业自主验收合格后，方可投入运行。

②执行排污申报：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

③环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。

（3）环境监测计划

项目建设时，必须按规范设置排污口。

在项目设计时应预埋采样口或采样阀，采样口或采样阀设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。A、废水排口附近醒目处应树立环保图形标志牌。B、废气排放口应设置永久采样、监测的采样口和采样监测平台。C、固废贮存（堆放）处应设置标志牌。

参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）及《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目运营期监测计划如下：
①废气污染源监测计划见下表。

表4-21  大气污染源监测计划

类别

监测地点

监测项目

监测频率

废气

DA001

臭气浓度、硫化氢、氨

1次/半年
DA002

臭气浓度、硫化氢、氨

1次/半年
DA003
颗粒物
1次/半年
厂界

颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨

1次/季度
②一般工业固废贮存、处置的生活污水间接排放的不要求开展自行监测，说明排放去向即可。本项目生活污水经化粪池预处理达标后经市政污水管网排入庐山市蛟华产业园污水处理厂处理，喷淋废水和发酵废液回用不外排，项目生活污水排放口无需开展自行监测。
雨水排放口监测计划见下表。

表4-22  水污染源监测计划

类别

监测地点

监测项目

监测频率

雨水

雨水排放口

COD、SS

1次/月
注*雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
③噪声污染源监测计划见下表。

表4-23  噪声监测计划

类别

监测地点

监测项目

监测频率

营运期

厂界四周
噪声

1次/季，昼夜噪声

注*厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
（4）排污口的规范化整治
根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发［1999］24号文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

拟建项目应在气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下：

1）项目建成后，废水排放口附近醒目处应树立一个环保图形标志牌。在项目设计时应预设采样口或采样阀，采样口或采样阀的设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。

2）项目建成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。

3）项目建成后，废渣处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。

4）项目建成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。

标志牌的设置应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。具体见下表。
表4-24  环境保护图形标志的形状及颜色表
标准名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4-25  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image26.emf]
[image: image27.png]



废水排放口

表示废水向水体排放

2

[image: image28.png]



[image: image29.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image30.png]



[image: image31.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

[image: image32.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

4

[image: image33.png](¢




[image: image34.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

九、环评与排污许可制度衔接相关工作的通知

本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的四十七、公共设施管理业78—132.环境卫生管理782—（生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处置），应执行排污简化管理。
十、环保投资概算

根据国家、地方环境保护法律法规要求和环境保护投资的有关规定，本项目投资5800万元，其中环境保护投资估算约42万元，占项目总投资的0.72%，具体的投资组成见下表。

表4-26  项目环保投资与竣工验收一览表

污染源

环保设施

环保投资（万元）

废气

1#2#厂房污泥堆放、混料、发酵陈化废气（生物除臭剂+碱喷淋+DA001#15m排气筒)

8

2#厂房破碎、筛分、再加工及包装废气（布袋除尘器+DA003#15m排气筒）
8
3#厂房污泥堆放、混料、发酵陈化废气（生物除臭剂+碱喷淋+DA002#15m排气筒)

8

废水

初期雨水池、化粪池

15
噪声

隔声、减振、消声等降噪措施
1

固废

一般固废暂存间
1

危险废物暂存间
1

合计

42
十一、“三同时”竣工验收一览表
表4-27  全厂三同时验收一览表

治理对象

治理措施

排放标准

废气

1#2#厂房污泥堆放、混料、发酵陈化废气

生物除臭剂+碱喷淋+DA001#15m排气筒
承诺限值：NH3最高允许排放浓度执行30mg/m3；H2S最高允许排放浓度执行5mg/m3；臭气浓度最高允许排放执行1000（无量纲）
2#厂房破碎、筛分、再加工及包装废气
布袋除尘器+DA003#15m排气筒

承诺限值：TSP最高允许排放浓度执行30mg/m3
3#厂房污泥堆放、混料、发酵陈化废气
生物除臭剂+碱喷淋+DA002#15m排气筒

承诺限值：NH3最高允许排放浓度执行30mg/m3；H2S最高允许排放浓度执行5mg/m3；臭气浓度最高允许排放执行1000（无量纲）
厂界废气

喷洒生物除臭剂，种植吸附恶臭绿植，加强通风
承诺限值：无组织颗粒物最高允许排放浓度执行0.5mg/m3；氨最高允许排放浓度执行1.0mg/m3；硫化氢最高允许排放浓度执行0.06mg/m3；臭气浓度最高允许排放执行20（无量纲）
废水

初期雨水

初期雨水池

/

碱喷淋废水

循环使用，更换水用于混料工序，不外排

/

生活污水
化粪池
庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准

噪声

厂界噪声

合理布局，选用低噪声设备、隔声基础减震
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

固体

废物

生活垃圾

环卫部门统一清运

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准

废包装材料

外售综合利用

除尘器收集粉尘

回用于生产

废布袋
外售综合利用
废矿物油、废油桶、废抹布及废手套

委托有资质单位处置




五、环境保护措施监督检查清单
	内   容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	氨、硫化氢、臭气浓度
	生物除臭剂+碱喷淋+DA001#15m排气筒
	NH3最高允许排放浓度执行30mg/m3；H2S最高允许排放浓度执行5mg/m3；臭气浓度最高允许排放执行1000（无量纲）

	
	DA002
	氨、硫化氢、臭气浓度
	生物除臭剂+碱喷淋+DA002#15m排气筒
	

	
	DA003
	颗粒物
	布袋除尘器+DA003#15m排气筒
	承诺限值：TSP最高允许排放浓度执行30mg/m3

	
	厂界
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	喷洒生物除臭剂，种植吸附恶臭绿植，加强通风
	无组织颗粒物最高允许排放浓度执行0.5mg/m3；氨最高允许排放浓度执行1.0mg/m3；硫化氢最高允许排放浓度执行0.06mg/m3；臭气浓度最高允许排放执行20（无量纲）

	地表水环境
	初期雨水
	COD、SS
	初期雨水池
	/

	
	碱喷淋废水
	SS、氨氮、硫化物
	循环使用，更换水用于混料工序，不外排
	/

	
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油
	化粪池
	庐山市蛟华产业园污水处理厂接管标准

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	选用低噪声设备、减振基础、厂房建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	建设一个5m2的危废暂存间，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；生活垃圾定期交由环卫部门清运，生活垃圾处置按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四章生活垃圾”之规定执行。

	土壤及地下水污染防治措施
	各生产区地面硬化，做好分区防渗。重点防渗区及一般防渗区按防渗要求做好防渗处理，以防污染物渗漏污染土壤及地下水。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强设备设施的日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备设施处于正常的工作状态。

②严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，以便自动预警和及时组织灭火扑救。

③及时编制应急预案并备案，依照相应要求完善应急物资储备，并定期组织应急演练。

	其他环境

管理要求
	企业应严格落实环保“三同时”制度；

企业项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等有重大变动时，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价；

企业应在本项目投入生产前根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）和《排污许可管理条例》等要求办理排污许可手续；

落实环境管理要求，建设单位需保证按监测计划实施监测。


六、结论
	综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。只要保证在营运期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，可做到对周边环境基本无影响。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定地运行，在此基础上，本项目的环境影响可得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。
注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。


附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	TSP
	/
	/
	/
	0.4366
	0
	0.4366
	+0.4366

	
	NH3
	/
	/
	/
	3.05525
	
	3.05525
	+3.05525

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.46011
	
	0.46011
	+0.46011

	废水
	生活污水
	COD
	/
	/
	/
	0.049275
	0
	0.049275
	+0.049275

	
	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.009855
	0
	0.009855
	+0.009855

	
	
	SS
	/
	/
	/
	0.009855
	0
	0.009855
	+0.009855

	
	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0049275
	0
	0.0049275
	+0.0049275

	
	
	总磷
	/
	/
	/
	0.00029565
	0
	0.00029565
	+0.00029565

	
	
	总氮
	/
	/
	/
	0.0147825
	0
	0.0147825
	+0.0147825

	
	
	动植物油
	
	
	
	0.0009855
	
	0.0009855
	+0.0009855

	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.65
	0
	3.65
	+3.65

	一般工业固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	1
	0
	1
	+1

	
	除尘器收集粉尘
	/
	/
	/
	3.33
	/
	3.33
	+3.33

	
	废布袋
	
	
	
	0.576
	
	0.576
	0.576

	危险废物
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	废抹布及废手套
	/
	/
	/
	0.002
	0
	0.002
	+0.002


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

