建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称：
	庐山市家装及建筑垃圾资源化处置工程

	建设单位（盖章）：
	九江市庐山工业发展集团有限公司

	编制日期：
	2026年6月


中华人民共和国生态环境部制
目录
1

一、建设项目基本情况

24

二、建设项目工程分析

38

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

47

四、主要环境影响和保护措施

78

五、环境保护措施监督检查清单

80

六、结论

81

建设项目污染物排放量汇总表


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	庐山市家装及建筑垃圾资源化处置工程

	项目代码
	2601-360483-04-01-368468

	建设单位联系人
	王坚
	联系方式
	189※※※※7887

	建设地点
	庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂

	地理坐标
	东经：116度4分13.248秒，北纬：29度27分21.005秒

	国民经济

行业类别
	C3039其他建筑材料制造

N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30.56.砖瓦、石材等建筑材料制造303

四十七、生态保护和环境治理业103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	庐山市行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3500
	环保投资（万元）
	35

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	17281.43

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中专项评价设置原则表，项目专项评价设置情况判定见下表。
表1-1专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置

情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

废气不含以上污染物

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

无工业废水直排

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量3超过临界量的建设项目

项目最大存在总量未超过临界量
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划

情况
	规划名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划》。

审查机关：江西省人民政府。

审批文号：赣府厅字〔2023〕81号。

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》；

召集审查机关：九江市生态环境局；

审批文件名称及文号：《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字〔2023〕39号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与江西庐山工业园区扩区调区规划符合性分析

江西庐山工业园区扩区调区规划建设“一区三园”，即综合产业园、星子产业园和蛟华产业园。规划总面积为580.91公顷（合8713.65亩），与原批复核准面积233.26公顷相比扩大了347.65公顷；其中综合产业园扩大面积135.39公顷，星子产业园扩大面积172.54公顷，新增蛟华产业园面积39.72公顷。

综合产业园：原批复核准面积132.42公顷（即原星子工业园区范围），调区扩区完成后园区面积为267.81公顷。四至范围为：东至污水处理厂，南至东毅港口，西至白鹿镇夏家垄、北至白鹿镇集镇，规划在园区现有工业（电子信息、新能源、体育用品、汽车配件、精密机械、纺织服装、旅游工艺品、食品和建材等主要产业）的基础上，打造以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、物流业为辅的工业园区。

星子产业园：原批复核准面积100.84公顷（即原鄱湖高新科技项目区范围），调区扩区完成后园区面积为273.38公顷。四至范围为：东至赣江路、西至鄱湖南大道、南至仕林路、北至赣江路与鄱阳湖南大道交叉口。规划培育“智能+”数字产业，打造集绿色建材、电子信息制造为主导，粮油食品加工及物流业为辅的工业园区。

蛟华产业园：本次规划面积为39.72公顷；四至范围为：东至蛟塘镇大凹山、西至黄埠岭郭家、南至蓼温公路G532国道、北至华林镇吉山村。重点发展新型建材产业、高科技新材料、高端装备制造等产业，打造生产集约、功能完善的新材料循环经济产业园。

相符性分析：本项目位于综合产业园，庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂。依据建设单位提供的【不动产权第0002873号】，项目用地性质为工业用地。综合产业园定位为以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、物流业为辅的工业园区，而本项目从事固体废物治理，与园区产业定位不冲突。
2、与《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析
根据江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书，项目与报告书中江西庐山工业园区产业准入清单符合性分析见下表

表1-2  与江西庐山工业园区产业准入负面清单符合性分析
片区

规划产业

禁止/限制准入项目

符合性分析
综合产业园
文体用品、绿色建材、医疗器械、船舶汽配、绿色食品、服装纺织、物流业
禁止新建水泥（熟料）、平板玻璃项目；
项目不属于水泥（熟料）、平板玻璃项目。
禁止新建涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目；
项目不涉及重金属排放。
废水排放量大的湿法印花、染色、水洗等印染工艺的纺织项目；
项目不涉及印染工艺。
禁止新建农药(原药生产)、医药原料药（含化学药品制剂制造）
项目不属于农药(原药生产)、医药原料药项目。
禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目，以及工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的“两高”项目：
项目不属于两高项目。
禁止新建危化品及危险废物的仓储物流项目；
项目不属于仓储物流项目。
禁止新建新增使用燃煤、重油等高污染燃料的项目（符合要求的集中供热、电厂项目除外）；
项目不使用煤、重油等高污染燃料。
禁止新建、扩建含重大危险源的项目；

项目不含重大危险源。
限制引入废水排放量大且排放含较高N、P废水的项目

项目不属于含较高N、P废水的项目，能满足污水处理厂的接管标准。
3、与《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析
表1-3  与《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析

序号

产业园规划环评批复要求

符合性分析
1

（一）建议规划进一步考虑产业链的延伸和高附加值的新兴产业，提高单位用地产出效率。根据园区内企业关联度，优化形成完善的配套生产链，形成专业化分工、上下游配套的综合体系，从而带动相关产业的发展和园区产业结构的优化升级。
本项目位于综合产业园，综合产业园定位为以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、物流业为辅的工业园区，而本项目从事固体废物治理，与园区产业定位不冲突。
2

（二）进一步优化产业布局，形成产业集聚，扩大规模效应。综合产业园现有企业分布混乱、零散，建议结合园区发展逐步促进产业集聚。
本项目位于综合产业园，综合产业园定位为以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、物流业为辅的工业园区，而本项目从事固体废物治理，与园区产业定位不冲突。
3

（三）综合产业园、星子产业园临近鄱阳湖，且周边分布有较多居住区，所处环境敏感，原则上应避免布局具有重大危险源项目，限制引入废水排放量大且排放含较高氮、磷废水的项目。
本项目位于综合产业园内，距离项目最近的环境敏感点为东侧102 米处的谢司塘。项目不涉及重大危险源，且不产生高氮、高磷废水，可满足庐山工业污水处理厂接管要求。
4

（四）加快推进鄱湖高新科技项目区污水处理工程建设，在规划实施过程中，杜绝尾水事故排放，减缓对鄱阳湖的不利影响。建议在蛟华产业园周边规划建设集中污水处理设施，污水处理厂选址、排污口等需充分论证并办理相关手续。
生活污水经化粪池预处理后，通过园区污水管网汇入庐山工业污水处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级 A 标准，最终排入鄱阳湖。
5

（五）规划区应不断优化产业和能源结构，按照“三线一单”管控要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，落实环境准入负面清单，严格建设项目环境准入。滨湖控制开发带范围内的建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；禁止新建水泥（熟料）、平板玻璃、农药(原药生产)、医药原料药、湿法印花、染色、水洗、危化品及危险废物的仓储物流、涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目。
本项目不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；同时不属于水泥（熟料）、平板玻璃、农药(原药生产)、医药原料药、湿法印花、染色、水洗、危化品及危险废物的仓储物流、涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目。
6

（六）控制园区污染物排放总量。排放的氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物不得超过核定的总量管控限值，必要时采取区域削减、限制生产等措施，确保实现区域及周边环境质量改善目标。
建设单位排放的化学需氧量、氨氮等主要污染物不得超过核定的总量管控限值。
7
（七）强化事故风险防范和应急措施。规划涉及的水环境及大气环境均较为敏感，须高度重视环境安全，配套完善区域环境保护基础设施、事故应急拦截设施和环境风险防范措施，制定严格的区域性环境污染事故应急预案并纳入当地政府应急响应系统，按《报告书》要求完善园区层面的地表水三级防控措施。开展环境风险防范应急演练，充分发挥地方政府在区域联防联控体系中的作用，一旦出现风险事故，必须立即启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。
本项目位于综合产业园，园区已按要求完善园区层面的地表水三级防控措施。
8
建立有效的环境监控体系和预警体系。设置地表水、大气、地下水、土壤和声环境监控点位（断面），对园区规划实施后不同阶段环境影响进行跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势，保护环境安全，保障群众权益。
本项目位于综合产业园，园区已建立有效的环境监控体系和预警体系。园区已设置地表水、大气、地下水、土壤和声环境监控点位（断面），对园区规划实施后不同阶段环境影响进行跟踪评价。
9
强化入园项目管理。对拟建项目，在开展建设项目环境影响评价时，重点应放在论证项目与“三线一单”分区管控、规划环评及审查意见提出的环境管理要求相符性以及环境空气影响分析、园区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。在建设项目符合园区产业定位和布局前提下，建设项目环境影响评价时可适当简化部分内容，主要包括区域环境质量现状调查与评价、规划选址合理性分析和公众参与等。推动各企业落实环境影响评价制度和排污许可制度。项目选址应符合安全评价相关要求。
本项目位于综合产业园，在环评中已论证本项目与分区管控、规划环评及审查意见提出的环境管理要求相符性以及环境空气影响分析、园区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。后期企业将办理排污许可证。项目计划开展安全评价。
综上，本项目与园区规划、规划环评及审查意见的要求相符。

	其他符合性分析
	与生态环境分区管控（中共中央办公厅国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见（2024年3月6日）、生态环境分区管控管理暂行规定符合性分析

（1）生态保护红线

根据江西省人民政府文件《江西省人民政府关于印发江西省生态空间保护红线区划的通知》可知，生态空间保护红线总体构成主要有：世界文化和自然遗产、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、重要湿地、湿地公园、饮用水源保护区、重点生态功能区等区域。本项目不在生态红线内，符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线

环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段的二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。由环境质量现状数据可知，本项目评价范围内环境空气及声环境均能满足环境质量底线要求，地表水环境中总磷不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，其余监测因子均能够满足标准限值要求。该水域总磷超标主要受周边村庄生活污水未经处理直排沟渠、农业面源污染随地表径流汇入等因素影响，雨水冲刷农田施肥区域也是造成总磷超标的重要原因。本项目外排废水仅为生活污水，经过化粪池处理后排入园区污水管网，不直接进入区域地表水体，不会改变区域水环境质量现状，不会突破区域水环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染物排放和资源能源消耗。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

环境准入负面清单

本项目不属于《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办（2022）7号）中的建设内容。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中负面清单内容。

2、与长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）相符性分析

根据长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版），本项目与其相符性分析见下表。

表1-5与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析

序号

内容

符合性分析

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。

本项目不属于码头项目。

相符

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。

相符

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮水水体的投资建设项目。禁止在饮水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本工程不涉及水源保护区范围内。

相符

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区、围湖造田、围海造地或围填海、国家湿地公园的岸线和河段。

相符

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本工程不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、保留区。项目不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。

相符

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本工程不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

相符

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区内开展生产性捕捞。

本项目不涉及生产性捕捞。

相符

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工园区和化工项目、不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

相符

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

相符

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化工项目。

相符

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。

项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能排放项目。

相符

12

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

/

相符

综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单内。

3、与江西省长江经济带发展负面清单符合性分析

根据江西省推动长江经济带发展领导小组办公室文件《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办（2022）7号），本项目与其相符性分析见下表。
表1-6与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析

项目

内容

符合性分析

符合性

严格岸线河段管控

禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不属于码头项目和过长江通道项目。

符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。

本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。

符合

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为（责任单位：省林业局、省生态环境厅、省水利厅、省文旅厅）：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。

本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（责任单位：省生态环境厅、省水利厅、省自然资源厅、省文旅厅）（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。

符合

禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（责任单位：省生态环境厅、省水利厅、省自然资源厅）（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施。

本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。（责任单位：省农业农村厅、省生态环境厅、省水利厅）单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。

符合

除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。

符合

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

严控区域活动管控

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。

不涉及生产性捕捞。

符合

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不属于化工项目。

符合

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

符合

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

严格产业准入

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于此类项目。

符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。

不属于此类项目。

符合

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。
本项目不属于此类项目。

符合

禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。

本项目不属于高耗能高排放项目。

符合

对照江西省推动长江经济带发展领导小组办公室文件《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办（2022）7号），本项目不属于《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办（2022）7号）内项目。

4、本项目与“九江市生态环境分区管控方案的通知”符合性分析

本项目所在位置属于重点管控单元，本项目与九江市生态环境分区管控方案的通知”符合性分析内容见下表。

表1-7 与《九江市生态环境总体准入清单》相符性分析

维度

生态环境准入要求

符合性分析

符合性

空间布局约束

1、强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。
本项目不使用燃煤锅炉。
符合

2、禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于此类项目。
符合

3、长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。

项目不在长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内
符合

4、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不属于化工项目。
符合

5、禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。
项目未在城市湖泊水域范围内。
符合

6、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于高污染项目。
符合

7、对不符合产业政策要求以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。

项目符合产业政策要求。
符合

8、城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

项目建设单位不属于污染较重或严重影响环境的企业。
符合

污染物排放管控

9、“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。

项目不产生挥发性有机物。
符合

10、造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染物排放总量等量或减量置换。

本项目不属于此类重点行业。
符合

11、到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。

本项目不产生二氧化碳。

符合

12、推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。

本项目不涉及重金属。

符合

13、持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。

本项目生活污水经化粪池处理达标后排入庐山工业污水处理厂，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改清单一级A标准。

符合

14、对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。
本项目不产生有毒有害污染物。
符合

15、大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。
项目不产生挥发性有机物。

符合
环境风险防控

16、继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。

/

/

17、加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。

/

/

18、在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。

项目不属于易引发环境风险的项目

符合

19、定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。

本项目不属于涉磷行业。
符合

20、禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于此类项目。
符合

资源利用效率要求

21、2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。

项目用水较少。
符合

22、在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。

本项目不涉及地下水开采。
符合

23、到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。

项目能源消耗主要为水、电。
符合

24、禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。

项目不使用高污染燃料。
符合

5、与《九江市人民政府办公室关于印发2023年九江市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（九府办字〔2024〕54号）符合性分析

根据《九江市人民政府办公室关于印发2023年九江市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（九府办字〔2024〕54号），本项目属于重点管控单元。

[image: image1.png]iZJiLB’\"‘ AR TH
A

' 5 B
[EIpi- PR KENIE ﬁﬁ%‘?ﬁ‘iﬁ‘im llﬁﬁﬂ“&i‘ﬁ *giiﬁ;ﬁﬁ
A

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TR TR ] o TR ] et T || B et




图1-1  本项目与江西省生态环境分区管控位置图

表1-8 与《九江市人民政府办公室关于印发2023年九江市生态环境分区管控动态更新成果的通知》符合性分析

环境管控单元编码
ZH36048320002
环境管控单元名称
江西省九江市庐山市重点管控单元2
地理位置
江西省九江市庐山市
单元范围
江西星子工业园区
单元特征
该单元涉及省级工业园区江西星子工业园区。
分类
规划要求
符合性分析
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求
无
/
限制开发建设活动的要求
限制引入含磷废水排放量大的项目。
项目不属于含磷废水排放量大的项目。
允许开发建设活动的要求
无
/
不符合空间布局要求活动的退出要求
现有超标严重治理无望的企业限期退出。
项目属于新建项目，项目污染物排放达标。
其他空间布局约束要求

无
/
污染物排放管控
现有源提标升级改造
工业园区现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准。
建设单位不属于现有企业，项目污水经预处理后排入庐山工业污水处理厂。
新增源等量或倍量替代
新建项目污染物排放量应实施区域平衡，区域污染物排放总量不增加。

项目污染物按要求申请总量控制指标。

新增源排放标准限值
新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。

废气、废水及噪声等经处理后达标排放。

污染物排放绩效水平准入要求
污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平。
项目满足清洁生产相应要求。

其他污染物排放管控要求

无
/
环境风险防范

严格管控类农用地环境风险防控要求
无
/

安全利用类农用地环境风险防控要求
无
/

污染地块（建设用地）环境风险防控要求
已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
本项目不属于已污染地块。
园区风险防控体系要求
紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。
项目周边最近村庄为东侧102m的谢司塘，不属于风险等级高的建设项目。项目所在工业园区已建立三级环境风险防控体系。
企业环境风险防控要求
生产、存储危险化学品及产生大量废水的工业企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
项目不属于该类企业，且项目按要求做防渗处理。
其他环境风险防控要求
产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
项目固废均得到合理处置，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
资源利用效率要求
水资源利用效率要求
按行业标准或生态工业园区标准执行。
本项目无水资源利用效率要求。
地下水开采要求
按江西省水资源条例执行。
项目不涉及地下水开采。
能源利用效率要求
按行业标准或生态工业园区标准执行。
本项目无能源利用效率要求。
其他资源利用效率要求
无
/
与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

表1-9 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析
长江保护法要求
本项目
是否符合
禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工、尾矿库项目。

符合

禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。

项目危险废物暂存于厂区危险废物贮存间后定期交由有资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处置，项目固废均合理处置。

符合

长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。

本项目产生的污染物经过处理后均能达标排放。
符合

综上分析可知，本项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》相符。

7、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析

本项目选址不属于鄱阳湖生态经济区中划分的湖体核心保护区、滨湖控制开发带，项目选址位于鄱阳湖生态经济区中划分的高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》规定：在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。

根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》：“第四十九条 在鄱阳湖生态经济区内开发利用自然资源应当采取有效措施防止环境污染和生态破坏”。本项目位于综合产业园内，项目废水经预处理达到庐山工业污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入庐山工业污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改清单一级A标准后最终排入鄱阳湖，故本项目符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》中的相关要求。

8、与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》相符性分析

根据《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》：“涉磷企业应当按照排污许可证要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量，并对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。鼓励涉磷企业实施清洁生产改造，减少含磷原辅材料的使用和资源消耗”、“禁止在鄱阳湖流域新建、扩建淘汰类、限制类磷化工项目”、“列入重点排污单位的涉磷工业企业、规模化畜禽养殖场和城镇污水处理厂应当按照国家有关规定，安装含总磷指标的水污染物排放自动监测设备，保证其正常运行，并与生态环境主管部门的监控设备联网”。

本项目不属于淘汰类、限制类磷化工项目，项目不在鄱阳湖滨湖地带。本项目外排废水为生活污水，无需安装含总磷指标的水污染物排放自动监测设备。因此，本项目与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》是相符的。
9、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）相符性分析

《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》指出：

①新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。

②新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

③新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。

相符性分析：本项目不属于高能耗、高污染型项目，不属于《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，属于鼓励类项目，不涉及生态保护红线，自然保护区等，与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相符。

10、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）符合性分析

本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）符合性分析情况见下表。

表1-9 与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）符合性分析情况

序号

文件要求

实际情况

是否符合

1

到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。
本项目属于生态保护和环境治理业，主要针对庐山市中心城区装修、拆除及工程垃圾进行资源化处置，本项目处理过程将垃圾破碎筛分成不同规格的再生骨料，均外售，实现建筑垃圾资源化利用率达到60%以上。
符合

2

加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。
项目利用装修、拆除及工程垃圾生产的不同规格的再生骨料，产品可应用于建筑工程和道路工程等。项目的建设有利于扩大建筑垃圾资源化利用规模。

符合

3

持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流 程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。
本项目物料运输采用符合要求的车辆；确保污染物排放全部符合相关行业标准。完善环境保护设施，防止二次污染。
符合

4

加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。

本项目厂区内原料、成品、建筑垃圾、危险废物均分类分区存放，不混排混堆，贮存设施满足相关标准要求。
符合

根据上述内容可知，项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相关要求。
11、与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相符性分析

本项目与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相符性分析情况见下表。
表1-11 与“《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）”相符性分析

序号

技术标准内容

本项目情况

相符性

1
建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等。

本项目接收的建筑垃圾不得混入生活垃圾、底泥、工业垃圾和危险废物，在收料时进厂前需进行检查

符合

2
建筑垃圾宜优先考虑资源化利用。

本项目属于对建筑垃圾进行资源化利用

符合

3
转运调配、资源化利用、填埋处置工程规模宜按下列规定分类：I 类：全厂总处理能力5000t/d 以上（含5000t/d）；Ⅱ类：全厂总处理能力3000t/d~5000t/d（含3000t/d）；Ⅲ类：全厂总处理能力1000t/d~3000t/d（含1000t/d）；Ⅳ类：全厂总处理能力500t/d~1000t/d（含500t/d）；V类：全厂总处理能力500t/d 以下。建筑垃圾处理工程生产线数量和单条生产线规模应根据工程规模、所选设备技术成熟度等因素确定，I类、Ⅱ类、Ⅲ类建筑垃圾处理工程宜设置2条～4条生产线，Ⅳ类、V类建筑垃圾处理工程可设置1条生产线。

本项目全厂总处理能力约333.33t/d，属于V类。针对装修垃圾与拆除/工程垃圾在物料组分上的显著差异，本项目设置2条专用生产线：1条用于装修垃圾处置，1条用于拆除/工程垃圾处置。两条线独立运行，可有效提升分选效率与出料纯度。
符合

4

资源化处理工程应包括计量设施、预处理系统、资源化利用系统、原料及成品贮存系统、通风除尘系统、污水处理系统、厂区道路、地基处理、防洪等。

本项目包括计量设施、资源化利用系统、原料及成品贮存系统、通风除尘系统、厂区道路等

符合

5
辅助设施构成应包括进厂（场）道路、供配电、给排水设施、生活和行政办公管理设施、设备维修、消防和安全卫生设施、车辆冲洗、通信、信息化及监控、应急设施（包括建筑垃圾临时存放、紧急照明）等。

本项目辅助设施构成进厂（场）道路、供配电、给排水设施、生活和行政办公管理设施、设备维修、消防和安全卫生设施、车辆冲洗、通信、信息化及监控、应急设施（包括建筑垃圾临时存放、紧急照明）等

符合

6

总平面布置应根据厂（场）址地形，结合风 向（夏季主导风）、地质条件、周围自然环境、外部工程条件等，并考虑施工、作业等因素，经过技术经济比较确定。总平面布置应有利于减少建筑垃圾运输和处 理过程中的粉尘、噪声等对周围环境的影响，并应防止各设施间的交叉污染。宜分别设置人流和物流出入口，两出入口不得相互影响且应做到进出车辆畅通。分期建设的工程应在总平面布置时预留分期工程场地。资源化处理工程及填埋处置工程总平面布置及绿化应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187 的规定。资源化处理工程总平面布置应以预处理及资源化利用厂房为主体进行布置，其他各项设施应按建筑垃圾处理流程、功能分区，合理布置，并应做到整体效果协调。

本项目厂址选择由企业根据地形、地质条件、周围自然环境、施工、作业等因素，经过技术经济比较确定。本项目的总平面布置合理规范，有利于减少建筑垃圾运输中产生的粉尘、减少噪声等对周围环境的影响。企业出入口已设置人流和物流出入口，出入口不相互影响且进出车辆畅通。本项目平面布置符合国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187的规定，平面布置整体协调。

符合

7
资源化利用及填埋处置工程应设置汽车衡进行称重计量，计量房应设置在处理工程的交通入口处，并应具有良好的通视条件。汽车衡设置数量应符合下列规定：I 类处理工程设置3台或以上。Ⅱ类、Ⅲ类处理工程设置2台～3台。Ⅳ类、V类处理工程设置1台～2台。计量设施应具有称重、记录、打印与数据处理、传输功能，宜配置备用电源。计量地磅应采用建筑垃圾场车辆计量专用的动静态电子地磅，地磅规格宜按建筑垃圾车最大满载重量的1.3倍～1.7倍配置，称量精度不宜小于贸易计量Ⅲ级。地磅进车端的道路坡度不宜过大，宜设置为平坡直线段地磅前方10m处宜设置减速装置。

企业属于V类企业，配有计量设施，计量设施的功能、精度、量程能满足使用需求。

符合

8
绿化布置应符合总平面布置和竖向设计要求，合理安排绿化用地，厂（场）区绿化率宜控制在30%以内。绿化应结合当地的自然条件，选择适宜的植物；建筑垃圾处理工程下列区域宜设置绿化带：工程出入口；生产区与管理区之间；防火隔离带外；受西晒的建筑物；受雨水冲刷的地段；资源化处理工程厂区道路两侧；堆填与填埋处置场永久性道路两侧，填埋库区封场覆盖区域。

企业车间外场地较小，为进出道路，厂区外道路边设有绿化。

符合

9
建筑垃圾资源化可采用就地利用、分散处理、集中处理等模式，宜优先就地利用。建筑垃圾应按成分进行资源化利用。土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程等用原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废沥青宜作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由有关专业企业作为原料直接利用或再生。进入固定式资源化厂的建筑垃圾宜以废旧混凝土、碎砖瓦等为主，进厂物料粒径宜小于1m，大于1m 的物料宜先预破碎。应根据处理规模配备原料和产品堆场，原料堆场贮存时间不宜小于30d，制品堆场贮存时间不应小于各类产品的最低养护期，骨料堆场不宜小于15d。建筑垃圾原料贮存堆场应保证堆体的安全稳定性，并应采取防尘措施，可根据后续工艺进行预湿；建筑垃圾卸料、上料及处理过程中易产生扬尘的环节应采取抑尘、降尘及除尘措施。资源化利用应选用节能、高效的设备，建筑垃圾再生骨料综合能耗应符合能耗限额限定值的规定。0-80mm的再生骨料≤5.0t标煤/104t骨料，0-37.5mm的再生骨料≤9.0t标煤/104t骨料，0-20mm 的再生骨料≤12.0t标煤/104t骨料。

企业处置后的垃圾分类进行综合利用，企业堆场贮存均按7200h/a计，垃圾处理过程中易产生扬尘的环节均设置除尘设施。
符合

根据上述内容可知，项目符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相关要求。

12、与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）相符性分析

表1-12 与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）相符性分析

序号

标准内容

本项目情况

相符性

1
4.2 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾或其预处理后的产物按照以下要求进行分类：

a）在拆除和装修过程中应对危险废物单独收集；

b）废旧混凝土、碎砖瓦、废砂浆、废沥青等废弃建材，废金属、废木材、废塑料、废纸、玻璃、橡胶等废弃材料；

c）未按4.2 b）进行分类的工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾。

本项目在进料端设置人工预分拣及智能分选系统，对危险废物单独收集暂存并委托有资质单位处置；同时将废旧混凝土、碎砖瓦等废弃建材与废金属、废木材、废塑料等可回收物分类回收；其余未分类物料进入后续破碎筛分工序进行资源化利用。

符合

2
4.3工业企业场地、工业园区、矿山工业场地产生的建筑垃圾应进行环境风险评估，确保环境风险可接受后，方可根据建筑垃圾类别进行贮存、利用和处置。

本项目收运处置范围主要为居民家装、市政拆除及一般工程垃圾，不涉及工业企业场地、工业园区及矿山工业场地产生的建筑垃圾，因此该条款不适用于本项目。同时，项目已依法开展环境影响评价，对入场原料进行严格管控，确保无工业场地来源的建筑垃圾混入

符合

3
4.5建筑垃圾贮存、资源化利用、填埋等设施或场所的选址应符合CJT134 要求。

项目选址远离环境敏感区，不在水源地、基本农田、生态红线内，满足CJT134关于防洪、地质、交通等要求。
符合

4
6.1  贮存设施或场所可接收4.2 b）、4.2 c）、工程渣土、脱水后工程泥浆，并进行分区堆放与管理，根

据需求进行中转、调配。

项目设专门区域分别堆放工程渣土，实行分区管理，不混堆，支持中转与调配功能。
符合

5
6.2  贮存设施或场所的基础设施应参照CJJ/T 134进行建设和配备，场区内不存有积水，4.2 c）堆放区

应采取防雨淋措施。 

要求场地硬化、排水系统完善，无积水。对4.2c类物料（如装修垃圾）堆放区设置防雨棚或苫盖。
符合

6
6.3  贮存设施或场所应对场内物料倒运、上料、卸料等环节采取降噪措施，并采取喷雾、洒水、苫盖

等措施进行抑尘。 

设备选型低噪声；配备雾炮、喷淋系统，作业面定时洒水。
符合

7
6.4  建筑垃圾在装运过程中应避免混合，运输过程中应采取必要的防扬散、防遗撒、防渗漏、防噪声

措施。

不同物料分类装载，车辆密闭或苫盖，出场前清洗，运输路线避开敏感区域，降低噪声和撒漏风险。
符合

8
7.1.1应根据建筑垃圾的成分和当地需求因地制宜选择资源化利用技术。

根据当地建材需求，选择再生砂、骨料等适用技术，不盲目引进不成熟工艺。
符合

9
7.1.2 建筑垃圾堆放区应采取防扬尘措施，其中4.2c）堆放区应增加防雨淋措施。

全场定期洒水或喷雾，对装修垃圾等易扬尘物料覆盖防尘网或密闭存放，并按规范增加防雨措施。
符合

10
7.1.3建筑垃圾资源化利用过程收集的废水宜进行循环利用，无法循环利用的废水应收集处理。

车辆清洗废水经过厂区设置的沉淀池处理后回用，不外排
符合

11
7.1.4分选产生的木材、塑料等可燃杂物宜优先进行再生利用，不能再生利用的可采用焚烧、热解的专用设备设施进行处置或水泥窑协同处置，产生的废渣宜进行资源化利用或填埋处置。

木材、塑料等优先交由再生资源企业回收；其余可燃物送合规焚烧或水泥窑协同处置，废渣资源化或填埋。
符合

与《九江市建筑垃圾污染环境防治工作专项规划（2024-2035年）》相符性分析

第九条 总体目标：以“无废城市”建设为指引，围绕建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”目标，高水平构建“源头减量、分类处理、设施完善、全社会参与”的全过程闭环的监管、处置、利用体系，推动建筑垃圾从源头到处置的全过程管理，提升建筑垃圾利用及安全处置水平，实现建筑垃圾防治工作资源无浪费、设施无缺口、监管无盲区、保障无缺位。

近期目标（到2025年）：完善现有的建筑垃圾收运系统和管理机制，加强源头减量、分类管理、综合利用、消纳处置设施和场所布局及建设、部门协同监管、数字化监管等工作，基本实现建筑垃圾从源头到处置的全过程管控；建设符合城市建设发展的建筑垃圾消纳网络，提升资源化利用水平。

远期目标（到2035年）：建立完善的源头减量、分类收集、全程可控的建筑垃圾收运体系；建立完善的市域统筹、布局合理、技术先进、资源循环利用、与城市发展相适应的建筑垃圾处置体系；建立全方位、全要素、全过程的信息化、智能化监管与服务系统；建立链条完整、环境友好、产业融合、良性发展的建筑垃圾利用产业体系。

第十三条 处置及利用规模预测 根据建筑垃圾规划目标，近期的综合利用率达到60%，远期达到80%；近期的资源化利用率达到50%，远期达到65%。
第三十二条 资源化利用设施规划：规划在都昌县、共青城市、永修县各安排新建了1处资源化利用设施，满足该区域内建筑垃圾资源化利用需求。规划建议庐山市、彭泽县、修水县、永修县建筑垃圾资源化利用设施协同其他固废进行共同处置，新增建筑垃圾分拣及资源化利用功能，建筑垃圾资源化利用生产线按需分阶段建设。规划引导德安县建筑垃圾资源化利用与共青城市协作共享，引导庐山西海建筑垃圾资源化利用与武宁县协作共享。

相符性分析：本项目为工程垃圾、拆除垃圾及装修垃圾的资源化处置工程，综合利用率可达90%以上，资源化利用率可达80%以上。项目选址位于庐山市，属于《九江市建筑垃圾污染环境防治工作专项规划（2024-2035年）》中明确需新增建筑垃圾分拣及资源化利用功能的区域。尽管规划中建议庐山市等县市建筑垃圾资源化利用设施可协同处置其他固废，但本项目作为满足区域基本需求的起步型专业设施，专注于建筑垃圾的单一资源化处置，其选址、功能定位及分阶段建设的安排均符合规划对庐山市提出的差异化布局要求，能够有效填补庐山市建筑垃圾资源化利用设施的空白，且未强制要求必须配置协同处置功能。因此，本项目的建设内容与专项规划的总体布局和发展方向相符。

综上所述，本项目与《九江市建筑垃圾污染环境防治工作专项规划（2024-2035年）》具有高度相符性，项目建设将有助于完善庐山市建筑垃圾资源化利用体系，助力九江市实现建筑垃圾治理的总体目标。

[image: image20.png]AIESATGFUGEAERST2

M EEEER: SAFATH

Q HEEY: IR ATH-FUE




图1-2 项目选址图
与《九江市固体废物污染环境防治条例》相符性分析

根据《九江市固体废物污染环境防治条例》，第十三条建筑垃圾应当按照国家和省有关规定进行分类，实行分类收集、分类运输、分类利用、分类处置。“市、县（市、区）人民政府应当合理建设区域性建筑垃圾消纳、综合利用等设施。建筑垃圾的产生、运输、处置按照国家和省有关规定实行转移联单管理制度。建筑垃圾的产生、运输、处置单位应当如实记录建筑垃圾的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。建筑垃圾的产生、运输、处置单位未按照国家和省有关规定实行转移联单管理的，由城市管理主管部门依法处置”。“工程施工单位应当按照国家和省有关规定编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上人民政府城市管理部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时向接受备案的部门备案。鼓励工程施工单位编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，减少工程渣土和工程泥浆的产生”。

相符性分析：要求本项目对建筑垃圾实行分类收集、分类运输、分类利用、分类处置，符合条例要求。要求项目严格执行转移联单管理制度，建立完整台账，如实记录建筑垃圾的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。要求建设单位按要求编制建筑垃圾处理方案并报城市管理部门备案，后续如方案调整将及时重新备案。本项目不涉及工程渣土和工程泥浆的处理。综上，本项目在建筑垃圾产生、运输、处置及备案等各环节均符合《九江市固体废物污染环境防治条例》第十三条的规定，相符性结论为符合。

与《九江市城市建筑垃圾管理办法》相符性分析

表1-13 与《九江市城市建筑垃圾管理办法》相符性分析
序号

标准内容

本项目情况

相符性

1
第五条建筑垃圾消纳、综合利用等设施的设置，应当纳入城市市容环境卫生专业规划。

本项目选址位于庐山市，已纳入当地城市市容环境卫生专业规划。

相符
2
第七条处置建筑垃圾的单位，应当向市城市管理行政执法局提出申请，获得市城市管理行政执法局处置核准后，方可处置。市城市管理行政执法局应当在接到申请后的20日内作出是否核准的决定。予以核准的，颁发核准文件；不予核准的，应当告知申请人，并说明理由。

本项目将在投产前依法向九江市城市管理行政执法局提交建筑垃圾处置核准申请，取得核准文件后方开展处置业务，确保合规运营。

相符
3
第十条任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。

本项目严禁将危险废物混入建筑垃圾，项目为合法设立的资源化利用设施，非擅自设立的弃置场。

相符
4
第十一条建筑垃圾储运消纳场不得受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾。

本项目为建筑垃圾资源化处置工程，不设储运消纳场功能。项目严格限定入场物料为工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，杜绝工业垃圾、生活垃圾及有毒有害垃圾混入。

相符
5
第十五条处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照市城市管理行政执法局规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗弃建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。市区白天一般禁止运输建筑垃圾（4：00至21：00），特殊情况须经市城市管理行政执法局批准。

本项目委托具有资质的运输单位承运，要求运输车辆随车携带处置核准文件，严格按照城管部门规定的路线和时间运行，采取密闭措施防止遗撒，不超出核准范围运输。

相符
6
第十九条任何单位和个人有下列情形之一的，由市城市管理行政执法局责令限期改正，给予警告，处以罚款：（一）将建筑垃圾混入生活垃圾的；（二）将危险废物混入建筑垃圾的；（三）擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的；单位有前款第一项、第二项行为之一的，处3000元以下罚款；有前款第三项行为的，处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的，处200元以下罚款；有前款第三项行为的，处3000元以下罚款。

本项目需建立入场物料检查制度和分类处置流程，配备人工分拣，从源头杜绝建筑垃圾与生活垃圾、危险废物混入。项目为合法设立的资源化利用设施，非弃置场，不存在条款所列违法行为。

相符
与江西省住建厅《关于加强建筑垃圾管理和资源化利用工作的通知》（赣建城〔2017〕3号）相符性分析

根据江西省住建厅《关于加强建筑垃圾管理和资源化利用工作的通知》（赣建城〔2017〕3号）的文件：一、强化规划引导。各地要加强对本地区的建筑垃圾基本信息进行调查，根据区域建筑垃圾存量及增量预测情况，按照城市总体规划，合理布局堆放场地，科学选址建设建筑垃圾资源化利用项目和消纳场，并制定切实可行的建筑垃圾科学治理和综合利用中长期规划，确保建筑垃圾综合利用工作健康、有序开展。二、加强源头管理。各地要强化前期管控，各类拆除工程施工前，应编制建筑垃圾处置方案，未编制建筑垃圾处置方案的，按照《建设工程安全生产管理条例》规定处理。对已经产生的建筑垃圾，各地要制定有效措施，将建筑垃圾优先供应给建筑垃圾资源化利用企业，要强化资源利用的监督管理，加大对建筑垃圾乱堆乱放和随意倾倒行为的查处力度。对非法倾倒建筑垃圾的单位和个人，各地主管部门要严格按照《城市建筑垃圾管理规定》进行查处。有条件的城市可探索建设建筑垃圾大型转运调配场。三、规范清运行为。建筑垃圾应与其他固体废弃物分类管理，做到源头分类、分别收集、分流运输。鼓励建筑垃圾清运采用政府与社会资本合作（PPP）方式，实行特许经营，规范管理建筑垃圾清运作业。

相符性分析：本项目在规划布局上，依据庐山市建筑垃圾存量与增量预测合理选址；在源头管理上，要求产废单位提前编制处置方案并优先将建筑垃圾供应至本项目，配合主管部门打击乱堆乱放行为；在清运环节上，严格实行建筑垃圾与其他固体废弃物分类收集、分流运输，满足“规范清运行为”的要求。综上，本项目与江西省住建厅《关于加强建筑垃圾管理和资源化利用工作的通知》（赣建城〔2017〕3号）的各项要求完全相符。
17、产业政策分析

本项目属于家装及建筑垃圾资源化处置工程，主要工艺为对建筑垃圾进行分类、破碎、筛分及再生利用。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目明确属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的第8条“废弃物循环利用”所包含的“建筑垃圾废弃物循环利用”，符合国家推动资源循环利用、发展绿色产业的导向。因此，项目建设与国家现行产业政策要求完全相符，具有良好的政策合规性。
16、项目选址可行性分析

根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134）、《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 298）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）等相关要求，本项目选址于庐山市中心城区东南侧金鹿工业园区原三略药厂，根据建设单位提供的《中华人民共和国不动产权证书》【赣（2024）庐山市不动产权第0002873号】，项目所在地块用途为工业用地，符合建筑垃圾资源化利用设施应位于工业用地的要求
项目北临庐山市富莱羽绒有限公司（主要经营范围包括一般项目：羽毛（绒）及制品制造，服装制造，服装辅料制造，服装服饰批发，服装辅料销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），羽毛（绒）及制品销售等）、西靠垃圾中转站、南侧和西侧均为道路。周边无重大污染源或环境敏感制约因素，与相邻企业具备良好的空间缓冲条件，环境相容性较强。园区内给排水、电力、通信等基础设施配套完善，可充分保障项目运营需求；交通物流条件便利，区位优势明显。此外，选址区域无地质灾害及生态敏感区，地质条件稳定，具备设置卫生防护距离的条件，环境安全风险可控。综上，该选址在用地合规性、周边环境、基础设施、交通条件及安全环保等方面均具备良好的可行性，适宜项目开展建设与运营活动。
18、总平面布置

本项目位于庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂，用地性质为工业用地，地块呈规整“L”型。厂区自北向南依次划分为停车区、骨料区、处理区及原料区。

平面布置方案经精心设计，紧密配合工艺生产流程，保障物流线路畅通。各功能区划分明确，在保持有机衔接的同时避免相互干扰，有力支持生产高效运行。设备间距设置合理，有助于减少噪声叠加，整体布局层次清晰、科学有序。具体布局可参考【厂区平面布置图】。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目简介

庐山市作为国家级旅游城市，近年来伴随旅游服务设施升级、旧城改造、交通基建及新城区开发，建筑垃圾产生量激增；景区酒店、民宿改造及文旅项目新建过程中，产生大量工程渣土、废弃混凝土、砖瓦等，传统填埋方式与"世界级旅游目的地"的生态定位严重冲突。

国家层面政策《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市建筑垃圾管理规定》《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》等，都对建筑垃圾处置提出了要求；同时，江西省《"十四五"循环经济发展规划》明确要求建筑垃圾综合利用率2025年达60%，九江市政府将"无废城市"建设纳入考核；庐山市《生态文明建设规划》严禁建筑垃圾违规处置，要求2025年前建成规范化资源化利用体系。因此，建设建筑垃圾分拣利用体系，是在我国快速城市化背景下，应对建筑垃圾产量激增、传统处置方式弊端严重、资源环境约束趋紧等严峻挑战的必然选择。

该项目已正式取得庐山市行政审批局备案（项目代码：2601-360483-04-01-368468），项目建成后处理量为10万吨/年，其中工程垃圾5万吨/年，拆除垃圾1万吨，装修垃圾4万吨/年。
二、环评与排污许可判定

遵照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

项目类别

环评类别

报告书

报告表

登记表

环境敏感区含义

二十五、非金属矿物制品业 30
64.砖瓦、石材等建筑材料制造303
粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）
粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的
仅切割加工的
四十七、生态保护和环境治理业
103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用
一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的
其他
/
/
由上表可知，本项目应编制环境影响报告表。

依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》。

表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十五、非金属矿物制品业 30

64.砖瓦、石材等建筑材料制造303

粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）

粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的

仅切割加工的
四十五、生态保护和环境治理业77

103.环境治理业772
专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的
/
/
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第一百二十四条的规定，固体废物依法分为工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物五大类别，各类别之间为并列关系，不存在包含与被包含的关系。装修垃圾、拆除垃圾、工程垃圾均属于建筑垃圾，不属于一般工业固体废物。由上表可知，本项目需执行简化管理。

工程概况

①项目名称、建设地点、建设单位及性质

项目名称：庐山市家装及建筑垃圾资源化处置工程
建设地点：江西省九江市庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂建设单位：九江市庐山工业发展集团有限公司
建设性质：新建
②建设规模及工程内容

项目选址位于庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂。现有厂房一栋（3层，建筑面积4500平方米），办公用房一栋（3层，建筑面积1500平方米）。计划利用原厂房一、二层堆放骨料，三层用作设备控制室、监控室等管理用房，原办公用房进行拆除处理用于厂房的建设。厂区南侧新建钢结构垃圾处理车间，厂区北侧新建停车场等设施，配套建设消防、供电、给排水等基础设施。

表2-3 主要建设内容一览表

工程类别

建设名称

建设内容

备注

主体工程

垃圾处理车间
6000m2，高17.8m，设有两条处理线，一条装修垃圾处理线，一条拆除/工程垃圾处理线。内部设置给料区（510 m2）、破碎区（200 m2）、筛分区（100m2）、风选区（300 m2）、磁选区（180m2）、人工分拣区（200m2）等；
新建

储运工程
原料堆放区

位于垃圾处理车间东北侧，1800m2，用于装修、拆除及工程垃圾的分类堆放；
新建

骨料池
位于原厂房一二层，两层通高，层高9米，1500m2，用于骨料产品储存；
新建

废铁暂存区
位于垃圾处理车间南侧，60m2，用于废铁储存；
新建

渣土间
位于垃圾处理车间南侧，85m2，用于渣土储存；
新建

轻质物区
位于原料堆放区，260m2，用于轻质物储存；
新建

辅助工程
中控室

位于原厂房三层，用于生产过程的集中监控、设备控制及调度管理；
新建
办公区
位于原厂房三层，用于员工日常办公和业务培训；
新建
公用工程

供电

由市政管网提供，依托园区，年用电量为200万kWh。
依托

供水

由市政管网提供，依托园区，年用水量为1553.4 m3。
依托

排水

雨水经雨水管道排入市政雨水管网；

生活污水经过化粪池处理后排入市政管网。
依托

环保工程

废气

原料贮存、装卸粉尘：无组织排放，密闭式堆场+洒水；
车辆运输粉尘：无组织排放，厂内运输道路硬化+及时清扫路面，洒水抑尘+车辆清洗轮胎等措施；
给料粉尘：无组织排放，密闭车间+洒水
破碎、筛分粉尘：有组织排放，集气罩+布袋除尘器+22.8m排气筒（DA001）
落料粉尘：无组织排放，密闭车间+洒水
新建

废水

雨水通过厂区雨水系统收集后排入市政雨水管网；

车辆清洗废水通过厂区设置的沉淀池（3m3）处理后回用，不外排；

生活污水通过化粪池（3m3）处理后纳入市政污水管网，然后进入污水处理厂；
依托

噪声
基础减震、隔声等
新建
固废

·一般固体废物贮存间：设置在厂房内，占地面积10 m2，用于收集暂存生产过程中产生的一般固体废弃物，收集后统一处理。

·危险废物贮存间：设置在厂房内，占地面积5 m2，用于收集危险废物，定期委托有资质单位处理。

新建

风险防范措施

·加强员工培训及安全管理，减少事故隐患；

·在厂区设置灭火器，并在生产车间周围设置灭火器；

·在危废间区域设置吸油砂袋和事故桶，用于处理和收集泄漏的危废。

新建

地下水分区防渗措施
1、重点防渗区：灰土垫层，铺设2mm厚的单层HDPE膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），砂石透水层，防渗钢筋纤维混凝土面层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

2、一般防渗区：地面采取水泥防渗硬化处理，现浇防渗钢筋纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

3、简单防渗区：地面等防渗应采用灰土垫层与现浇防渗钢纤维混凝土面层（混凝土防渗等级不大于S6，混凝土S6级渗透系数为0.419×10-8cm/s）。
新建

3、产品方案

全面投入运营后，具体的年产品方案详见下表：

表2-4  项目产品方案一览表
产品名称

型号/规格

设计能力

单位

用途及去向
再生砂
0~5mm
5000
吨/年

用于砂浆制备、混凝土掺合料等
骨料
5~10mm
30000
吨/年

用于再生混凝土、再生环保砖生产、路基垫层、场地平整等
10~31.5mm
30000
吨/年

渣土
15000
吨/年

工程回填与场地平整、道路工程建设等

废铁
3000
吨/年

资源化回收

本项目粒径5～10mm、10～31.5mm的骨料产品参照执行《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）中再生粗骨料性能参数，具体参数见下表；粒径≤5mm的骨料产品参照执行《混凝土和砂浆用再生细骨》（GB/T25176）中再生细骨料性能参数，具体参数见下表。

企业需定期抽检产品中硫酸盐、氯化物、放射性等有害物质含量，确保满足标准限值要求。不合格产品严禁流入市场，需返回处理或安全处置，并建立产品质量追溯台账，防止二次污染。

表2-3  项目产品执行标准
序号

产品

执行标准

管控要求

1

粒径5～10mm、10～31.5mm骨料
《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）

对进厂原料严把关，杜绝有毒有害第Ⅱ类一般工业固废以及危险废物进厂

2

粒径≤5mm骨料
《混凝土和砂浆用再生细骨》（GB/T25176）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）
表2-4  再生粗骨料性能一览表
项目

技术指标
Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

微粉含量（按质量计）/%
<1.0
<2.0

<3.0

泥块含量（按质量计）/%

<0.5
<0.7

<1.0

吸水率（按质量计）/%

<3.0
<5.0

<8.0

针片状颗粒（按质量计）/%

<10

有害物质含量

有机物

合格

硫化物及硫酸盐（折算成SO3，按质量计）/%

<2.0

氯化物（以氯离子质量计）/%

<0.06

杂物（按质量计）/%

<1.0

坚固性（按质量损失计）/%

<5.0

<10.0

<15.0

压碎指标/%

<12

<20

<30

表观密度/（kg/m3）

>2450

>2350

>2250

空隙率/%

<47

<50

<53

表2-5  再生细骨料性能一览表
项目

技术指标
Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

微粉含量（按质量计）/%
MB值<1.4或合格

<5.0
<7.0

<10.0

MB值≥1.4或不合格

<1.0

<3.0

<5.0

泥块含量（按质量计）/%

<1.0
<2.0

<3.0

有害物质含量

云母含量（按质量计）/%

<2.0

轻物质含量（按质量计）/%

<1.0

有机物含量（比色法）

合格

硫化物及硫酸盐（折算成SO3，按质量计）/%

<2.0

氯化物（以氯离子质量计）/%

<0.06

坚固性（按饱和硫酸钠溶液中质量损失计）/%

<8.0

<10.0

<12.0

单级最大压碎指标值/%

<20

<25

<30

表观密度/（kg/m3）

>2450

>2350

>2250

堆积密度/（kg/m3）

>1350

>1300

>1200

空隙率/%

<46

<48

<52

主要原辅材料用量

本项目服务范围为庐山市中心城区，收集并处置该区域产生的装修垃圾、拆除垃圾及工程垃圾，不涉及工程渣土与工程泥浆的处理。

在项目运营管理设置入场查验岗，对运输车辆进行申报核查、外观初检及抽检复验，重点检查是否混入生活垃圾、工业垃圾、危险废物等违禁物料；发现不符合入场要求的车辆一律拒收，填写《拒收记录单》并拍照留证；同时建立进厂物料管理台账，详细记录物料来源、类别、重量、查验结果、处置去向及拒收情况等信息，台账及影像资料按规定期限保存。从源头杜绝违禁物料进场，确保项目合规运营。

在入场前均需按照相关要求进行初步分类收集。要求建设单位对进厂原料严格把关，严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）要求执行，项目标准按Ⅲ类建筑垃圾处理工程进行设计，只允许装修过程中产生的砖块、砖渣、轻质砖、水泥块、金属、木材、泡沫、纸皮、塑料等进厂，杜绝装修过程产生的电子废弃物等，坚决杜绝有毒有害尾矿（第Ⅱ类一般工业固废以及危险废物）进厂，严禁路面沥青混凝土、生活垃圾、污泥、疏浚底泥、工业固体废物、农业固体废物和危险废物等进厂，从源头控制原料质量。如实记录垃圾来源、种类、数量等信息。

装修、拆除及工程垃圾运输委托专用车辆运输。要求使用经核准的车辆运输装修垃圾，并随车携带标识；车辆全程保持密闭，不得沿途滴漏、遗撒；保持车辆卫星定位、行驶及装卸记录等装置开机并正常运行。

根据江西省建筑设计研究总院集团有限公司编制的《庐山市家装及建筑垃圾资源化处置工程规划建筑设计方案》，庐山市建筑垃圾分拣利用体系建设项目服务范围为庐山市中心城区城镇开发边界内，服务范围面积1642.80公顷。根据《庐山市国土空间总体规划（2021-2035年）》庐山市城镇开发边界范围面积、规划期末人口以及历年拆除垃圾产量，综合分析计算得出，庐山市建筑垃圾产量约9.7万吨；同时，依据2019-2021年建筑垃圾统计数据（6.8万吨、7.6万吨、8.4万吨），庐山市建筑垃圾分拣利用体系建设规模确定为10万吨/天，其中建筑拆除和装修垃圾为5吨/天，工程装修垃圾为5万吨/天。本项目按年处理10万吨规模进行设计，在满足当前处理需求的基础上，预留了处理余量，能够适应未来垃圾产量的合理增长，设计规模科学、适当。
（1）原辅料用量
表2-5 项目物料包装、运输及储存方式和储存量一览表

名称

固废代码
主要成分
年用量
厂内最大存储量
状态

储存地点
来源
装修垃圾
501-001-S74

以废砖、废陶瓷、废塑料、废木材为主
4万吨
300吨
固态

原料堆放区
庐山市中心城区

拆除垃圾
502-001-S73

502-002-S73

502-003-S73

502-099-S73

以混凝土块、碎石、废钢筋为主
1万吨
80吨
固态

工程垃圾
900-001-S72

以混凝土块、碎石、废钢筋为主
5万吨
400吨
固态
机油
/
10kg/桶
0.1t
不储存
液态

/
汽运

原辅料理化性质

表2-6 原辅料性质一览表
名称

理化性质

装修垃圾
主要为居民装修产生的废弃物，成分复杂，包括废混凝土块、废砖瓦、废陶瓷、废木料、废塑料、废金属、废玻璃、废石膏板、废保温材料等。呈固态混合物，含水率较低，含有少量有机杂质及粉尘。
拆除垃圾
来源于建（构）筑物整体拆除，主要成分为废混凝土、废砖瓦、废钢材、废木材等。呈块状或颗粒状，粒径分布广，含少量粉尘及泥土，含水率受环境及拆除方式影响。
工程垃圾
建筑施工过程中产生的废弃物，包括废钢筋、废模板、废水泥砂浆、废管材（如PVC管）、废包装材料（纸箱、编织袋）等。呈固态，形状不规则，部分物料（如砂浆）可能结块，含水率随天气及施工条件变化。
机油
淡黄色至深褐色油状液体，具有特殊气味。密度约0.85~0.95 g/cm³（20℃），不溶于水，可溶于有机溶剂。闪点通常>200℃，遇明火、高热可燃。具有润滑、冷却、防锈、密封等作用，长时间使用会氧化变质。
5、主要生产设备

表2-9 项目主要生产设备一览表

主机设备
序号
设备名称
规格型号
性能参数
单位
数量
功率kw
1
板链给料机
BL1240
入料粒径：1.2m,输送能力30-150t/h
台
1
5.5
2
破袋整形机
PD1400
入料粒径：<5500mm,处理能力50t/h
合
1
150
3
弹跳筛
2160
入料粒径：<150mm,处理量:50m3/h,有效筛分面积2100mm*6000mm
合
1
13.2
4
振动给料机
ZSW380
入料粒径：≤500mm 给料能力 90-150t/h
台
1
11
5
颚式破碎机
C96
入料粒径：≤500mm，产量：50-160t/h
台
1
55
6
反击破碎机
PF1214
入料粒径：<300mm，入料口：400×1430mm，转子规格：1250×1400mm，产量：60-150t/h
台
1
132
7
振动筛
3YK2470
层筛、筛网面积：16.8m²，振幅6-8mm，处理能力：100-500t/h
台
1
30
8
精细风选机
FJ1600
适应粒径：10-100mm，有效输送宽度：1600mm，处理量：30t/h
台
3
52.2
9
磁选机
RCYD1200
适应皮带宽度：1200mm，额定吊高度：350mm，物料厚度：≤300mm
台
4
2.2
10
破碎臂
MP500-75
最大工作半径：7110mm，最大垂直工作半径：5500mm，破碎锤杆直径：75mm
台
1
22
11
智能分拣机器人
R12
最大抓取重量：5kg，最快分拣次数：2000次/h
台
1
8
12
皮带机
BC:0.8-1.2m，输送能力：50-150t/h
条
25
185
公辅设备
序号
设备名称
规格型号
性能参数
单位
数量
功率kw
1
1#人工分拣房
2工位
/
个
1
/
2
2#人工分拣房
6工位
/
个
1
/
3
干雾抑尘系统
W11
水泵流量：72L/h
套
4
11
4
雾炮
50
射程：50m，水泵压力：0~3.5MPa，流量：3~5L/s
台
2
14
5
袋式除尘器
108-5
风量：46000m³/h，风压：3100pa
套
1
55
6
中央控制系统
/
/
套
1
/
7
监控系统
/
/
套
1
/
8
1#地磅
FSG-60t/3m*10m
长:10m,宽:3m,额定载重:60t
套
1
/
9
2#地磅
FSG-100t/3m*16m
长:16m,宽:3m,额定载重:100t
套
1
/
10
打包机
160
压力:160t
台
1
45
11
洗轮机
DCX-100T
冲洗压力:3~4kg/cm²,功率:15kw,重量:4500kg
台
1
15
12
空压机
22kw
压力:0.8MPa,排气量:3.6m³/h
套
1
22
生产机具
序号
设备名称
规格型号
性能参数
单位
数量
功率kw
1
装载机
50
额定载重5t，斗容：3m³
台
2
/
2
挖掘机(含夹具)
200
斗容：1m³，重量：21500kg
台
1
/
3
叉车(含抱叉)
35
额定起重：3.5t
台
1
/
4
洗扫车
60
额定载重：6270kg，水箱积：8.5m³，垃圾箱容积：7m³
台
1
/
5
高压清洗机
25
压力：95bar，流量：15L
台
3
/
6
合计三
/
/

8
产能匹配性分析：项目按照“二合一”产线，即装修垃圾与拆除/工程垃圾处理产线合并，两个单独的上料口，处理过程为一条产线，分时段分别筛分破碎处理。装修垃圾生产线处理能力30吨/小时，年处理量可达7万吨，满足规划的4万吨/年处理要求。拆除/工程垃圾生产线处理能力40吨/小时，年处理量可达9.5万吨，满足规划的6万吨/年处理要求。

6、劳动定员及工作制

项目职工人数为50人，二班制生产，一班12h。

年工作天数300天，厂区内不设食堂住宿。

7、公用辅助工程

（1）给排水情况

①给水：由市政供水。
②排水：采用雨、污分流制，雨水经雨水管道排入市政雨水管网；项目外排废水为生活污水。
（2）供电情况

由市政电网统一供电。

8、水平衡分析

本项目主要用水为生活用水、抑尘用水及车辆冲洗用水，由市政提供，可以满足项目用水需求。本项目生产加工区以及堆放区均设置在封闭的车间内，不存在露天区域，因此不考虑初期雨水，雨水经厂区内雨水沟排入市政雨水管网。
①生活污水

本项目劳动定员50人，均不住宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），未住宿员工最高日用水定额为每人40L~60L，本环评取50 L/人d，则员工生活用水量为2.5 m3/d；排水量取用水量的80%，则员工生活污水排放量为2 m3/d（600 m3/a）。

②抑尘用水

本项目在厂区生产线设有4套水雾喷淋设施，水泵流量为72L/h；2台雾炮车，流量为5L/s，用于对生产工序外溢的粉尘进行捕集。根据建设单位提供的资料，喷雾系统每小时雾化喷淋5min，每天喷雾喷淋24次，每天用水量0.144m3，雾炮车每六小时喷淋2min，每天喷雾喷淋4次，每天用水量2.4 m3，则厂区生产线的抑尘用水量为2.544 m3/d（763.2 m3/a）。全部蒸发损耗或随产品带走，无废水产生。
③车辆清洗用水

每辆出入的车辆均会经过洗车平台对车辆轮胎进行清洗，项目平均每天运输量约666.67t，车载重约10～30吨，本次评价按每辆车平均载重20t计，即运输次数为34次/d，进、出轮胎均需要清洗，则清洗次数为67次/d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车辆冲洗用水量按40L/辆·次计，则车辆清洗用水量2.68 m3/d，每天损耗5%，需补充损耗量0.134 m3/d，年用量40.2 m3/a。经厂区设置的沉淀池处理后回用，不外排。

表2-11 水平衡表

名称

给水
排水
备注

新鲜用水量m3/d
循环水量m3/d
进入处理设施m3/d
损耗量

m3/d
生活用水

2.5
/
2
0.5
通过化粪池处理后排入污水处理厂

抑尘用水
2.544
/
/
2.544
自然损耗
车辆清洗用水

0.134
2.546
/
0.134
不外排
合计

5.178
/
5.178
[image: image21.png]


图2-1 水平衡图（单位：m3/d）

物料平衡

本项目物料平衡详见下表。
表2-12 物料平衡表

投入

产出

名称

年消耗量

单位

名称

年产出量

单位
装修垃圾
40000
吨
再生砂
5000
吨

拆除垃圾
10000
吨

骨料
60000
吨

工程垃圾
50000
吨

渣土
15000
吨

废铁
3000
吨

轻物质
16764.8849
吨

粉尘
235.1151
吨

合计
100000
吨
合计
100000
吨


	工艺流程和产排污环节
	施工期工程分析

施工期基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。项目施工期的工艺流程及产污情况见下图。

[image: image25.png]Vet O U SR

o
£

[msitase | [(tarmmmres| [tHDtmamrms|

SR ARG EWAR  WREE  ASIERRES | DERRES
i

2 EHHERE SR SHS AN HELT. ARAOHRITEENRIERRE R B R TR

DA BRI
Bs [5RE [5 e 0 |DEFRPIEEWEEN[DERPEEM |
T TE ToP ooz 0s  Taze2 50





图2-2项目施工期工艺流程及产污环节图

工艺流程简介

基础工程：项目通过设计方设计的基本轮廓后，由施工方进行地基的开挖和建设。
主体工程：施工单位将设计的生产区、辅助区等工程内容进行建设，将其生产区、辅助区等建造初期轮廓。
装饰工程：在已经初具规模的建筑内，由施工单位按照设计装修。
设备安装：在完成装修后，将购买好的设备进行安装调试。
营运期工程分析[image: image22.png],FE0.5
7
""" e 2 JF Ll Tl
25 Ak | e s 2





图2-3 营运期装修垃圾处置工艺流程及产污节点图
1.1装修垃圾处置工艺流程

入厂贮存：年贮存时间为8760h，严格把控进厂原料质量。装修垃圾采用专用车辆运输，严禁混入装修过程中产生的电子废弃物等杂物，坚决杜绝有毒有害尾矿、第Ⅱ类一般工业固废及危险废物进厂。同时，禁止路面沥青混凝土、生活垃圾、污泥、疏浚底泥、工业固体废物、农业固体废物及危险废物等进入厂区。

该过程会产生废气，废气通过封闭厂房+洒水抑尘进行处理。
给料：年工作时间为7200h，处理装修垃圾时，使用装载机将预分拣后的物料均匀送入装修垃圾处理线的链板输送机，由链板输送机连续、均匀地将物料输送至破袋整形机。

该过程会产生废气及噪声，废气通过封闭厂房+洒水抑尘进行处理。
人工分拣：年工作时间为7200h，在链板机后设置人工分拣平台，由人工拣选出物料中残留的塑料薄膜、编织袋碎片、木块及不可回收杂质等物质，防止堵塞后续设备。
该过程会产生其他固废。
破袋整形：年工作时间为7200h，破袋整形机依靠两根带刀具的刀轴对物料进行破袋与破碎，编织袋被撕裂，大块混凝土、砌块及砖石被破碎至粒径≤150mm；而木头、PVC管等物料则从刀具间隙中漏下，进入后续工艺环节。

该过程会产生噪声。
磁选：年工作时间为7200h，经粗破碎后的物料经由磁选机将其中的铁质金属分选出来，集中售卖。

该过程会产生噪声。
弹跳筛分：年工作时间为7200h，六块带网孔的筛板做步履式往复运动，将其中大块的2D轻物质与砖石、混凝土、砌块、木头等3D物料进行分离。筛板下的小于60mm的物料进入筛分机。

该过程会产生噪声。
磁选：年工作时间为7200h，经弹跳筛分后的物料经由磁选机将其中的铁质金属分选出来，集中售卖。

该过程会产生噪声。
人工分拣：年工作时间为7200h，在弹跳筛分及磁选后，设置人工分拣平台，由人工进一步拣选出未分离干净的塑料片、泡沫、不可回收杂质等物质，确保后续反击破碎的进料纯度。

该过程会产生不可回收杂质。
反击破碎：年工作时间为7200h，经人工分拣后的砖石、混凝土、砌块等进入反击破破碎机进行二次破碎，将物料破碎至60mm以下。

该过程会产生废气及噪声，废气收集后通过布袋除尘器进行处理，未收集的废气通过喷淋洒水进行处理。
磁选：年工作时间为7200h，经反击破碎后的物料经由磁选机将其中的铁质金属分选出来，集中售卖。

该过程会产生噪声。
筛分风选：年工作时间为7200h，经反击破破碎后，物料进入筛分机进行粒径筛分，将物料分为0-10mm，10-20mm，20-31.5mm，其中0-10mm的物料作为成品料进入成品料仓。10-20mm，20-31.5mm和＞31.5mm的物料进入后端风选机进行除杂。经筛分机筛分后的物料分别进入3台风选机进行风选除杂，将其中的木屑、泡沫、塑料、纸类等杂质选出，砖石、混凝土、砌块等重物质再进入反击破进行循环破碎。

该过程会产生粉尘及噪声，废气收集后通过布袋除尘器进行处理，未收集的废气通过喷淋洒水进行处理。

本项目为各物料配置了输送设备，各工序间的物料转运均通过带式输送系统完成。
1.2 拆除/工程垃圾处置工艺流程

[image: image23.png]BefEhi

NI B

e i N M ps

1

%n
B

N

<60mm 1k}

20-31.5mm  10-20mm
BUR R B

1

Pt

—{ Ei

B G B
N I

0-10mm
‘B R




图2-4 营运期建筑垃圾处置工艺流程及产污节点图
入厂贮存：年贮存时间为8760h，严格把控进厂原料质量。拆除/工程垃圾采用专用车辆运输，严禁混入装修过程中产生的电子废弃物等杂物，坚决杜绝有毒有害尾矿、第Ⅱ类一般工业固废及危险废物进厂。同时，禁止路面沥青混凝土、生活垃圾、污泥、疏浚底泥、工业固体废物、农业固体废物及危险废物等进入厂区。

此过程会产生废气，废气通过封闭厂房+洒水抑尘进行处理。
给料：年工作时间为7200h，用装载机将预分选后的拆房/工程垃圾均匀的倒入振动给料机，由振动给料机均匀将物料输送至颚式破碎机。

此过程会产生废气及噪声，废气通过喷淋洒水进行处理。
破碎：年工作时间为7200h，振动给料机将物料均匀给到颚破，颚破将物料通过挤压的方式将物料破碎至150mm以下。

此过程会产生废气及噪声，废气收集后通过布袋除尘器进行处理，未收集的废气通过喷淋洒水进行处理。
磁选：年工作时间为7200h，经粗破碎后的物料经由磁选机将其中的铁质金属分选出来，集中售卖。

此过程会产生噪声。

人工分拣：年工作时间为7200h，由人工进一步拣选出未分离干净的塑料片、泡沫等物质，确保后续反击破碎的进料纯度。

该过程会产生轻物质，轻物质运往垃圾焚烧厂进行处理。
反击破碎：分拣后干净的砖石、混凝土、砌块等进入反击破进行二次破碎。

此过程会产生废气及噪声，废气收集后通过布袋除尘器进行处理，未收集的废气通过喷淋洒水进行处理。
磁选：年工作时间为7200h，经粗破碎后的物料经由磁选机将其中的铁质金属分选出来，集中售卖。

此过程会产生噪声。
筛分风选：年工作时间为7200h，经反击破二次破碎后，物料进入筛分机进行粒径筛分，将物料分为0-10mm,10-20mm，20-31.5mm和＞31.5mm以上，其中0-10mm的物料作为成品料进入成品料仓；10-20mm，20-31.5mm以及大于31.5mm的物料进入后端风选机除杂。10-20mm，20-31.5mm，＞31.5mm的物料经由分选机除杂后作为成品料，进入成品料仓。

此过程会产生废气及噪声，废气收集后通过布袋除尘器进行处理，未收集的废气通过喷淋洒水进行处理。

本项目为各物料配置了输送设备，各工序间的物料转运均通过带式输送系统完成。
2、主要污染工序

营运期各环节产污情况如下：

表2-15  项目主要污染物来源一览表

污染类别

污染源

产生工序

主要污染因子

废气

生产
贮存、给料、破碎、筛分、风选、落料
颗粒物

运输

车辆运输

颗粒物

废水

生活
生活用水
COD、SS、BOD、氨氮、TP、TN
噪声

设备运行
设备运行
等效A声级
固废
不可回收杂质
生产环节
不可回收利用物质
收集粉尘
除尘
粉尘
废布袋
除尘
粉尘
沉降粉尘
除尘
粉尘
沉淀池污泥

车辆冲洗
污泥
设备维修
设备维修

含油抹布、手套、废机油、废机油桶



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建工程，选址于庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂，用地性质为工业用地，符合园区产业规划和环境准入要求。厂址原为江西庐山三略药业有限公司，江西庐山三略药业有限公司是一家经国家批准成立的兽用药品制造企业，其主营业务涵盖兽药及兽药制剂的生产与销售，同时开展生物技术开发及生物化学试剂研发；此外，公司还从事生物化学器材、化工原料（不含危险品及监控化学品、易制毒化学品）的销售，并拓展了饲料添加剂的生产与销售、相关国内贸易及进出口业务，是一家集生产、研发和贸易于一体的综合性企业。生产过程中会产生挥发性有机物、废水、噪声及固体废物等污染物。目前原厂尚未发现明显的环境污染纠纷或环保投诉记录。原厂址历史使用对本项目建设的环境影响可控。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、基本污染物

本次评价引用江西省生态环境厅公布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中的数据进行评价，评价数据及判断结果见下表。

表3-1  区域空气质量监测结果一览表

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准浓度（μg/m3）

占标率（%）
达标情况

2026版过渡值
SO2

年平均质量浓度

6
60
10.0
达标

NO2
15
40
37.5
达标

PM10

41
60
68.3
达标

PM2.5

22.1
30
73.7
达标

CO

日均值95%位数质量浓度

800
4000
20.0
达标

O3

日最大8小时值90%位数质量浓度

146
160
91.3
达标

项目所在区域常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，项目所在地属于大气环境质量达标区。

2、其他污染物

项目排放的特征污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位，补充不少于3天的监测数据。”

本评价环境空气特征因子TSP引用《江西庐山工业园区及其周边环境质量现状监测项目》中的监测数据（监测单位：江西九环检测有限公司，报告编号：JH202601522），检测时间为2026年1月22日-2026年1月28日，监测点位为大塘村。监测点位置及监测结果统计见表。

表3-2  大气环境现状监测点位基本信息表

监测点名称

监测点坐标（经纬度）
监测

因子

监测时段

相对方位

相对厂界距离/m

X

Y

大塘村

E116.051330°
N29.454599°
TSP
2026年1月22日-1月28日
西南
1485
表3-3  环境空气现状及评价结果表

监测

点位

监测点坐标

（经纬度）

污染物

平均时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围

（μg/m3）

最大浓度占标率（%）
超标率（%）
达标情况

X

Y

大塘村
E115°59′28″
N29°22′15″
TSP

24小时

300
107-116
38.67
0

达标

从表的数据中可以看出，本项目评价范围内特征因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准要求。

地表水环境质量现状

项目受纳水体为鄱阳湖，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.6.3.2“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”。根据九江市水生态环境质量月报可知（2025年12月第12期）：
一、集中式饮用水水源地水质：3个市级饮用水水源地，九江市第三水厂(长江)、第四水厂和九江市应急水源（石门水库）水质均合格。

二、国控断面水质：长江九江段3个监测断面中，湖口（右岸）、姚港和香口（右岸）均为Ⅱ类水质；修河5个监测断面中，东津桥为Ⅰ类水质，永修县城、武宁水河口、三都和吴城修河均为Ⅱ类水质；潦河河口为Ⅱ类水质；吴城赣江为Ⅱ类水质；洋港镇为Ⅰ类水质；修水界上桥为Ⅱ类水质；共青城寨下为Ⅱ类水质；柘林湖2个监测断面中，柘林湖坝上和武宁渡口均为Ⅰ类水质；新妙湖为Ⅲ类水质；鄱阳湖8个监测断面中，都昌、蛤蟆石、鄱阳湖出口、蚌湖、老爷庙和星子均为Ⅲ类水质，吴城为Ⅳ类水质，主要污染物为总磷，超标倍数为0.40，三山未采样监测。

三、省控断面水质：长江7个监测断面，新港、浔阳锁江楼、金鸡坡、九江县大屋何、九江县青龙寺、彭泽红光村和庐山中粮均为Ⅱ类水质；修水县城为Ⅱ类水质；长河2个监测断面，赛城湖口和九江县麦沟均为Ⅱ类水质；渣津水2个监测断面，渣津和渣津水河口均为Ⅱ类水质；杨柳津河2个监测断面，星子沙湖山为Ⅱ类水质，永修尖角村为Ⅲ类水质；都昌曹家为Ⅱ类水质；共青城毛厂为Ⅱ类水质；柘林湖2个监测断面，武宁界牌为Ⅰ类水质，武宁梅家湾为Ⅱ类水质；东津水库4个监测断面，下莲塘、松山上、兰窝里和东津坝前均为Ⅱ类水质；赤湖5个监测断面，金鸡陈家、陈仁子、中圩闸前、原四千亩和赤湖水产场均为Ⅲ类水质；八里湖4个监测断面，中奥、胜利、海韵和官湖均为Ⅲ类水质。

根据《九江生态环境质量月报》（2025年12月第12期）中的监测结果可知，鄱阳湖出口为Ⅲ类水质。项目所在区域地表水体水环境质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

本项目位于庐山市综合工业园区，庐山工业污水处理厂纳污水体为鄱阳湖，为了解纳污水体鄱阳湖水质情况，地表水环境质量现状引用江西九环检测有限公司出具的《江西庐山工业园区及其周边环境质量现状监测项目》中的监测数据，监测时间：2026年1月23日~1月24日，监测数据及结果统计见下表。

表3-4 引用地表水环境质量现状监测断面

编号
地表水
断面位置
功能
SW1
鄱阳湖
庐山工业污水处理厂排污口上游500m
对照断面
SW2
鄱阳湖
庐山工业污水处理厂排污口汇入鄱阳湖处
控制断面
SW3
鄱阳湖
庐山工业污水处理厂排污口下游1000m
消减断面
SW4
鄱阳湖
庐山工业污水处理厂排污口下游3000m
消减断面
表3-5  地表水环境质量现状监测结果一览表   单位：mg/L（pH无量纲）
检测项目
评价类型
SW1
SW2
SW3
SW4
水温（℃）
范围值
7.7-8.1
8.0-8.1
7.6-8.3
7.5-8.1
pH值

（无量纲）
范围值
7.9-8.2
7.7-8.1
8.0
7.5-7.9
标准限值
6-9
溶解氧
范围值
8.2-8.3
8.1-8.4
8.0-8.4
8.4
标准限值
5
化学需氧量
范围值
18
16
19
12
标准限值
20
五日生化需氧量
范围值
2.6
2.8
2.9
2.5
标准限值
4
SS
范围值
11
11
10-11
10
氨氮
范围值
0.362-0.386
0.521-0.537
0.429-0.445
0.491-0.506
标准限值
1
总磷
范围值
0.06
0.09
0.06
0.10
标准限值

0.05

总氮
范围值
0.82-0.85
0.89-0.91
0.85-0.89
0.90-0.91
标准限值

1

由上表可知，除总磷超标外，鄱阳湖各监测断面各类监测指标现状监测值单因子标准指数均小于1，没有超标状况。

总磷超标原因分析：根据调查，工业园区污水处理厂排污口上下游周边沿岸分布有郭家、殷家、汪家、余家、蔡家、饶家潭等村庄，存在部分生活污水未经处理直接流入周边沟渠的情况，还有部分农业污染源随地表径流汇入沟渠，纳污沟渠由于地势原因自流进入鄱阳湖，对下游水质产生影响，沟渠汇入鄱阳湖处位于星子工业园区污水处理厂排污口下游约420m。鄱湖高新科技项目区污水处理池排污口下游周边沿岸分布有坛塆肖、流星村、施家垄、高家等村庄，部分生活污水及部分农业污染源随地表径流汇入鄱阳湖内湖（炮子湖），再由鄱阳湖南大道桥梁段经桥下自然汇入鄱阳湖主湖（排入鄱阳湖的路径与鄱湖高新科技项目区污水处理厂一致），对下游水质产生影响，此外，星子镇集镇生活污水处理厂排污口排入鄱阳湖的路径与鄱湖高新科技项目区污水处理厂一致，其废水排放也会对下游水质产生一定影响。综上，本次评价监测，受其他废水污染源及枯水期水文条件等综合因素影响，在排污口入湖处及下游出现超标情况。
鄱阳湖水污染控制措施：近年来各级政府及相关部门高度重视鄱阳湖水环境保护工作，为改善鄱阳湖水环境质量做了大量努力。

国家长江保护修复联合研究中心江西省级驻点工作组重点围绕鄱阳湖区水生态调查与评估、鄱阳湖滨湖地区突出水环境问题精准解决和鄱阳湖国考断面水质改善等工作，开展了江西省驻点跟踪研究工作，大力推进鄱阳湖区突出水环境问题精准解决，积极开展鄱阳湖国考断面总磷溯源与控制研究，为有效控制与削减鄱阳湖总磷污染，持续改善鄱阳湖水环境质量，省级工作组编制、印发了《鄱阳湖“一断面一策”治理方案指南》，编制了《鄱阳湖总磷污染控制与削减专项行动工作方案》，该方案由江西省委省政府联合印发，并立项开展鄱阳湖总磷污染控制条例（草案）的起草。

江西全力推进鄱阳湖生态环境治理，针对鄱阳湖总磷浓度问题，制定了鄱阳湖总磷污染控制与削减攻坚行动方案，鄱阳湖“一断面一策”方案编制指南。充分利用卫星遥感反演、高空瞭望、无人机、无人船、水下机器人、同位素示踪、荧光示踪、高光谱水质监测等先进手段，开展断面周边溯源排查，弄清污染成因，建立各断面污染源清单和“脉络图”，为科学治污、精准施策提供技术支撑。江西还将坚持污染减排和生态扩容“两手发力”，加强水资源、水生态和水环境“三水统筹”，突出农业、工业、生活、航运污染“四源齐控”，强化鄱阳湖流域陆域水域、上中下游、左右岸、干支流的协同治理，全力推进全流域总磷浓度持续下降。

在鄱阳湖区整治方面，江西重点聚焦滨湖区水产养殖、种植业、航运采砂、城乡生活等污染源治理与管控，以点带面、科学施策，靶向发力、久久为功，确保鄱阳湖水环境质量逐年改善。

九江市生态环境保护委员会办公室于2022年12月发布《鄱阳湖九江湖区总磷污染控制与削减专项行动工作方案》。方案要求开展涉磷企业专项排查，深化工业园区涉磷污染治理；结合工业园区污水收集处理提升专项行动，加快涉磷企业集聚的园区污染防治设施建设和污水管网排查整治，实施初期雨水污染控制工程；实施鄱阳湖内源污染控制，因地制宜采取截污治理、内源控制、生态恢复等措施对重点内湖、内河以及蝶形湖进行系统整治，并对湖区沟渠塘坝进行清淤疏浚，逐步恢复河湖、塘坝、湿地等各类水体的自然连通和水生态功能，持续改善水环境质量；开展河湖底泥总磷污染监测，科学识别湖区底泥总磷污染物释放重点区域和季节规律，在底泥总磷污染严重水域开展清淤试点。

庐山市生态环境保护委员会办公室2022年8月印发《庐山市深入打好污染防治攻坚战30个专项行动实施方案》（庐环委办字〔2022〕26号），其中《庐山市深入打好河湖生态环境保护攻坚战--鄱阳湖总磷污染控制与削减专项行动实施方案》要求：强化工业污染治理，加强涉磷重点行业污染防治；深化工业园区涉磷污染治理，结合工业园区污水收集处理提升专项行动，强化工业园区污水处理厂运行管理，提升处理效率和水平；实施鄱阳湖内源污染控制，试点开展河湖底泥总磷污染监测，科学识别底泥总磷污染物释放重点区域，并实施河湖清淤，重点清除蓝藻水华易发水域及湖底污染严重水域淤泥。

近年来，鄱阳湖庐山湖区主要河湖监测断面水质监测结果均达到上级考核要求，集中式饮用水水源地水质达标率为100%。随着各级政府相关部门对鄱阳湖水环境污染与控制的持续努力，以及规划鄱阳湖高新科技项目区污水处理厂的投入运行，评价区鄱阳湖地表水环境质量有望持续改善。
三、声环境质量

本项目位于庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准[即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)]经现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行噪声监测。

四、地下水、土壤环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。鉴于本项目厂区地面会做有效的防渗处理措施，能有效阻断土壤与地下水的潜在污染途径，故无需针对地下水及土壤环境质量现状开展专项调查。

生态环境质量现状

本项目位于庐山市中心城区东南侧庐山市金鹿工业园区原三略药厂，该地块属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

电磁辐射

本项目不涉及。

	环境

保护

目标
	1、环境保护目标

根据实地调查，评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区等重要环境敏感点。本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表；本项目50米范围内无声环境保护目标。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

表3-3  环境保护目标一览表
环境要素

名称

经纬度

保护

对象

规模

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界最近距离/m

E

N

大气环境

谢司塘
116°04′22″

29°27′10″

人群

300人

二类区

东侧
102
陈家村
116°04′16″
29°27′38″
人群

1000人

二类区

北侧
210
桂家村
116°03′52″
29°27′26″

人群

500人

二类区

西侧
325
地表水

鄱阳湖
大湖

Ш类
东侧
530
地下水

项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源

声环境
项目厂界外50米范围内无声环境保护目标

生态环境

项目范围内无生态环境保护目标

2、环境质量标准

①环境空气：项目区域环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表中的过渡二级标准要求。

②地表水环境：项目所在区域地表水现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

③环境噪声：项目所在区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

	污染

物排

放控

制标

准
	大气污染物排放标准

①有组织排放废气

项目运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，具体限值见下表。
表3-4 废气有组织排放污染物排放标准

排气筒

排气筒高度

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

标准来源

DA001
22.8
颗粒物
120
5.9
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求
②厂界无组织排放废气

项目生产过程中产生的颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中排放限值要求，具体标准值见下表。
表3-5 废气无组织排放污染物排放标准
污染物

监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

污染物排放监控位置

颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
厂界
2、水污染物排放标准

该项目排水系统采用“雨污分流”模式，外排废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池处理达到庐山工业污水处理厂接管标准后送庐山工业污水处理厂进一步处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入鄱阳湖。具体的排放标准限值如下表所示。

表3-7  污水排放标准限值

污染物名称

单位

接管标准
（GB18918-2002）中表1一级 A 标准
pH

无量纲

6~9

6~9

CODcr

mg/L

500

50

BOD5
mg/L

300

10

SS

mg/L

400

10

NH3-N

mg/L

50

5

TN

mg/L

70

15

TP

mg/L

5
0.5

3、噪声排放标准

建设期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值，具体排放标准见下表。

表3-8  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

（GB12523-2025）中排放限值
70
55

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体排放标准见下表。

表3-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

（GB12348-2008）中的3类标准

65

55

4、固体废物排放标准

危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的工业固体废物管理条款要求执行。生活垃圾处置按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章生活垃圾”之规定执行。



	总量

控制

指标
	1、废水
项目生活污水经化粪池预处理后排入庐山工业污水处理厂进行处理，总量控制指标计算如下：
CODcr总量控制排放指标：600×50÷1000000=0.03t/a
NH3-N总量控制排放指标：600×5÷1000000=0.003 t/a

TN总量控制排放指标：600×15÷1000000=0.009t/a

TP总量控制排放指标：600×0.5÷1000000= 0.0003 t/a

故废水污染物申请总量为CODcr 0.03/a；NH3-N 0.003t/a，TN 0.009t/a，TP 0.0003t/a。
2、废气

根据《九江市深化排污权储备交易试点工作方案（试行）》，项目总量指标来源通过排污权交易获得。根据主要环境影响和保护措施章节核算可知，本项目颗粒物排放量有组织为1.1671t/a，无组织为1.1629t/a，则颗粒物合计排放量为2.33t/a，故废气污染物申请总量为颗粒物：2.33t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	现状三层厂房为钢筋混凝土框架结构，整体性较好但局部存在老化及渗漏，场地周边已接入市政管线并具备施工条件，扩建区域为硬化地面且无文物与重要管线；拆除范围主要包括二层局部楼板、一层部分非承重隔墙及地面、扩建区原有硬化地面及三层部分内装，拆除时应严格保护保留结构并采取机械与人工结合的低振动作业方式，同时落实安全防护及应急预案；防治方面需全程喷雾降尘、控制噪声与振动，建筑垃圾分类回收或场内利用，若发现有害物质则按危废处置，拆除完成并验收合格后方可进入下一阶段施工。

本项目涉及土建工程，施工活动将产生噪声、废气或扬尘、废水以及建筑和生活垃圾等环境污染因子，同时施工期对项目周围生态环境有轻度和短暂的影响。以下简单叙述施工期间的污染预防治理措施。

1、废气

本项目施工期废气主要为车辆行驶扬尘、施工扬尘、施工运输车辆尾气、施工机械排放的废气。

（1）车辆行驶扬尘

施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可将PM10的污染距离缩小到20～50m范围，即在此范围内的区域扬尘较为明显，但仍属于局部性短期污染，不会对区域环境空气质量产生长期的、不可恢复的危害影响。

（2）施工扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，经类比调查，在采取适当防护措施后，施工区域扬尘浓度将在50m以内超标。若不采取防护措施，施工扬尘超标影响范围为150m。

为减少施工扬尘对外环境的影响，本评价要求严格执行建筑施工管理的8个百分百要求：①施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭；②施工现场出入口及车行道路100%硬化；③施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；④易起扬尘作业面100%湿法施工；⑤裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；⑥渣土实施100%密封运输；⑦建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；⑧非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。

采取上述措施后，项目扬尘对周边环境影响较小。

（3）施工运输车辆尾气

在本项目施工期间，施工车辆如卡车等运输工具会产生尾气，包括NOx、SO2、颗粒物等，鉴于施工机械数量有限，作业方式为间歇式且作业点分散，这些尾气对厂址外环境的影响较小。随着施工的完成，尾气排放将停止，其环境影响也将随之消除，因此，施工机械的尾气排放对周边环境的长期影响可以忽略。

（4）施工机械排放的废气

本项目施工过程用到的施工机械主要为挖土机、推土机等机械，他们主要以柴油为燃料，都会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2、颗粒物等，随着施工的结束其对环境的影响可基本消除。

2、废水

在项目施工过程中，废水主要来源于施工机械和设备的冲洗水、泥浆水以及施工人员的生活污水。这些废水若未经妥善处理而直接排放，可能会对周边环境卫生和道路通行造成不利影响。为此，施工期间必须严格禁止废水的无序排放或漫流，而应在施工现场设置简易沉淀池，以沉淀泥砂和隔离杂物。经过沉淀处理后的废水可用于道路抑尘，从而实现废水的资源化利用。在做好施工期生产废水和施工生活污水污染防治的前提下，项目施工期废水可以得到有效控制，对区域地表水环境影响不大。

3、噪声

施工期噪声污染是项目实施过程中需重点关注的环境问题，其主要来源为各类施工机械。在土石方、打桩和结构施工的不同阶段，挖掘机、推土机、装载机、运输车辆、打桩机、平地机、空压机和吊车等设备均会产生噪声。这些噪声源的强度通常在70~85dB（A），且具有稳定性和作业时间波动性大的特点。因此，若不采取有效的施工组织措施，高噪声设备将对周边环境造成显著影响。为有效控制施工噪声污染，我们提出以下保护措施：

①在搬运、装卸和架设设备、手脚架等构件时，应采取轻放轻搬的操作方式，避免因粗暴操作造成的额外噪声。

②合理规划施工平面布局，以最小化噪声影响范围。同时，对高噪声设备采取隔音措施，如安装隔音挡板和底座，以降低噪声传播。

③科学安排施工机械的作业时间，严格遵守禁止夜间和午休时间施工的规定，以减少对周围居民的噪声干扰。

通过这些保护措施，可以显著降低施工噪声对周围环境的影响，保障施工区域及其周边的声环境质量。

4、固体废物

在建筑施工过程中，由于土方开挖、材料使用等活动，将产生包括碎砖、水泥和木料在内的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。这些废弃物若未能及时妥善处理，易导致环境恶化，如垃圾腐烂、蚊蝇滋生和恶臭散发，对施工人员健康及周围环境构成威胁。

建议采取以下措施：首先，施工垃圾应集中分类存放，并设置专用收集设施。其次，建筑垃圾与生活垃圾需严格分离，建筑垃圾应根据工程需求回填或及时清运，余土及其它废弃物应依法处理。生活垃圾则应使用封闭式容器存放，并执行日产日清制度。最后，所有垃圾应分类送往指定的填埋场进行安全处理，施工现场内禁止随意丢弃或焚烧废弃物。通过这些措施，可以显著降低施工活动对环境的影响，同时保障施工人员的健康安全，实现施工现场的清洁与秩序。

生态环境

土地扰动与植被破坏：施工活动（如土石方开挖、表土剥离等）可能导致地表植被破坏，进而增加水土流失风险。为避免对周边土地造成不必要的破坏，企业需严格控制施工范围，确保所有施工活动均在项目红线内进行。同时，优化施工临时设施的布局，尽可能利用永久性用地，减少新增临时占地。

水土流失：施工过程中，裸露地表容易受到雨水冲刷，从而引发水土流失。为此，应对裸露地表进行覆盖处理，例如使用草席或沙袋压实坡面，以减少雨水冲刷的影响。在临时堆场，应设置排水沟和截水沟，并采取篷布遮挡等防护措施。在雨季施工时，需提前做好防护准备，以有效避免水土流失的发生。

废弃物管理：施工过程中产生的废渣及时清运至指定地点，避免长时间堆放。同时，对建筑垃圾和生活垃圾进行分类处理，防止对周边环境造成二次污染。

通过上述措施，可有效降低施工期对生态环境的影响，保护区域生态系统的稳定性和生物多样性，确保施工活动与生态环境的协调发展。



	运营期环境影响和保护措施
	废气

1.1废气污染源产排情况

表4-1  废气有组织排放汇总表

产排污环节

污染物种类

污染物产生量和浓度

污染治理设施

污染物排放量和浓度

排放口
废气量m³/h

浓度mg/m³

速率kg/h

产生量t/a

收集效率%

去除效率%

处理工艺

浓度mg/m³

速率kg/h

排放量t/a

破碎、筛分废气
颗粒物
46000
2537.12
16.21
116.7075
95

《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012）
99

《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039其他建筑材料制造行业”
布袋除尘器
25.37
0.1621
1.1671
DA001
表4-2  废气无组织排放汇总表

产排污环节

污染物种类

排放量t/a

排放速率kg/h

原料贮存、装卸粉尘
颗粒物
0.5012
0.0696
车辆运输粉尘

颗粒物
0.1163
0.3421
给料粉尘
颗粒物

0.2
0.00278
破碎、筛分粉尘

颗粒物

0.3194
0.0444
落料粉尘

颗粒物

0.026
0.0036
表4-3  废气排放汇总表

污染物
有组织排放量 t/a
无组织排放量 t/a

合计t/a
颗粒物
1.1671
1.1629
2.33
表4-4  排放口信息表

编号及名称

地理坐标

高度m

内径m

温度℃

类型

DA001
E：116°04′14″   N：29°27′20″
22.8
1.0
常温
一般排放口
根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口内径根据流速确定，流速宜取15m/s 左右。




	
	1.2废气源强计算过程

废气产生情况

①原料贮存、装卸粉尘G1
产生情况：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image2.png]P=1ZC,+FC,={N;xDx(a/b)+2xE; xS} x1073




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目取值20100；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取值20；

a/b指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，江西省取值0.0008，b指物料含水率概化系数，石灰石产品取值0.0017；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，取值3.6062（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目取值500。

由上述公式计算的堆场扬尘及装卸扬尘颗粒物产生量为192.78t/a。

处理方式及效率：本项目原料堆场设置在生产车间内，为密闭式堆场，控制效率取99%，在厂房及原料卸料口喷淋洒水，控制效率取74%，总去除效率为1-（1-99%）（1-74%）=99.74%。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

[image: image3.png]U.=Px(1-Cp)x(1-T,)




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），取74%；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），取99%；
排放情况：经计算，原料堆场及装卸扬尘颗粒物排放量0.5012t/a，排放速率为0.0696kg/h。

②车辆运输粉尘
车辆运输过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，其起尘量按照下列经验公式进行估算：

[image: image4.png]Q=
0.123 x( )072 w
X (=
.8)0.35 X!
5




式中：Q--汽车行驶时产生的扬尘，kg/km；

V---汽车速度（km/h），10km/h；

W---汽车载重量（t），20吨；

P---道路表面扬尘量，取0.1kg/m2。

项目平均日运输量为666.67吨，单车载重按20吨计，则每日运输车次约为34次，车辆道路扬尘产生系数为0.19 kg/km。厂区内单次往返运输距离为300 m，则全年车辆在厂区内累计行驶里程为3060 km，由此计算得出汽车行驶扬尘产生量约为0.5814 t/a。单次往返运输时间约为2 min，全年总运输时间为340 h，对应扬尘产生速率为1.71 kg/h。

处理方式及效率：拟建项目厂内运输道路硬化，通过采取及时清扫路面，洒水抑尘，运输车辆加盖篷布、进出车辆清洗轮胎等措施，控制效率可达80%。
排放情况：运输过程无组织粉尘排放量为0.1163 t/a，排放速率为0.3421kg/h。
③给料粉尘
产生情况：年工作7200h，项目原料投料过程由于重力落差会有一定量粉尘产生，依据《逸散性工业粉尘控制技术》中第一章 一般逸散尘排放源——“物料的装卸运输”章节给出的排放因子经验估算值，粒料给料过程中逸散性粉尘的排放系数为0.01 kg/t-原料。项目原料用量为100000吨/年，则投料过程产生的粉尘约为1t/a，产生速率为0.1389kg/h。

处理方式及效率：本项目投料作业在密闭车间内进行，车间周边同时设置喷淋设施及雾炮车。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”关于砂石骨料颗粒物废气末端治理技术的平均去除率，本项目喷淋洒水措施的降尘效率按80%计。
排放情况：投料过程粉尘排放量为0.2t/a，排放速率约为0.0278kg/h，呈无组织排放形式。
④破碎、筛分粉尘

产生情况：年工作7200h，本项目属于四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他，生态环境部目前未发布的相关行业的排污许可申请于核发技术规范，且暂未发布行业的源强核算技术指南，根据项目工艺流程及特性，本项目废气源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039其他建筑材料制造行业”砂石骨料破碎、筛分环节，粉尘产污系数为1.89kg/t产品。根据项目成品方案可知，本项目年生产各种规格砂石骨料6.5万吨，则破碎筛分过程产生的粉尘约为122.85t/a，产生速率为0.1389kg/h。

收集处理方式及效率：项目计划在颚式破碎机、反击破碎机、振动筛设备上方、风选机进出口上方安装半密闭集气罩收集粉尘，经过布袋除尘器处理后通过22.8m高的排气筒（DA001）排放。运输皮带运输过程封闭，根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012），半密闭罩的集气效率应不低于95%，收集效率按95%计。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039其他建筑材料制造行业”中末端治理技术袋式除尘治理效率为99%。颗粒物自然沉降及封闭厂房，可以减少80%的粉尘排放量，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2中的“粉尘控制措施及控制效率”，采取“洒水”措施对颗粒物的控制效率为74%，则封闭厂房+洒水对颗粒物的去除效率为94.8%。
排放情况：有组织收集量为116.7075t/a，产生速率为16.21kg/h，产生浓度为2537.12mg/m3，有组织排放量为1.1671t/a，排放速率为0.1621kg/h，排放浓度为25.37mg/m3。无组织产生量为6.1425 t/a，产生速率为0.8531kg/h，无组织排放量为0.3194 t/a，排放速率为0.0444kg/h。

风量核算：根据工程分析，项目在颚式破碎机、反击破碎机、振动筛设备上方、3台风选机进口上方设置半集气罩对废气进行收集，设置的集气罩尺寸分别为：长1m×宽1m×高0.2m、长1.5m×宽1m×高0.2m、长7m×宽2.4m×高0.2m、长1.5m×宽1.5m×高0.2m；风量核算具体如下：

根据国家标准《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)以及教材《环保设备原理与设计》等，外部集气罩排风量的标准计算公式为：Q=F×v。
工程简化版单个集气罩集气风量计算公式：Q=K（a+b）×h×V0×3600

式中：Q 为集气罩集气风量，单位为m3 /h；

K 为安全系数1.4；

      a+b 为集气罩周长，单位为m；

h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.3m；

V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.5m/s（根据《局部排放设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T757-2016）中粉尘气体外部排风罩控制风速1.2m/s）。经计算，项目颚式破碎机、反击破碎机、振动筛设备上方集气罩集气风量分别为4536m3/h，5670m3/h，21319.2m3/h，3台风选机进口3台集气罩，共计风量为13608m3/h，合计总风量为45133.2m3/h。综合考虑到一定的风压损失，环评建议风机总风量分别为46000m3/h。

⑤落料粉尘
产生情况：项目产生的产品经皮带机输送至成品区落料，参考《淮南市装修垃圾处置及资源化项目环境影响报告表》，落料扬尘产生量约0.002kg/t产品。该项目原料为装修垃圾，生产工艺为入厂贮存-人工分拣-给料-磁选-一级破碎-磁选-筛分-风选-二级破碎-磁选-筛分，产品为骨料。本项目原料为装修垃圾、工程垃圾及拆除垃圾，装修垃圾处置工艺为入厂贮存-给料-人工分拣-破袋整形-磁选-弹跳筛分-磁选-人工分拣-反击破碎-磁选-筛分风选；拆除/工程垃圾处置工艺为入厂贮存-给料-破碎-磁选-人工分拣-反击破碎-磁选-筛分风选，产品为再生砂、骨料、渣土及废铁。本项目与《淮南市装修垃圾处置及资源化项目》具有可比性。根据项目成品方案可知，本项目年生产各种规格砂石骨料6.5万吨，则落料扬尘产生量为0.13t/a。

处理方式及效率：本项目落料作业在密闭车间内进行，车间周边同时设置喷淋设施及雾炮车。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”关于砂石骨料颗粒物废气末端治理技术的平均去除率，本项目喷淋洒水措施的降尘效率按80%计。
排放情况：落料过程粉尘排放量为0.026t/a，排放速率约为0.0036kg/h，呈无组织排放形式。

⑥移动源燃烧废气

柴油移动源燃烧废气主要产生于装载机、运输车辆等场内柴油设备作业过程。该类设备以柴油为燃料，运行过程中通过内燃机燃烧后排放废气，主要污染物包括氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）、一氧化碳（CO）及碳氢化合物（HC）。本项目场内运输距离短、单次作业周期快，且设备运行呈现间歇性、非连续性特征，柴油总消耗量较低。在此作业强度下，尽管铲装、重载爬坡等工况可能瞬时产生少量黑烟，但因累计运行时间有限，废气绝对产生量较少。同时，项目作业区域地势开阔，空气流通条件良好，有利于废气快速扩散稀释，不易形成局部高浓度聚集。综上，本环评对柴油移动源燃烧废气进行定性说明，不作定量分析。

1.3废气处置措施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）。本项目废气主要为颗粒物，选用布袋除尘器作为核心处理设备。
布袋除尘器适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，其工作原理如下：

过滤机制：滤袋采用滤布或毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。含尘气体进入除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘因重力沉降作用直接落入灰斗。

高效过滤：含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，气体得到净化。初始阶段，通过筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚一层粉尘（称为“初层”）。此后，初层成为主要的过滤层，使得网孔较大的滤料也能获得极高的过滤效率。

清灰再生：随着粉尘积聚，设备阻力和除尘效率相应增加。当滤料两侧压差过大时，为防止细小尘粒被挤压通过，系统启动清灰程序，清除滤布表面粉尘，使布袋恢复过滤能力。

布袋除尘器技术成熟，对微细粉尘的捕集效果显著。根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012）及相关工程实践经验，在正常设计和维护条件下，布袋除尘器的除尘效率可达99%以上，排放浓度能够稳定满足相关排放限值要求。
无组织废气防治措施
①项目原料堆场、成品堆场设置在车间内，为密闭式堆场，车间内设置洒水喷淋装置，通过洒水降尘，堆场起尘的影响很小；
②整个生产车间只有一个进出口，可大幅降低粉尘外排量；
③物料输送采用封闭式皮带输送，此处粉尘基本不外排；
④在生产过程中的进、出料口设置洒水喷淋装置降低粉尘产生量；
⑤装卸过程位于车间内，再通过喷淋洒水降尘；
⑥厂区道路定时洒水，采用雾炮机进一步降低起尘量；
⑦成品运输采用普通汽车，但必须进行全封闭篷布苫盖，进出场清洗轮胎以减少扬尘污染。运输车辆途经大气环境敏感目标，如村庄等，应主动减速、慢行；

⑧物料禁止露天堆放。

1.4废气达标分析

根据全厂有组织废气产排情况分析，有组织废气达标分析结果见下表。由表可知，本项目运营期废气采取相应收集和治理措施后，在正常运行情况下能够满足排放要求。

表4-5 废气排放达标一览表
排气筒编号

污染物名称

排放情况

执行标准

达标情况

速率kg/h

浓度mg/m3
速率限值kg/h

浓度限值

mg/m³

标准名称
DA001
颗粒物
0.1621
25.37
5.9
120
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
达标
本项目颗粒物无组织排放量为0.3901 t/a（0.1626 kg/h），主要来源于生产过程中未收集的废气。颗粒物无组织排放浓度可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。
1.5卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术 导则》(GB/T39499-2020)，在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。

当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目无组织排放量及等标排放量见下表。等标排放量公式如下：


[image: image5.wmf]9

10

Coi

Qi

Pi

´

=


式中：Pi—评价等级判别参数，通常所谓的等标排放量，m3/h；

Qi—单位时间的排放量，t/h；

Coi—环境空气质量标准，mg/m3。
表4-6  等标排放量

污染物

单位时间排放量（kg/h）

环境空气质量标准（mg/m3）

等标排放（m3/h）

颗粒物
0.4625
0.9
475777.78
本项目以污染物颗粒物作为计算项目卫生防护距离。采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中，关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算项目需要设置的卫生防护距离。计算公式为：

[image: image6.wmf]20.5

1

(0.25)

CD

c

m

Q

BLrL

CA

=+


其中：A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3；

L—大气有害物质卫生防护距离初值，m；

Qc—大气有害物质的无组织排放量，kg/h；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。

具体各种参数选取见下表，项目卫生防护距离计算结果见下表和下图。

表4-7  卫生防护距离计算系数

卫生防护距离初值计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速m/s

卫生防护距离L，m

L≤1000

1000＜L≤2000

L＞2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
A

<2

2～4

>4

400

700

530

400

470

350

400

350

260

400

700

530

400

470

350

400

350

260

80

380

290

80

250

190

80

190

110

B

<2

>2

0.01

0.021

0.015

0.036

0.015

0.036

C

<2

>2

1.85

1.85

1.79

1.77

1.79

1.77

D

<2

>2

0.78

0.84

0.78

0.84

0.57

0.76

项目所在地庐山市近五年平均风速为2.4m/s，根据上表，参数选择为A＝470、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。

表4-8  无组织排放大气污染物卫生防护距离计算结果

序号

污染源位置

污染物名称

污染物产生量kg/h

面源长度/m
面源宽度/m
面源有效排放高度/m
卫生防护距离计算值/m
卫生防护距离终值/m
1

厂房

颗粒物
0.4625
140
60
17.5
14.262
50

[image: image24.png]20-31.5mm

10-20mm 0-10mm
BY)R HR kb HE
Rt —s G
N ps
we_ > 7
ELC /SN e w8 e > mhik NI 7| RE#®
o ! ! ! ! !
o G R G ER Bk
G PR N BEFE R

LYl GBS



图4-1 无组织排放废气卫生防护距离预测

经计算，初始卫生防护距离为14.262m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导 技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值小于50 m时，级差为50 m。如计算初值小于50 m，卫生防护距离终值取50 m，故本项目卫生防护距离为50m。
卫生防护距离达标可行性分析：本项目卫生防护距离为50m，最近敏感点位于厂界外102m，满足防护距离要求。区域以工业生产及居民生活区为主，无自然保护区、生态红线等敏感目标，选址环境相容性良好。后续需严格执行环保标准，保障废气治理设施正常运行，防范事故排放，持续减小对周边环境的影响。

1.6非正常排放量

（1）故障分析

非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。

本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障本项目非正常工况下情况分析如下：

①开停车：项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。

②设备故障：当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，因此出现上述情况的概率较低。

由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。

③本项目在非正常工况下，即废气处理装置的处理效率未能达到设计标准时，存在废气未经有效处理而直接通过排气筒排放的风险。具体来说，这可能发生在除尘器的效率降为零的情况下，导致废气污染物未经净化就直接排放到环境中。为了满足环评要求，企业需要定期检查尾气处理装置，并实施严格的管理措施，以避免这种失效工况的发生。本次拟建项目非正常排放发生频率约为1年2次，持续时间为30min。若废气处理装置出现故障，处理效率按0计算，则废气处理装置污染物排放情况如下表。

表4-8 非正常工况下有组织废气排放情况

序号

污染源

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

非正常排放量

（kg/a）

允许排放浓度（mg/m³）

排放口编号

控制措施

1
破碎筛分粉尘
颗粒物
2537.12
16.21
16.21
30
DA001
加强废气处理设施管理，发生事故，立即停产检修
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力。

④发现废气处理装置故障后，应立即停止相应工序，并进行处理装置维修，方可重新投入生产。

1.7废气监测计划

对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），建议建设单位按下表制定建设项目的日常废气监测计划。

表4-9  日常废气检测计划表

检测点位

监测指标

监测频次

执行标准

有组织排放
DA001
颗粒物
1次/季度
大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015）
无组织排放
厂界
颗粒物
1次/季度
大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015）
2 废水环境影响和保护措施分析
2.1废水污染源及源强分析

生活污水

本项目劳动定员50人，均不住宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），未住宿员工最高日用水定额为每人40L~60L，本环评取50 L/人d，则员工生活用水量为2.5 m3/d；排水量取用水量的80%，则员工生活污水排放量为2 m3/d（600 m3/a）。污水水质参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，生活污水中CODcr浓度250mg/L，BOD5浓度150mg/L，SS浓度200mg/L，NH3-N浓度30mg/L，TN浓度50mg/L，TP浓度4mg/L。根据汪浩等的研究《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》结果表明：区域化粪池对COD、BOD5、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)的削减率范围分别为21%~65%、29%~72%、−12%~−2%、4%~12%、7%~21%、34%~62%。本环评COD、BOD5、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)去除率分别取35%、40%、-5%、5%、15%。SS去除效率参考《从污水处理探讨化粪池存在必要性》（程宏伟等），污水经化粪池12h~24h沉淀后，可去除50%~60%的悬浮物，本报告保守取50%。

表4-10  项目废水污染物产排情况

排放源

名称

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

产生浓度(mg/L)

生活污水600m3/a
250

150

200

30

4

50

产生量(t/a)

0.15
0.09
0.12
0.018
0.0024
0.03
化粪池处理效率

35%

40%

50%

-5%

15%

5%

处理后排放浓度(mg/L)

162.5

90

100

31.5

3.4

47.5

处理后排放量（t/a）

0.0975

0.054

0.06

0.0189

0.00204

0.0285

污水处理厂接管标准（mg/L）

500

300

400

50

5
70

（GB18918-2002）中的一级A标准

50

10

10

5

0.5

15

经污水处理厂处理后污染物排放量（t/a）

0.03

0.006

0.006

0.003

0.0003

0.009

2.2污水治理措施可行性分析

（1）生活污水处理方案可行性分析
本项目生活污水水质简单，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等，采用化粪池进行处理。化粪池处理生活污水的原理主要基于沉淀和厌氧发酵。当生活污水流入化粪池后，首先通过重力作用，使其中的固体颗粒物沉降到池底，形成沉渣层，而较轻的油脂等物质则浮到水面，形成浮渣层，实现初步的固液分离。随后，在厌氧环境中，化粪池内的厌氧微生物对沉渣中的有机物进行分解，将其转化为甲烷、二氧化碳等无害气体，从而降低污水中的有机物含量。此外，化粪池通常设计为多格结构，污水在逐格流动过程中，经过多次沉淀和发酵，进一步去除病原体和寄生虫卵，最终使处理后的清水从末端排出，达到初步净化的目的。

项目生活污水经化粪池预处理后出水满足庐山工业污水处理厂接管标准，因此，本项目采用化粪池处理生活污水可行。项目生活废水预处理可达到污水处理厂接管标准，进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

废水依托庐山工业污水处理厂处理的可行性分析

①根据工程分析，本项目废水主要为生活污水，主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮等，均为常规污染物。项目废水产生量较少、水质较简单，经厂区内污水处理设施处理后达接管标准，不会对庐山工业污水处理厂的处理工艺带来较大冲击。
②庐山工业污水处理厂位于庐山市高新技术产业园鄱阳湖大道西侧、星子镇蓼花村下岸角一处未利用地，总占地面积22595.99m2（约33.89亩）。庐山工业污水处理厂分期建设，近期规模2500m3/d，远期（2030年）总规模5000m3/d，庐山工业污水处理厂建成时间为2023年1月份建成，2023年3月份正式投产运行。目前污水处理厂每日处理水量在150 m3/d 左右，项目废水排放总量平均约为2 m3 /d，占剩余处理余量的0.085%，本项目污水产生量远小于污水处理厂日处理余量，目前污水处理厂仍有余量接纳废水。庐山工业污水处理厂采用“粗细格栅+调节池+沉砂+物化沉淀+兼氧FMBR池+紫外消毒”的组合工艺，主要处理生活污水及部分工业废水，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入鄱阳湖星子段。
庐山工业污水处理厂能接纳本项目的污水排放量，且本项目排放的水质满足庐山工业污水处理厂接管的要求。项目废水经庐山工业污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入鄱阳湖，所以本项目废水对水环境影响较小。


图4-2  庐山工业污水处理厂工艺流程
2.3排污口的监测计划

本项目废水间接排放口的基本情况详见下表。

表4-11  废水间接排放口基本情况一览表

排放口编号

排放口坐标

废水平均排放量（m3/d）

处理设施

排放

去向

排放

规律

排放

标准

排放口类型

经度E

纬度N

DW001

116°04′17″
29°27′19″
2
生活污水经化粪池处理后排入市政管网

庐山工业污水处理厂

排放期间流量稳定且规律

庐山工业污水处理厂接管标准

企业排口（一般排放口

2.4废水监测要求
对照《排污单位自行监测技术指南 总则 》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），本项目废水监测计划如下。

表4-12 废水检测计划
检测点位
监测指标
监测频次
生活污水排放口
流量、pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮

季度
雨水排放口
化学需氧量、悬浮物
月

注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。



	
	3、噪声

3.1噪声源强

表4-13 主要产噪设备及源强表 单位：dB（A）

序号

声源名称

数量

声功率级/dB(A)

控制措施

空间相对位置/m

距室内边界最近距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

东

南

西
北

东
南
西
北
声压级/dB(A)
建筑物外距离m

东

南

西

北

1

板链给料机
1
85
建筑隔声，合理布局

150
47
1
33

33

91

24

54.63 
54.63 
45.82 
57.40 
昼间、

夜间
25
29.63 
29.63 
20.82 
32.40 
1

2

破袋整形机
1

90
150
25
1
33

11

91

46

59.63 
69.17 
50.82 
56.74 
25
34.63 
44.17 
25.82 
31.74 
1

3

弹跳筛
1

85
135
25
1
48

11

76

46

51.38 
64.17 
47.38 
51.74 
25
26.38 
39.17 
22.38 
26.74 
1

4

振动给料机
1

90
150
55
1

33

41

91

16

59.63 
57.74 
50.82 
65.92 
25
34.63 
32.74 
25.82 
40.92 
1

5

颚式破碎机
1

100
150
58
1

33

44

91

13

69.63 
67.13 
60.82 
77.72 
25
44.63 
42.13 
35.82 
52.72 
1

6

反击破碎机
1

100
125
60
1

58

46

66

11

64.73 
66.74 
63.61 
79.17 
25
39.73 
41.74 
38.61 
54.17 
1

7

振动筛
1

95
110
58
1

73

44

51

13

57.73 
62.13 
60.85 
72.72 
25
32.73 
37.13 
35.85 
47.72 
1

8

精细风选机①
1

85
115
63
2
68

49

56

8

48.35 
51.20 
50.04 
66.94 
25
23.35 
26.20 
25.04 
41.94 
1

9
精细风选机②
1

85
115
43
2
68

29

56

28

48.35 
55.75 
50.04 
56.06 
25
23.35 
30.75 
25.04 
31.06 
1
10
精细风选机③
1

85
118
43
2
65

29

59

28

48.74 
55.75 
49.58 
56.06 
25
23.74 
30.75 
24.58 
31.06 
1
11
磁选机①
1

80
120
60
1

63

46

61

11

44.01 
46.74 
44.29 
59.17 
25
19.01 
21.74 
19.29 
34.17 
1
12
磁选机②
1

80
130
60
1

53

46

71

11

45.51 
46.74 
42.97 
59.17 
25
20.51 
21.74 
17.97 
34.17 
1
13
磁选机③
1

80
130
25
1

53

11

71

46

45.51 
59.17 
42.97 
46.74 
25
20.51 
34.17 
17.97 
21.74 
1
14
磁选机④
1

80
135
30
1

48

16

76

41

46.38 
55.92 
42.38 
47.74 
25
21.38 
30.92 
17.38 
22.74 
1
15
空压机

1

85
135
28
1

48

14

76

43

51.38 
62.08 
47.38 
52.33 
25
26.38 
37.08 
22.38 
27.33 
1
16
风机
1
85
115
25
1
68
11
56
46
48.35 
64.17 
50.04 
51.74 
25
23.35 
39.17 
25.04 
26.74 
1
以厂区西南角（E：116°04′10″ N：29°27′22″）为坐标原点（0，0，0）
表4-14  建设项目营运期主要噪声源源强（室外源强）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

叉车
100
5
1.5
70
/

2

高压清洗机
70
5
1
70
/




	
	3.2 噪声影响分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。

（1）等效室外声源计算

按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image8.wmf])

10

lg(

10

)

T

(

L

1

1

.

0

p1i

1

å

=

=

N

j

L

ij

p


式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下算式计出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image9.wmf])

6

TL

)

T

(

L

)

T

(

L

i

p1i

p2i

+

-

=

（


式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。

（2）噪声衰减计算

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


[image: image10.wmf]pp00

rrlgr/r

=

（

）

（

）

-20

（

）

LL


式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

（3）噪声贡献值计算

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image11.wmf]0.1

0.1

epg

11

1

10lg[(1010)]

==

=+

åå

Aj

Ai

NN

L

L

ij

ij

Ltt

T


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（4）预测结果

项目优先选用低噪声设备，设置隔声门窗，利用绿化带降噪，项目设备主要安装在厂房内，隔声量取25 dB(A)，项目噪声预测结果见下表。

表4-15  本项目噪声预测结果一览表单位：dB（A）

声源名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂房

11.34
26.21
16.46
43.41
室外

32.59
53.01
33.01
37.45
合计

32.62
53.02
33.11
44.39
标准
昼间65   夜间55

是否达标
达标
由上表可知，正常工况下，项目的预测贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3类标准要求。

3.3运输噪声

项目无固定运输路线，从各个工地运输到本项目。平均日运输量为666.67吨，单车载重按20吨计，则每日运输车次约为34次，城市道路运输时间为21:00-次日06:00。针对建筑垃圾运输车辆的噪声问题，应从源头、过程、路线及管理四方面提出针对性减缓措施。在源头控制上，应强制使用新型全密闭渣土车，加装橡胶隔音垫以消除金属撞击声，并改进高频倒车提示音为低频模式。在运输过程管控中，于居民区等敏感路段实行30km/h限速与禁鸣，禁止高处倾倒物料并要求轻关尾板，同时培训驾驶员避免急加速行为。在路线与时间规划上，应优先绕行敏感区域并利用外围主干道，将车辆集中在夜间单一窗口通行，避免零星车辆持续扰民；对庐山市等夜间运输地区，要求怠速滑行并加强联合巡查。提前公示运输计划并建立投诉响应机制，同时实施经济激励约束，对违规企业限制运输时间，从而形成系统有效的降噪闭环。
3.4监测计划

本次评价参考对照《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）制定本项目运营期噪声监测计划，见下表。

表4-16  运营期噪声监测计划
监测点位

监测因子

监测频次

执行标准
厂界四周1米

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类标准
4、固废

4.1固废产生及排放情况

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险废物。

（1）生活垃圾

①生活垃圾

项目劳动定员50人，按城镇居民生活垃圾K=0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为25 kg/d，年产生量为7.5 t，由园区环卫部门定期清运处理。根据《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），属于SW64，其固废代码为900-099-S64。
（2）一般工业固废

①除尘器收集粉尘

根据前文计算，除尘器收集粉尘产生量约为115.5404t/a，收集后可作为再生骨料产品外售综合利用。根据《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），属于SW59，其固废代码为900-099-S59。

②废布袋

项目破碎筛分粉尘采用布袋除尘器处理，单个布袋重约20kg，三个月更换一次废布袋，废布袋产生量为0.08t/a，废布袋收集后外售综合利用。根据《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），属于SW59，其固废代码为900-009-S59。

③沉降粉尘

项目喷淋抑尘、洒水抑尘时，会有大量粉尘沉降于地面，沉降粉尘产生量为104.1931t/a，属于一般工业固废，外售综合利用。根据生态环境部发布2024年第4号公告《固体废物分类与代码目录》，属于SW17，代码为900-099-S17。

④沉淀池污泥
车辆冲洗废水中的悬浮物在沉淀池内形成沉淀渣，沉淀池沉淀渣的产生量为1t/a，定期清理后外售处理。根据生态环境部发布2024年第4号公告《固体废物分类与代码目录》，属于SW59，代码为900-099-S59。

⑤轻物质

根据建设单位提供的资料，项目轻物质产生量为16764.8849t/a，每天外运给垃圾焚烧厂进行焚烧。根据生态环境部发布2024年第4号公告《固体废物分类与代码目录》，属于SW72、SW73、SW74，代码为900-001-S72、502-099-S73、501-001-S74。
（3）危险废物

①废抹布、手套
项目设备在生产、维护、清洁等过程中会产生一定量的废抹布、手套，其产生量约0.5 t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）中，危废类别为HW49，代码为900-041-49，定期交由有资质单位处理。

②废机油及废机油桶

根据建设单位提供的资料，在进行机器设备的维护、保养时会产生一定量的废机油及废机油桶；项目使用机油为0.1t/a，规格为10 kg/桶，设备使用的机油产废系数以5%计，其中废机油产生量约为0.005 t/a，废桶重量按3kg/桶计，则废机油桶产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）中，危废类别分别为HW08和HW49，代码分别为900-214-08和900-041-49，收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有危废处置资质单位处理。

项目营运期产生固废详细情况见下表：

表4-17  项目产生固废一览表
序号

固废名称

固废属性

产生

环节

危险特性
有害成分
固废类别

代码

物理性状

贮存方式

产生量

t/a

处理

方式

1

生产生活

生活垃圾

员工生活

/

/

SW64

900-099-S64

固态

垃圾桶

7.5
环卫部门处理
2

收集粉尘
一般固废
除尘

/

/

SW59

900-099-S59

固态

袋装

115.5404
综合利用

3
废布袋
除尘
/

/

SW59

900-009-S59

固态

袋装

0.08
外售综合利用

4
沉降粉尘
除尘
/
/
SW17

900-099-S17

固态

袋装
104.1931
综合利用
5
沉淀池污泥
车辆冲洗
/
/
SW59

900-099-S59
固态

桶装

1

外售综合利用
6
轻物质

处置
/
/
SW72

SW73

SW74
900-001-S72

502-099-S73

501-001-S74

固态
堆放
16764.8849

外运焚烧
6
废抹布、手套

危险废物
设备使用

T

油类物质

HW49

900-041-49

固态

袋装

0.5

交由有资质单位处理
7
废机油
设备维修
T

油类物质
HW08

900-214-08

液态
桶装

0.005
8
废机油桶
设备维修
T

油类物质
HW49

900-041-49

固态
袋装

0.03
综上所述，本项目固体废物包括危险废物和一般固废，厂区需设置一般固体废物贮存间和危险废物贮存间。

4.2一般固体废物环境管理要求

本项目一般固废主要包括收集粉尘和沉降粉尘作为产品收集到骨料仓储存，废布袋、沉淀池污泥暂存在一般固废间，年产生量为1.08吨，暂存周期一般为3个月。建设单位计划在厂房内设置1间一般固体废物贮存间，占地面积约10m2，设计贮存能力为15吨。3个月内一般固废暂存量约为0.27吨，暂存间最大暂存量大于此数值，能满足暂存需求。其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。另外，一般固体废物贮存间还要求：

①不兼容的固体废物应设置不同的分区进行贮存。

②危险废物和生活垃圾不得进入一般固体废物贮存间。

③应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

4.3危险废物管理要求

本项目危险废物主要包括废抹布、手套、废机油、废机油桶等。建设单位计划在厂房内设置1间危险废物暂存间，占地面积约5m2，设计贮存能力为10吨。3个月内危险废物暂存量约为0.1338吨，暂存间最大暂存量远大于此数值，能满足暂存需求。暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行分区存放和管理，确保不同种类的危险废物之间相互隔离，防止发生交叉污染或化学反应。综上，本项目危险废物暂存间设置规模合理。本项目危险废物情况汇总见下表：

表4-18  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号

贮存场所

危险废物名称

危险废

物类别

危险废

物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危险废物贮存间
废抹布、手套

HW49
900-041-49
厂房内
5m2
袋装

10t
3个月
2

废机油
HW08
900-214-08
桶装

3

废机油桶
HW49
900-041-49
堆放
①危险废物贮存间建设要求

依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中关于危险废物贮存设施的规定，本项目厂内需要建设“危险废物贮存间”，该暂存间应符合以下要求：

a、危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体，其高度不小于20cm;

b、危险废物贮存间不易受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响，危险废物储间为永久性砖混建筑，符合防风、防雨、防晒的要求。室内地面采取整体防渗措施，具体为底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPEGCL复合防渗系统（2 mm厚的高密度聚乙烯膜、300 g/m²土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-1cm/s；

c、危险废物贮存间设置围堰，四面墙体均按照要求至少在1.2m高度处以下进行防渗处理，暂存间应封闭、防风、防雨、防日晒。

②危险废物收集管理措施

在采取处理废物的同时，加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。危险废物应根据其特性进行分类收集，并在贮存时分区管理，避免不同种类的危险废物混合存放，以减少反应风险和污染可能性。对危险废物的收集和管理拟采用以下措施：

a.废抹布、手套处理措施具体要求：废抹布、手套采用袋装，工人需配有专用防护服，不得皮肤直接与废抹布、手套有所接触。在放置过程中需要轻拿轻放，防止外包装出现破裂，发生泄漏的情况。收集后定期交由有资质单位处理。

b.废油及废油桶处理措施具体要求：将收集的废油装入废油桶中，密封暂存在危险废物暂存间，累计至一定数量后通过污物通道由专用运输车辆外运至危险废物处置单位。在转移过程中，应遵循国家危险废物转移管理办法，确保合法合规的转移流程。

上述危险废物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

③危险废物台账管理

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）第七十八条规定“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料”的危险废物规章制度，跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不兼容的废物混合或合并存放。须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保存5年，转移联单保留不少于5年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
④危险废物运输管理与处置

运送危险废物由具有专业资质的运输公司，没有专运车辆的应当在危险废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁。公司应与运输单位或个人签订防止车辆运输泄漏、遗撒协议书，对运输单位和运输车辆进行督促检查。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。建设方应合理选择运输路线，可尽量减少危险废物对人群的影响，危险废物的运输时间必须避免企业上下班的高峰期。
企业与有相关资质的危废处理单位签订危险废物处置协议，委托处理建成投产后处理产生的危险废物。

⑤小结

综上所述，本项目所产生的危险废物和一般固物处理处置率达到100%，所有固废都得到合理地处置或综合利用，固体废弃物零排放，在收集、储存以及转运处置满足相应标准、规范要求，对环境影响较小。

地下水和土壤
（1）地下水、土壤污染源

根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：固体废物暂存间的地面等，主要污染物为危险废物。

（2）地下水、土壤污染途径

本项目的建设有可能对地下水、土壤造成影响的污染物主要为油类物质。污染地下水、土壤的途径主要是撒漏或事故排放直渗透进入土壤包气带，进入土壤包气带后，污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。项目可能对地下水造成污染的途径主要有：油类物质下渗对地下水、土壤造成的污染。地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

（3）影响分析

①正常情况下地下水环境影响分析

本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对生产车间、危险废物贮存间进行相应的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。

②非正常情况下地下水环境影响分析

危险废物贮存间、生产车间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。

由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免地会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应充分做好建构筑物和管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保管道与污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。按规范建设和管理危险废物贮存间，定期检查，对周边地下水及土壤定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。
（4）预防措施

针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。项目固体废物厂内均设置专门的贮存场所，按规范建设和管理危险废物贮存间，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

1、重点防渗区：是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防渗的区域，进行地面水泥防渗硬化，具体做法为：灰土垫层，铺设2mm厚的单层HDPE膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），砂石透水层，防渗钢筋纤维混凝土面层（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

2、一般防渗区：一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低区域，地面采取水泥防渗硬化处理，现浇防渗钢筋纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

3、简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区之外的区域属于非污染防治区，地面等防渗应采用灰土垫层与现浇防渗钢纤维混凝土面层（混凝土防渗等级不大于S6，混凝土S6级渗透系数为4.19×10-9cm/s）。

表4-19  项目污染区划分及防渗等级一览表

序号

防渗区域或部位

防渗等级

防渗要求

1

危险废物贮存间、消防水池、化粪池
重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

2

车间区域、化粪池、仓库等区域

一般防渗区

等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s

3

办公室、会议室

简单防渗区

地面硬化处理

6、环境风险分析

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q（在不同厂区的同一种物质，按其厂界内最大存在总量计算）：

1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

2）当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值Q：


[image: image12.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

+

=

L

3

3

2

2

2

1


式中：q1，q2……qn———每种环境风险物质的最大存在总量，单位为t；
Q1，Q2……Qn——每种环境风险物质的临界量，单位为t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，根据化学品储存的具体情况，本公司储运的化学品主要为机油及废机油等。
表4-20  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量/t

该种危险物质Q量

1
机油及废机油

/

0.1025
2500

0.0000405
合计

0.0444405
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，根据上表，项目Q＜1，由此确定本项目环境风险潜势为I，
（2）风险评价等级的确定

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分基本原则分别确定项目环境要素风险评价等级。

表4-21  评价工作级别判定表
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

根据上表可知，本项目环境风险潜势综合等级为I类，简单分析即可。
（3）事故源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ。本评价主要对项目营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：①储油桶破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；②油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；③原料及产品遇明火发生火灾事故；④废气处理设施故障以及危废泄漏事故。
（4）环境风险防范措施

根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

①重点污染防治区

重点污染防治区包括危险废物贮存间地面区域。

危险废物贮存间参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）中相关要求：人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于1.0×10-12cm/s，厚度不小于1.5mm。如果天然基础层饱和渗透系数大于1.0×10-6cm/s，则必须选用双人工衬层，双人工衬层必须满足下列条件：天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大1.0×10-7cm/s，厚度不小于0.5m；上人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm；下人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于1.0mm。

②一般污染防治区

包括车间内生产厂房内的其他区域地面，防渗层的防渗性能不应低于1.0m厚渗透系数为 1.0x10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

2）总图布置和建筑物安全防范措施

（1）总平面布置根据功能区布置和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关规定，在各功能区和装置之间设置环形通道，并与厂外道路相连，有利于安全疏散和消防，符合消防道路的规定宽度，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域；按规定设置了建构物的安全通道，以便紧急状态时保证人员疏散。

（2）项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均已严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》和《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2008)》等相关规定，在生产区车间、物料储存车间等建、构筑物内根据设计火灾类别，建立了相应的防火对策措施，建筑耐火等级符合《建筑设计防火规范》的有关规定。

（3）设配备必要的劳动保护用品，如防护手套、防护鞋、防护服等。企业车间内均设有室内消火栓灭火系统。

（5）环境管理与技能培训

（1）每年投入足够的资金用于设备修理、更新和维护。

（2）建立检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理，实行设备维护保养和包机责任制度。

（3）加强职工安全教育和培训，实行操作人员持证上岗制度，确保安全生产。

（6）其它风险防范要求

（1）建立完善的应急预案领导小组，具有完备的应急环境监测、抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备；
（2）加强对贮存区的安全管理工作以及存放场所的通风环境，以保证室内环境温度低于其燃点；
（3）仓库内应按消防规范设置室内消火栓，其它部门设置灭火器，消火栓间距和保护半径应符合消防规范要求。

（4）制定风险应急预案

项目应制定环境风险应急预案应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。应急预案包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。

综合评价认为，在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。

（7）事故后果分析

1）对地表水环境影响分析

①泄漏影响分析

泄漏或渗漏的油类物质一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年时间。

②火灾、爆炸影响分析

油类物质及原辅料燃烧、爆炸时，主要产生CO、CO2及烟尘等气态污染物。其中CO为主要有毒气体，不溶于水，具有急性中毒风险；CO2为温室气体；烟尘含炭黑及多环芳烃等有害物质。针对油类火灾特性，项目配备干粉灭火器、消防沙等适用灭火器材，避免使用水基灭火剂导致油品喷溅或流淌或蔓延。
2）对地下水环境的影响分析

储机油桶的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的机油，土壤层吸附的机油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

3）对大气环境影响分析
①泄漏影响分析

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目设置机油储存，油品将密封保存，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

②火灾、爆炸产生的污染物对人和环境的影响分析

油类物质燃烧、爆炸，原辅料及产品燃烧产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目内布设灭火器为干粉灭火器、消防沙等，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。

4）废气、废水处理设施故障影响分析

生活污水进入化粪池处理后排入庐山工业污水处理厂。项目内的污水管道破损，将引发未处理的废水泄漏，从而影响区域水环境以及土壤环境。

项目采用布袋除尘器来处理废气，若运营过程中布袋除尘器装置发生故障，将导致废气不能达标排放，从而导致发生大气污染事故。

（8）结论

综上分析，通过采用严格的防火设计标准、加强原辅料储存管理、严格按有关规章制度进行生产操作等措施后，火灾发生的可能性很小。制定风险应急预案，一旦发生事故可迅速响应，采取措施将影响降到最小。项目环境风险在可接受范围内，且采取措施后风险可控。
综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。
4.7环保投资估算

本项目总投资3500万元，环保投资共计35万元，主要环保投资有营运期废水、废气、噪声、固废治理，占总投资的1%。项目环保投资估算情况见下表。
表4-22  环保投资估算表

类别

污染源

环保措施

投资万元

废气

破碎筛分废气
集气罩+布袋除尘器+DA001（22.8m）排气筒
10
原料贮存、装卸粉尘

车辆运输粉尘、

给料粉尘、

落料粉尘

雾炮车、洒水
5
废水

生活污水

通过化粪池处理

1
车辆冲洗废水
沉淀池处理后回用
2
固废

生活垃圾

环卫部门定期处理

1
一般固废

一般固废间，占地面积10 m2
5
危险废物

危险废物贮存间，占地面积5 m2
2
噪声

机械设备

合理布局、基础减振、墙体衰减

3
防渗措施

分区防渗、加强监控和管理。

重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

一般防渗区：等效黏土防渗层厚≥1.5m,渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行

简单防渗区：地面硬化处理

2
环境风险

加强员工培训及安全管理，减少事故隐患；

在厂区设置灭火器，并在生产车间周围设置灭火器；

在危废间区域设置吸油砂袋和事故桶，用于处理和收集泄漏的危废。
4
总计

35
4.8 与排污许可制度衔接相关工作

表4-23  固定污染源排污许可分类管理名录

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十五、非金属矿物制品业 30

64.砖瓦、石材等建筑材料制造303

粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）

粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的

仅切割加工的
四十五、生态保护和环境治理业77

103.环境治理业772
专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的
/
/
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第一百二十四条的规定，固体废物依法分为工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物五大类别，各类别之间为并列关系，不存在包含与被包含的关系。装修垃圾、拆除垃圾、工程垃圾均属于建筑垃圾，不属于工业固体废物。由上表可知，本项目需执行简化管理。

4.9 排污口规范化管理

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发【1999】24号；《排放口规范化整治技术》国家环境保护总局环发【1999】24号文等文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，本项目投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各废气、危废、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

排污口位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监【1996】470号）文件要求进行规范化管理。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

表4-24  环境保护图形标志的形状及颜色表

标准名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4-25  环境保护图形符号

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
[image: image13.png]



[image: image14.png]



废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
[image: image15.jpg](¢

I 75 HEUR




[image: image16.png]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放
3
[image: image17.png]



[image: image18.png]



一般固体废物标识
一般固体废物贮存、处置场
4

/

[image: image19.png]



危险固体废物标识
危险固体废物贮存、处置场



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+DA001（22.8m）排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	生产边界
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、
	化粪池
	庐山工业污水处理厂接管标准

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，并经相应隔声降噪处理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	电磁辐射
	本项目不涉及电磁辐射。

	固体废物
	1、员工生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置；

2、一般固体废物贮存间10m2，一般固废交由生产厂家回收利用和环卫部门处理；

3、危险废物贮存间5m2，危险废物定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目针对潜在的污染物泄漏风险区域，实施地面防渗工程。根据污染程度和风险等级，将区域明确划分为重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s）、一般防渗区（等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）和简单防渗区（地面硬化处理）。依照国家相关规范和标准，对危险废物的存储、转移以及污水处理设施，采取了相匹配的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。这些措施旨在有效预防和减少污染物的渗透、泄漏及其他形式的环境风险。

	生态保护措施
	在空地附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。建议建设单位合理选择绿化树种和花卉，对内部道路两旁及空地进行绿化，改善原地块生态环境。

	环境风险

防范措施
	1、加强员工培训及安全管理，减小事故隐患；

2、对危废间地面防渗措施采取人工材料构筑，其防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s的防渗性能来进行防渗、防漏处理；

3、在厂区设置灭火器，并在生产车间周围增加设置灭火器；

4、在危废间区域设置吸油沙袋和事故桶，用于处理和收集泄漏的危废。

	其他环境

管理要求
	1、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放；

2、对产生的固体废物要妥善收集，严格按照要求执行，严禁乱丢乱放；

3、建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。




六、结论

	本项目符合国家和地方产业政策，符合国家及地方有关大气污染防治规范，选址符合用地规划。项目采用的各项污染防治措施可行，能够满足环保管理的要求，废水、废气、噪声均能实现达标排放，固体废物均能妥善处置，采取相应的风险防范措施后，项目环境风险可控，对周围环境影响较小。

本评价认为，项目在建设过程中切实落实环保“三同时”制度，切实落实本报告表提出的污染防治措施并保证其正常运行的条件下，从环境保护角度论证，项目建设环境影响可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	废气量
	/
	/
	/
	33120万m3
	/
	33120万m3
	33120万m3

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.33 t/a
	/
	2.33 t/a
	+2.33 t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	600m3/a
	/
	600m3/a
	+600m3/a

	
	CODcr
	/
	/
	/
	0.03 t/a
	/
	0.03 t/a
	+0.03 t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.006t/a
	/
	0.006t/a
	+0.006t/a

	
	悬浮物
	/
	/
	/
	0.006t/a
	/
	0.006t/a
	+0.006t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.003 t/a
	/
	0.003 t/a
	+0.003 t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.0003 t/a
	/
	0.0003 t/a
	+0.0003 t/a

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.009 t/a
	/
	0.009 t/a
	+0.009 t/a

	一般固体废物
	收集粉尘
	/
	/
	/
	115.5404t/a
	/
	115.5404t/a
	+115.5404t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	沉降粉尘
	
	
	
	104.1931t/a
	/
	104.1931t/a
	+104.1931t/a

	
	沉淀池污泥
	
	
	
	1t/a
	/
	1t/a
	1t/a

	
	轻物质
	
	
	
	16764.8849t/a
	/
	16764.8849t/a
	16764.8849t/a

	危险废物
	废抹布、手套
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	+0.03t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

反应池














达标排放或回用





粗格栅提升池








栅渣、砂渣外运





调节事故池














初沉池





兼氧FMBR池





紫外消毒渠





计量槽





无机泥砂





无机泥砂外运





细格栅池








污泥池





污泥压滤间





药剂











污水















_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

